## TechnologiesComparation
Projekat “Bolja energija"
| TEHNOLOGIJA | LCoE(EE) | Tekuća
1 | Tehnologija koja je u upotrebi | 90.7 | 90.7
2 | Kotao na biomasu | 58.2 | 90.7
3 | Toplotna pumpa velikog kapaciteta | 63.06 | 90.7
4 | Termal - solar velikog kapaciteta | 93.03 | 90.7
5 | Rekonstrukcija mreže daljinskog grejanja | 57.05 | 90.7
6 | Rekuperator toplote | 46.28 | 90.7
7 | Termička izolacija zgrade | 71.27 | 90.7
8 | TS ventili i alokatori troškova | 50.42 | 90.7
9 | Zamena stolarije | 20.2 | 90.7
10 | Toplotna pumpa u zgradi | 54.05 | 90.7
11 | Modernizacija TPS | 65.21 | 90.7
12 | Priključenje nove zgrade | 8.32 | 90.7
13 | Visoko efikasna cirkulaciona pumpa | 81.05 | 90.7
14 | SCADA | 41.17 | 90.7
15 | Termička izolacija cevovoda | 58.69 | 90.7
16 | Termal - solar u zgradi | 90.38 | 90.7
17 | PV instalacija | 175.27 | 153.19

## Grafik
Projekat “Bolja energija"
POREĐENJE TEHNOLOGIJA