## Pocetna
Projekat “Bolja energija"
SET SOFTVERSKOG ALATA ZA ANALIZU EFIKASNOSTI MERA KOJE IMPLEMENTIRAJU KOMPANIJE ZA DALJINSKO GREJANJE
Izabrati meru koja se analizira
Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja
|  | NAZAD | DALJE

## KonvFaktor
Projekat “Bolja energija"
KONVERZIONI FAKTOR ZA MIKS GORIVA
GORIVO | Primarna energija | Emisioni faktor | Emisija CO2
| MWh/a | - | tCO2/a
Kameni ugalj | 200000 | 0.34 | 68000
Mazut | 100000 | 0.28 | 28000
Gorivo |  | 0
Gorivo |  | 0
Gorivo |  | 0
Gorivo |  | 0
UKUPNO: | 300000 |  | 96000
Konverzioni faktor za miks goriva koje se koristi u daljinskom grejanju: |  |  | tCO2/MWh
0.32

## PomTab1
Projekat “Bolja energija"
Projakat | Termoizolacija omotača zgrade |  | 1 | Investicija | Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  |  |  | Podsticaji | Grant finansijske institucije
| Ugradnja TS ventila i alokatora troškova |  | 2 |  | Nadzor i upravljanje projektom |  |  |  |  | Grant lokalne samouprave
| Zamena stolarije |  | 3 |  | Nabavka cirkulacione pumpe |  |  |  |  | Grant Uprave za EE i OIE
| Modernizacija toplotnih podstanica |  | 4 |  | Nabavka frekventnog regulatora |  |  |  |  | Grant zelenih fondova
| Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja |  | 5 |  | Ugradnja opreme |  |  |  |  | Učešće krajnjih korisnika
| Kompenzacija snage - elektro |  | 6 |  | Rekonstrukcija elektro ormana |  |  |  |  | ESCO sopstveni kapital
| Termoizolacija cevovoda i opreme |  | 7 |  | Povezivanje na SCADA
| Instalacija SCADA |  | 8 |  | Primopredaja radova
| Ugradnja rekuperatora toplote u dimovodni trakt |  | 9 |  | Nepredviđeni troškovi |  |  |  | Fiksno | ESCO/DG operativni troškovi
| Rekonstrukcija distributivne mreže |  | 10 | [6 empty] | Udeo u uštedama ako gradi ESCO
| Ugradnja toplotne pumpe i povezivanje na sekundar TPS |  | 11 | [6 empty] | Troškovi održavanja
| Ugradnja termal-solar sistema u zgradi |  | 12 | [6 empty] | Amortizacija i depresijacija
| Termal-solar velikog kapaciteta |  | 13 | [6 empty] | CO2 Taksa
| Toplotna pumpa velikog kapaciteta |  | 14
| Foto-naponska instalacija |  | 15 | Finansijska diskontna stopa |  |  |  |  | Ostalo | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije
| Kotao na drvnu sečku |  | 16 |  | Grantovi |  | 0 | 0% |  | Period otplate ili period garantovane uštede
| Izračunavanje cene toplote |  | 17 |  | Kredit |  | 27000 | 12% |  | Vremenski okvir projekta
| Priključenje novog objekta |  |  |  | Sopstveni kapital |  | 17000 | 5.83% |  | Diskontna stopa
| 5 |  |  |  |  | Ukupno | 44000 | 9.616% |  | Kamatna stopa na sredstva iz kredita
Prinos na sopstveni kapital
Gorivo ili energija
[9 empty] | Konver.F. | Prirodni gas | 0.2
[10 empty] | Tečni naftni gas | 0.22
[10 empty] | Lož-ulje | 0.27
[10 empty] | Mazut | 0.28
[10 empty] | Električna energija | 0.8
[10 empty] | Drvo | 0.33
[10 empty] | Drvo sertifikovano | 0.0049
[10 empty] | Mrki ugalj | 0.4
[10 empty] | Lignit | 0.33
[10 empty] | Solarna energija | 0
[10 empty] | Miks goriva | 0.32
[10 empty] | Toplota iz DH na gas | 0.22

## UnosPodataka
Projekat “Bolja energija"
UNOS PODATAKA ZA PRORAČUN |  | EUR |  | UNOS PODATAKA ZA PRORAČUN | EUR ili -
NAZAD
Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  | 3000 |  | ESCO/DG operativni troškovi | 100
Nadzor i upravljanje projektom |  | 1500 |  | Udeo u uštedama ako gradi ESCO | 100%
Nabavka cirkulacione pumpe |  | 20000 |  | Troškovi održavanja | 5% | DALJE
Nabavka frekventnog regulatora |  | 6000 |  | Amortizacija i depresijacija | 10%
Ugradnja opreme |  | 3000 |  | CO2 Taksa | 97.44
Rekonstrukcija elektro ormana |  | 5000
Povezivanje na SCADA |  | 2500
Primopredaja radova |  | 1000
Nepredviđeni troškovi |  | 2000
|  |  |  | Diskontna stopa | 6%
| Ukupno: | 44000 |  | Kamatna stopa na sredstva iz kredita | 12%
|  |  |  | Prinos na sopstveni kapital | 5.83%
Grant lokalne samouprave |  | 0 |  | Period otplate ili period garantovane uštede | 4
|  |  |  | Gorivo ili energija | Drvo sertifikovano
|  |  |  | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije | 0.0049
|  |  |  | Vremenski okvir projekta | 20
ESCO sopstveni kapital |  | 17000
| Ukupno: | 17000
| Kredit: | 27000

## Ustede
Projekat “Bolja energija"
ENERGIJA I TROŠKOVI ENERGIJE
Cena električne energije | 12080 | RSD/Mwhe |  | NAZAD | DALJE
Upotreba obnovljive energije |  |  | TRUE
Električna snaga cirkulacione pumpe | 60 | kWe
Radni režim sa prekidom |  |  | FALSE
Ušteda energije | 128.4 | MWh/a
Ušteda u novcu | 13224.4731 | EUR/a
Emisioni faktor | 0.0049 | t/MWh

## Anuiteti
Projekat “Bolja energija"
IZRAČUNAVANJE ANUITETA
Iznos kredita: |  | EUR | 27000 | NAZAD | DALJE
Period | Preostali iznos glavnice (EUR) | Kamata = Troškovi kredita (EUR) | Anuiteti (EUR)
1 | 27000 | 3240 | -8889.3298
2 | 21350.6702 | 2562.0804 | -8889.3298
3 | 15023.4209 | 1802.8105 | -8889.3298
4 | 7936.9016 | 952.4282 | -8889.3298

## FinaIndicators
Projekat “Bolja energija"
FINANSIJSKI INDIKATORI |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 27000
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 17000
Grantovi (EUR)
Ušteda energije (MWh/a) |  | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4
PRIHODI
Uštede izražene u novcu (EUR/a) |  | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731
Ukupan prihod = uštede (EUR) |  | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731
TROŠKOVI
Kamate (EUR/a) | 1: -3240; 2: -2562.0804; 3: -1802.8105; NAZAD 4: -952.4282
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -5649.3298 | -6327.2494 | -7086.5193 | -7936.9016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200
Ostali troškovi (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amortizacija (EUR) |  | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400
Udeo u uštedama ako gradi ESCO (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukupno godišnji troškovi (EUR/a) |  | -15589.3298 | -15589.3298 | -15589.3298 | -15589.3298 | -6700 | -6700 | -6700 | -6700 | -6700 | -6700 | -6700 | -6700 | -6700 | -6700 | -6700 | -6700 | -6700 | -6700 | -6700 | -6700
Ukupno troškovi cash flow | -44000 | -11682.0007 | -11783.6887 | -11897.5792 | -12025.1365 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | 3284.4731 | 3962.3927 | 4721.6626 | 5572.0449 | 6524.4731 | 6524.4731 | 6524.4731 | 6524.4731 | 6524.4731 | 6524.4731 | 6524.4731 | 6524.4731 | 6524.4731 | 6524.4731 | 6524.4731 | 6524.4731 | 6524.4731 | 6524.4731 | 6524.4731 | 6524.4731
Porez na dobit |  | 492.671 | 594.3589 | 708.2494 | 835.8067 | 978.671 | 978.671 | 978.671 | 978.671 | 978.671 | 978.671 | 978.671 | 978.671 | 978.671 | 978.671 | 978.671 | 978.671 | 978.671 | 978.671 | 978.671 | 978.671
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | 2791.8021 | 3368.0338 | 4013.4132 | 4736.2382 | 5545.8021 | 5545.8021 | 5545.8021 | 5545.8021 | 5545.8021 | 5545.8021 | 5545.8021 | 5545.8021 | 5545.8021 | 5545.8021 | 5545.8021 | 5545.8021 | 5545.8021 | 5545.8021 | 5545.8021 | 5545.8021
Neto gotovinski tok | -44000 | 1542.4723 | 1440.7844 | 1326.8939 | 1199.3366 | 9945.8021 | 9945.8021 | 9945.8021 | 9945.8021 | 9945.8021 | 9945.8021 | 9945.8021 | 9945.8021 | 9945.8021 | 9945.8021 | 9945.8021 | 9945.8021 | 9945.8021 | 9945.8021 | 9945.8021 | 9945.8021
Kumulativni gotovinski tok | -44000 | -42457.5277 | -41016.7432 | -39689.8493 | -38490.5127 | -28544.7106 | -18598.9085 | -8653.1064 | 1292.6958 | 11238.4979 | 21184.3 | 31130.1022 | 41075.9043 | 51021.7064 | 60967.5085 | 70913.3107 | 80859.1128 | 90804.9149 | 100750.7171 | 110696.5192 | 120642.3213
Diskontna stopa | 0: 9.616%
Diskontovani gotovinski tok | -44000 | 1407.1581 | 1199.0851 | 1007.425 | 830.6979 | 6284.4513 | 5733.1443 | 5230.201 | 4771.3787 | 4352.8069 | 3970.9545 | 3622.6003 | 3304.8057 | 3014.8898 | 2750.4069 | 2509.1259 | 2289.0115 | 2088.2067 | 1905.0176 | 1737.8989 | 1585.4407
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -44000 | -42592.8419 | -41393.7568 | -40386.3317 | -39555.6338 | -33271.1826 | -27538.0383 | -22307.8372 | -17536.4585 | -13183.6516 | -9212.6971 | -5590.0968 | -2285.2911 | 729.5987 | 3480.0055 | 5989.1315 | 8278.1429 | 10366.3496 | 12271.3672 | 14009.266 | 15594.7067
Neto sadašnja vrednost | 0: 14226.6524
Interna stopa povraćaja | 0: 13.12%
Odnos rezultata i troškova | 0: 1.2671
Period povraćaja | 0: 8; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: 13; 1: godina
Nominalni troškovi | -44000 | -11682.0007 | -11783.6887 | -11897.5792 | -12025.1365 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671 | -3278.671
Diskontovani troškovi | -44000 | -10657.1907 | -9806.912 | -9033.0649 | -8328.9845 | -2071.6929 | -1889.9525 | -1724.1554 | -1572.9029 | -1434.9191 | -1309.04 | -1194.2038 | -1089.4416 | -993.8697 | -906.6819 | -827.1428 | -754.5812 | -688.3852 | -627.9962 | -572.9049 | -522.6465
Diskontovani troškovi, kumul. | -44000 | -54657.1907 | -64464.1028 | -73497.1677 | -81826.1522 | -83897.8451 | -85787.7976 | -87511.953 | -89084.8559 | -90519.775 | -91828.8151 | -93023.0188 | -94112.4604 | -95106.3301 | -96013.0121 | -96840.1549 | -97594.7361 | -98283.1212 | -98911.1174 | -99484.0223 | -100006.6688
Nominalni prihodi |  | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731
Diskontovani prihodi |  | 12064.3489 | 11005.9972 | 10040.49 | 9159.6824 | 8356.1442 | 7623.0968 | 6954.3564 | 6344.2816 | 5787.726 | 5279.9945 | 4816.8041 | 4394.2473 | 4008.7595 | 3657.0888 | 3336.2687 | 3043.5927 | 2776.5918 | 2533.0138 | 2310.8037 | 2108.0872
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 12064.3489 | 23070.346 | 33110.836 | 42270.5184 | 50626.6626 | 58249.7594 | 65204.1158 | 71548.3974 | 77336.1234 | 82616.1179 | 87432.922 | 91827.1693 | 95835.9288 | 99493.0176 | 102829.2863 | 105872.879 | 108649.4708 | 111182.4846 | 113493.2883 | 115601.3755
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -42592.8419 | -41393.7568 | -40386.3317 | -39555.6338 | -33271.1826 | -27538.0383 | -22307.8372 | -17536.4585 | -13183.6516 | -9212.6971 | -5590.0968 | -2285.2911 | 729.5987 | 3480.0055 | 5989.1315 | 8278.1429 | 10366.3496 | 12271.3672 | 14009.266 | 15594.7067
Cena koštanja (EUR/MWh)
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 27000 | 54657.1907 | 64464.1028 | 73497.1677 | 81826.1522 | 83897.8451 | 85787.7976 | 87511.953 | 89084.8559 | 90519.775 | 91828.8151 | 93023.0188 | 94112.4604 | 95106.3301 | 96013.0121 | 96840.1549 | 97594.7361 | 98283.1212 | 98911.1174 | 99484.0223 | 100006.6688
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 12064.3489 | 23070.346 | 33110.836 | 42270.5184 | 50626.6626 | 58249.7594 | 65204.1158 | 71548.3974 | 77336.1234 | 82616.1179 | 87432.922 | 91827.1693 | 95835.9288 | 99493.0176 | 102829.2863 | 105872.879 | 108649.4708 | 111182.4846 | 113493.2883 | 115601.3755

## FinInd+CO2
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA SA UKLJUČENIM CO₂ |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 27000
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 17000
Grantovi (EUR)
Ušteda energije (MWh/a) |  | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4
PRIHODI
Uštede izražene u novcu (EUR/a) |  | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731 | 13224.4731
Prihod od karbon taksi (CO2) |  | 61.3054 | 61.3054 | 61.3054 | 61.3054 | 61.3054 | 61.3054 | 61.3054 | 61.3054 | 61.3054 | 61.3054 | 61.3054 | 61.3054 | 61.3054 | 61.3054 | 61.3054 | 61.3054 | 61.3054 | 61.3054 | 61.3054 | 61.3054
Ukupni prihod (EUR) |  | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784
TROŠKOVI
Kamate (EUR/a) | 1: -3240; 2: -2562.0804; 3: -1802.8105; NAZAD 4: -952.4282
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -5649.3298 | -6327.2494 | -7086.5193 | -7936.9016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200
Ostali troškovi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amortizacija (EUR) |  | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | -4400
Udeo u uštedama ako gradi ESCO (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukupni godišnji troškovi (EUR/a) |  | -15589.3298 | -15589.3298 | -15589.3298 | -15589.3298 | -6700 | -6700 | -6700 | -6700 | -6700 | -6700 | -6700 | -6700 | -6700 | -6700 | -6700 | -6700 | -6700 | -6700 | -6700 | -6700
Ukupno troškovi cash flow | -44000 | -11189.3298 | -11189.3298 | -11189.3298 | -11189.3298 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | -2303.5513 | -2303.5513 | -2303.5513 | -2303.5513 | 6585.7784 | 6585.7784 | 6585.7784 | 6585.7784 | 6585.7784 | 6585.7784 | 6585.7784 | 6585.7784 | 6585.7784 | 6585.7784 | 6585.7784 | 6585.7784 | 6585.7784 | 6585.7784 | 6585.7784 | 6585.7784
Porez na dobit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.8668 | 987.8668 | 987.8668 | 987.8668 | 987.8668 | 987.8668 | 987.8668 | 987.8668 | 987.8668 | 987.8668 | 987.8668 | 987.8668 | 987.8668 | 987.8668 | 987.8668 | 987.8668
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | -2303.5513 | -2303.5513 | -2303.5513 | -2303.5513 | 5597.9117 | 5597.9117 | 5597.9117 | 5597.9117 | 5597.9117 | 5597.9117 | 5597.9117 | 5597.9117 | 5597.9117 | 5597.9117 | 5597.9117 | 5597.9117 | 5597.9117 | 5597.9117 | 5597.9117 | 5597.9117
Neto gotovinski tok | -44000 | 2096.4487 | 2096.4487 | 2096.4487 | 2096.4487 | 9997.9117 | 9997.9117 | 9997.9117 | 9997.9117 | 9997.9117 | 9997.9117 | 9997.9117 | 9997.9117 | 9997.9117 | 9997.9117 | 9997.9117 | 9997.9117 | 9997.9117 | 9997.9117 | 9997.9117 | 9997.9117
Kumulativni gotovinski tok | -44000 | -41903.5513 | -39807.1027 | -37710.654 | -35614.2054 | -25616.2937 | -15618.382 | -5620.4703 | 4377.4414 | 14375.353 | 24373.2647 | 34371.1764 | 44369.0881 | 54366.9997 | 64364.9114 | 74362.8231 | 84360.7348 | 94358.6464 | 104356.5581 | 114354.4698 | 124352.3815
Diskontna stopa | 0: 9.616%
Diskontovani gotovinski tok | -44000 | 1912.5365 | 1744.7582 | 1591.6983 | 1452.0657 | 6317.3777 | 5763.1822 | 5257.6039 | 4796.3777 | 4375.6128 | 3991.7597 | 3641.5804 | 3322.1207 | 3030.6858 | 2764.8172 | 2522.2721 | 2301.0044 | 2099.1475 | 1914.9986 | 1747.0043 | 1593.7474
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -44000 | -42087.4635 | -40342.7052 | -38751.0069 | -37298.9412 | -30981.5635 | -25218.3813 | -19960.7774 | -15164.3997 | -10788.7869 | -6797.0272 | -3155.4468 | 166.6739 | 3197.3597 | 5962.177 | 8484.4491 | 10785.4535 | 12884.601 | 14799.5996 | 16546.604 | 18140.3513
Neto sadašnja vrednost | 0: 16548.979
Interna stopa povraćaja | 0: 13.76%
Odnos rezultata i troškova | 0: 1.2991
Period povraćaja | 0: 8; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: 12; 1: godina
Nominalni troškovi | -44000 | -11189.3298 | -11189.3298 | -11189.3298 | -11189.3298 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668 | -3287.8668
Diskontovani troškovi | -44000 | -10207.7396 | -9312.26 | -8495.3368 | -7750.0787 | -2077.5035 | -1895.2533 | -1728.9912 | -1577.3145 | -1438.9437 | -1312.7115 | -1197.5532 | -1092.4972 | -996.6573 | -909.2249 | -829.4627 | -756.6976 | -690.3159 | -629.7575 | -574.5117 | -524.1124
Diskontovani troškovi, kumul. | -44000 | -54207.7396 | -63519.9996 | -72015.3364 | -79765.4151 | -81842.9186 | -83738.1719 | -85467.1631 | -87044.4776 | -88483.4213 | -89796.1328 | -90993.686 | -92086.1832 | -93082.8404 | -93992.0654 | -94821.5281 | -95578.2257 | -96268.5416 | -96898.2991 | -97472.8109 | -97996.9232
Nominalni prihodi |  | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784 | 13285.7784
Diskontovani prihodi |  | 12120.2762 | 11057.0182 | 10087.0352 | 9202.1444 | 8394.8812 | 7658.4356 | 6986.5951 | 6373.6921 | 5814.5565 | 5304.4713 | 4839.1336 | 4414.6179 | 4027.3431 | 3674.0422 | 3351.7348 | 3057.702 | 2789.4634 | 2544.7562 | 2321.516 | 2117.8598
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 12120.2762 | 23177.2944 | 33264.3295 | 42466.4739 | 50861.3551 | 58519.7907 | 65506.3857 | 71880.0779 | 77694.6343 | 82999.1056 | 87838.2392 | 92252.8571 | 96280.2002 | 99954.2424 | 103305.9772 | 106363.6792 | 109153.1426 | 111697.8988 | 114019.4148 | 116137.2746
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -42087.4635 | -40342.7052 | -38751.0069 | -37298.9412 | -30981.5635 | -25218.3813 | -19960.7774 | -15164.3997 | -10788.7869 | -6797.0272 | -3155.4468 | 166.6739 | 3197.3597 | 5962.177 | 8484.4491 | 10785.4535 | 12884.601 | 14799.5996 | 16546.604
Cena koštanja (EUR/MWh) | 1: 87.1443
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 44000 | 54207.7396 | 63519.9996 | 72015.3364 | 79765.4151 | 81842.9186 | 83738.1719 | 85467.1631 | 87044.4776 | 88483.4213 | 89796.1328 | 90993.686 | 92086.1832 | 93082.8404 | 93992.0654 | 94821.5281 | 95578.2257 | 96268.5416 | 96898.2991 | 97472.8109 | 97996.9232
Graf - Prihodi, diskontovani, kumul. |  | 12120.2762 | 23177.2944 | 33264.3295 | 42466.4739 | 50861.3551 | 58519.7907 | 65506.3857 | 71880.0779 | 77694.6343 | 82999.1056 | 87838.2392 | 92252.8571 | 96280.2002 | 99954.2424 | 103305.9772 | 106363.6792 | 109153.1426 | 111697.8988 | 114019.4148 | 116137.2746

## GraphFina
Projekat “Bolja energija"
GRAF / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## Graf+CO2
Projekat “Bolja energija"
GRAPH / CASH FLOW / EKONOMSKI
NAZAD | DALJE

## LCoEE
Projekat “Bolja energija"
LCoEE Proračun |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investicija (EUR) |  | 1: 44000
Operativni troškovi i održavanje (EUR) |  | 15096.6588 | 14994.9709 | 14881.0804 | 14753.523 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329
Ukupni troškovi (EUR) |  | 59096.6588 | 14994.9709 | 14881.0804 | 14753.523 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329 | 5721.329
Ušteda energije (MWh/a) |  | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4
Smanjenje emisije CO2 (t/a) |  | 0.62916 | 0.62916 | 0.62916 | 0.62916 | 0.62916 | 0.62916 | 0.62916 | 0.62916 | 0.62916 | 0.62916 | 0.62916 | 0.62916 | 0.62916 | 0.62916 | 0.62916 | 0.62916 | 0.62916 | 0.62916 | 0.62916 | 0.62916
LCoEE (EUR/MWh): | 94.4335
LCoCO2 (EUR/tCO2 eq): | 19272.1485

## Osetljivost
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA OSETLJIVOSTI
| Bez CO2 |  | Sa CO2
| NPV | IRR | NPV | IRR
Bazni slučaj | 14073.2945 | 13.08% | 84986.5384 | 30.49%
Cena električne energije
10% | 23022.0741 | 15.23% | 93950.6538 | 32.7%
-10% | 5124.5149 | 10.89% | 76022.423 | 28.28%
NPV = 0 | -15.73% |  | Neosetljivo
CO₂ taksa
10% |  |  | 91771.0931 | 32.16%
-10% |  |  | 78201.9837 | 28.82%
NPV = 0 |  |  | Neosetljivo
Investicije
10% | 3996.4815 | 10.74% | 74218.7133 | 26.47%
-10% | 24550.1784 | 15.98% | 96445.8561 | 35.56%
NPV = 0 | 14.05% |  | 84%
NAZAD |  |  | DALJE
| 14226.6524 | 13.12% | 16548.979 | 13.76%

## AkoESCO
Projekat “Bolja energija"
ESCO INVESTICIJA |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Udeo u uštedama ako gradi ESCO (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diskontovana vrednost udela (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (EUR) | 0
IRR (%) | N/A

## ESCOGrafFina
Projekat “Bolja energija"
GRAFIK / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## REZIME
Projekat “Bolja energija"
REZIME PROJEKTA
| Projekat | Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja
| Investiciona vrednost (EUR) | 44000
| Subvencije (EUR) | 0
| Sopstveni kapital (EUR) | 17000
| Kredit (EUR) | 27000
| LCoE(EE) (EUR/MWh) | 94.4335
| FNPV (EUR) | 14226.6524
| FIRR (%) | 13.12%
| NPV CO2 (EUR) | 16548.979
| IRRCO2 (%) | 13.76%
NAZAD

## Goriva (hidden)
GORIVA
tCO2/MWh
Lignit | 0.4
Mrki ugalj | 0.33
Kameni ugalj | 0.34
Lož ulje | 0.27
Mazut | 0.28
Prirodni gas | 0.2
TNG | 0.22
Drvo (nesertifikovano) | 0.494
Drvo sertifikovano | 0.0049
Suncokret ljuska | 0.04
Toplota (kupljena) | 0.29
Električna energija | 0.8
Električna energija OIE | 0
Gorivo
Toplota iz DH | 0.22