## Pocetna
Projekat “Bolja energija"
SET SOFTVERSKOG ALATA ZA ANALIZU EFIKASNOSTI MERA KOJE IMPLEMENTIRAJU KOMPANIJE ZA DALJINSKO GREJANJE
Izabrati meru koja se analizira
Foto-naponska instalacija
|  | NAZAD | DALJE

## KonvFaktor
Projekat “Bolja energija"
KONVERZIONI FAKTOR ZA MIKS GORIVA
GORIVO | Primarna energija | Emisioni faktor | Emisija CO2
| MWh/a | - | tCO2/a
Drvo sertifikovano | 5000 | 0.049 | 245
Prirodni gas | 25000 | 0.2 | 5000
Gorivo
Gorivo
Gorivo
Gorivo
UKUPNO: | 30000 |  | 5245
Konverzioni faktor za miks goriva koje se koristi u daljinskom grejanju: |  |  | tCO2/MWh
0.17483

## PomTab1
Projekat “Bolja energija"
Projekat | Termoizolacija omotača zgrade |  | 1 | Investicija | Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  |  |  | Podsticaji | Grant finansijske institucije
| Ugradnja TS ventila i delitelja troškova |  | 2 |  | Nadzor i upravljanje projektom |  |  |  |  | Grant lokalne samouprave
| Zamena stolarije |  | 3 |  | Nabavka PV panela |  |  |  |  | Grant Uprave za EE i OIE
| Modernizacija toplotnih podstanica |  | 4 |  | Nabavka kontrolera i druge prateće opreme |  |  |  |  | Grant zelenih fondova
| Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja |  | 5 |  | Izrada konstrukcije za postavljanje panela |  |  |  |  | Učešće krajnjih korisnika
| Kompenzacija reaktivne snage - elektro |  | 6 |  | Montaža panela i pripadajuće opreme |  |  |  |  | Sopstveni kapital
| Termoizolacija cevovoda i opreme |  | 7 |  | Ugradnja "pametnog" brojila
| Instalacija SCADA |  | 8 |  | Nepredviđeni radovi
| Ugradnja rekuperatora toplote u dimovodni trakt |  | 9 |  | Primopredaja instalacije |  |  |  | Fiksno | ESCO/DH operativni troškovi
| Rekonstrukcija distributivne mreže |  | 10 | [6 empty] | Udeo u uštedama ako gradi ESCO
| Ugradnja toplotne pumpe i povezivanje na sekundar TPS |  | 11 | [6 empty] | Troškovi održavanja
| Ugradnja termal - solar sistema u zgradi |  | 12 | [6 empty] | Amortizacija i depresijcija
| Termal solar velikog kapaciteta |  | 13 | [6 empty] | CO2 Taksa
| Toplotna pumpa velikog kapaciteta |  | 14
| Foto-naponska instalacija |  | 15 | Finansijska diskontna stopa |  |  |  |  | Ostalo | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije
| Kotao na drvnu sečku |  | 16 |  | Grantovi |  | 5000 | 0% |  | Period otplate ili period garantovane usluge
| Izračunavanje cene toplote |  | 17 |  | Kredit |  | 12500 | 12% |  | Vremenski okvir projekta
| Priključenje novog objekta |  | 18 |  | Sopstveni kapital |  | 5000 | 5.83% |  | Diskontna stopa
| 15 |  |  |  |  | Ukupno | 22500 | 7.962% |  | Kamatna stopa
Prinos na sopstveni kapital
Gorivo ili energija
Konver.F.
[10 empty] | Prirodni gas | 0.2
[10 empty] | Tečni naftni gas | 0.22
[10 empty] | Lož-ulje | 0.27
[10 empty] | Mazut | 0.28
[10 empty] | Električna energija | 0.8
[10 empty] | Drvo | 0.494
[10 empty] | Drvo sertifikovano | 0
[10 empty] | Mrki ugalj | 0.4
[10 empty] | Lignit | 0.33
[10 empty] | Solarna energija | 0
[10 empty] | Miks goriva | 0.17483
[10 empty] | Toplota iz toplana | 0.22

## UnosPodataka
Projekat “Bolja energija"
UNOS PODATAKA ZA PRORAČUN |  |  | EUR | UNOS PODATAKA ZA PRORAČUN | EUR ili -
NAZAD
Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  |  | 1000 | ESCO/DH operativni troškovi | 100
Nadzor i upravljanje projektom |  |  | 500 | Udeo u uštedama ako gradi ESCO | 100%
Nabavka PV panela |  |  | 10000 | Troškovi održavanja | 1% | DALJE
Nabavka kontrolera i druge prateće opreme |  |  | 7000 | Amortizacija i depresijcija | 10%
Izrada konstrukcije za postavljanje panela |  |  | 1000 | CO2 Taksa | 97.44
Montaža panela i pripadajuće opreme |  |  | 1000
Ugradnja "pametnog" brojila |  |  | 500
Nepredviđeni radovi |  |  | 1000
Primopredaja instalacije |  |  | 500
|  |  |  | Diskontna stopa | 6%
| Ukupno: |  | 22500 | Kamatna stopa | 12%
| Ukupno uključujući PDV: |  | 27000 | Period otplate ili period garantovane usluge | 5.83%
Grant finansijske institucije |  |  | 5000 | Period otplate ili period garantovane usluge | 10
|  |  |  | Gorivo ili energija | Miks goriva
|  |  |  | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije | 0.17483
|  |  |  | Vremenski okvir projekta | 20
Sopstveni kapital |  |  | 5000
|  | UKUPNO: | 10000
|  | KREDIT: | 12500

## EnergyCosts
Projekat “Bolja energija"
ENERGIJA I TROŠKOVI ENERGIJE
Proizvodnja električne energije |  | MWh/a | 22 | NAZAD | DALJE
Cena električne energije |  | RSD/MWh | 12080
Pristup distributivnom sistemu |  | RSD/MWh | 2473
Eektrična snaga PV elektrane |  | kW | 20
Prosečna sopstvena potrošnja koja ne ide u mrežu |  | - | 20%
Odobrena snaga |  | RSD/kW | 173.63
Akciza |  | - | 7.5%
Napomena: Odnosi se na PV elektrane kapaciteta do 50 kW i slučaj kada vlasnik ima status kupca-proizvođača

## Annuity
Projekat “Bolja energija"
IZRAČUNAVANJE ANUITETA
Iznos kredita: |  | EUR | 12500 | NAZAD | DALJE
Period | Preostali iznos glavnice (EUR) | Kamata = Troškovi kredita (EUR) | Anuiteti (EUR)
1 | 12500 | 1500 | -2212.3021
2 | 11787.6979 | 1414.5238 | -2212.3021
3 | 10989.9196 | 1318.7904 | -2212.3021
4 | 10096.408 | 1211.569 | -2212.3021
5 | 9095.6749 | 1091.481 | -2212.3021
6 | 7974.8538 | 956.9825 | -2212.3021
7 | 6719.5342 | 806.3441 | -2212.3021
8 | 5313.5762 | 637.6291 | -2212.3021
9 | 3738.9033 | 448.6684 | -2212.3021
10 | 1975.2697 | 237.0324 | -2212.3021

## FinaIndicators
Projekat “Bolja energija"
FINANCIAL INDICATORS |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Time frame | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Loan (EUR) | 0: 12500
Equity (EUR) | 0: 5000
Grantovi (EUR) | 0: 5000
Electricity production (MWh/a) |  | 22 | 21.78 | 21.5622 | 21.3466 | 21.1331 | 20.9218 | 20.7126 | 20.5054 | 20.3004 | 20.0974 | 19.8964 | 19.6974 | 19.5005 | 19.3055 | 19.1124 | 18.9213 | 18.7321 | 18.5448 | 18.3593 | 18.1757
PRIHODI
Prodaja elektrićne energije (EUR/a) |  | 2265.8755 | 2243.2167 | 2220.7845 | 2198.5767 | 2176.5909 | 2154.825 | 2133.2768 | 2111.944 | 2090.8246 | 2069.9163 | 2049.2171 | 2028.725 | 2008.4377 | 1988.3533 | 1968.4698 | 1948.7851 | 1929.2973 | 1910.0043 | 1890.9042 | 1871.9952
Ukupni prihod (EUR) |  | 2265.8755 | 2243.2167 | 2220.7845 | 2198.5767 | 2176.5909 | 2154.825 | 2133.2768 | 2111.944 | 2090.8246 | 2069.9163 | 2049.2171 | 2028.725 | 2008.4377 | 1988.3533 | 1968.4698 | 1948.7851 | 1929.2973 | 1910.0043 | 1890.9042 | 1871.9952
TROŠKOVI
Kamate (EUR/a) | 1: -1500; 2: -1414.5238; 3: -1318.7904; NAZAD 4: -1211.569; NAZAD 5: -1091.481; NAZAD 6: -956.9825; NAZAD 7: -806.3441; NAZAD 8: -637.6291; DALJE 9: -448.6684; DALJE 10: -237.0324
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -712.3021 | -797.7783 | -893.5117 | -1000.7331 | -1120.8211 | -1255.3196 | -1405.9579 | -1574.6729 | -1763.6337 | -1975.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225
Pristup distributivnom sistemu (EUR/a) |  | -463.8667 | -459.2281 | -454.6358 | -450.0894 | -445.5885 | -441.1326 | -436.7213 | -432.3541 | -428.0306 | -423.7503 | -419.5127 | -415.3176 | -411.1644 | -407.0528 | -402.9823 | -398.9524 | -394.9629 | -391.0133 | -387.1032 | -383.2321
Angažovana snaga (EUR/a) |  | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075
Akciza (EUR/a) |  | -206.9512 | -204.9039 | -202.8771 | -200.8705 | -198.884 | -196.9174 | -194.9704 | -193.0429 | -191.1347 | -189.2456 | -187.3753 | -185.5238 | -183.6907 | -181.876 | -180.0795 | -178.3009 | -176.5401 | -174.7969 | -173.0711 | -171.3626
Amortizacija (EUR) |  | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250
Udeo kupaca u uštedama (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukupno godišnji troškovi (EUR/a) |  | -5487.7275 | -5481.0415 | -5474.4224 | -5467.8694 | -5461.3821 | -5454.9595 | -5448.6012 | -5442.3065 | -5436.0748 | -5429.9053 | -3211.4955 | -3205.4488 | -3199.4626 | -3193.5363 | -3187.6692 | -3181.8608 | -3176.1105 | -3170.4176 | -3164.7817 | -3159.2022
Ukupno troškovi cash flow | -22500 | -3237.7275 | -3231.0415 | -3224.4224 | -3217.8694 | -3211.3821 | -3204.9595 | -3198.6012 | -3192.3065 | -3186.0748 | -3179.9053 | -961.4955 | -955.4488 | -949.4626 | -943.5363 | -937.6692 | -931.8608 | -926.1105 | -920.4176 | -914.7817 | -909.2022
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | -2509.55 | -2440.0465 | -2360.1261 | -2268.5597 | -2163.9701 | -2044.8149 | -1909.3665 | -1755.6896 | -1581.6166 | -1384.7193 | -1162.2784 | -1176.7239 | -1191.0249 | -1205.1829 | -1219.1994 | -1233.0757 | -1246.8132 | -1260.4133 | -1273.8775 | -1287.207
Porez na dobit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) | -5000 | -2509.55 | -2440.0465 | -2360.1261 | -2268.5597 | -2163.9701 | -2044.8149 | -1909.3665 | -1755.6896 | -1581.6166 | -1384.7193 | -1162.2784 | -1176.7239 | -1191.0249 | -1205.1829 | -1219.1994 | -1233.0757 | -1246.8132 | -1260.4133 | -1273.8775 | -1287.207
Neto gotovinski tok | -22500 | -971.852 | -987.8248 | -1003.6378 | -1019.2928 | -1034.7911 | -1050.1345 | -1065.3245 | -1080.3625 | -1095.2502 | -1109.989 | 1087.7216 | 1073.2761 | 1058.9751 | 1044.8171 | 1030.8006 | 1016.9243 | 1003.1868 | 989.5867 | 976.1225 | 962.793
Kumulativni gotovinski tok | -22500 | -23471.852 | -24459.6768 | -25463.3146 | -26482.6074 | -27517.3985 | -28567.5331 | -29632.8575 | -30713.2201 | -31808.4703 | -32918.4593 | -31830.7377 | -30757.4615 | -29698.4864 | -28653.6694 | -27622.8688 | -26605.9444 | -25602.7576 | -24613.171 | -23637.0485 | -22674.2555
Diskontna stopa | 0: 7.962%
Diskontovani gotovinski tok | -22500 | -900.1778 | -847.4933 | -797.5567 | -750.2598 | -705.4945 | -663.1535 | -623.1308 | -585.3222 | -549.6257 | -515.9416 | 468.3039 | 428.0058 | 391.1579 | 357.4661 | 326.6611 | 298.4967 | 272.7476 | 249.2075 | 227.6878 | 208.0159
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -22500 | -23400.1778 | -24247.6712 | -25045.2279 | -25795.4877 | -26500.9822 | -27164.1357 | -27787.2664 | -28372.5886 | -28922.2143 | -29438.1559 | -28969.852 | -28541.8461 | -28150.6882 | -27793.2221 | -27466.561 | -27168.0642 | -26895.3166 | -26646.1091 | -26418.4213 | -26210.4053
Neto sadašnja vrednost | 0: -24277.3859
Interna stopa povraćaja | 0: -8.283%
Odnos rezultata i troškova | 0: 0.43403
Period povraćaja | 0: #N/A; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: #N/A; 1: godina
Nominalni troškovi | -22500 | -3237.7275 | -3231.0415 | -3224.4224 | -3217.8694 | -3211.3821 | -3204.9595 | -3198.6012 | -3192.3065 | -3186.0748 | -3179.9053 | -961.4955 | -955.4488 | -949.4626 | -943.5363 | -937.6692 | -931.8608 | -926.1105 | -920.4176 | -914.7817 | -909.2022
Diskontovani troškovi | -22500 | -2998.9448 | -2772.0362 | -2562.3384 | -2368.5424 | -2189.4393 | -2023.9122 | -1870.9294 | -1729.5378 | -1598.857 | -1478.0735 | -413.959 | -381.0181 | -350.7069 | -322.8146 | -297.1477 | -273.5281 | -251.792 | -231.7887 | -213.3796 | -196.4374
Diskontovani troškovi, kumul. | -22500 | -25498.9448 | -28270.981 | -30833.3194 | -33201.8618 | -35391.301 | -37415.2132 | -39286.1426 | -41015.6804 | -42614.5374 | -44092.6109 | -44506.5699 | -44887.588 | -45238.2949 | -45561.1095 | -45858.2573 | -46131.7854 | -46383.5774 | -46615.3661 | -46828.7457 | -47025.1831
Nominalni prihodi |  | 2265.8755 | 2243.2167 | 2220.7845 | 2198.5767 | 2176.5909 | 2154.825 | 2133.2768 | 2111.944 | 2090.8246 | 2069.9163 | 2049.2171 | 2028.725 | 2008.4377 | 1988.3533 | 1968.4698 | 1948.7851 | 1929.2973 | 1910.0043 | 1890.9042 | 1871.9952
Diskontovani prihodi |  | 2098.767 | 1924.5429 | 1764.7816 | 1618.2826 | 1483.9448 | 1360.7587 | 1247.7986 | 1144.2156 | 1049.2313 | 962.1319 | 882.2629 | 809.024 | 741.8648 | 680.2807 | 623.8088 | 572.0249 | 524.5396 | 480.9962 | 441.0675 | 404.4533
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 2098.767 | 4023.3099 | 5788.0915 | 7406.3741 | 8890.3189 | 10251.0775 | 11498.8761 | 12643.0918 | 13692.3231 | 14654.4551 | 15536.718 | 16345.7419 | 17087.6067 | 17767.8874 | 18391.6963 | 18963.7212 | 19488.2608 | 19969.257 | 20410.3245 | 20814.7778
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -23400.1778 | -24247.6712 | -25045.2279 | -25795.4877 | -26500.9822 | -27164.1357 | -27787.2664 | -28372.5886 | -28922.2143 | -29438.1559 | -28969.852 | -28541.8461 | -28150.6882 | -27793.2221 | -27466.561 | -27168.0642 | -26895.3166 | -26646.1091 | -26418.4213 | -26210.4053
Cena koštanja (EUR/MWh) | 1: 147.1694
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | -22500 | 25498.9448 | 28270.981 | 30833.3194 | 33201.8618 | 35391.301 | 37415.2132 | 39286.1426 | 41015.6804 | 42614.5374 | 44092.6109 | 44506.5699 | 44887.588 | 45238.2949 | 45561.1095 | 45858.2573 | 46131.7854 | 46383.5774 | 46615.3661 | 46828.7457 | 47025.1831
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 2098.767 | 4023.3099 | 5788.0915 | 7406.3741 | 8890.3189 | 10251.0775 | 11498.8761 | 12643.0918 | 13692.3231 | 14654.4551 | 15536.718 | 16345.7419 | 17087.6067 | 17767.8874 | 18391.6963 | 18963.7212 | 19488.2608 | 19969.257 | 20410.3245 | 20814.7778

## FinInd+CO2
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA SA UKLJUČENIM CO₂ |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Time frame | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Loan (EUR) | 0: 12500
Equity (EUR) | 0: 5000
Grantovi (EUR) | 0: 5000
Electricity production (MWh/a) |  | 22 | 21.78 | 21.5622 | 21.3466 | 21.1331 | 20.9218 | 20.7126 | 20.5054 | 20.3004 | 20.0974 | 19.8964 | 19.6974 | 19.5005 | 19.3055 | 19.1124 | 18.9213 | 18.7321 | 18.5448 | 18.3593 | 18.1757
CO2 reduction (t/a) |  | 3.8463 | 3.8079 | 3.7698 | 3.7321 | 3.6948 | 3.6578 | 3.6212 | 3.585 | 3.5492 | 3.5137 | 3.4786 | 3.4438 | 3.4093 | 3.3752 | 3.3415 | 3.3081 | 3.275 | 3.2422 | 3.2098 | 3.1777
PRIHODI
Prodaja elektrićne energije (EUR/a) |  | 2265.8755 | 2243.2167 | 2220.7845 | 2198.5767 | 2176.5909 | 2154.825 | 2133.2768 | 2111.944 | 2090.8246 | 2069.9163 | 2049.2171 | 2028.725 | 2008.4377 | 1988.3533 | 1968.4698 | 1948.7851 | 1929.2973 | 1910.0043 | 1890.9042 | 1871.9952
Prihod od karbon taksi (CO2) |  | 374.7867 | 371.0389 | 367.3285 | 363.6552 | 360.0186 | 356.4184 | 352.8543 | 349.3257 | 345.8325 | 342.3741 | 338.9504 | 335.5609 | 332.2053 | 328.8832 | 325.5944 | 322.3384 | 319.1151 | 315.9239 | 312.7647 | 309.637
Ukupni prihod (EUR) |  | 2640.6622 | 2614.2556 | 2588.113 | 2562.2319 | 2536.6095 | 2511.2435 | 2486.131 | 2461.2697 | 2436.657 | 2412.2904 | 2388.1675 | 2364.2859 | 2340.643 | 2317.2366 | 2294.0642 | 2271.1236 | 2248.4123 | 2225.9282 | 2203.6689 | 2181.6322
TROŠKOVI
Kamate (EUR/a) | 1: -1500; 2: -1414.5238; 3: -1318.7904; NAZAD 4: -1211.569; NAZAD 5: -1091.481; NAZAD 6: -956.9825; NAZAD 7: -806.3441; NAZAD 8: -637.6291; DALJE 9: -448.6684; DALJE 10: -237.0324
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -712.3021 | -797.7783 | -893.5117 | -1000.7331 | -1120.8211 | -1255.3196 | -1405.9579 | -1574.6729 | -1763.6337 | -1975.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225
Pristup distributivnom sistemu (EUR/a) |  | -463.8667 | -459.2281 | -454.6358 | -450.0894 | -445.5885 | -441.1326 | -436.7213 | -432.3541 | -428.0306 | -423.7503 | -419.5127 | -415.3176 | -411.1644 | -407.0528 | -402.9823 | -398.9524 | -394.9629 | -391.0133 | -387.1032 | -383.2321
Angažovana snaga (EUR/a) |  | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075 | -29.6075
Akciza (EUR/a) |  | -206.9512 | -204.9039 | -202.8771 | -200.8705 | -198.884 | -196.9174 | -194.9704 | -193.0429 | -191.1347 | -189.2456 | -187.3753 | -185.5238 | -183.6907 | -181.876 | -180.0795 | -178.3009 | -176.5401 | -174.7969 | -173.0711 | -171.3626
Amortizacija (EUR) |  | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250 | -2250
Udeo kupaca u uštedama (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukupni godišnji troškovi (EUR/a) |  | -5487.7275 | -5481.0415 | -5474.4224 | -5467.8694 | -5461.3821 | -5454.9595 | -5448.6012 | -5442.3065 | -5436.0748 | -5429.9053 | -3211.4955 | -3205.4488 | -3199.4626 | -3193.5363 | -3187.6692 | -3181.8608 | -3176.1105 | -3170.4176 | -3164.7817 | -3159.2022
Ukupno troškovi cash flow | -22500 | -3237.7275 | -3231.0415 | -3224.4224 | -3217.8694 | -3211.3821 | -3204.9595 | -3198.6012 | -3192.3065 | -3186.0748 | -3179.9053 | -961.4955 | -955.4488 | -949.4626 | -943.5363 | -937.6692 | -931.8608 | -926.1105 | -920.4176 | -914.7817 | -909.2022
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | -2134.7632 | -2069.0076 | -1992.7977 | -1904.9045 | -1803.9514 | -1688.3965 | -1556.5123 | -1406.3639 | -1235.7841 | -1042.3452 | -823.328 | -841.163 | -858.8196 | -876.2997 | -893.605 | -910.7372 | -927.6981 | -944.4894 | -961.1128 | -977.57
Porez na dobit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | -2134.7632 | -2069.0076 | -1992.7977 | -1904.9045 | -1803.9514 | -1688.3965 | -1556.5123 | -1406.3639 | -1235.7841 | -1042.3452 | -823.328 | -841.163 | -858.8196 | -876.2997 | -893.605 | -910.7372 | -927.6981 | -944.4894 | -961.1128 | -977.57
Neto gotovinski tok | -22500 | -597.0653 | -616.7859 | -636.3094 | -655.6376 | -674.7725 | -693.7161 | -712.4702 | -731.0368 | -749.4178 | -767.6149 | 1426.672 | 1408.837 | 1391.1804 | 1373.7003 | 1356.395 | 1339.2628 | 1322.3019 | 1305.5106 | 1288.8872 | 1272.43
Kumulativni gotovinski tok | -22500 | -23097.0653 | -23713.8512 | -24350.1606 | -25005.7982 | -25680.5707 | -26374.2868 | -27086.757 | -27817.7938 | -28567.2116 | -29334.8264 | -27908.1544 | -26499.3174 | -25108.137 | -23734.4367 | -22378.0417 | -21038.779 | -19716.4771 | -18410.9665 | -17122.0793 | -15849.6493
Diskontna stopa | 0: 7.962%
Diskontovani gotovinski tok | -22500 | -553.0317 | -529.1647 | -505.6533 | -482.5881 | -460.0429 | -438.0774 | -416.7389 | -396.0634 | -376.0778 | -356.8003 | 614.2345 | 561.8223 | 513.866 | 469.9878 | 429.8421 | 393.1124 | 359.509 | 328.7666 | 300.6425 | 274.9145
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -22500 | -23053.0317 | -23582.1963 | -24087.8497 | -24570.4377 | -25030.4806 | -25468.558 | -25885.2969 | -26281.3603 | -26657.4381 | -27014.2384 | -26400.0039 | -25838.1816 | -25324.3157 | -24854.3279 | -24424.4858 | -24031.3734 | -23671.8644 | -23343.0978 | -23042.4552 | -22767.5408
Neto sadašnja vrednost | 0: -21088.4329
Interna stopa povraćaja | 0: -5.381%
Odnos rezultata i troškova | 0: 0.50582
Period povraćaja | 0: #N/A; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: #N/A; 1: godina
Nominalni troškovi |  | -5487.7275 | -5481.0415 | -5474.4224 | -5467.8694 | -5461.3821 | -5454.9595 | -5448.6012 | -5442.3065 | -5436.0748 | -5429.9053 | -3211.4955 | -3205.4488 | -3199.4626 | -3193.5363 | -3187.6692 | -3181.8608 | -3176.1105 | -3170.4176 | -3164.7817 | -3159.2022
Diskontovani troškovi |  | -5177.1014 | -5481.0415 | -5474.4224 | -5467.8694 | -5461.3821 | -5454.9595 | -5448.6012 | -5442.3065 | -5436.0748 | -5429.9053 | -3211.4955 | -3205.4488 | -3199.4626 | -3193.5363 | -3187.6692 | -3181.8608 | -3176.1105 | -3170.4176 | -3164.7817 | -3159.2022
Diskontovani troškovi, kumul. | -12500 | -17677.1014 | -23158.1429 | -28632.5652 | -34100.4347 | -39561.8167 | -45016.7763 | -50465.3775 | -55907.684 | -61343.7588 | -66773.6641 | -69985.1596 | -73190.6085 | -76390.0711 | -79583.6074 | -82771.2766 | -85953.1374 | -89129.2478 | -92299.6654 | -95464.4472 | -98623.6494
Nominalni prihodi |  | 2640.6622 | 2614.2556 | 2588.113 | 2562.2319 | 2536.6095 | 2511.2435 | 2486.131 | 2461.2697 | 2436.657 | 2412.2904 | 2388.1675 | 2364.2859 | 2340.643 | 2317.2366 | 2294.0642 | 2271.1236 | 2248.4123 | 2225.9282 | 2203.6689 | 2181.6322
Diskontovani prihodi |  | 2491.1907 | 2614.2556 | 2588.113 | 2562.2319 | 2536.6095 | 2511.2435 | 2486.131 | 2461.2697 | 2436.657 | 2412.2904 | 2388.1675 | 2364.2859 | 2340.643 | 2317.2366 | 2294.0642 | 2271.1236 | 2248.4123 | 2225.9282 | 2203.6689 | 2181.6322
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 2491.1907 | 5105.4463 | 7693.5593 | 10255.7911 | 12792.4007 | 15303.6441 | 17789.7752 | 20251.0449 | 22687.7019 | 25099.9923 | 27488.1598 | 29852.4457 | 32193.0887 | 34510.3253 | 36804.3895 | 39075.513 | 41323.9254 | 43549.8536 | 45753.5225 | 47935.1547
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -15185.9106 | -18052.6966 | -20939.006 | -23844.6435 | -26769.416 | -29713.1321 | -32675.6024 | -35656.6392 | -38656.0569 | -41673.6718 | -42496.9998 | -43338.1628 | -44196.9824 | -45073.2821 | -45966.8871 | -46877.6243 | -47805.3224 | -48749.8119 | -49710.9247
Cena koštanja (EUR/MWh) |  | 249.4422 | 251.6548 | 253.8898 | 256.1474 | 258.4277 | 260.7311 | 263.0578 | 265.408 | 267.7819 | 270.1798 | 161.4108 | 162.7343 | 164.0711 | 165.4214 | 166.7853 | 168.163 | 169.5547 | 170.9604 | 172.3803 | 173.8145
Graph - Cost discounted cumm. | 12500 | 17677.1014 | 23158.1429 | 28632.5652 | 34100.4347 | 39561.8167 | 45016.7763 | 50465.3775 | 55907.684 | 61343.7588 | 66773.6641 | 69985.1596 | 73190.6085 | 76390.0711 | 79583.6074 | 82771.2766 | 85953.1374 | 89129.2478 | 92299.6654 | 95464.4472 | 98623.6494
Graph - Income discounted cumm. |  | 2491.1907 | 5105.4463 | 7693.5593 | 10255.7911 | 12792.4007 | 15303.6441 | 17789.7752 | 20251.0449 | 22687.7019 | 25099.9923 | 27488.1598 | 29852.4457 | 32193.0887 | 34510.3253 | 36804.3895 | 39075.513 | 41323.9254 | 43549.8536 | 45753.5225 | 47935.1547

## GraphFina
Projekat “Bolja energija"
GRAPH / CASH FLOW / FINANCIAL
NAZAD | DALJE

## Graf+CO2
Projekat “Bolja energija"
GRAPH / CASH FLOW / ECONOMICAL
NAZAD | DALJE

## LCoEE
Projekat “Bolja energija"
LCoE Calculation |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Time frame |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investment (EUR) |  | 1: 22500
Operational & Maintenance Costsa (EUR) |  | 5487.7275 | 5481.0415 | 5474.4224 | 5467.8694 | 5461.3821 | 5454.9595 | 5448.6012 | 5442.3065 | 5436.0748 | 5429.9053 | 3211.4955 | 3205.4488 | 3199.4626 | 3193.5363 | 3187.6692 | 3181.8608 | 3176.1105 | 3170.4176 | 3164.7817 | 3159.2022
Total Costs (EUR) |  | 27987.7275 | 5481.0415 | 5474.4224 | 5467.8694 | 5461.3821 | 5454.9595 | 5448.6012 | 5442.3065 | 5436.0748 | 5429.9053 | 3211.4955 | 3205.4488 | 3199.4626 | 3193.5363 | 3187.6692 | 3181.8608 | 3176.1105 | 3170.4176 | 3164.7817 | 3159.2022
Electricity production (MWh/a) |  | 22 | 21.78 | 21.5622 | 21.3466 | 21.1331 | 20.9218 | 20.7126 | 20.5054 | 20.3004 | 20.0974 | 19.8964 | 19.6974 | 19.5005 | 19.3055 | 19.1124 | 18.9213 | 18.7321 | 18.5448 | 18.3593 | 18.1757
Reduction of CO2 emmisions (t/a) |  | 3.8463 | 3.8079 | 3.7698 | 3.7321 | 3.6948 | 3.6578 | 3.6212 | 3.585 | 3.5492 | 3.5137 | 3.4786 | 3.4438 | 3.4093 | 3.3752 | 3.3415 | 3.3081 | 3.275 | 3.2422 | 3.2098 | 3.1777
LCoE (EUR/MWh): | 318.2993
LCoCO2 (EUR/tCO2 eq): | 1820.5872

## Osetljivost
Projekat “Bolja energija"
SENSITIVE ANALYSIS
| Bez CO2 |  | Sa CO2
| NPV | IRR | NPV | IRR
Cena električne energije + CO₂
Bazni slučaj | -24277.3859 | -8.283% | -9948.1709 | 2.28% |  | Investicije + CO₂
Cena električne energije
10% | -22494.0149 | -6.595% | -8380.577 | 3.19%
-10% | -26060.7569 | -10.2% | -11553.3447 | 1.335%
NPV = 0 | 154.3% |  | 72.5%
Cena CO₂
10% |  |  | -8661.2247 | 3.027%
-10% |  |  | -11258.1811 | 1.511%
NPV = 0 |  |  | 88.6%
Investicije
10% | -28939.7051 | -9.903% | -14815.2106 | 0.4681%
-10% | -19477.4706 | -6.393% | -4985.3908 | 4.422%
NPV = 0 | -45.02% |  | -20.4%
NAZAD |  |  | DALJE
| -24277.3859 | -8.283% | -21088.4329 | -5.381%

## AkoESCO
Projekat “Bolja energija"
ESCO INVESTICIJA |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Udeo u uštedama ako gradi ESCO (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diskontovana vrednost udela (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (EUR) | 0
IRR (%) | N/A

## ESCOGrafFina
Projekat “Bolja energija"
GRAFIK / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## REZIME
Projekat “Bolja energija"
REZIME PROJEKTA
| Projekat | Foto-naponska instalacija
| Investiciona vrednost (EUR) | 22500
| Subvencije (EUR) | 5000
| Sopstveni kapital (EUR) | 5000
| Kredit (EUR) | 12500
| LCoE(EE) (EUR/MWh) | 318.2993
| FNPV (EUR) | -24277.3859
| FIRR (%) | -8.283%
| NPV CO2 (EUR) | -21088.4329
| IRR CO2 (%) | -5.381%
NAZAD

## Goriva (hidden)
GORIVA
tCO2/MWh
Lignit | 0.4
Mrki ugalj | 0.33
Kameni ugalj | 0.34
Lož ulje | 0.27
Mazut | 0.28
Prirodni gas | 0.2
TNG | 0.22
Drvo (nesertifikovano) | 0.494
Drvo sertifikovano | 0.049
Suncokret ljuska | 0.04
Toplota (kupljena) | 0.29
Električna energija | 0.8
Električna energija OIE | 0
Gorivo
Toplota iz DH | 0.22