## Pocetna
Projekat “Bolja energija"
SET SOFTVERSKOG ALATA ZA ANALIZU EFIKASNOSTI MERA KOJE IMPLEMENTIRAJU KOMPANIJE ZA DALJINSKO GREJANJE
Izabrati meru koja se analizira
Kotao na drvnu sečku
|  | NAZAD | DALJE

## KonvFaktor
KONVERZIONI FAKTOR ZA MIKS GORIVA
GORIVO | Primarna energija | Emisioni faktor | Emisija CO2
| MWh/a | - | tCO2/a
Prirodni gas | 54000 | 0.2 | 10800
Mazut | 6000 | 0.28 | 1680
Gorivo
Gorivo
Gorivo
Gorivo
UKUPNO: | 60000 |  | 12480
Konverzioni faktor za miks goriva koje se koristi u daljinskom grejanju: |  |  | tCO2/MWh
0.208

## PomTab1
Projekat “Bolja energija"
Projekat | Termoizolacija omotača zgrade |  | 1 | Investicija | Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  |  |  | Podsticaji | Grant finansijske institucije
| Ugradnja TS ventila i delitelja troškova |  | 2 |  | Nadzor i upravljanje projektom |  |  |  |  | Grant lokalne samouprave
| Zamena stolarije |  | 3 |  | Kotla/kotlovi na drvnu sečku - nabavka |  |  |  |  | Grant Uprave za EE i OIE
| Modernizacija toplotnih podstanica |  | 4 |  | Prateća oprema i materijali - nabavka |  |  |  |  | Grant zelenih fondova
| Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja |  | 5 |  | Kotao/kotlovi na drvnu sečku - ugradnja |  |  |  |  | Učešće krajnjih korisnika
| Kompenzacija snage - elektro |  | 6 |  | Prateća oprema i materijali - ugradnja |  |  |  |  | Sopstveni kapital
| Termoizolacija cevovoda i opreme |  | 7 |  | Građevinski radovi
| Instalacija SCADA |  | 8 |  | Elektro energetske instalacije
| Ugradnja rekuperatora toplote u dimovodni trakt |  | 9 |  | Upravljački deo i SCADA |  |  |  | Fiksno | ESCO/DG operativni troškovi
| Rekonstrukcija distributivne mreže |  | 10 |  | Ostalo |  |  |  |  | Udeo u uštedama ako gradi ESCO
| Ugradnja toplotne pumpe i povezivanje na sekundar TPS |  | 11 |  | Primopredaja postrojenja |  |  |  |  | Troškovi održavanja
| Ugradnja termal-solar sistema u zgradi |  | 12 |  | Nepredviđeni troškovi |  |  |  |  | Amortizacija i depresijacija
| Termal-solar velikog kapaciteta |  | 13 | [6 empty] | CO2 Taksa
| Toplotna pumpa velikog kapaciteta |  | 14
| Foto-naponska instalacija |  | 15 | Finansijska diskontna stopa |  |  |  |  | Ostalo | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije
| Kotao na drvnu sečku |  | 16 |  | Grantovi |  | 45000 | 0% |  | Period otplate ili period garantovane usluge
| Izračunavanje cene toplote |  | 17 |  | Kredit |  | 148000 | 12% |  | Vremenski okvir projekta
| Ostalo |  | 18 |  | Sopstveni kapital |  | 50000 | 5.83% |  | Diskontna stopa
| 16 |  |  |  |  | Ukupno | 243000 | 8.508% |  | Kamatna stopa na sredstva iz kredita
Prinos na sopstveni kapital
Gorivo ili energija
[9 empty] | Konver.F. | Prirodni gas | 0.2
[10 empty] | Tečni naftni gas | 0.22
[10 empty] | Lož-ulje | 0.27
[10 empty] | Mazut | 0.28
[10 empty] | Električna energija | 0.8
[10 empty] | Drvo | 0.494
[10 empty] | Toplota iz toplana | 0.22
[10 empty] | Mrki ugalj | 0.4
[10 empty] | Lignit | 0.33
[10 empty] | Solarna energija | 0
[10 empty] | Miks goriva | 0.208

## UnosPodataka
Projekat “Bolja energija"
UNOS PODATAKA ZA PRORAČUN |  |  | EUR | UNOS PODATAKA ZA PRORAČUN | EUR ili -
DALJE
Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  |  | 4000 | ESCO/DG operativni troškovi | 2000
Nadzor i upravljanje projektom |  |  | 3000 | Udeo u uštedama ako gradi ESCO | 100%
Kotla/kotlovi na drvnu sečku - nabavka |  |  | 130000 | Troškovi održavanja | 3% | NAZAD
Prateća oprema i materijali - nabavka |  |  | 45000 | Amortizacija i depresijacija | 5%
Kotao/kotlovi na drvnu sečku - ugradnja |  |  | 15000 | CO2 Taksa | 97.44
Prateća oprema i materijali - ugradnja |  |  | 10000
Građevinski radovi |  |  | 25000
Elektro energetske instalacije |  |  | 5000
Upravljački deo i SCADA |  |  | 2500
Primopredaja postrojenja |  |  | 2500
Ostalo |  |  | 1000 | Diskontna stopa | 6%
| Ukupno: |  | 243000 | Kamata na sredstva iz kredita | 12%
| Ukupno uključujući PDV: |  | 291600 | Prinos na sopstveni kapital | 5.83%
Grant finansijske institucije |  |  | 45000 | Period otplate ili period garantovane usluge | 8
|  |  |  | Gorivo ili energija | Miks goriva
|  |  |  | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije | 0.208
|  |  |  | Vremenski okvir projekta | 20
Sopstveni kapital |  |  | 50000
|  | UKUPNO: | 95000
|  | KREDIT: | 148000

## TrosakEnergije
Projekat “Bolja energija"
ENERGIJA I TROŠKOVI ENERGIJE
Proizvodnja toplote |  | MWh/a | 1100 |  | NAZAD | DALJE
Cena električne energije |  | RSD/MWh | 12080
Cena toplote za krajnje kupce |  | RSD/MWh | 8900
Cena drvne sečke |  | RSD/tATRO | 11400
Stepen korisnosti kotla |  | - | 80%
Efikasnost mreže daljinskog grejanja |  | - | 90%
Toplotni kapacitet kotla |  | MW | 1
Snaga elektromotornih pogona |  | MW | 0.02
Broj sati rada sa nazivnim kapacitetom |  | - | 1100
Potrošnja drvne sečke |  | tATRO/a | 265.9574
Troškovi odstranjivanje pepela |  | RSD/t | 1200
Referentno gorivo za proračun emisije CO2 |  | Drvo
Da li je drvna biomasa sertifikovana |  |  |  | TRUE
Smanjenje emisije CO2 |  |  | 0.494

## Anuiteti
Projekat “Bolja energija"
IZRAČUNAVANJE ANUITETA
Iznos kredita: |  | EUR | 148000 | NAZAD | DALJE
Period | Preostali iznos glavnice (EUR) | Kamata = Troškovi kredita (EUR) | Anuiteti (EUR)
1 | 148000 | 17760 | -29792.8205
2 | 135967.1795 | 16316.0615 | -29792.8205
3 | 122490.4205 | 14698.8505 | -29792.8205
4 | 107396.4504 | 12887.5741 | -29792.8205
5 | 90491.204 | 10858.9445 | -29792.8205
6 | 71557.3279 | 8586.8793 | -29792.8205
7 | 50351.3867 | 6042.1664 | -29792.8205
8 | 26600.7326 | 3192.0879 | -29792.8205

## FinaIndikatori
Projekat “Bolja energija"
FINANSIJSKI INDIKATORI |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 148000
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 50000
Grantovi (EUR) | 0: 45000
Proizvodnja toplote (MWh/a) |  | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Potrošnja električne energije (MWh/a) |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
PRIHODI
Prodaja toplote (EUR/a) |  | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747
Ukupna prihod (EUR) |  | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747
TROŠKOVI
Troškovi finansiranja - kamate (EUR/a) | 1: -17760; 2: -16316.0615; 3: -14698.8505; NAZAD 4: -12887.5741; NAZAD 5: -10858.9445; NAZAD 6: -8586.8793; NAZAD 7: -6042.1664; NAZAD 8: -3192.0879
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -12032.8205 | -13476.759 | -15093.9701 | -16905.2465 | -18933.876 | -21205.9412 | -23750.6541 | -26600.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290
Troškovi drvne sečke (EUR/a) |  | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713
Troškovi električne energije (EUR/a) |  | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755
Ostalo - odnošenje pepela(EUR/a) |  | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535
Amortizacija (EUR) |  | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150
Udeo u uštedama ako gradi ESCO (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukupno godišnji troškovi (EUR/a) | -243000 | -79484.9208 | -79484.9208 | -79484.9208 | -79484.9208 | -79484.9208 | -79484.9208 | -79484.9208 | -79484.9208 | -49692.1003 | -49692.1003 | -49692.1003 | -49692.1003 | -49692.1003 | -49692.1003 | -49692.1003 | -49692.1003 | -49692.1003 | -49692.1003 | -49692.1003 | -49692.1003
Ukupno troškovi cash flow | -243000 | -68485.522 | -68702.1128 | -68944.6944 | -69216.3859 | -69520.6803 | -69861.4901 | -70243.197 | -70670.7088 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | 7670.6744 | 9114.6129 | 10731.8239 | 12543.1004 | 14571.7299 | 16843.7951 | 19388.508 | 22238.5865 | 25430.6744 | 25430.6744 | 25430.6744 | 25430.6744 | 25430.6744 | 25430.6744 | 25430.6744 | 25430.6744 | 25430.6744 | 25430.6744 | 25430.6744 | 25430.6744
Porez na dobit |  | 1150.6012 | 1367.1919 | 1609.7736 | 1881.4651 | 2185.7595 | 2526.5693 | 2908.2762 | 3335.788 | 3814.6012 | 3814.6012 | 3814.6012 | 3814.6012 | 3814.6012 | 3814.6012 | 3814.6012 | 3814.6012 | 3814.6012 | 3814.6012 | 3814.6012 | 3814.6012
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | 6520.0732 | 7747.4209 | 9122.0504 | 10661.6353 | 12385.9704 | 14317.2258 | 16480.2318 | 18902.7985 | 21616.0732 | 21616.0732 | 21616.0732 | 21616.0732 | 21616.0732 | 21616.0732 | 21616.0732 | 21616.0732 | 21616.0732 | 21616.0732 | 21616.0732 | 21616.0732
Neto gotovinski tok | -243000 | 6637.2527 | 6420.662 | 6178.0803 | 5906.3888 | 5602.0944 | 5261.2846 | 4879.5777 | 4452.0659 | 33766.0732 | 33766.0732 | 33766.0732 | 33766.0732 | 33766.0732 | 33766.0732 | 33766.0732 | 33766.0732 | 33766.0732 | 33766.0732 | 33766.0732 | 33766.0732
Kumulativni gotovinski tok | -243000 | -236362.7473 | -229942.0853 | -223764.005 | -217857.6162 | -212255.5218 | -206994.2372 | -202114.6595 | -197662.5936 | -163896.5204 | -130130.4471 | -96364.3739 | -62598.3006 | -28832.2274 | 4933.8459 | 38699.9191 | 72465.9923 | 106232.0656 | 139998.1388 | 173764.2121 | 207530.2853
Diskontna stopa | 0: 8.508%
Diskontovani gotovinski tok | -243000 | 6116.8196 | 5453.2379 | 4835.7685 | 4260.6054 | 3724.2345 | 3223.4112 | 2755.1387 | 2316.6485 | 16192.5941 | 14922.9178 | 13752.7981 | 12674.4285 | 11680.6149 | 10764.7271 | 9920.6549 | 9142.7672 | 8425.8744 | 7765.1938 | 7156.3178 | 6595.1843
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -243000 | -236883.1804 | -231429.9425 | -226594.174 | -222333.5686 | -218609.3341 | -215385.9229 | -212630.7842 | -210314.1358 | -194121.5417 | -179198.6239 | -165445.8258 | -152771.3973 | -141090.7825 | -130326.0554 | -120405.4005 | -111262.6334 | -102836.759 | -95071.5652 | -87915.2474 | -81320.0631
Neto sadašnja vrednost | 0: -74943.6819
Interna stopa povraćaja | 0: 4.884%
Odnos rezultata i troškova | 0: 0.97364
Period povraćaja | 0: 14; 1: godina; 3: 4933.8459; NAZAD 5: 14
Diskontovani period povraćaja | 0: #N/A; 1: godina
Nominalni troškovi | -243000 | -68485.522 | -68702.1128 | -68944.6944 | -69216.3859 | -69520.6803 | -69861.4901 | -70243.197 | -70670.7088 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015
Diskontovani troškovi | -243000 | -68485.522 | -68702.1128 | -68944.6944 | -69216.3859 | -69520.6803 | -69861.4901 | -70243.197 | -70670.7088 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015 | -41356.7015
Diskontovani troškovi, kumul. | 243000 | 311485.522 | 380187.6347 | 449132.3292 | 518348.715 | 587869.3954 | 657730.8854 | 727974.0825 | 798644.7913 | 840001.4927 | 881358.1942 | 922714.8957 | 964071.5971 | 1005428.2986 | 1046785.0001 | 1088141.7015 | 1129498.403 | 1170855.1045 | 1212211.8059 | 1253568.5074 | 1294925.2089
Nominalni prihodi |  | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747
Diskontovani prihodi |  | 70855.4582 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 70855.4582 | 145978.2329 | 221101.0076 | 296223.7823 | 371346.557 | 446469.3317 | 521592.1064 | 596714.8812 | 671837.6559 | 746960.4306 | 822083.2053 | 897205.98 | 972328.7547 | 1047451.5294 | 1122574.3041 | 1197697.0788 | 1272819.8535 | 1347942.6282 | 1423065.4029 | 1498188.1777
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno | -243000 | -240630.0638 | -234209.4018 | -228031.3216 | -222124.9327 | -216522.8383 | -211261.5537 | -206381.976 | -201929.9101 | -168163.8369 | -134397.7636 | -100631.6904 | -66865.6171 | -33099.5439 | 666.5293 | 34432.6026 | 68198.6758 | 101964.7491 | 135730.8223 | 169496.8956 | 203262.9688
Cena koštanja (EUR/MWh) |  | 62.2596 | 62.4565 | 62.677 | 62.924 | 63.2006 | 63.5104 | 63.8575 | 64.2461 | 37.597 | 37.597 | 37.597 | 37.597 | 37.597 | 37.597 | 37.597 | 37.597 | 37.597 | 37.597 | 37.597 | 37.597
Graf - Troškovi diskontovano kumul. | 243000 | 311485.522 | 380187.6347 | 449132.3292 | 518348.715 | 587869.3954 | 657730.8854 | 727974.0825 | 798644.7913 | 840001.4927 | 881358.1942 | 922714.8957 | 964071.5971 | 1005428.2986 | 1046785.0001 | 1088141.7015 | 1129498.403 | 1170855.1045 | 1212211.8059 | 1253568.5074 | 1294925.2089
Graf - Prihodi diskontovano kumul. |  | 70855.4582 | 145978.2329 | 221101.0076 | 296223.7823 | 371346.557 | 446469.3317 | 521592.1064 | 596714.8812 | 671837.6559 | 746960.4306 | 822083.2053 | 897205.98 | 972328.7547 | 1047451.5294 | 1122574.3041 | 1197697.0788 | 1272819.8535 | 1347942.6282 | 1423065.4029 | 1498188.1777

## FinInd+CO2
0.494
|  | Projekat “Bolja energija" | [6 empty] | 265.9574
ANALIZA SA UKLJUČENIM CO₂ |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 148000
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 50000
Grantovi (EUR) | 0: 45000
Proizvodnja toplote (MWh/a) |  | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Potrošnja električne energije (MWh/a) |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
Emisija CO2 (t/a) |  | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8
Veći stepen konverzije
Manji stepen konverzije | 1: 314.6
PRIHODI
Prodaja toplote (EUR/a) |  | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747 | 75122.7747
Prihodi od karbon taksi (CO2) |  | 22294.272 | 22294.272 | 22294.272 | 22294.272 | 22294.272 | 22294.272 | 22294.272 | 22294.272 | 22294.272 | 22294.272 | 22294.272 | 22294.272 | 22294.272 | 22294.272 | 22294.272 | 22294.272 | 22294.272 | 22294.272 | 22294.272 | 22294.272
Ukupan prihod (EUR) |  | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467
TROŠKOVI
Finanijski troškovi - kamate (EUR/a) | 1: -17760; 2: -16316.0615; 3: -14698.8505; NAZAD 4: -12887.5741; NAZAD 5: -10858.9445; NAZAD 6: -8586.8793; NAZAD 7: -6042.1664; NAZAD 8: -3192.0879
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -12032.8205 | -13476.759 | -15093.9701 | -16905.2465 | -18933.876 | -21205.9412 | -23750.6541 | -26600.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290 | -7290
Troškovi drvne sečke (EUR/a) |  | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713 | -25850.1713
Troškovi električne energije (EUR/MWh) |  | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755 | -2265.8755
Ostalo (EUR/a) |  | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535 | -136.0535
Amortizacija (EUR) |  | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150 | -12150
Udeo u uštedama ako gradi ESCO (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukupni godišnji troškovi (EUR/a) | -243000 | -79484.9208 | -79484.9208 | -79484.9208 | -79484.9208 | -79484.9208 | -79484.9208 | -79484.9208 | -79484.9208 | -49692.1003 | -49692.1003 | -49692.1003 | -49692.1003 | -49692.1003 | -49692.1003 | -49692.1003 | -49692.1003 | -49692.1003 | -49692.1003 | -49692.1003 | -49692.1003
Ukupno troškovi cash flow | -243000 | -71829.6628 | -72046.2536 | -72288.8352 | -72560.5267 | -72864.8211 | -73205.6309 | -73587.3378 | -74014.8496 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | 29964.9464 | 31408.8849 | 33026.0959 | 34837.3724 | 36866.0019 | 39138.0671 | 41682.78 | 44532.8585 | 47724.9464 | 47724.9464 | 47724.9464 | 47724.9464 | 47724.9464 | 47724.9464 | 47724.9464 | 47724.9464 | 47724.9464 | 47724.9464 | 47724.9464 | 47724.9464
Porez na dobit |  | 4494.742 | 4711.3327 | 4953.9144 | 5225.6059 | 5529.9003 | 5870.7101 | 6252.417 | 6679.9288 | 7158.742 | 7158.742 | 7158.742 | 7158.742 | 7158.742 | 7158.742 | 7158.742 | 7158.742 | 7158.742 | 7158.742 | 7158.742 | 7158.742
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | 25470.2044 | 26697.5521 | 28072.1816 | 29611.7665 | 31336.1016 | 33267.357 | 35430.363 | 37852.9297 | 40566.2044 | 40566.2044 | 40566.2044 | 40566.2044 | 40566.2044 | 40566.2044 | 40566.2044 | 40566.2044 | 40566.2044 | 40566.2044 | 40566.2044 | 40566.2044
Neto gotovinski tok | -243000 | 25587.3839 | 25370.7932 | 25128.2115 | 24856.52 | 24552.2256 | 24211.4158 | 23829.7089 | 23402.1971 | 52716.2044 | 52716.2044 | 52716.2044 | 52716.2044 | 52716.2044 | 52716.2044 | 52716.2044 | 52716.2044 | 52716.2044 | 52716.2044 | 52716.2044 | 52716.2044
Kumulativni gotovinski tok | -243000 | -217412.6161 | -192041.8229 | -166913.6114 | -142057.0914 | -117504.8658 | -93293.45 | -69463.7411 | -46061.544 | 6654.6604 | 59370.8649 | 112087.0693 | 164803.2738 | 217519.4782 | 270235.6827 | 322951.8871 | 375668.0915 | 428384.296 | 481100.5004 | 533816.7049 | 586532.9093
Diskontna stopa | 0: 8.508%
Diskontovani gotovinski tok | -243000 | 23581.0535 | 21548.0851 | 19668.6039 | 17930.3845 | 16322.1536 | 14833.5159 | 13454.8843 | 12177.4172 | 25280.1708 | 23297.9293 | 21471.1172 | 19787.5471 | 18235.9872 | 16806.0867 | 15488.3059 | 14273.8535 | 13154.6275 | 12123.161 | 11172.5728 | 10296.5211
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -243000 | -219418.9465 | -197870.8613 | -178202.2574 | -160271.8729 | -143949.7193 | -129116.2035 | -115661.3191 | -103483.902 | -78203.7312 | -54905.8019 | -33434.6847 | -13647.1377 | 4588.8496 | 21394.9362 | 36883.2421 | 51157.0957 | 64311.7232 | 76434.8842 | 87607.457 | 97903.9781
Neto sadašnja vrednost | 0: 90227.2368
Interna stopa povraćaja | 0: 12.63%
Odnos rezultata i troškova | 0: 1.2141
Period povraćaja | 0: 9; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: 13; 1: godina
Nominalni troškovi | -243000 | -71829.6628 | -72046.2536 | -72288.8352 | -72560.5267 | -72864.8211 | -73205.6309 | -73587.3378 | -74014.8496 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423
Diskontovani troškovi | -243000 | -71829.6628 | -72046.2536 | -72288.8352 | -72560.5267 | -72864.8211 | -73205.6309 | -73587.3378 | -74014.8496 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423 | -44700.8423
Diskontovani troškovi, kumul. | 243000 | 314829.6628 | 386875.9163 | 459164.7516 | 531725.2782 | 604590.0994 | 677795.7302 | 751383.0681 | 825397.9177 | 870098.7599 | 914799.6022 | 959500.4445 | 1004201.2867 | 1048902.129 | 1093602.9713 | 1138303.8135 | 1183004.6558 | 1227705.4981 | 1272406.3403 | 1317107.1826 | 1361808.0249
Nominalni prihodi |  | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467
Diskontovani prihodi |  | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467 | 97417.0467
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 97417.0467 | 194834.0934 | 292251.1401 | 389668.1868 | 487085.2335 | 584502.2803 | 681919.327 | 779336.3737 | 876753.4204 | 974170.4671 | 1071587.5138 | 1169004.5605 | 1266421.6072 | 1363838.6539 | 1461255.7006 | 1558672.7473 | 1656089.794 | 1753506.8408 | 1850923.8875 | 1948340.9342
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno | -243000 | -217412.6161 | -192041.8229 | -166913.6114 | -142057.0914 | -117504.8658 | -93293.45 | -69463.7411 | -46061.544 | 6654.6604 | 59370.8649 | 112087.0693 | 164803.2738 | 217519.4782 | 270235.6827 | 322951.8871 | 375668.0915 | 428384.296 | 481100.5004 | 533816.7049 | 586532.9093
Cena koštanja (EUR/MWh) |  | 65.2997 | 65.4966 | 65.7171 | 65.9641 | 66.2407 | 66.5506 | 66.8976 | 67.2862 | 40.6371 | 40.6371 | 40.6371 | 40.6371 | 40.6371 | 40.6371 | 40.6371 | 40.6371 | 40.6371 | 40.6371 | 40.6371 | 40.6371
Graf - Troškovi diskontovano kumul. | 148000 | 314829.6628 | 386875.9163 | 459164.7516 | 531725.2782 | 604590.0994 | 677795.7302 | 751383.0681 | 825397.9177 | 870098.7599 | 914799.6022 | 959500.4445 | 1004201.2867 | 1048902.129 | 1093602.9713 | 1138303.8135 | 1183004.6558 | 1227705.4981 | 1272406.3403 | 1317107.1826 | 1361808.0249
Graf - Prihodi diskontovano kumul. |  | 97417.0467 | 194834.0934 | 292251.1401 | 389668.1868 | 487085.2335 | 584502.2803 | 681919.327 | 779336.3737 | 876753.4204 | 974170.4671 | 1071587.5138 | 1169004.5605 | 1266421.6072 | 1363838.6539 | 1461255.7006 | 1558672.7473 | 1656089.794 | 1753506.8408 | 1850923.8875 | 1948340.9342

## GrafFina
Projekat “Bolja energija"
GRAFIK / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## Graf+CO2
Projekat “Bolja energija"
GRAFIK / CASH FLOW / EKONOMSKI
NAZAD | DALJE

## LCoEE
Projekat “Bolja energija"
LCoE PRORAČUN |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investicija (EUR) |  | 1: 243000
Operativni troškovi i održavanje (EUR) |  | 78334.3197 | 78117.7289 | 77875.1472 | 77603.4558 | 77299.1613 | 76958.3516 | 76576.6446 | 76149.1329 | 45877.4991 | 45877.4991 | 45877.4991 | 45877.4991 | 45877.4991 | 45877.4991 | 45877.4991 | 45877.4991 | 45877.4991 | 45877.4991 | 45877.4991 | 45877.4991
Ukupni troškovi (EUR) |  | 321334.3197 | 78117.7289 | 77875.1472 | 77603.4558 | 77299.1613 | 76958.3516 | 76576.6446 | 76149.1329 | 45877.4991 | 45877.4991 | 45877.4991 | 45877.4991 | 45877.4991 | 45877.4991 | 45877.4991 | 45877.4991 | 45877.4991 | 45877.4991 | 45877.4991 | 45877.4991
Proizvodnja toplote (MWh/a) |  | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Smanjenje emisija CO2 (t/a) |  | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8 | -228.8
LCoEE (EUR/MWh): | 75.4199
LCoCO2 (EUR/tCO2 eq): | -

## Osetljivost
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA OSETLJIVOSTI
| Bez CO₂ |  | Sa CO₂ |  |  | Cena toplote sa CO₂
| NPV | IRR | NPV | IRR |  | Cena drvne sečke sa CO₂
Investicije sa CO?
Bazni slučaj | -74943.6819 | 4.884% | -7794.6135 | 8.142%
Cena toplote
10% | -19287.6923 | 7.598% | 47861.3762 | 10.72%
-10% | -130599.6716 | 1.974% | -63450.6031 | 5.458%
NPV = 0 | 13.47% |  | 1.4%
Cena drvne sečke
10% | -94095.2225 | 3.91% | -26946.154 | 7.233%
-10% | -55792.1414 | 5.836% | 11356.9271 | 9.038%
NPV = 0 | -39.1% |  | -4.07%
Investicije
10% | -114405.419 | 3.571% | -48971.2372 | 6.646%
-10% | -33491.2352 | 6.41% | 35845.7153 | 9.904%
NPV = 0 | -22.95% |  | -1.84%
| -74943.6819 | 4.884% | 90227.2368 | 12.63%
NAZAD |  |  | DALJE

## AkoESCO
Projekat “Bolja energija"
ESCO INVESTICIJA |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Udeo u uštedama ako gradi ESCO (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diskontovana vrednost udela (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (EUR) | 0
IRR (%) | N/A

## ESCOGrafFina
Projekat “Bolja energija"
GRAFIK / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## REZIME
Projekat “Bolja energija"
REZIME PROJEKTA
| Projekat | Kotao na drvnu sečku
| Investiciona vrednost (EUR) | 243000
| Subvencije (EUR) | 45000
| Sopstveni kapital (EUR) | 50000
| Kredit (EUR) | 148000
| LCoE(EE) (EUR/MWh) | 75.4199
| NPV (EUR) | -74943.6819
| IRR (%) | 4.884%
| NPV CO2 (EUR) | 90227.2368
| IRR CO2 (%) | 12.63%
NAZAD

## Gorivo (hidden)
GORIVA
tCO2/MWh
Lignit | 0.4
Mrki ugalj | 0.33
Kameni ugalj | 0.34
Lož ulje | 0.27
Mazut | 0.28
Prirodni gas | 0.2
TNG | 0.22
Drvo (nesertifikovano) | 0.494
Drvo sertifikovano | 0
Suncokret ljuska | 0.04
Toplota (kupljena) | 0.29
Električna energija | 0.8
Električna energija OIE | 0
Gorivo
Toplota iz DH | 0.22
Konverzioni faktor se smanjuje | -228.8
Konverzioni faktor se povećava | 314.6