## RegulatoryReport
Projekat “Bolja energija"
| REGULATORNI IZVEŠTAJ |  | NAZAD
|  |  | Postojeća tehnologija | Nova tehnologija
1 | Maksimalna visina prihoda (MVP) | RSD | 476439753 | 492593952.542
1.1 | Maksimalna visina prihoda - varijabilni deo (MVPv) | RSD | 261101571 | 261101571
1.2 | Maksimalna visina prihoda - fiksni deo (MVPf) | RSD | 215338182 | 231492381.542
2 | Operativni troškovi | RSD | 433883009 | 433883009
2.1 | Varijabilni operativni troškovi (OTv) | RSD | 261101571 | 261101571
2.2 | Fiksni operativni troškovi (OTf) | RSD | 172781438 | 172781438
3 | Amortizacija (A) | RSD | 45422495 | 45422495
4 | Stopa prinosa na regulisana sredstva (PR) | % | 5% | 5%
5 | Regulisana sredstva (RS) | RSD | 400000000 | 723083990.84
6 | Ostali prihod (OP) | RSD | 22020751 | 22020751
7 | Korekcioni element (KE) | RSD | -845000 | -845000
8 | OPŠTI PODACI NEOPHODNI ZA IZRAČUNAVANJE CENE
8.1 | Stepen korisnosti toplotnog izvora | % | 90.16% | 90.16%
8.2 | Stepen korisnosti toplifikacione mreže | % | 95.49% | 95.49%
8.3 | Ukupna godišnja primarna energija prema strukturi goriva | kWh/a | 62731000 | 62731000
8.4 | Ukupna godišnja proizvedena toplota (mereno na pragu izvora) | kWh/a | 56555800 | 56555800
8.5 | Ukupna godišnja isporučena toplota krajnjim kupcima | kWh/a | 54003430 | 54003430
8.5.1 | Ukupna godišnja isporučena toplota - stambeni prostor | kWh/a | 43023321 | 43023321
8.5.2 | Ukupna godišnja isporučena toplota - poslovni prostor | kWh/a | 10980109 | 10980109
8.6 | Specifična potrošnja toplote na strani krajnjih kupaca | kWh/m2a | 111.7241 | 111.7241
8.7 | Ukupna grejana površina | m2 | 483364 | 483364
8.7.1 | Ukupna grejana površina - stambeni prostor | m2 | 377388 | 377388
8.7.2 | Ukupna grejana površina - poslovni prostor | m2 | 105976 | 105976
8.8 | Ukupno instalisana toplotna snaga | kW | 72500 | 72500
8.8.1 | Ukupno instalisana toplotna snaga - stambeni prostor | kW | 56400 | 56400
8.8.2 | Ukupno instalisana toplotna snaga - poslovni prostor | kW | 16100 | 16100
8.9 | Koeficijenti preraspodele po grupama KTGV | - | 1.25 | 1.25
8.1 | Koeficijenti preraspodele po grupama KTGF1 | - | 1.25 | 1.25
8.11 | Koeficijenti preraspodele po grupama KTGF2 | - | 1.25 | 1.25
9 | PROSEČNE CENE
9.1 | Prosečna cena - varijabilni deo | RSD/kWh | 4.8349 | 4.8349
9.2 | Prosečna cena - fiksni deo | RSD/m2a | 445.499 | 478.9194
9.3 | Prosečna cena - fiksni deo | RSD/kW a | 2970.1818 | 3192.9984
9.4 | Prosečna cena - paušal | RSD/m2a | 985.6749 | 1019.0952
10 | CENA PREMA GRUPAMA KUPACA
10.1 | Cena stambenog prostora - varijabilni deo | RSD/kWh | 4.5837 | 4.5837
10.2 | Cena stambenog prostora - fiksni deo | RSD/m2a | 422.3493 | 454.033
10.3 | Cena stambenog prostora - fiksni deo | RSD/kW a | 2813.9586 | 3025.0556
10.4 | Cena poslovnog prostora - varijabilni deo | RSD/m2a | 5.7296 | 5.7296
10.5 | Cena poslovnog prostora - fiksni deo | RSD/kWh | 527.9367 | 567.5413
10.6 | Cena poslovnog prostora - fiksni deo | RSD/m2a | 3517.4483 | 3781.3195
10.7 | Cena stambenog prostora - paušal | RSD/kW a | 934.4558 | 966.1395
10.8 | Cena poslovnog prostora - paušal | RSD/m2a | 1168.0697 | 1207.6744
11 | TARIFA OČITAVANJE
11.1 | Troškovi očitavanja alokatora troškova | RSD/MM | 0 | 0
11.2 | Ukupan broj mernih mesta koja se očitavaju | MM | 32188 | 32188
12.a | MAKSIMALNA VISINA PRIHODA (Provera po m2) | RSD | 476439753 | 492593952.542
12.b | MAKSIMALNA VISINA PRIHODA (Provera po kW) | RSD | 476439753 | 492593952.542
12.1 | Provera maksimalne visine prihoda (Varijabilni deo) | RSD | 261101571 | 261101571
12.2 | Provera maksimalne visine prihoda (Fiksni deo - naplata po m2) | RSD | 215338182 | 231492381.542
12.3 | Provera maksimalne visine prihoda (Fiksni deo - naplata po kW) | RSD | 215338182 | 231492381.542
| LCoE | RSD/MWh | 8822.398 | 9121.5308
|  | EUR/MWh | 75.0913 | 77.6373
RAZLIKA U CENI NOVA-POSTOJEĆA TEHNOLOGIJA , PROSEČNE CENE
| Prosečna cena - varijabilni deo | RSD/kWh | 0
| Prosečna cena - fiksni deo | RSD/m2a | 33.4204
| Prosečna cena - fiksni deo | RSD/kW a | 222.8165
| Prosečna cena - paušal | RSD/m2a | 33.4204
RAZLIKA U CENI NOVA-POSTOJEĆA TEHNOLOGIJA , GRUPE KUPACA
| Cena stambenog prostora - varijabilni deo | RSD/kWh | 0
| Cena stambenog prostora - fiksni deo | RSD/m2a | 31.6837
| Cena stambenog prostora - fiksni deo | RSD/kW a | 211.097
| Cena poslovnog prostora - varijabilni deo | RSD/m2a | 0
| Cena poslovnog prostora - fiksni deo | RSD/kWh | 39.6047
| Cena poslovnog prostora - fiksni deo | RSD/m2a | 263.8713
| Cena stambenog prostora - paušal | RSD/kW a | 31.6837
| Cena poslovnog prostora - paušal | RSD/m2a | 39.6047
| Razlika u troškovima grejanja | % | 3.391%