## Pocetna
Projekat “Bolja energija"
SET SOFTVERSKOG ALATA ZA ANALIZU EFIKASNOSTI MERA KOJE IMPLEMENTIRAJU KOMPANIJE ZA DALJINSKO GREJANJE
Izabrati meru koja se analizira
Priključenje novog objekta
|  | NAZAD | DALJE

## PomTab1
Projekat “Bolja energija"
Projekat | Termoizolacija omotača zgrade |  | 1 | Investicija | Priprema projekta (projekti, dozvole,ostalo) |  |  |  | Podsticaji | Grant finansijske institucije
| Ugradnja TS ventila i alokatora troškova |  | 2 |  | Nadzor i upravljanje projektom |  |  |  |  | Grant lokalne samouprave
| Zamena stolarije |  | 3 |  | Izgradnja dela distributivne mreže |  |  |  |  | Grant Uprave za EE i OIE
| Modernizacija toplotnih podstanica |  | 4 |  | Izgradnja priključnih cevovoda |  |  |  |  | Grant zelenih fondova
| Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja |  | 5 |  | Nabavka toplotne podstanice |  |  |  |  | Učešće krajnjih korisnika
| Kompenzacija snage - elektro |  | 6 |  | Ugradnja toplotne podstanice |  |  |  |  | Sopstveni kapital
| Termoizolacija cevovoda i opreme |  | 7 |  | Rekonstrukcija unutrašnje instalacije grejanja
| Instalacija SCADA |  | 8 |  | Rekonstrukcija elektro instalacije
| Ugradnja rekuperatora toplote u dimovodni trakt |  | 9 |  | Građevinska adaptacija prostora |  |  |  | Fiksno | ESCO/DH operativni troškovi |  | Obračun fiksnog dela
| Rekonstrukcija distributivne mreže |  | 10 |  | SCADA i upravljački sistem |  |  |  |  | Udeo u uštedama ako gradi ESCO |  | RSD/m2
| Ugradnja toplotne pumpe i povezivanje na sekundar TPS |  | 11 |  | Ostalo |  |  |  |  | Troškovi održavanja |  | RSD/kW
| Ugradnja termal-solar sistema u zgradi |  | 12 |  | Tehnički prijem i primopredaja |  |  |  |  | Amortizacija i depresijacija
| Termal-solar velikog kapaciteta |  | 13 |  | Nepredviđeni troškovi |  |  |  |  | CO2 Taksa
| Toplotna pumpa velikog kapaciteta |  | 14
| Foto-naponska instalacija |  | 15 | Finansijska diskontna stopa |  |  |  |  | Ostalo | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije
| Kotao na drvnu sečku |  | 16 |  | Grantovi |  | 0 | 0% |  | Period otplate ili period garantovane usluge
| Izračunavanje cene toplote |  | 17 |  | Kredit |  | 84500 | 12% |  | Vremenski okvir projekta
| Priključenje novog objekta |  | 18 |  | Sopstveni kapital |  | 7000 | 5.83% |  | Diskontna stopa
| #N/A |  |  |  |  | Ukupno | 91500 | 11.53% |  | Kamatna stopa na sredstva iz kredita
Prinos na sopstveni kapital
Gorivo ili energija
Konver.F.
[10 empty] | Prirodni gas | 0.2
[10 empty] | Tečni naftni gas | 0.22
[10 empty] | Lož-ulje | 0.27
[10 empty] | Mazut | 0.28
[10 empty] | Električna energija | 0.8
[10 empty] | Drvo | 0.494
[10 empty] | Toplota iz toplana | 0.22
[10 empty] | Mrki ugalj | 0.4
[10 empty] | Lignit | 0.33
[10 empty] | Solarna energija | 0
Miks goriva

## UnosPodataka
Projekat “Bolja energija"
UNOS PODATAKA ZA PRORAČUN |  | EUR | UNOS PODATAKA ZA PRORAČUN | EUR ili -
NAZAD
Priprema projekta (projekti, dozvole,ostalo) |  | 3000 | ESCO/DH operativni troškovi | 100
Nadzor i upravljanje projektom |  | 1000 | Udeo u uštedama ako gradi ESCO | 100%
Izgradnja dela distributivne mreže |  | 48000 | Troškovi održavanja | 1.5% | DALJE
Izgradnja priključnih cevovoda |  | 6000 | Amortizacija i depresijacija | 5%
Nabavka toplotne podstanice |  | 20000 | CO2 Taksa | 97.44
Ugradnja toplotne podstanice |  | 3500
Rekonstrukcija unutrašnje instalacije grejanja |  | 2500
Rekonstrukcija elektro instalacije |  | 1500
Građevinska adaptacija prostora |  | 1000
SCADA i upravljački sistem |  | 2000
Ostalo |  | 1000
Tehnički prijem i primopredaja |  | 1000
Nepredviđeni troškovi |  | 1000
|  |  | Diskontna stopa | 6%
| Ukupno: | 91500 | Kamatna stopa na sredstva iz kredita | 12%
| Ukupno uključujući PDV: | 109800 | Prinos na sopstveni kapital | 5.83%
Grant lokalne samouprave |  | 0 | Period otplate ili period garantovane usluge | 5
|  |  | Gorivo ili energija | Toplota iz toplana
|  |  | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije | 0.22
|  |  | Vremenski okvir projekta | 20
Sopstveni kapital |  | 7000
| UKUPNO: | 7000
| KREDIT: | 84500

## TroskoviEnergije
Projekat “Bolja energija"
ENERGIJA I TROŠKOVI ENERGIJE
Isporučena toplota |  | MWh/a | 1400 | NAZAD | DALJE
Cena električne energije |  | RSD/MWh | 12080
Cena toplote za krajnje kupce |  | RSD/MWh | 8900
Efikasnost toplotnog izvora |  | - | 90%
Efikasnost mreže daljinskog grejanja |  | - | 95%
Kapacitet toplotne podstanice |  | MW | 1
Grejana površina objekta |  | m2 | 8500
Broj radnih sati sa nominalnim kapacitetom |  | - | 1400
Gorivo ili energija koje se koristilo pre projekta |  | Lož-ulje
Fiksni deo se obračunava u RSD/m2 ili RSD/MW |  | RSD/kW
Jedinična cena fiksnog dela za krajnje kupce |  | RSD/m2 | 32
Jedinična cena fiksnog dela za krajnje kupce |  | RSD/kW | 272
Mesečni prihodi od krajnjih korisnika |  | EUR/a | 27828.9339
Referentno gorivo za proračun emisije CO2 |  | Toplota iz toplana
Smanjenje emisije CO2 |  | t/a | 81.8713

## Anuiteti
Projekat “Bolja energija"
IZRAČUNAVANJE ANUITETA
Iznos kredita: |  | EUR | 84500 | NAZAD | DALJE
Period | Preostali iznos glavnice (EUR) | Kamata = Troškovi kredita (EUR) | Anuiteti (EUR)
1 | 84500 | 10140 | -23441.1223
2 | 71198.8777 | 8543.8653 | -23441.1223
3 | 56301.6206 | 6756.1945 | -23441.1223
4 | 39616.6927 | 4754.0031 | -23441.1223
5 | 20929.5735 | 2511.5488 | -23441.1223

## FinaIndikatori
Projekat “Bolja energija"
FINANSIJSKI INDIKATORI |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvri projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 84500
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 7000
Grantovi (EUR) | 0: 0
PRIHODI
Prihod od fiksnog dela cene grejanja (EUR/a) |  | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339
Ukupni prihod (EUR) |  | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339
TROŠKOVI
Troškovi finansiranja - kamate (EUR/a) | 1: -10140; 2: -8543.8653; 3: -6756.1945; NAZAD 4: -4754.0031; NAZAD 5: -2511.5488
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -13301.1223 | -14897.257 | -16684.9279 | -18687.1192 | -20929.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5
Ostalo (EUR/a)
Amortizacija (EUR) |  | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575
Udeo kupaca u uštedama (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukupno godišnji troškovi (EUR/a) |  | -29488.6223 | -29488.6223 | -29488.6223 | -29488.6223 | -29488.6223 | -6047.5 | -6047.5 | -6047.5 | -6047.5 | -6047.5 | -6047.5 | -6047.5 | -6047.5 | -6047.5 | -6047.5 | -6047.5 | -6047.5 | -6047.5 | -6047.5 | -6047.5
Ukupno troškovi cash flow | -91500 | -26659.8374 | -26899.2576 | -27167.4083 | -27467.737 | -27804.1051 | -4739.7151 | -4739.7151 | -4739.7151 | -4739.7151 | -4739.7151 | -4739.7151 | -4739.7151 | -4739.7151 | -4739.7151 | -4739.7151 | -4739.7151 | -4739.7151 | -4739.7151 | -4739.7151 | -4739.7151
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | 11641.4339 | 13237.5686 | 15025.2394 | 17027.4308 | 19269.8851 | 21781.4339 | 21781.4339 | 21781.4339 | 21781.4339 | 21781.4339 | 21781.4339 | 21781.4339 | 21781.4339 | 21781.4339 | 21781.4339 | 21781.4339 | 21781.4339 | 21781.4339 | 21781.4339 | 21781.4339
Porez na dobit |  | 1746.2151 | 1985.6353 | 2253.7859 | 2554.1146 | 2890.4828 | 3267.2151 | 3267.2151 | 3267.2151 | 3267.2151 | 3267.2151 | 3267.2151 | 3267.2151 | 3267.2151 | 3267.2151 | 3267.2151 | 3267.2151 | 3267.2151 | 3267.2151 | 3267.2151 | 3267.2151
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | 9895.2188 | 11251.9333 | 12771.4535 | 14473.3162 | 16379.4023 | 18514.2188 | 18514.2188 | 18514.2188 | 18514.2188 | 18514.2188 | 18514.2188 | 18514.2188 | 18514.2188 | 18514.2188 | 18514.2188 | 18514.2188 | 18514.2188 | 18514.2188 | 18514.2188 | 18514.2188
Neto gotovinski tok | -91500 | -577.1186 | -1055.959 | -1592.2603 | -2192.9177 | -2865.654 | 19822.0037 | 19822.0037 | 19822.0037 | 19822.0037 | 19822.0037 | 19822.0037 | 19822.0037 | 19822.0037 | 19822.0037 | 19822.0037 | 19822.0037 | 19822.0037 | 19822.0037 | 19822.0037 | 19822.0037
Kumulativni gotovinski tok | -91500 | -92077.1186 | -93133.0776 | -94725.3379 | -96918.2556 | -99783.9095 | -79961.9058 | -60139.9021 | -40317.8983 | -20495.8946 | -673.8909 | 19148.1129 | 38970.1166 | 58792.1203 | 78614.1241 | 98436.1278 | 118258.1315 | 138080.1353 | 157902.139 | 177724.1427 | 197546.1465
Diskontna stopa | 0: 11.53%
Diskontovani gotovinski tok | -91500 | -517.4653 | -848.9447 | -1147.7904 | -1417.3823 | -1660.7513 | 10300.1744 | 9235.5072 | 8280.8882 | 7424.9425 | 6657.4707 | 5969.3279 | 5352.3143 | 4799.0776 | 4303.0258 | 3858.2478 | 3459.4439 | 3101.8619 | 2781.241 | 2493.7608 | 2235.9957
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -91500 | -92017.4653 | -92866.41 | -94014.2004 | -95431.5827 | -97092.334 | -86792.1596 | -77556.6524 | -69275.7642 | -61850.8218 | -55193.3511 | -49224.0232 | -43871.709 | -39072.6313 | -34769.6056 | -30911.3577 | -27451.9139 | -24350.052 | -21568.8109 | -19075.0501 | -16839.0543
Neto sadašnja vrednost | 0: -15098.5023
Interna stopa povraćaja | 0: 9.611%
Odnos rezultata i troškova | 0: 1.0215
Period povraćaja | 0: 11; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: #N/A; 1: godina
Nominalni troškovi | -91500 | -26659.8374 | -26899.2576 | -27167.4083 | -27467.737 | -27804.1051 | -4739.7151 | -4739.7151 | -4739.7151 | -4739.7151 | -4739.7151 | -4739.7151 | -4739.7151 | -4739.7151 | -4739.7151 | -4739.7151 | -4739.7151 | -4739.7151 | -4739.7151 | -4739.7151 | -4739.7151
Diskontovani troškovi | -91500 | -23904.1699 | -21625.8226 | -19583.789 | -17753.6463 | -16113.496 | -2462.9141 | -2208.3374 | -1980.0748 | -1775.4064 | -1591.8933 | -1427.3488 | -1279.8123 | -1147.5258 | -1028.9129 | -922.5604 | -827.2008 | -741.6981 | -665.0332 | -596.2927 | -534.6575
Diskontovani troškovi, kumul. | -91500 | -115404.1699 | -137029.9926 | -156613.7816 | -174367.4279 | -190480.9239 | -192943.838 | -195152.1754 | -197132.2503 | -198907.6566 | -200499.5499 | -201926.8987 | -203206.711 | -204354.2368 | -205383.1498 | -206305.7102 | -207132.911 | -207874.6091 | -208539.6422 | -209135.9349 | -209670.5924
Nominalni prihodi |  | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339
Diskontovani prihodi |  | 24952.4239 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 24952.4239 | 52781.3578 | 80610.2917 | 108439.2256 | 136268.1596 | 164097.0935 | 191926.0274 | 219754.9613 | 247583.8952 | 275412.8291 | 303241.763 | 331070.6969 | 358899.6308 | 386728.5647 | 414557.4986 | 442386.4325 | 470215.3664 | 498044.3003 | 525873.2342 | 553702.1681
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -90451.746 | -84248.6347 | -76003.4899 | -65928.2023 | -54212.7644 | -28846.7446 | -3226.1481 | 22622.711 | 48676.2385 | 74913.2792 | 101314.8643 | 127863.9859 | 154545.394 | 181345.4149 | 208251.7885 | 235253.5215 | 262340.7574 | 289504.6581 | 316737.2993 | 344031.5757
Cena koštanja (EUR/MWh)
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 84500 | 115404.1699 | 137029.9926 | 156613.7816 | 174367.4279 | 190480.9239 | 192943.838 | 195152.1754 | 197132.2503 | 198907.6566 | 200499.5499 | 201926.8987 | 203206.711 | 204354.2368 | 205383.1498 | 206305.7102 | 207132.911 | 207874.6091 | 208539.6422 | 209135.9349 | 209670.5924
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 24952.4239 | 52781.3578 | 80610.2917 | 108439.2256 | 136268.1596 | 164097.0935 | 191926.0274 | 219754.9613 | 247583.8952 | 275412.8291 | 303241.763 | 331070.6969 | 358899.6308 | 386728.5647 | 414557.4986 | 442386.4325 | 470215.3664 | 498044.3003 | 525873.2342 | 553702.1681

## FinInd+CO2
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA SA UKLJUČENIM CO₂ |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 84500
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 7000
Grantovi (EUR) | 0: 0
Smanjenje emisije CO2 (t/a) |  | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713
PRIHODI
Uštede u novcu (EUR/a) |  | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339 | 27828.9339
Prihod od karbon taksi (CO2) |  | 7977.5439 | 7977.5439 | 7977.5439 | 7977.5439 | 7977.5439 | 7977.5439 | 7977.5439 | 7977.5439 | 7977.5439 | 7977.5439 | 7977.5439 | 7977.5439 | 7977.5439 | 7977.5439 | 7977.5439 | 7977.5439 | 7977.5439 | 7977.5439 | 7977.5439 | 7977.5439
Ukupni prihod (EUR) |  | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778
TROŠKOVI
Finansijski troškovi - kamate (EUR/a) | 1: -10140; 2: -8543.8653; 3: -6756.1945; NAZAD 4: -4754.0031; NAZAD 5: -2511.5488
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -13301.1223 | -14897.257 | -16684.9279 | -18687.1192 | -20929.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5 | -1372.5
Ostalo (EUR/a)
Amortizacija (EUR) |  | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575 | -4575
Udeo kupaca u uštedama (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukupni godišnji troškovi (EUR/a) |  | -29488.6223 | -29488.6223 | -29488.6223 | -29488.6223 | -29488.6223 | -6047.5 | -6047.5 | -6047.5 | -6047.5 | -6047.5 | -6047.5 | -6047.5 | -6047.5 | -6047.5 | -6047.5 | -6047.5 | -6047.5 | -6047.5 | -6047.5 | -1472.5
Ukupno troškovi cash flow | -91500 | -27856.469 | -28095.8892 | -28364.0398 | -28664.3685 | -29000.7367 | -5936.3467 | -5936.3467 | -5936.3467 | -5936.3467 | -5936.3467 | -5936.3467 | -5936.3467 | -5936.3467 | -5936.3467 | -5936.3467 | -5936.3467 | -5936.3467 | -5936.3467 | -5936.3467 | -6622.5967
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | 19618.9778 | 21215.1124 | 23002.7833 | 25004.9746 | 27247.4289 | 29758.9778 | 29758.9778 | 29758.9778 | 29758.9778 | 29758.9778 | 29758.9778 | 29758.9778 | 29758.9778 | 29758.9778 | 29758.9778 | 29758.9778 | 29758.9778 | 29758.9778 | 29758.9778 | 34333.9778
Porez na dobit |  | 2942.8467 | 3182.2669 | 3450.4175 | 3750.7462 | 4087.1143 | 4463.8467 | 4463.8467 | 4463.8467 | 4463.8467 | 4463.8467 | 4463.8467 | 4463.8467 | 4463.8467 | 4463.8467 | 4463.8467 | 4463.8467 | 4463.8467 | 4463.8467 | 4463.8467 | 5150.0967
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | 16676.1311 | 18032.8456 | 19552.3658 | 21254.2284 | 23160.3146 | 25295.1311 | 25295.1311 | 25295.1311 | 25295.1311 | 25295.1311 | 25295.1311 | 25295.1311 | 25295.1311 | 25295.1311 | 25295.1311 | 25295.1311 | 25295.1311 | 25295.1311 | 25295.1311 | 29183.8811
Neto gotovinski tok | -91500 | 5007.1621 | 4528.3217 | 3992.0204 | 3391.363 | 2718.6267 | 25406.2844 | 25406.2844 | 25406.2844 | 25406.2844 | 25406.2844 | 25406.2844 | 25406.2844 | 25406.2844 | 25406.2844 | 25406.2844 | 25406.2844 | 25406.2844 | 25406.2844 | 25406.2844 | 24033.7844
Kumulativni gotovinski tok | -91500 | -86492.8379 | -81964.5162 | -77972.4958 | -74581.1328 | -71862.506 | -46456.2216 | -21049.9372 | 4356.3473 | 29762.6317 | 55168.9161 | 80575.2006 | 105981.485 | 131387.7694 | 156794.0539 | 182200.3383 | 207606.6228 | 233012.9072 | 258419.1916 | 283825.4761 | 307859.2605
Diskontna stopa | 0: 11.53%
Diskontovani gotovinski tok | -91500 | 4489.6018 | 3640.5719 | 2877.6718 | 2191.992 | 1575.5436 | 13201.953 | 11837.3463 | 10613.7908 | 9516.7069 | 8533.022 | 7651.0147 | 6860.1752 | 6151.08 | 5515.2798 | 4945.1984 | 4434.0429 | 3975.7225 | 3564.7759 | 3196.3064 | 2711.1003
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -91500 | -87010.3982 | -83369.8263 | -80492.1545 | -78300.1625 | -76724.6188 | -63522.6659 | -51685.3196 | -41071.5288 | -31554.8219 | -23021.7999 | -15370.7852 | -8510.61 | -2359.5299 | 3155.7498 | 8100.9482 | 12534.9911 | 16510.7136 | 20075.4895 | 23271.7959 | 25982.8962
Neto sadašnja vrednost | 0: 23297.2001
Interna stopa povraćaja | 0: 14.45%
Odnos rezultata i troškova | 0: 1.2585
Period povraćaja | 0: 8; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: 14; 1: godina
Nominalni troškovi | -91500 | -27856.469 | -28095.8892 | -28364.0398 | -28664.3685 | -29000.7367 | -5936.3467 | -5936.3467 | -5936.3467 | -5936.3467 | -5936.3467 | -5936.3467 | -5936.3467 | -5936.3467 | -5936.3467 | -5936.3467 | -5936.3467 | -5936.3467 | -5936.3467 | -5936.3467 | -6622.5967
Diskontovani troškovi | -91500 | -24977.1129 | -22587.8619 | -20446.3881 | -18527.0837 | -16806.9878 | -3084.7238 | -2765.8744 | -2479.9825 | -2223.6416 | -1993.7971 | -1787.7103 | -1602.9254 | -1437.2406 | -1288.6817 | -1155.4784 | -1036.0435 | -928.9539 | -832.9335 | -746.8382 | -747.0535
Diskontovani troškovi, kumul. | -91500 | -116477.1129 | -139064.9748 | -159511.3629 | -178038.4465 | -194845.4343 | -197930.1581 | -200696.0325 | -203176.015 | -205399.6566 | -207393.4537 | -209181.164 | -210784.0894 | -212221.33 | -213510.0116 | -214665.49 | -215701.5335 | -216630.4874 | -217463.4209 | -218210.2591 | -218957.3126
Nominalni prihodi |  | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778 | 35806.4778
Diskontovani prihodi |  | 32105.3769 | 28786.8367 | 25811.314 | 23143.3533 | 20751.1637 | 18606.2404 | 16683.0249 | 14958.6007 | 13412.4199 | 12026.0585 | 10782.9969 | 9668.4232 | 8669.0563 | 7772.988 | 6969.5408 | 6249.1412 | 5603.2049 | 5024.0353 | 4504.7309 | 4039.1039
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 32105.3769 | 60892.2136 | 86703.5277 | 109846.881 | 130598.0447 | 149204.2851 | 165887.31 | 180845.9107 | 194258.3306 | 206284.3891 | 217067.386 | 226735.8093 | 235404.8656 | 243177.8536 | 250147.3944 | 256396.5356 | 261999.7405 | 267023.7758 | 271528.5066 | 275567.6105
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -84371.736 | -78172.7612 | -72807.8352 | -68191.5655 | -64247.3896 | -48725.873 | -34808.7224 | -22330.1043 | -11141.326 | -1109.0646 | 7886.222 | 15951.7199 | 23183.5356 | 29667.8419 | 35481.9044 | 40695.0021 | 45369.2531 | 49560.3549 | 53318.2476 | 56610.2979
Cena koštanja (EUR/MWh)
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 84500 | 116477.1129 | 139064.9748 | 159511.3629 | 178038.4465 | 194845.4343 | 197930.1581 | 200696.0325 | 203176.015 | 205399.6566 | 207393.4537 | 209181.164 | 210784.0894 | 212221.33 | 213510.0116 | 214665.49 | 215701.5335 | 216630.4874 | 217463.4209 | 218210.2591 | 218957.3126
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 32105.3769 | 60892.2136 | 86703.5277 | 109846.881 | 130598.0447 | 149204.2851 | 165887.31 | 180845.9107 | 194258.3306 | 206284.3891 | 217067.386 | 226735.8093 | 235404.8656 | 243177.8536 | 250147.3944 | 256396.5356 | 261999.7405 | 267023.7758 | 271528.5066 | 275567.6105

## GrafFina
Projekat “Bolja energija"
GRAF / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## Graf+CO2
Projekat “Bolja energija"
GRAF / CASH FLOW / EKONOMSKI
NAZAD | DALJE

## LCoEE
Projekat “Bolja energija"
LCoE Proračun |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investicija (EUR) |  | 1: 91500
Operativni troškovi i održavanje (EUR) |  | 27742.4073 | 27502.9871 | 27234.8364 | 26934.5077 | 26598.1396 | 2780.2849 | 2780.2849 | 2780.2849 | 2780.2849 | 2780.2849 | 2780.2849 | 2780.2849 | 2780.2849 | 2780.2849 | 2780.2849 | 2780.2849 | 2780.2849 | 2780.2849 | 2780.2849 | 2780.2849
Ukupni troškovi (EUR) |  | 119242.4073 | 27502.9871 | 27234.8364 | 26934.5077 | 26598.1396 | 2780.2849 | 2780.2849 | 2780.2849 | 2780.2849 | 2780.2849 | 2780.2849 | 2780.2849 | 2780.2849 | 2780.2849 | 2780.2849 | 2780.2849 | 2780.2849 | 2780.2849 | 2780.2849 | 2780.2849
Isporučena toplota (MWh/a) |  | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
Smanjenje emisije CO2 (t/a) |  | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713 | 81.8713
LCoEE (EUR/MWh): | 13.7768
LCoCO2 (EUR/tCO2 eq): | 235.5826

## Osetljivost
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA OSTELJIVOSTI
| Bez CO2 |  | Sa CO2
| NPV | IRR | NPV | IRR
Bazni slučaj | -15098.5023 | 9.611% | 23297.2001 | 14.45%
Jedinična cena fiksnog dela + CO₂
Jedinična cena fiksnog dela | [5 empty] | Investicije + CO₂
10% | -1656.0858 | 11.32% | 36739.6166 | 16.12%
-10% | -28540.9188 | 7.869% | 9854.7835 | 12.77%
NPV = 0 | 11.23% |  | -17.33%
Cena CO₂
10% |  |  | 27150.6523 | 14.93%
-10% |  |  | 19443.7478 | 13.97%
NPV = 0 |  |  | -60.5%
Investicije
10% | -30860.024 | 7.976% | 7402.7494 | 12.42%
-10% | 760.2994 | 11.58% | 39316.4286 | 16.93%
NPV = 0 | -9.52% |  | 14.68%
NAZAD |  |  | DALJE
| -15098.5023 | 9.611% | 23297.2001 | 14.45%

## AkoESCO
Projekat “Bolja energija"
ESCO INVESTICIJA |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Udeo prihoda ako gradi ESCO (EUR/a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diskontovana vrednost udela (EUR/a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (EUR) | 0
IRR (EUR) | N/A

## ESCOGrafFina
Projekat “Bolja energija"
GRAFIK / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## REZIME
Projekat “Bolja energija"
REZIME PROJEKTA
| Projekat | Priključenje novog objekta
| Investiciona vrednost (EUR) | 91500
| Subvencije (EUR) | 0
| Sopstveni kapital (EUR) | 7000
| Kredit (EUR) | 84500
| LCoE(EE) (EUR/MWh) | 13.7768
| FNPV (EUR) | -15098.5023
| FIRR (%) | 9.611%
| NPV CO² (EUR) | 23297.2001
| IRR CO² (%) | 14.45%
NAZAD