## Pocetna
Projekat “Bolja energija"
SET SOFTVERSKOG ALATA ZA ANALIZU EFIKASNOSTI MERA KOJE IMPLEMENTIRAJU KOMPANIJE ZA DALJINSKO GREJANJE
Izabrati meru koja se analizira
Rekonstrukcija distributivne mreže
|  | NAZAD | DALJE

## PomTab1
Projekat “Bolja energija"
Projakat | Termoizolacija omotača zgrade |  | 1 | Investicija | Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  |  |  |  | Podsticaji | Grant finansijske institucije
| Ugradnja TS ventila i alokatora troškova |  | 2 |  | Nadzor i upravljanje projektom | [5 empty] | Grant lokalne samouprave
| Zamena stolarije |  | 3 |  | Nabavka opreme i materijala | [5 empty] | Grant Uprave za EE i OIE
| Modernizacija toplotnih podstanica |  | 4 |  | Mašinsko-montažni radovi | [5 empty] | Grant zelenih fondova
| Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja |  | 5 |  | Građevinski radovi | [5 empty] | Učešće krajnjih korisnika
| Kompenzacija snage - elektro |  | 6 |  | Povezivanje signalnih kablova | [5 empty] | ESCO sopstveni kapital
| Termoizolacija cevovoda i opreme |  | 7 |  | Ispitivanje na nepropusnost i čvrstoću
| Instalacija SCADA |  | 8 |  | Ostalo
| Ugradnja rekuperatora toplote u dimovodni trakt |  | 9 |  | Primopredaja radova |  |  |  |  | Fiksno | ESCO/DG operativni troškovi
| Rekonstrukcija distributivne mreže |  | 10 |  | Nepredviđeni troškovi | [5 empty] | Udeo u uštedama ako gradi ESCO
| Ugradnja toplotne pumpe i povezivanje na sekundar TPS |  | 11 | [7 empty] | Troškovi održavanja
| Ugradnja termal-solar sistema u zgradi |  | 12 | [7 empty] | Amortizacija i depresijacija
| Termal-solar velikog kapaciteta |  | 13 | [7 empty] | CO2 Taksa
| Toplotna pumpa velikog kapaciteta |  | 14
| Foto-naponska instalacija |  | 15 |  | Finansijska diskontna stopa |  |  |  |  | Ostalo | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije
| Kotao na drvnu sečku |  | 16 |  |  | Grantovi |  | 30000 | 0% |  | Period otplate ili period garantovane uštede
| Izračunavanje cene toplote |  | 17 |  |  | Kredit |  | 89000 | 12% |  | Vremenski okvir projekta
| Ostalo |  |  |  |  | Sopstveni kapital |  | 25000 | 5.83% |  | Diskontna stopa
| 10 | [5 empty] | Ukupno | 144000 | 8.429% |  | Kamatna stopa na sredstva iz kredita
Prinos na sopstveni kapital
Gorivo ili energija
Konver.F.
[11 empty] | Prirodni gas | 0.2
[11 empty] | Tečni naftni gas | 0.22
[11 empty] | Lož-ulje | 0.27
[11 empty] | Mazut | 0.28
[11 empty] | Električna energija | 0.8
[11 empty] | Drvo | 0.494
[11 empty] | Drvo sertifikovano | 0
[11 empty] | Mrki ugalj | 0.4
[11 empty] | Lignit | 0.33
[11 empty] | Solarna energija | 0
[11 empty] | Miks goriva | 0.33
[11 empty] | Toplota iz DH | 0.22

## UnosPodataka
Projekat “Bolja energija"
UNOS PODATAKA ZA PRORAČUN |  | EUR | UNOS PODATAKA ZA PRORAČUN | EUR ili - | DALJE
Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  | 5000 | ESCO/DG operativni troškovi | 0
Nadzor i upravljanje projektom |  | 2000 | Udeo u uštedama ako gradi ESCO | 100% | NAZAD
Nabavka opreme i materijala |  | 80000 | Troškovi održavanja | 3%
Mašinsko-montažni radovi |  | 20000 | Amortizacija i depresijacija | 2.5%
Građevinski radovi |  | 25000 | CO2 Taksa | 97.44
Povezivanje signalnih kablova |  | 1500
Ispitivanje na nepropusnost i čvrstoću |  | 1500
Ostalo |  | 2000
Primopredaja radova |  | 2000
Nepredviđeni troškovi |  | 5000 | Diskontna stopa | 6%
| Ukupno: | 144000 | Kamatna stopa na sredstva iz kredita | 12%
|  |  | Prinos na sopstveni kapital | 5.83%
Grant lokalne samouprave |  | 30000 | Period otplate ili period garantovane uštede | 8
|  |  | Gorivo ili energija | Miks goriva
|  |  | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije | 0.22
|  |  | Vremenski okvir projekta | 20
ESCO sopstveni kapital |  | 25000
| Ukupno: | 55000
| Kredit: | 89000

## Ustede
Projekat “Bolja energija"
ENERGIJA I TROŠKOVI ENERGIJE
Proizvodna cena toplote | 7000 | RSD/MWh | Prema metodologiji | Prosečan prečnik | W/m | NAZAD | DALJE
Gubici vode, pre projekta | 4500 | t/a | Prema izveštaju tehničkog sektora | DN50 | 10.777
Gubici vode, posle projekta | 3570 | t/a |  | DN65 | 12.633
Prosečna temperatura u distributivnoj mreži | 60 | oC |  | DN80 | 13.029
Temperatura sirove vode | 12 | oC |  | DN100 | 13.808
Prosečan prečnik sekcije koja se rekonstruiše | DN100 | - |  | DN125 | 15.896
Dužina sekcije (trase) | 500 | m |  | DN150 | 18.729
Stepen oštećenja termičke izolacije | 40% | - |  | DN200 | 20.377
Cena vode | 113 | RSD/m3 |  | DN250 | 19.843
|  |  |  | DN300 | 22.787
Ušteda energije | 356.0831 | MWh/a |  | DN350 | 22.267
Ušteda u novcu | 22109.915 | EUR/a |  | DN400 | 23.71

## Anuiteti
Projekat “Bolja energija"
IZRAČUNAVANJE ANUITETA
Iznos kredita: |  | EUR | 89000 | NAZAD | DALJE
Period | Preostali iznos glavnice (EUR) | Kamata = Troškovi kredita (EUR) | Anuiteti (EUR)
1 | 89000 | 10680 | -17915.9529
2 | 81764.0471 | 9811.6857 | -17915.9529
3 | 73659.7799 | 8839.1736 | -17915.9529
4 | 64583.0006 | 7749.9601 | -17915.9529
5 | 54417.0078 | 6530.0409 | -17915.9529
6 | 43031.0958 | 5163.7315 | -17915.9529
7 | 30278.8745 | 3633.4649 | -17915.9529
8 | 15996.3865 | 1919.5664 | -17915.9529

## FinaIndicators
Projekat “Bolja energija"
FINANSIJSKI INDIKATORI |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 89000
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 25000
Grantovi (EUR) | 0: 30000
Ušteda energije (MWh/a) |  | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831
Ušteda vode (t/a) |  | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930
PRIHODI
Uštede izražene u novcu (EUR/a) |  | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915
Ukupan prihod = uštede (EUR) |  | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915
TROŠKOVI
Troškovi finansiranja - kamate (EUR/a) | 1: -10680; 2: -9811.6857; 3: -8839.1736; NAZAD 4: -7749.9601; NAZAD 5: -6530.0409; NAZAD 6: -5163.7315; NAZAD 7: -3633.4649; NAZAD 8: -1919.5664
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -7235.9529 | -8104.2672 | -9076.7793 | -10165.9928 | -11385.9119 | -12752.2214 | -14282.4879 | -15996.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320
Amortizacija (EUR) |  | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600
Udeo u uštedama ako gradi ESCO (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukupno godišnji troškovi (EUR/a) |  | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920
Ukupno troškovi cash flow | -144000 | -22762.4401 | -22892.6873 | -23038.5641 | -23201.9461 | -23384.934 | -23589.8804 | -23819.4204 | -24076.5052 | -6448.4872 | -6448.4872 | -6448.4872 | -6448.4872 | -6448.4872 | -6448.4872 | -6448.4872 | -6448.4872 | -6448.4872 | -6448.4872 | -6448.4872 | -6448.4872
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | 3509.915 | 4378.2293 | 5350.7414 | 6439.9549 | 7659.874 | 9026.1835 | 10556.45 | 12270.3486 | 14189.915 | 14189.915 | 14189.915 | 14189.915 | 14189.915 | 14189.915 | 14189.915 | 14189.915 | 14189.915 | 14189.915 | 14189.915 | 14189.915
Porez na dobit |  | 526.4872 | 656.7344 | 802.6112 | 965.9932 | 1148.9811 | 1353.9275 | 1583.4675 | 1840.5523 | 2128.4872 | 2128.4872 | 2128.4872 | 2128.4872 | 2128.4872 | 2128.4872 | 2128.4872 | 2128.4872 | 2128.4872 | 2128.4872 | 2128.4872 | 2128.4872
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | 2983.4277 | 3721.4949 | 4548.1302 | 5473.9616 | 6510.8929 | 7672.2559 | 8972.9825 | 10429.7963 | 12061.4277 | 12061.4277 | 12061.4277 | 12061.4277 | 12061.4277 | 12061.4277 | 12061.4277 | 12061.4277 | 12061.4277 | 12061.4277 | 12061.4277 | 12061.4277
Neto gotovinski tok | -144000 | -652.5252 | -782.7723 | -928.6491 | -1092.0312 | -1275.019 | -1479.9654 | -1709.5054 | -1966.5902 | 15661.4277 | 15661.4277 | 15661.4277 | 15661.4277 | 15661.4277 | 15661.4277 | 15661.4277 | 15661.4277 | 15661.4277 | 15661.4277 | 15661.4277 | 15661.4277
Kumulativni gotovinski tok | -144000 | -144652.5252 | -145435.2975 | -146363.9466 | -147455.9778 | -148730.9968 | -150210.9623 | -151920.4677 | -153887.0579 | -138225.6302 | -122564.2025 | -106902.7748 | -91241.3471 | -75579.9194 | -59918.4917 | -44257.064 | -28595.6362 | -12934.2085 | 2727.2192 | 18388.6469 | 34050.0746
Diskontna stopa | 0: 8.429%
Diskontovani gotovinski tok | -144000 | -601.8005 | -665.8034 | -728.4797 | -790.0528 | -850.7325 | -910.7165 | -970.1913 | -1029.3333 | 7560.1217 | 6972.4283 | 6430.4198 | 5930.5449 | 5469.5282 | 5044.3492 | 4652.2218 | 4290.5768 | 3957.0447 | 3649.44 | 3365.7472 | 3104.1076
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -144000 | -144601.8005 | -145267.6039 | -145996.0836 | -146786.1364 | -147636.8689 | -148547.5854 | -149517.7767 | -150547.11 | -142986.9883 | -136014.56 | -129584.1402 | -123653.5953 | -118184.067 | -113139.7179 | -108487.4961 | -104196.9193 | -100239.8746 | -96590.4346 | -93224.6874
Neto sadašnja vrednost | 0: -83114.9692
Interna stopa povraćaja | 0: 1.429%
Odnos rezultata i troškova | 0: 0.75905
Period povraćaja | 0: 18; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: #N/A; 1: godina
Nominalni troškovi | -144000 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920
Diskontovani troškovi | -144000 | -23827.57 | -21975.3108 | -20267.0387 | -18691.5608 | -17238.5542 | -15898.4984 | -14662.6132 | -13522.8008 | -3823.1613 | -3525.9641 | -3251.8699 | -2999.0826 | -2765.946 | -2550.9325 | -2352.6333 | -2169.7491 | -2001.0815 | -1845.5255 | -1702.0618 | -1569.7504
Diskontovani troškovi, kumul. | -144000 | -167827.57 | -189802.8808 | -210069.9195 | -228761.4802 | -246000.0344 | -261898.5328 | -276561.146 | -290083.9468 | -293907.1081 | -297433.0722 | -300684.9421 | -303684.0247 | -306449.9707 | -309000.9032 | -311353.5366 | -313523.2856 | -315524.3672 | -317369.8927 | -319071.9545 | -320641.7049
Nominalni prihodi |  | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915
Diskontovani prihodi |  | 20391.1793 | 18806.0512 | 17344.1445 | 15995.8806 | 14752.4253 | 13605.6313 | 12547.9843 | 11572.5546 | 10672.9508 | 9843.2786 | 9078.1018 | 8372.4068 | 7721.5696 | 7121.3259 | 6567.7427 | 6057.1929 | 5586.3311 | 5152.0723 | 4751.5709 | 4382.2029
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 20391.1793 | 39197.2304 | 56541.375 | 72537.2556 | 87289.681 | 100895.3122 | 113443.2966 | 125015.8511 | 135688.802 | 145532.0806 | 154610.1824 | 162982.5892 | 170704.1588 | 177825.4848 | 184393.2275 | 190450.4204 | 196036.7515 | 201188.8238 | 205940.3947 | 210322.5976
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -147436.3908 | -150605.6503 | -153528.5445 | -156224.2246 | -158710.3534 | -161003.2206 | -163117.8495 | -165068.0957 | -158218.3061 | -151900.9916 | -146074.7596 | -140701.4355 | -135745.8119 | -131175.4185 | -126960.3091 | -123072.8653 | -119487.6157 | -116181.0689 | -113131.5598 | -110319.1072
Cena koštanja (EUR/MWh)
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 89000 | 167827.57 | 189802.8808 | 210069.9195 | 228761.4802 | 246000.0344 | 261898.5328 | 276561.146 | 290083.9468 | 293907.1081 | 297433.0722 | 300684.9421 | 303684.0247 | 306449.9707 | 309000.9032 | 311353.5366 | 313523.2856 | 315524.3672 | 317369.8927 | 319071.9545 | 320641.7049
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 20391.1793 | 39197.2304 | 56541.375 | 72537.2556 | 87289.681 | 100895.3122 | 113443.2966 | 125015.8511 | 135688.802 | 145532.0806 | 154610.1824 | 162982.5892 | 170704.1588 | 177825.4848 | 184393.2275 | 190450.4204 | 196036.7515 | 201188.8238 | 205940.3947 | 210322.5976

## FinInd+CO2
Projekat “Bolja energija"
FINANSIJSKI INDIKATORI |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 89000
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 25000
Grantovi (EUR) | 0: 30000
Ušteda energije (MWh/a) |  | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831
Ušteda vode (t/a) |  | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930
PRIHODI
Uštede izražene u novcu (EUR/a) |  | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915
Prihod od karbon taksi (CO2) |  | 7633.2825 | 7633.2825 | 7633.2825 | 7633.2825 | 7633.2825 | 7633.2825 | 7633.2825 | 7633.2825 | 7633.2825 | 7633.2825 | 7633.2825 | 7633.2825 | 7633.2825 | 7633.2825 | 7633.2825 | 7633.2825 | 7633.2825 | 7633.2825 | 7633.2825 | 7633.2825
Ukupan prihod = uštede (EUR) |  | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975
TROŠKOVI
Troškovi finansiranja - kamate (EUR/a) | 1: -10680; 2: -9811.6857; 3: -8839.1736; NAZAD 4: -7749.9601; NAZAD 5: -6530.0409; NAZAD 6: -5163.7315; NAZAD 7: -3633.4649; NAZAD 8: -1919.5664
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -7235.9529 | -8104.2672 | -9076.7793 | -10165.9928 | -11385.9119 | -12752.2214 | -14282.4879 | -15996.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320
Amortizacija (EUR) |  | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600
Udeo u uštedama ako gradi ESCO (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukupno godišnji troškovi (EUR/a) |  | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920
Ukupno troškovi cash flow | -144000 | -23907.4325 | -24037.6797 | -24183.5565 | -24346.9385 | -24529.9264 | -24734.8728 | -24964.4128 | -25221.4975 | -7593.4796 | -7593.4796 | -7593.4796 | -7593.4796 | -7593.4796 | -7593.4796 | -7593.4796 | -7593.4796 | -7593.4796 | -7593.4796 | -7593.4796 | -7593.4796
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | 11143.1975 | 12011.5118 | 12984.0239 | 14073.2374 | 15293.1565 | 16659.466 | 18189.7325 | 19903.6311 | 21823.1975 | 21823.1975 | 21823.1975 | 21823.1975 | 21823.1975 | 21823.1975 | 21823.1975 | 21823.1975 | 21823.1975 | 21823.1975 | 21823.1975 | 21823.1975
Porez na dobit |  | 1671.4796 | 1801.7268 | 1947.6036 | 2110.9856 | 2293.9735 | 2498.9199 | 2728.4599 | 2985.5447 | 3273.4796 | 3273.4796 | 3273.4796 | 3273.4796 | 3273.4796 | 3273.4796 | 3273.4796 | 3273.4796 | 3273.4796 | 3273.4796 | 3273.4796 | 3273.4796
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | 9471.7178 | 10209.785 | 11036.4203 | 11962.2518 | 12999.183 | 14160.5461 | 15461.2726 | 16918.0864 | 18549.7178 | 18549.7178 | 18549.7178 | 18549.7178 | 18549.7178 | 18549.7178 | 18549.7178 | 18549.7178 | 18549.7178 | 18549.7178 | 18549.7178 | 18549.7178
Neto gotovinski tok | -144000 | 5835.765 | 5705.5178 | 5559.641 | 5396.259 | 5213.2711 | 5008.3247 | 4778.7847 | 4521.6999 | 22149.7178 | 22149.7178 | 22149.7178 | 22149.7178 | 22149.7178 | 22149.7178 | 22149.7178 | 22149.7178 | 22149.7178 | 22149.7178 | 22149.7178 | 22149.7178
Kumulativni gotovinski tok | -144000 | -138164.235 | -132458.7173 | -126899.0763 | -121502.8173 | -116289.5462 | -111281.2215 | -106502.4368 | -101980.7369 | -79831.0191 | -57681.3013 | -35531.5834 | -13381.8656 | 8767.8522 | 30917.5701 | 53067.2879 | 75217.0057 | 97366.7236 | 119516.4414 | 141666.1592 | 163815.8771
Diskontna stopa | 0: 8.429%
Diskontovani gotovinski tok | -144000 | 5382.1161 | 4852.9476 | 4361.2658 | 3904.0365 | 3478.4572 | 3081.9394 | 2712.0916 | 2366.7038 | 10692.1646 | 9860.9988 | 9094.4445 | 8387.479 | 7735.4702 | 7134.1459 | 6579.5662 | 6068.0972 | 5596.3878 | 5161.3472 | 4760.1248 | 4390.0919
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -144000 | -138617.8839 | -133764.9363 | -129403.6704 | -125499.6339 | -122021.1768 | -118939.2373 | -116227.1457 | -113860.4419 | -103168.2774 | -93307.2786 | -84212.8341 | -75825.3551 | -68089.8849 | -60955.7389 | -54376.1728 | -48308.0756 | -42711.6878 | -37550.3406 | -32790.2158
Neto sadašnja vrednost | 0: -26192.4127
Interna stopa povraćaja | 0: 6.341%
Odnos rezultata i troškova | 0: 0.98538
Period povraćaja | 0: 13; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: #N/A; 1: godina
Nominalni troškovi | -144000 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920
Diskontovani troškovi | -144000 | -23827.57 | -21975.3108 | -20267.0387 | -18691.5608 | -17238.5542 | -15898.4984 | -14662.6132 | -13522.8008 | -3823.1613 | -3525.9641 | -3251.8699 | -2999.0826 | -2765.946 | -2550.9325 | -2352.6333 | -2169.7491 | -2001.0815 | -1845.5255 | -1702.0618 | -1569.7504
Diskontovani troškovi, kumul. | -144000 | -167827.57 | -189802.8808 | -210069.9195 | -228761.4802 | -246000.0344 | -261898.5328 | -276561.146 | -290083.9468 | -293907.1081 | -297433.0722 | -300684.9421 | -303684.0247 | -306449.9707 | -309000.9032 | -311353.5366 | -313523.2856 | -315524.3672 | -317369.8927 | -319071.9545 | -320641.7049
Nominalni prihodi |  | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975 | 29743.1975
Diskontovani prihodi |  | 27431.0811 | 25298.6995 | 23332.0805 | 21518.3386 | 19845.5897 | 18302.8735 | 16880.0819 | 15567.8924 | 14357.7071 | 13241.5969 | 12212.2485 | 11262.9175 | 10387.3837 | 9579.9103 | 8835.2067 | 8148.3934 | 7514.9701 | 6930.7866 | 6392.0152 | 5895.1257
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 27431.0811 | 52729.7806 | 76061.8611 | 97580.1997 | 117425.7894 | 135728.6629 | 152608.7448 | 168176.6372 | 182534.3443 | 195775.9412 | 207988.1896 | 219251.1071 | 229638.4908 | 239218.4012 | 248053.6079 | 256202.0012 | 263716.9713 | 270647.7579 | 277039.7731 | 282934.8988
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -140396.4889 | -137073.1002 | -134008.0583 | -131181.2805 | -128574.245 | -126169.8699 | -123952.4012 | -121907.3096 | -111372.7638 | -101657.131 | -92696.7524 | -84432.9175 | -76811.4799 | -69782.5021 | -63299.9287 | -57321.2844 | -51807.3958 | -46722.1348 | -42032.1814 | -37706.8061
Cena koštanja (EUR/MWh)
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 144000 | 167827.57 | 189802.8808 | 210069.9195 | 228761.4802 | 246000.0344 | 261898.5328 | 276561.146 | 290083.9468 | 293907.1081 | 297433.0722 | 300684.9421 | 303684.0247 | 306449.9707 | 309000.9032 | 311353.5366 | 313523.2856 | 315524.3672 | 317369.8927 | 319071.9545 | 320641.7049
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 27431.0811 | 52729.7806 | 76061.8611 | 97580.1997 | 117425.7894 | 135728.6629 | 152608.7448 | 168176.6372 | 182534.3443 | 195775.9412 | 207988.1896 | 219251.1071 | 229638.4908 | 239218.4012 | 248053.6079 | 256202.0012 | 263716.9713 | 270647.7579 | 277039.7731 | 282934.8988

## GraphFina
Projekat “Bolja energija"
GRAF / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## Graf+CO2
Projekat “Bolja energija"
GRAPH / CASH FLOW / EKONOMSKI
NAZAD | DALJE

## LCoEE
Projekat “Bolja energija"
LCoEE Proračun |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investicija (EUR) |  | 1: 144000
Operativni troškovi i održavanje (EUR) |  | 25309.4656 | 25179.2185 | 25033.3417 | 24869.9597 | 24686.9718 | 24482.0254 | 24252.4854 | 23995.4006 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128
Ukupni troškovi (EUR) |  | 169309.4656 | 25179.2185 | 25033.3417 | 24869.9597 | 24686.9718 | 24482.0254 | 24252.4854 | 23995.4006 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128
Ušteda energije (MWh/a) |  | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831
Smanjenje emisije CO2 (t/a) |  | 78.3383 | 78.3383 | 78.3383 | 78.3383 | 78.3383 | 78.3383 | 78.3383 | 78.3383 | 78.3383 | 78.3383 | 78.3383 | 78.3383 | 78.3383 | 78.3383 | 78.3383 | 78.3383 | 78.3383 | 78.3383 | 78.3383 | 78.3383
LCoEE (EUR/MWh): | 87.2091
LCoCO2 (EUR/tCO2 eq): | 356.3671

## Osetljivost
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA OSETLJIVOSTI
| Bez CO₂ |  | Sa CO₂
| NPV | IRR | NPV | IRR
Bazni slučaj | -83114.9692 | 1.429% | -26192.4127 | 6.341%
Cena toplote
10% | -67294.2845 | 2.865% | -10371.7281 | 7.611%
-10% | -98935.6538 | -0.08724% | -42013.0973 | 5.039%
NPV = 0 | 52.53% |  | 16.55%
Cena vode
10% | -82447.9516 | 1.491% | -25525.3952 | 6.396%
-10% | -83781.9867 | 1.367% | -26859.4302 | 6.287%
NPV = 0 | Neosetljivo |  | Neosetljivo
CO2 Taksa
10% |  |  | -20500.157 | 6.802%
-10% |  |  | -31884.6683 | 5.877%
NPV = 0 |  |  | 46%
Investicije
10% | -114874.8086 | -0.3291% | -59442.9883 | 4.32%
-10% | -50046.4303 | 3.517% | 8780.0865 | 8.784%
NPV = 0 | 24.06% |  | -7.6%
NAZAD |  |  | DALJE
| -83114.9692 | 1.429% | -26192.4127 | 6.341%

## AkoESCO
Projekat “Bolja energija"
ESCO INVESTICIJA |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Udeo ako gradi ESCO (EUR/a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diskontovana vrednost udela (EUR/a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (EUR) | 0
IRR (%) | N/A

## ESCOGrafFina
Projekat “Bolja energija"
GRAFIK / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## REZIME
Projekat “Bolja energija"
REZIME PROJEKTA
| Projekat | Rekonstrukcija distributivne mreže
| Investiciona vrednost (EUR) | 144000
| Subvencije (EUR) | 30000
| Sopstveni kapital (EUR) | 25000
| Kredit (EUR) | 89000
| LCoE(EE) (EUR/MWh) | 87.2091
| NPV (EUR) | -83114.9692
| IRR (%) | 1.429%
| NPV CO² (EUR) | -26192.4127
| IRR CO² (%) | 1.429%
NAZAD