## Pocetna
Projekat “Bolja energija"
SET SOFTVERSKOG ALATA ZA ANALIZU EFIKASNOSTI MERA KOJE IMPLEMENTIRAJU KOMPANIJE ZA DALJINSKO GREJANJE
Izabrati meru koja se analizira
Rekonstrukcija distributivne mreže
|  | NAZAD | DALJE

## KonvFaktor
Projekat “Bolja energija"
KONVERZIONI FAKTOR ZA MIKS GORIVA
GORIVO | Primarna energija | Emisioni faktor | Emisija CO2
| MWh/a | - | tCO2/a
Toplota (kupljena) | 36000 | 0.29 | 10440
Suncokret ljuska | 359000 | 0.04 | 14360
Gorivo
Gorivo
Gorivo
Gorivo
UKUPNO: | 395000 |  | 24800
Konverzioni faktor za miks goriva koje se koristi u daljinskom grejanju: |  |  | tCO2/MWh
0.062785

## PomTab1
Projekat “Bolja energija"
Projakat | Termoizolacija omotača zgrade |  | 1 | Investicija | Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  |  |  |  | Podsticaji | Grant finansijske institucije
| Ugradnja TS ventila i alokatora troškova |  | 2 |  | Nadzor i upravljanje projektom | [5 empty] | Grant lokalne samouprave
| Zamena stolarije |  | 3 |  | Nabavka opreme i materijala | [5 empty] | Grant Uprave za EE i OIE
| Modernizacija toplotnih podstanica |  | 4 |  | Mašinsko-montažni radovi | [5 empty] | Grant zelenih fondova
| Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja |  | 5 |  | Građevinski radovi | [5 empty] | Učešće krajnjih korisnika
| Kompenzacija snage - elektro |  | 6 |  | Povezivanje signalnih kablova | [5 empty] | ESCO sopstveni kapital
| Termoizolacija cevovoda i opreme |  | 7 |  | Ispitivanje na nepropusnost i čvrstoću
| Instalacija SCADA |  | 8 |  | Ostalo
| Ugradnja rekuperatora toplote u dimovodni trakt |  | 9 |  | Primopredaja radova |  |  |  |  | Fiksno | ESCO/DG operativni troškovi
| Rekonstrukcija distributivne mreže |  | 10 |  | Nepredviđeni troškovi | [5 empty] | Udeo u uštedama ako gradi ESCO
| Ugradnja toplotne pumpe i povezivanje na sekundar TPS |  | 11 | [7 empty] | Troškovi održavanja
| Ugradnja termal-solar sistema u zgradi |  | 12 | [7 empty] | Amortizacija i depresijacija
| Termal-solar velikog kapaciteta |  | 13 | [7 empty] | CO2 Taksa
| Toplotna pumpa velikog kapaciteta |  | 14
| Foto-naponska instalacija |  | 15 |  | Finansijska diskontna stopa |  |  |  |  | Ostalo | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije
| Kotao na drvnu sečku |  | 16 |  |  | Grantovi |  | 30000 | 0% |  | Period otplate ili period garantovane uštede
| Izračunavanje cene toplote |  | 17 |  |  | Kredit |  | 89000 | 12% |  | Vremenski okvir projekta
| Ostalo |  |  |  |  | Sopstveni kapital |  | 25000 | 5.83% |  | Diskontna stopa
| 10 | [5 empty] | Ukupno | 144000 | 8.429% |  | Kamatna stopa na sredstva iz kredita
Prinos na sopstveni kapital
Gorivo ili energija
Konver.F.
[11 empty] | Prirodni gas | 0.2
[11 empty] | Tečni naftni gas | 0.22
[11 empty] | Lož-ulje | 0.27
[11 empty] | Mazut | 0.28
[11 empty] | Električna energija | 0.8
[11 empty] | Drvo | 0.494
[11 empty] | Drvo sertifikovano | 0
[11 empty] | Mrki ugalj | 0.4
[11 empty] | Lignit | 0.33
[11 empty] | Solarna energija | 0
[11 empty] | Miks goriva | 0.062785
[11 empty] | Toplota iz DH | 0.22

## UnosPodataka
Projekat “Bolja energija"
UNOS PODATAKA ZA PRORAČUN |  | EUR | UNOS PODATAKA ZA PRORAČUN | EUR ili - | DALJE
Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  | 5000 | ESCO/DG operativni troškovi | 0
Nadzor i upravljanje projektom |  | 2000 | Udeo u uštedama ako gradi ESCO | 100% | NAZAD
Nabavka opreme i materijala |  | 80000 | Troškovi održavanja | 3%
Mašinsko-montažni radovi |  | 20000 | Amortizacija i depresijacija | 2.5%
Građevinski radovi |  | 25000 | CO2 Taksa | 97.44
Povezivanje signalnih kablova |  | 1500
Ispitivanje na nepropusnost i čvrstoću |  | 1500
Ostalo |  | 2000
Primopredaja radova |  | 2000
Nepredviđeni troškovi |  | 5000 | Diskontna stopa | 6%
| Ukupno: | 144000 | Kamatna stopa na sredstva iz kredita | 12%
|  |  | Prinos na sopstveni kapital | 5.83%
Grant lokalne samouprave |  | 30000 | Period otplate ili period garantovane uštede | 8
|  |  | Gorivo ili energija | Lignit
|  |  | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije | 0.33
|  |  | Vremenski okvir projekta | 20
ESCO sopstveni kapital |  | 25000
| Ukupno: | 55000
| Kredit: | 89000

## Ustede
Projekat “Bolja energija"
ENERGIJA I TROŠKOVI ENERGIJE
Proizvodna cena toplote | 7000 | RSD/MWh | Prema metodologiji | Prosečan prečnik | W/m | NAZAD | DALJE
Gubici vode, pre projekta | 4500 | t/a | Prema izveštaju tehničkog sektora | DN50 | 10.777
Gubici vode, posle projekta | 3570 | t/a |  | DN65 | 12.633
Prosečna temperatura u distributivnoj mreži | 60 | oC |  | DN80 | 13.029
Temperatura sirove vode | 12 | oC |  | DN100 | 13.808
Prosečan prečnik sekcije koja se rekonstruiše | DN100 | - |  | DN125 | 15.896
Dužina sekcije (trase) | 500 | m |  | DN150 | 18.729
Stepen oštećenja termičke izolacije | 40% | - |  | DN200 | 20.377
Cena vode | 113 | RSD/m3 |  | DN250 | 19.843
|  |  |  | DN300 | 22.787
Ušteda energije | 356.0831 | MWh/a |  | DN350 | 22.267
Ušteda u novcu | 22109.915 | EUR/a |  | DN400 | 23.71

## Anuiteti
Projekat “Bolja energija"
IZRAČUNAVANJE ANUITETA
Iznos kredita: |  | EUR | 89000 | NAZAD | DALJE
Period | Preostali iznos glavnice (EUR) | Kamata = Troškovi kredita (EUR) | Anuiteti (EUR)
1 | 89000 | 10680 | -17915.9529
2 | 81764.0471 | 9811.6857 | -17915.9529
3 | 73659.7799 | 8839.1736 | -17915.9529
4 | 64583.0006 | 7749.9601 | -17915.9529
5 | 54417.0078 | 6530.0409 | -17915.9529
6 | 43031.0958 | 5163.7315 | -17915.9529
7 | 30278.8745 | 3633.4649 | -17915.9529
8 | 15996.3865 | 1919.5664 | -17915.9529

## FinaIndicators
Projekat “Bolja energija"
FINANSIJSKI INDIKATORI |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 89000
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 25000
Grantovi (EUR) | 0: 30000
Ušteda energije (MWh/a) |  | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831
Ušteda vode (t/a) |  | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930
PRIHODI
Uštede izražene u novcu (EUR/a) |  | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915
Ukupan prihod = uštede (EUR) |  | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915
TROŠKOVI
Troškovi finansiranja - kamate (EUR/a) | 1: -10680; 2: -9811.6857; 3: -8839.1736; NAZAD 4: -7749.9601; NAZAD 5: -6530.0409; NAZAD 6: -5163.7315; NAZAD 7: -3633.4649; NAZAD 8: -1919.5664
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -7235.9529 | -8104.2672 | -9076.7793 | -10165.9928 | -11385.9119 | -12752.2214 | -14282.4879 | -15996.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320
Amortizacija (EUR) |  | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600
Udeo u uštedama ako gradi ESCO (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukupno godišnji troškovi (EUR/a) |  | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920
Ukupno troškovi cash flow | -144000 | -22762.4401 | -22892.6873 | -23038.5641 | -23201.9461 | -23384.934 | -23589.8804 | -23819.4204 | -24076.5052 | -6448.4872 | -6448.4872 | -6448.4872 | -6448.4872 | -6448.4872 | -6448.4872 | -6448.4872 | -6448.4872 | -6448.4872 | -6448.4872 | -6448.4872 | -6448.4872
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | 3509.915 | 4378.2293 | 5350.7414 | 6439.9549 | 7659.874 | 9026.1835 | 10556.45 | 12270.3486 | 14189.915 | 14189.915 | 14189.915 | 14189.915 | 14189.915 | 14189.915 | 14189.915 | 14189.915 | 14189.915 | 14189.915 | 14189.915 | 14189.915
Porez na dobit |  | 526.4872 | 656.7344 | 802.6112 | 965.9932 | 1148.9811 | 1353.9275 | 1583.4675 | 1840.5523 | 2128.4872 | 2128.4872 | 2128.4872 | 2128.4872 | 2128.4872 | 2128.4872 | 2128.4872 | 2128.4872 | 2128.4872 | 2128.4872 | 2128.4872 | 2128.4872
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | 2983.4277 | 3721.4949 | 4548.1302 | 5473.9616 | 6510.8929 | 7672.2559 | 8972.9825 | 10429.7963 | 12061.4277 | 12061.4277 | 12061.4277 | 12061.4277 | 12061.4277 | 12061.4277 | 12061.4277 | 12061.4277 | 12061.4277 | 12061.4277 | 12061.4277 | 12061.4277
Neto gotovinski tok | -144000 | -652.5252 | -782.7723 | -928.6491 | -1092.0312 | -1275.019 | -1479.9654 | -1709.5054 | -1966.5902 | 15661.4277 | 15661.4277 | 15661.4277 | 15661.4277 | 15661.4277 | 15661.4277 | 15661.4277 | 15661.4277 | 15661.4277 | 15661.4277 | 15661.4277 | 15661.4277
Kumulativni gotovinski tok | -144000 | -144652.5252 | -145435.2975 | -146363.9466 | -147455.9778 | -148730.9968 | -150210.9623 | -151920.4677 | -153887.0579 | -138225.6302 | -122564.2025 | -106902.7748 | -91241.3471 | -75579.9194 | -59918.4917 | -44257.064 | -28595.6362 | -12934.2085 | 2727.2192 | 18388.6469 | 34050.0746
Diskontna stopa | 0: 8.429%
Diskontovani gotovinski tok | -144000 | -601.8005 | -665.8034 | -728.4797 | -790.0528 | -850.7325 | -910.7165 | -970.1913 | -1029.3333 | 7560.1217 | 6972.4283 | 6430.4198 | 5930.5449 | 5469.5282 | 5044.3492 | 4652.2218 | 4290.5768 | 3957.0447 | 3649.44 | 3365.7472 | 3104.1076
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -144000 | -144601.8005 | -145267.6039 | -145996.0836 | -146786.1364 | -147636.8689 | -148547.5854 | -149517.7767 | -150547.11 | -142986.9883 | -136014.56 | -129584.1402 | -123653.5953 | -118184.067 | -113139.7179 | -108487.4961 | -104196.9193 | -100239.8746 | -96590.4346 | -93224.6874
Neto sadašnja vrednost | 0: -83114.9692
Interna stopa povraćaja | 0: 1.429%
Odnos rezultata i troškova | 0: 0.75905
Period povraćaja | 0: 18; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: #N/A; 1: godina
Nominalni troškovi | -144000 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920
Diskontovani troškovi | -144000 | -23827.57 | -21975.3108 | -20267.0387 | -18691.5608 | -17238.5542 | -15898.4984 | -14662.6132 | -13522.8008 | -3823.1613 | -3525.9641 | -3251.8699 | -2999.0826 | -2765.946 | -2550.9325 | -2352.6333 | -2169.7491 | -2001.0815 | -1845.5255 | -1702.0618 | -1569.7504
Diskontovani troškovi, kumul. | -144000 | -167827.57 | -189802.8808 | -210069.9195 | -228761.4802 | -246000.0344 | -261898.5328 | -276561.146 | -290083.9468 | -293907.1081 | -297433.0722 | -300684.9421 | -303684.0247 | -306449.9707 | -309000.9032 | -311353.5366 | -313523.2856 | -315524.3672 | -317369.8927 | -319071.9545 | -320641.7049
Nominalni prihodi |  | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915
Diskontovani prihodi |  | 20391.1793 | 18806.0512 | 17344.1445 | 15995.8806 | 14752.4253 | 13605.6313 | 12547.9843 | 11572.5546 | 10672.9508 | 9843.2786 | 9078.1018 | 8372.4068 | 7721.5696 | 7121.3259 | 6567.7427 | 6057.1929 | 5586.3311 | 5152.0723 | 4751.5709 | 4382.2029
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 20391.1793 | 39197.2304 | 56541.375 | 72537.2556 | 87289.681 | 100895.3122 | 113443.2966 | 125015.8511 | 135688.802 | 145532.0806 | 154610.1824 | 162982.5892 | 170704.1588 | 177825.4848 | 184393.2275 | 190450.4204 | 196036.7515 | 201188.8238 | 205940.3947 | 210322.5976
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -147436.3908 | -150605.6503 | -153528.5445 | -156224.2246 | -158710.3534 | -161003.2206 | -163117.8495 | -165068.0957 | -158218.3061 | -151900.9916 | -146074.7596 | -140701.4355 | -135745.8119 | -131175.4185 | -126960.3091 | -123072.8653 | -119487.6157 | -116181.0689 | -113131.5598 | -110319.1072
Cena koštanja (EUR/MWh)
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 89000 | 167827.57 | 189802.8808 | 210069.9195 | 228761.4802 | 246000.0344 | 261898.5328 | 276561.146 | 290083.9468 | 293907.1081 | 297433.0722 | 300684.9421 | 303684.0247 | 306449.9707 | 309000.9032 | 311353.5366 | 313523.2856 | 315524.3672 | 317369.8927 | 319071.9545 | 320641.7049
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 20391.1793 | 39197.2304 | 56541.375 | 72537.2556 | 87289.681 | 100895.3122 | 113443.2966 | 125015.8511 | 135688.802 | 145532.0806 | 154610.1824 | 162982.5892 | 170704.1588 | 177825.4848 | 184393.2275 | 190450.4204 | 196036.7515 | 201188.8238 | 205940.3947 | 210322.5976

## FinInd+CO2
Projekat “Bolja energija"
FINANSIJSKI INDIKATORI |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 89000
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 25000
Grantovi (EUR) | 0: 30000
Ušteda energije (MWh/a) |  | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831
Ušteda vode (t/a) |  | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930
PRIHODI
Uštede izražene u novcu (EUR/a) |  | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915 | 22109.915
Prihod od karbon taksi (CO2) |  | 11449.9237 | 11449.9237 | 11449.9237 | 11449.9237 | 11449.9237 | 11449.9237 | 11449.9237 | 11449.9237 | 11449.9237 | 11449.9237 | 11449.9237 | 11449.9237 | 11449.9237 | 11449.9237 | 11449.9237 | 11449.9237 | 11449.9237 | 11449.9237 | 11449.9237 | 11449.9237
Ukupan prihod = uštede (EUR) |  | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387
TROŠKOVI
Troškovi finansiranja - kamate (EUR/a) | 1: -10680; 2: -9811.6857; 3: -8839.1736; NAZAD 4: -7749.9601; NAZAD 5: -6530.0409; NAZAD 6: -5163.7315; NAZAD 7: -3633.4649; NAZAD 8: -1919.5664
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -7235.9529 | -8104.2672 | -9076.7793 | -10165.9928 | -11385.9119 | -12752.2214 | -14282.4879 | -15996.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320 | -4320
Amortizacija (EUR) |  | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600 | -3600
Udeo u uštedama ako gradi ESCO (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukupno godišnji troškovi (EUR/a) |  | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920
Ukupno troškovi cash flow | -144000 | -24479.9287 | -24610.1758 | -24756.0526 | -24919.4347 | -25102.4225 | -25307.369 | -25536.9089 | -25793.9937 | -8165.9758 | -8165.9758 | -8165.9758 | -8165.9758 | -8165.9758 | -8165.9758 | -8165.9758 | -8165.9758 | -8165.9758 | -8165.9758 | -8165.9758 | -8165.9758
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | 14959.8387 | 15828.153 | 16800.6651 | 17889.8786 | 19109.7978 | 20476.1072 | 22006.3738 | 23720.2723 | 25639.8387 | 25639.8387 | 25639.8387 | 25639.8387 | 25639.8387 | 25639.8387 | 25639.8387 | 25639.8387 | 25639.8387 | 25639.8387 | 25639.8387 | 25639.8387
Porez na dobit |  | 2243.9758 | 2374.223 | 2520.0998 | 2683.4818 | 2866.4697 | 3071.4161 | 3300.9561 | 3558.0408 | 3845.9758 | 3845.9758 | 3845.9758 | 3845.9758 | 3845.9758 | 3845.9758 | 3845.9758 | 3845.9758 | 3845.9758 | 3845.9758 | 3845.9758 | 3845.9758
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | 12715.8629 | 13453.9301 | 14280.5653 | 15206.3968 | 16243.3281 | 17404.6911 | 18705.4177 | 20162.2315 | 21793.8629 | 21793.8629 | 21793.8629 | 21793.8629 | 21793.8629 | 21793.8629 | 21793.8629 | 21793.8629 | 21793.8629 | 21793.8629 | 21793.8629 | 21793.8629
Neto gotovinski tok | -144000 | 9079.91 | 8949.6629 | 8803.7861 | 8640.404 | 8457.4162 | 8252.4697 | 8022.9298 | 7765.845 | 25393.8629 | 25393.8629 | 25393.8629 | 25393.8629 | 25393.8629 | 25393.8629 | 25393.8629 | 25393.8629 | 25393.8629 | 25393.8629 | 25393.8629 | 25393.8629
Kumulativni gotovinski tok | -144000 | -134920.09 | -125970.4271 | -117166.6411 | -108526.2371 | -100068.8209 | -91816.3512 | -83793.4214 | -76027.5764 | -50633.7135 | -25239.8507 | 154.0122 | 25547.8751 | 50941.738 | 76335.6009 | 101729.4638 | 127123.3267 | 152517.1896 | 177911.0525 | 203304.9154 | 228698.7783
Diskontna stopa | 0: 8.429%
Diskontovani gotovinski tok | -144000 | 8374.0744 | 7612.3232 | 6906.1386 | 6251.0811 | 5643.052 | 5078.2674 | 4553.2331 | 4064.7223 | 12258.186 | 11305.284 | 10426.4568 | 9615.9461 | 8868.4412 | 8179.0443 | 7543.2384 | 6956.8574 | 6416.0594 | 5917.3008 | 5457.3136 | 5033.0841
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -144000 | -135625.9256 | -128013.6024 | -121107.4638 | -114856.3827 | -109213.3307 | -104135.0633 | -99581.8302 | -95517.1079 | -83258.9219 | -71953.6378 | -61527.181 | -51911.2349 | -43042.7938 | -34863.7495 | -27320.5111 | -20363.6537 | -13947.5943 | -8030.2936 | -2572.9799
Neto sadašnja vrednost | 0: 2268.8656
Interna stopa povraćaja | 0: 8.606%
Odnos rezultata i troškova | 0: 1.0927
Period povraćaja | 0: 11; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: #N/A; 1: godina
Nominalni troškovi | -144000 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -25835.9529 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920 | -7920
Diskontovani troškovi | -144000 | -23827.57 | -21975.3108 | -20267.0387 | -18691.5608 | -17238.5542 | -15898.4984 | -14662.6132 | -13522.8008 | -3823.1613 | -3525.9641 | -3251.8699 | -2999.0826 | -2765.946 | -2550.9325 | -2352.6333 | -2169.7491 | -2001.0815 | -1845.5255 | -1702.0618 | -1569.7504
Diskontovani troškovi, kumul. | -144000 | -167827.57 | -189802.8808 | -210069.9195 | -228761.4802 | -246000.0344 | -261898.5328 | -276561.146 | -290083.9468 | -293907.1081 | -297433.0722 | -300684.9421 | -303684.0247 | -306449.9707 | -309000.9032 | -311353.5366 | -313523.2856 | -315524.3672 | -317369.8927 | -319071.9545 | -320641.7049
Nominalni prihodi |  | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387 | 33559.8387
Diskontovani prihodi |  | 30951.0321 | 28545.0236 | 26326.0485 | 24279.5676 | 22392.1718 | 20651.4947 | 19046.1307 | 17565.5612 | 16200.0853 | 14940.756 | 13779.3218 | 12708.1729 | 11720.2907 | 10809.2025 | 9968.9387 | 9193.9936 | 8479.2896 | 7820.1438 | 7212.2373 | 6651.5871
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 30951.0321 | 59496.0557 | 85822.1042 | 110101.6718 | 132493.8436 | 153145.3383 | 172191.4689 | 189757.0302 | 205957.1155 | 220897.8714 | 234677.1932 | 247385.3661 | 259105.6568 | 269914.8594 | 279883.7981 | 289077.7917 | 297557.0812 | 305377.225 | 312589.4623 | 319241.0494
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -136876.5379 | -130306.8251 | -124247.8153 | -118659.8085 | -113506.1908 | -108753.1945 | -104369.6771 | -100326.9166 | -87949.9926 | -76535.2007 | -66007.7488 | -56298.6586 | -47344.3139 | -39086.0439 | -31469.7385 | -24445.494 | -17967.2859 | -11992.6677 | -6482.4922 | -1400.6555
Cena koštanja (EUR/MWh)
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 144000 | 167827.57 | 189802.8808 | 210069.9195 | 228761.4802 | 246000.0344 | 261898.5328 | 276561.146 | 290083.9468 | 293907.1081 | 297433.0722 | 300684.9421 | 303684.0247 | 306449.9707 | 309000.9032 | 311353.5366 | 313523.2856 | 315524.3672 | 317369.8927 | 319071.9545 | 320641.7049
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 30951.0321 | 59496.0557 | 85822.1042 | 110101.6718 | 132493.8436 | 153145.3383 | 172191.4689 | 189757.0302 | 205957.1155 | 220897.8714 | 234677.1932 | 247385.3661 | 259105.6568 | 269914.8594 | 279883.7981 | 289077.7917 | 297557.0812 | 305377.225 | 312589.4623 | 319241.0494

## GraphFina
Projekat “Bolja energija"
GRAF / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## Graf+CO2
Projekat “Bolja energija"
GRAPH / CASH FLOW / EKONOMSKI
NAZAD | DALJE

## LCoEE
Projekat “Bolja energija"
LCoEE Proračun |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investicija (EUR) |  | 1: 144000
Operativni troškovi i održavanje (EUR) |  | 25309.4656 | 25179.2185 | 25033.3417 | 24869.9597 | 24686.9718 | 24482.0254 | 24252.4854 | 23995.4006 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128
Ukupni troškovi (EUR) |  | 169309.4656 | 25179.2185 | 25033.3417 | 24869.9597 | 24686.9718 | 24482.0254 | 24252.4854 | 23995.4006 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128 | 5791.5128
Ušteda energije (MWh/a) |  | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831 | 356.0831
Smanjenje emisije CO2 (t/a) |  | 117.5074 | 117.5074 | 117.5074 | 117.5074 | 117.5074 | 117.5074 | 117.5074 | 117.5074 | 117.5074 | 117.5074 | 117.5074 | 117.5074 | 117.5074 | 117.5074 | 117.5074 | 117.5074 | 117.5074 | 117.5074 | 117.5074 | 117.5074
LCoEE (EUR/MWh): | 87.2091
LCoCO2 (EUR/tCO2 eq): | 237.5781

## Osetljivost
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA OSETLJIVOSTI
| Bez CO₂ |  | Sa CO₂
| NPV | IRR | NPV | IRR
Bazni slučaj | -83114.9692 | 1.429% | -26192.4127 | 6.341%
Cena toplote
10% | -67294.2845 | 2.865% | -10371.7281 | 7.611%
-10% | -98935.6538 | -0.08724% | -42013.0973 | 5.039%
NPV = 0 | 52.53% |  | 16.55%
Cena vode
10% | -82447.9516 | 1.491% | -25525.3952 | 6.396%
-10% | -83781.9867 | 1.367% | -26859.4302 | 6.287%
NPV = 0 | Neosetljivo |  | Neosetljivo
CO2 Taksa
10% |  |  | -20500.157 | 6.802%
-10% |  |  | -31884.6683 | 5.877%
NPV = 0 |  |  | 46%
Investicije
10% | -114874.8086 | -0.3291% | -59442.9883 | 4.32%
-10% | -50046.4303 | 3.517% | 8780.0865 | 8.784%
NPV = 0 | 24.06% |  | -7.6%
NAZAD |  |  | DALJE
| -83114.9692 | 1.429% | 2268.8656 | 8.606%

## AkoESCO
Projekat “Bolja energija"
ESCO INVESTICIJA |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Udeo ako gradi ESCO (EUR/a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diskontovana vrednost udela (EUR/a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (EUR) | 0
IRR (%) | N/A

## ESCOGrafFina
Projekat “Bolja energija"
GRAFIK / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## REZIME
Projekat “Bolja energija"
REZIME PROJEKTA
| Projekat | Rekonstrukcija distributivne mreže
| Investiciona vrednost (EUR) | 144000
| Subvencije (EUR) | 30000
| Sopstveni kapital (EUR) | 25000
| Kredit (EUR) | 89000
| LCoE(EE) (EUR/MWh) | 87.2091
| NPV (EUR) | -83114.9692
| IRR (%) | 1.429%
| NPV CO2 (EUR) | 2268.8656
| IRR CO2 (%) | 1.429%
NAZAD

## Gorivo (hidden)
GORIVA
tCO2/MWh
Lignit | 0.4
Mrki ugalj | 0.33
Kameni ugalj | 0.34
Lož ulje | 0.27
Mazut | 0.28
Prirodni gas | 0.2
TNG | 0.22
Drvo (nesertifikovano) | 0.494
Drvo sertifikovano | 0
Suncokret ljuska | 0.04
Toplota (kupljena) | 0.29
Električna energija | 0.8
Električna energija OIE | 0
Gorivo
Toplota iz DH | 0.22