## Pocetna
Projekat “Bolja energija"
SET SOFTVERSKOG ALATA ZA ANALIZU EFIKASNOSTI MERA KOJE IMPLEMENTIRAJU KOMPANIJE ZA DALJINSKO GREJANJE
Izabrati meru koja se analizira
Instalacija SCADA
|  | NAZAD | DALJE

## PomTab1
Projekat “Bolja energija"
Projakat | Termoizolacija omotača zgrade |  | 1 | Investicija | Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  |  |  | Podsticaji | Grant finansijske institucije
| Ugradnja TS ventila i alokatora troškova |  | 2 |  | Nadzor i upravljanje projektom |  |  |  |  | Grant lokalne samouprave
| Zamena stolarije |  | 3 |  | Nabavka regulacione opreme i kontrolera |  |  |  |  | Grant Uprave za EE i OIE
| Modernizacija toplotnih podstanica |  | 4 |  | Nabavka pratećeg materijala |  |  |  |  | Grant zelenih fondova
| Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja |  | 5 |  | Nabavka SCADA softvera |  |  |  |  | Učešće krajnjih korisnika
| Kompenzacija snage - elektro |  | 6 |  | Ugradnja regulacione opreme |  |  |  |  | ESCO sopstveni kapital
| Termoizolacija cevovoda i opreme |  | 7 |  | Ugradnja kontrolera
| Instalacija SCADA |  | 8 |  | Rekonstrukcija elektro ormana
| Ugradnja rekuperatora toplote u dimovodni trakt |  | 9 |  | Setovanje kontrolera na lokaciji |  |  |  | Fiksno | ESCO/DG operativni troškovi
| Rekonstrukcija distributivne mreže |  | 10 |  | Izrada aplikacionog softvera |  |  |  |  | Udeo u uštedama ako gradi ESCO
| Ugradnja toplotne pumpe i povezivanje na sekundar TPS |  | 11 |  | Puštanje u rad i dokazivanje parametara |  |  |  |  | Troškovi održavanja
| Ugradnja termal-solar sistema u zgradi |  | 12 |  | Nepredviđeni radovi |  |  |  |  | Amortizacija i depresijacija
| Termal-solar velikog kapaciteta |  | 13 | [6 empty] | CO2 Taksa
| Toplotna pumpa velikog kapaciteta |  | 14 | [6 empty] | Licence
| Foto-naponska instalacija |  | 15 | Finansijska diskontna stopa |  |  |  |  | Ostalo | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije
| Kotao na drvnu sečku |  | 16 |  | Grantovi |  | 0 | 0% |  | Period otplate ili period garantovane uštede
| Izračunavanje cene toplote |  | 17 |  | Kredit |  | 1048000 | 12% |  | Vremenski okvir projekta
| Priključenje novog objekta |  |  |  | Sopstveni kapital |  | 200000 | 5.83% |  | Diskontna stopa
| 8 |  |  |  |  | Ukupno | 1248000 | 11.01% |  | Kamatna stopa na sredstva iz kredita
Prinos na sopstveni kapital
Gorivo ili energija
Konver.F.
[10 empty] | Prirodni gas | 0.2
[10 empty] | Tečni naftni gas | 0.22
[10 empty] | Lož-ulje | 0.27
[10 empty] | Mazut | 0.28
[10 empty] | Električna energija | 0.8
[10 empty] | Drvo | 0.49
[10 empty] | Drvo sertifikovano | 0
[10 empty] | Mrki ugalj | 0.4
[10 empty] | Lignit | 0.33
[10 empty] | Solarna energija | 0
[10 empty] | Miks goriva | 0.017294
[10 empty] | Toplota iz DH na gas | 0.22

## KonvFaktor
Projekat “Bolja energija"
KONVERZIONI FAKTOR ZA MIKS GORIVA
GORIVO | Primarna energija | Emisioni faktor | Emisija CO2
| MWh/a | - | tCO2/a
Drvo sertifikovano | 36000 | 0.049 | 1764
Gorivo | 6000
Gorivo | 60000
Gorivo
Gorivo
Gorivo
UKUPNO: | 102000 |  | 1764
Konverzioni faktor za miks goriva koje se koristi u daljinskom grejanju: |  |  | tCO2/MWh
0.017294

## UnosPodataka
Projekat “Bolja energija"
UNOS PODATAKA ZA PRORAČUN |  | EUR |  | UNOS PODATAKA ZA PRORAČUN |  | EUR ili -
NAZAD
Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  | 5000 | 0.4006% | ESCO/DG operativni troškovi |  | 100
Nadzor i upravljanje projektom |  | 3000 | 0.2404% | Udeo u uštedama ako gradi ESCO |  | 100%
Nabavka regulacione opreme i kontrolera |  | 780000 | 62.5% | Troškovi održavanja |  | 3% |  |  | DALJE
Nabavka pratećeg materijala |  | 140000 | 11.22% | Amortizacija i depresijacija |  | 10%
Nabavka SCADA softvera |  | 30000 | 2.404% | CO2 Taksa |  | 97.44 | 1 | 0%
Ugradnja regulacione opreme |  | 100000 | 8.013% | Licence |  | 15000
Ugradnja kontrolera |  | 28000 | 2.244%
Rekonstrukcija elektro ormana |  | 100000 | 8.013%
Setovanje kontrolera na lokaciji |  | 12000 | 0.9615%
Izrada aplikacionog softvera |  | 20000 | 1.603%
Puštanje u rad i dokazivanje parametara |  | 10000 | 0.8013%
Nepredviđeni radovi |  | 20000 | 1.603% | Diskontna stopa |  | 6%
| Ukupno: | 1248000 | 100% | Kamatna stopa na sredstva iz kredita |  | 12%
|  |  |  | Prinos na sopstveni kapital |  | 5.83%
Grant zelenih fondova |  | 0 | 0% | Period otplate ili period garantovane uštede |  | 10
|  |  |  | Gorivo ili energija |  | Miks goriva
|  |  |  | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije |  | 0.017294
|  |  |  | Vremenski okvir projekta |  | 20
ESCO sopstveni kapital |  | 200000 | 16.03%
| Ukupno: | 200000 | 16.03%
| Kredit: | 1048000 | 83.97%
|  |  |  | 1 | 0%

## Ustede
Projekat “Bolja energija"
ENERGIJA I TROŠKOVI ENERGIJE
Proizvodna cena toplote | 7000 | RSD/MWhth | 1 | 0% | NAZAD | DALJE
Cena električne energije | 12080 | RSD/Mwhe | 1 | 0%
Toplotni konzum | 56 | MWth
Isporučena toplota - prema projektima objekata | 60000 | MWhth/a
Isporučena toplota - mereno na TPS | 66000 | MWhth/a
Potencijal uštede | 6000 | MWth/a
Odnos toplota/električna energija | 0.0225 | -
Električna snaga elektromotornih pogona | 1260 | kWe
Toplotni gubici u mreži daljinskog grejanja | 7% | %
Ušteda toplote | 6451.6129 | MWhth/a
Ušteda električne energije | 145.1613 | MWhth/a
Ušteda u novcu | 372405.4881 | EUR/a
Emisioni faktor za toplotu | 0.017294 | t/MWhth
Emisioni faktor za električnu energiju | 0.8 | t/Mwhe

## Anuiteti
Projekat “Bolja energija"
IZRAČUNAVANJE ANUITETA
Iznos kredita: |  | EUR | 1048000 | NAZAD | DALJE
Period | Preostali iznos glavnice (EUR) | Kamata = Troškovi kredita (EUR) | Anuiteti (EUR)
1 | 1048000 | 125760 | -185479.404
2 | 988280.596 | 118593.6715 | -185479.404
3 | 921394.8634 | 110567.3836 | -185479.404
4 | 846482.843 | 101577.9412 | -185479.404
5 | 762581.3801 | 91509.7656 | -185479.404
6 | 668611.7417 | 80233.409 | -185479.404
7 | 563365.7467 | 67603.8896 | -185479.404
8 | 445490.2322 | 53458.8279 | -185479.404
9 | 313469.6561 | 37616.3587 | -185479.404
10 | 165606.6107 | 19872.7933 | -185479.404

## FinaIndicators
Projekat “Bolja energija"
FINANSIJSKI INDIKATORI |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 1048000
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 200000
Grantovi (EUR)
Ušteda toplote (MWhth/a) |  | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129
Uštede električne energije (MWhe/a) |  | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613
PRIHODI
Uštede izražene u novcu (EUR/a) |  | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881
Ukupan prihod = uštede (EUR) |  | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881
TROŠKOVI
Kamate (EUR/a) | 1: -125760; 2: -118593.6715; 3: -110567.3836; NAZAD 4: -101577.9412; NAZAD 5: -91509.7656; NAZAD 6: -80233.409; NAZAD 7: -67603.8896; NAZAD 8: -53458.8279; DALJE 9: -37616.3587; DALJE 10: -19872.7933
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -59719.404 | -66885.7325 | -74912.0204 | -83901.4629 | -93969.6384 | -105245.995 | -117875.5144 | -132020.5762 | -147863.0453 | -165606.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440
Ostali troškovi - licence (EUR/a) |  | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000
Amortizacija (EUR) |  | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800
Udeo u uštedama ako gradi ESCO (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukupno godišnji troškovi (EUR/a) |  | -362819.404 | -362819.404 | -362819.404 | -362819.404 | -362819.404 | -362819.404 | -362819.404 | -362819.404 | -362819.404 | -362819.404 | -177340 | -177340 | -177340 | -177340 | -177340 | -177340 | -177340 | -177340 | -177340 | -177340
Ukupno troškovi cash flow | 1248000 | -248415.2272 | -249490.1765 | -250694.1197 | -252042.5361 | -253552.7624 | -255244.2159 | -257138.6438 | -259260.4031 | -261636.7734 | -264298.3083 | -81799.8232 | -81799.8232 | -81799.8232 | -81799.8232 | -81799.8232 | -81799.8232 | -81799.8232 | -81799.8232 | -81799.8232 | -81799.8232
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | 69305.4881 | 76471.8165 | 84498.1045 | 93487.5469 | 103555.7224 | 114832.0791 | 127461.5985 | 141606.6602 | 157449.1293 | 175192.6948 | 195065.4881 | 195065.4881 | 195065.4881 | 195065.4881 | 195065.4881 | 195065.4881 | 195065.4881 | 195065.4881 | 195065.4881 | 195065.4881
Porez na dobit |  | 10395.8232 | 11470.7725 | 12674.7157 | 14023.132 | 15533.3584 | 17224.8119 | 19119.2398 | 21240.999 | 23617.3694 | 26278.9042 | 29259.8232 | 29259.8232 | 29259.8232 | 29259.8232 | 29259.8232 | 29259.8232 | 29259.8232 | 29259.8232 | 29259.8232 | 29259.8232
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | 58909.6649 | 65001.0441 | 71823.3888 | 79464.4149 | 88022.3641 | 97607.2672 | 108342.3587 | 120365.6612 | 133831.7599 | 148913.7906 | 165805.6649 | 165805.6649 | 165805.6649 | 165805.6649 | 165805.6649 | 165805.6649 | 165805.6649 | 165805.6649 | 165805.6649 | 165805.6649
Neto gotovinski tok | -1248000 | 123990.2608 | 122915.3115 | 121711.3684 | 120362.952 | 118852.7257 | 117161.2722 | 115266.8443 | 113145.085 | 110768.7146 | 108107.1798 | 290605.6649 | 290605.6649 | 290605.6649 | 290605.6649 | 290605.6649 | 290605.6649 | 290605.6649 | 290605.6649 | 290605.6649 | 290605.6649
Kumulativni gotovinski tok | -1248000 | -1124009.7392 | -1001094.4276 | -879383.0593 | -759020.1073 | -640167.3816 | -523006.1095 | -407739.2652 | -294594.1802 | -183825.4656 | -75718.2858 | 214887.3791 | 505493.0439 | 796098.7088 | 1086704.3736 | 1377310.0385 | 1667915.7033 | 1958521.3682 | 2249127.033 | 2539732.6979 | 2830338.3627
Diskontna stopa | 0: 11.01%
Diskontovani gotovinski tok | -1248000 | 111691.6498 | 99740.6631 | 88967.327 | 79254.761 | 70497.6773 | 62601.2311 | 55479.9845 | 49056.9737 | 43262.8682 | 38035.2139 | 92101.8881 | 82966.2892 | 74736.8516 | 67323.693 | 60645.8466 | 54630.3768 | 49211.5822 | 44330.2786 | 39933.1522 | 35972.1773
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -1248000 | -1136308.3502 | -1036567.6871 | -947600.36 | -868345.5991 | -797847.9218 | -735246.6907 | -679766.7062 | -630709.7326 | -587446.8644 | -549411.6505 | -457309.7624 | -374343.4732 | -299606.6216 | -232282.9286 | -171637.082 | -117006.7052 | -67795.123 | -23464.8444 | 16468.3078 | 52440.4852
Neto sadašnja vrednost | 0: 47238.9063
Interna stopa povraćaja | 0: 11.51%
Odnos rezultata i troškova | 0: 0.75
Period povraćaja | 0: 11; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: 19; 1: godina
Nominalni troškovi | 1248000 | -248415.2272 | -249490.1765 | -250694.1197 | -252042.5361 | -253552.7624 | -255244.2159 | -257138.6438 | -259260.4031 | -261636.7734 | -264298.3083 | -81799.8232 | -81799.8232 | -81799.8232 | -81799.8232 | -81799.8232 | -81799.8232 | -81799.8232 | -81799.8232 | -81799.8232 | -81799.8232
Diskontovani troškovi | 1248000 | -223774.8868 | -249490.1765 | -250694.1197 | -252042.5361 | -253552.7624 | -255244.2159 | -257138.6438 | -259260.4031 | -261636.7734 | -264298.3083 | -81799.8232 | -81799.8232 | -81799.8232 | -81799.8232 | -81799.8232 | -81799.8232 | -81799.8232 | -81799.8232 | -81799.8232 | -81799.8232
Diskontovani troškovi, kumul. | -1048000 | -1271774.8868 | -1521265.0633 | -1771959.183 | -2024001.7191 | -2277554.4815 | -2532798.6974 | -2789937.3412 | -3049197.7442 | -3310834.5177 | -3575132.8259 | -3656932.6491 | -3738732.4724 | -3820532.2956 | -3902332.1188 | -3984131.942 | -4065931.7652 | -4147731.5884 | -4229531.4116 | -4311331.2348 | -4393131.058
Nominalni prihodi |  | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881
Diskontovani prihodi |  | 335466.5366 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 335466.5366 | 707872.0246 | 1080277.5127 | 1452683.0008 | 1825088.4888 | 2197493.9769 | 2569899.465 | 2942304.953 | 3314710.4411 | 3687115.9291 | 4059521.4172 | 4431926.9053 | 4804332.3933 | 5176737.8814 | 5549143.3695 | 5921548.8575 | 6293954.3456 | 6666359.8337 | 7038765.3217 | 7411170.8098
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -936308.3502 | -813393.0386 | -691681.6703 | -571318.7183 | -452465.9926 | -335304.7205 | -220037.8762 | -106892.7912 | 3875.9234 | 111983.1032 | 402588.7681 | 693194.4329 | 983800.0978 | 1274405.7626 | 1565011.4275 | 1855617.0923 | 2146222.7572 | 2436828.422 | 2727434.0869 | 3018039.7518
Cena koštanja (EUR/MWh) | 1: 38.5044
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 1048000 | 1271774.8868 | 1521265.0633 | 1771959.183 | 2024001.7191 | 2277554.4815 | 2532798.6974 | 2789937.3412 | 3049197.7442 | 3310834.5177 | 3575132.8259 | 3656932.6491 | 3738732.4724 | 3820532.2956 | 3902332.1188 | 3984131.942 | 4065931.7652 | 4147731.5884 | 4229531.4116 | 4311331.2348 | 4393131.058
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 335466.5366 | 707872.0246 | 1080277.5127 | 1452683.0008 | 1825088.4888 | 2197493.9769 | 2569899.465 | 2942304.953 | 3314710.4411 | 3687115.9291 | 4059521.4172 | 4431926.9053 | 4804332.3933 | 5176737.8814 | 5549143.3695 | 5921548.8575 | 6293954.3456 | 6666359.8337 | 7038765.3217 | 7411170.8098

## FinInd+CO2
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA SA UKLJUČENIM CO₂ |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 1048000
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 200000
Grantovi (EUR)
Ušteda toplote (MWhth/a) |  | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129
Uštede električne energije (MWhe/a) |  | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613 | 145.1613
PRIHODI
Uštede izražene u novcu (EUR/a) |  | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881 | 372405.4881
Prihod od karbon taksi (CO2) |  | 22187.4763 | 22187.4763 | 22187.4763 | 22187.4763 | 22187.4763 | 22187.4763 | 22187.4763 | 22187.4763 | 22187.4763 | 22187.4763 | 22187.4763 | 22187.4763 | 22187.4763 | 22187.4763 | 22187.4763 | 22187.4763 | 22187.4763 | 22187.4763 | 22187.4763 | 22187.4763
Ukupni prihod (EUR) |  | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643
TROŠKOVI
Kamate (EUR/a) | 1: -125760; 2: -118593.6715; 3: -110567.3836; NAZAD 4: -101577.9412; NAZAD 5: -91509.7656; NAZAD 6: -80233.409; NAZAD 7: -67603.8896; NAZAD 8: -53458.8279; DALJE 9: -37616.3587; DALJE 10: -19872.7933
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -59719.404 | -66885.7325 | -74912.0204 | -83901.4629 | -93969.6384 | -105245.995 | -117875.5144 | -132020.5762 | -147863.0453 | -165606.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440 | -37440
Ostali troškovi |  | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000
Amortizacija (EUR) |  | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800 | -124800
Udeo u uštedama ako gradi ESCO (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukupni godišnji troškovi (EUR/a) |  | -362819.404 | -362819.404 | -362819.404 | -362819.404 | -362819.404 | -362819.404 | -362819.404 | -362819.404 | -362819.404 | -362819.404 | -177340 | -177340 | -177340 | -177340 | -177340 | -177340 | -177340 | -177340 | -177340 | -177340
Ukupno troškovi cash flow | -1248000 | -251743.3487 | -252818.298 | -254022.2411 | -255370.6575 | -256880.8838 | -258572.3373 | -260466.7653 | -262588.5245 | -264964.8949 | -267626.4297 | -85127.9447 | -85127.9447 | -85127.9447 | -85127.9447 | -85127.9447 | -85127.9447 | -85127.9447 | -85127.9447 | -85127.9447 | -85127.9447
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | 91492.9643 | 98659.2928 | 106685.5807 | 115675.0232 | 125743.1987 | 137019.5553 | 149649.0747 | 163794.1365 | 179636.6056 | 197380.1711 | 217252.9643 | 217252.9643 | 217252.9643 | 217252.9643 | 217252.9643 | 217252.9643 | 217252.9643 | 217252.9643 | 217252.9643 | 217252.9643
Porez na dobit |  | 13723.9447 | 14798.8939 | 16002.8371 | 17351.2535 | 18861.4798 | 20552.9333 | 22447.3612 | 24569.1205 | 26945.4908 | 29607.0257 | 32587.9447 | 32587.9447 | 32587.9447 | 32587.9447 | 32587.9447 | 32587.9447 | 32587.9447 | 32587.9447 | 32587.9447 | 32587.9447
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | 77769.0197 | 83860.3989 | 90682.7436 | 98323.7697 | 106881.7189 | 116466.622 | 127201.7135 | 139225.016 | 152691.1148 | 167773.1454 | 184665.0197 | 184665.0197 | 184665.0197 | 184665.0197 | 184665.0197 | 184665.0197 | 184665.0197 | 184665.0197 | 184665.0197 | 184665.0197
Neto gotovinski tok | -1248000 | 129125.671 | 126975.7725 | 124567.8861 | 121871.0533 | 118850.6007 | 115467.6937 | 111678.8379 | 107435.3194 | 102682.5786 | 97359.509 | 276877.075 | 276877.075 | 276877.075 | 276877.075 | 276877.075 | 276877.075 | 276877.075 | 276877.075 | 276877.075 | 276877.075
Kumulativni gotovinski tok | -1248000 | -1118874.329 | -991898.5565 | -867330.6705 | -745459.6171 | -626609.0164 | -511141.3227 | -399462.4848 | -292027.1655 | -189344.5869 | -91985.0779 | 184891.9972 | 461769.0722 | 738646.1473 | 1015523.2223 | 1292400.2973 | 1569277.3724 | 1846154.4474 | 2123031.5225 | 2399908.5975 | 2676785.6725
Diskontna stopa | 0: 11.01%
Diskontovani gotovinski tok | -1248000 | 116317.678 | 103035.5583 | 91055.355 | 80247.7926 | 70496.4169 | 61696.3237 | 53753.0131 | 46581.3573 | 40104.6711 | 34253.8743 | 87750.875 | 79046.8537 | 71206.1854 | 64143.2341 | 57780.8579 | 52049.5667 | 46886.763 | 42236.0586 | 38046.6581 | 34272.8049
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -1248000 | -1131682.322 | -1028646.7638 | -937591.4087 | -857343.6162 | -786847.1993 | -725150.8756 | -671397.8625 | -624816.5052 | -584711.8341 | -550457.9598 | -462707.0847 | -383660.231 | -312454.0456 | -248310.8115 | -190529.9535 | -138480.3869 | -91593.6238 | -49357.5653 | -11310.9071 | 22961.8977
Neto sadašnja vrednost | 0: 20684.3039
Interna stopa povraćaja | 0: 11.24%
Odnos rezultata i troškova | 0: 1.1866
Period povraćaja | 0: 11; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: 20; 1: godina
Nominalni troškovi | -1248000 | -251743.3487 | -252818.298 | -254022.2411 | -255370.6575 | -256880.8838 | -258572.3373 | -260466.7653 | -262588.5245 | -264964.8949 | -267626.4297 | -85127.9447 | -85127.9447 | -85127.9447 | -85127.9447 | -85127.9447 | -85127.9447 | -85127.9447 | -85127.9447 | -85127.9447 | -85127.9447
Diskontovani troškovi | -1248000 | -226772.8914 | -252818.298 | -254022.2411 | -255370.6575 | -256880.8838 | -258572.3373 | -260466.7653 | -262588.5245 | -264964.8949 | -267626.4297 | -85127.9447 | -85127.9447 | -85127.9447 | -85127.9447 | -85127.9447 | -85127.9447 | -85127.9447 | -85127.9447 | -85127.9447 | -85127.9447
Diskontovani troškovi, kumul. | -1248000 | -1474772.8914 | -1727591.1893 | -1981613.4305 | -2236984.088 | -2493864.9719 | -2752437.3092 | -3012904.0744 | -3275492.599 | -3540457.4938 | -3808083.9235 | -3893211.8682 | -3978339.8128 | -4063467.7575 | -4148595.7021 | -4233723.6468 | -4318851.5914 | -4403979.5361 | -4489107.4807 | -4574235.4254 | -4659363.3701
Nominalni prihodi |  | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643
Diskontovani prihodi |  | 355453.234 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643 | 394592.9643
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 355453.234 | 750046.1984 | 1144639.1627 | 1539232.1271 | 1933825.0914 | 2328418.0558 | 2723011.0201 | 3117603.9844 | 3512196.9488 | 3906789.9131 | 4301382.8775 | 4695975.8418 | 5090568.8062 | 5485161.7705 | 5879754.7349 | 6274347.6992 | 6668940.6635 | 7063533.6279 | 7458126.5922 | 7852719.5566
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -1119319.6573 | -977544.991 | -836974.2678 | -697751.9609 | -560039.8804 | -424019.2534 | -289893.0543 | -157888.6145 | -28260.545 | 98705.9896 | 408171.0093 | 717636.029 | 1027101.0487 | 1336566.0684 | 1646031.0881 | 1955496.1078 | 2264961.1275 | 2574426.1471 | 2883891.1668
Cena koštanja (EUR/MWh)
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 1048000 | 1474772.8914 | 1727591.1893 | 1981613.4305 | 2236984.088 | 2493864.9719 | 2752437.3092 | 3012904.0744 | 3275492.599 | 3540457.4938 | 3808083.9235 | 3893211.8682 | 3978339.8128 | 4063467.7575 | 4148595.7021 | 4233723.6468 | 4318851.5914 | 4403979.5361 | 4489107.4807 | 4574235.4254 | 4659363.3701
Graf - Prihodi, diskontovani, kumul. |  | 355453.234 | 750046.1984 | 1144639.1627 | 1539232.1271 | 1933825.0914 | 2328418.0558 | 2723011.0201 | 3117603.9844 | 3512196.9488 | 3906789.9131 | 4301382.8775 | 4695975.8418 | 5090568.8062 | 5485161.7705 | 5879754.7349 | 6274347.6992 | 6668940.6635 | 7063533.6279 | 7458126.5922 | 7852719.5566

## GraphFina
Projekat “Bolja energija"
GRAF / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## Graf+CO2
Projekat “Bolja energija"
GRAPH / CASH FLOW / EKONOMSKI
NAZAD | DALJE

## LCoEE
Projekat “Bolja energija"
LCoEE Proračun |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investicija (EUR) |  | 1: 1248000
Operativni troškovi i održavanje (EUR) |  | 352423.5808 | 351348.6316 | 350144.6884 | 348796.272 | 347286.0457 | 345594.5922 | 343700.1643 | 341578.405 | 339202.0346 | 336540.4998 | 148080.1768 | 148080.1768 | 148080.1768 | 148080.1768 | 148080.1768 | 148080.1768 | 148080.1768 | 148080.1768 | 148080.1768 | 148080.1768
Ukupni troškovi (EUR) |  | 1600423.5808 | 351348.6316 | 350144.6884 | 348796.272 | 347286.0457 | 345594.5922 | 343700.1643 | 341578.405 | 339202.0346 | 336540.4998 | 148080.1768 | 148080.1768 | 148080.1768 | 148080.1768 | 148080.1768 | 148080.1768 | 148080.1768 | 148080.1768 | 148080.1768 | 148080.1768
Ušteda energije (MWh/a) |  | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129 | 6451.6129
Smanjenje emisije CO2 (t/a) |  | 111.575 | 111.575 | 111.575 | 111.575 | 111.575 | 111.575 | 111.575 | 111.575 | 111.575 | 111.575 | 111.575 | 111.575 | 111.575 | 111.575 | 111.575 | 111.575 | 111.575 | 111.575 | 111.575 | 111.575
LCoEE (EUR/MWh): | 58.5965
LCoCO2 (EUR/tCO2 eq): | 3388.2355

## Osetljivost
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA OSETLJIVOSTI
| Bez CO2 |  | Sa CO2
| NPV | IRR | NPV | IRR
Bazni slučaj | -637790.091 | 4.055% | -134962.3749 | 9.535%
Cena toplote
10% | -467424.2887 | 5.95% | -3421.4882 | 10.97%
-10% | -812754.2452 | 2.062% | -266503.2616 | 8.077%
NPV = 0 | 39.1% |  | 10.26%
Cena CO₂
10% |  |  | -84071.8489 | 10.09%
-10% |  |  | -185852.9009 | 8.973%
NPV = 0 |  |  | 26.52%
Investicije
10% | -888397.3476 | 2.203% | -346145.4294 | 7.62%
-10% | -389610.9049 | 6.23% | 79107.2343 | 11.85%
NPV = 0 | -26.07% |  | -6.32%
NAZAD |  |  | DALJE
| 47238.9063 | 11.51% | 20684.3039 | 11.24%

## AkoESCO
Projekat “Bolja energija"
ESCO INVESTICIJA |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Udeo u uštedama ako gradi ESCO (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diskontovana vrednost udela (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (EUR) | 0
IRR(%) | N/A

## ESCOGrafFina
Projekat “Bolja energija"
GRAFIK / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## REZIME
Projekat “Bolja energija"
REZIME PROJEKTA
| Projekat | Instalacija SCADA
| Investiciona vrednost (EUR) | 1248000
| Subvencije (EUR) | 0
| Sopstveni kapital (EUR) | 200000
| Kredit (EUR) | 1048000
| LCoE(EE) (EUR/MWh) | 58.5965
| FNPV (EUR) | 47238.9063
| FIRR (%) | 11.51%
| NPV CO2 (EUR) | 20684.3039
| IRR CO2 (%) | 11.51%
NAZAD

## Gorivo (hidden)
GORIVA
tCO2/MWh
Lignit | 0.4
Mrki ugalj | 0.33
Kameni ugalj | 0.34
Lož ulje | 0.27
Mazut | 0.28
Prirodni gas | 0.2
TNG | 0.22
Drvo (nesertifikovano) | 0.494
Drvo sertifikovano | 0.049
Suncokret ljuska | 0.04
Toplota (kupljena) | 0.29
Električna energija | 0.8
Električna energija OIE | 0
Gorivo
Toplota iz DH | 0.22