## Pocetna
Projekat “Bolja energija"
SET SOFTVERSKOG ALATA ZA ANALIZU EFIKASNOSTI MERA KOJE IMPLEMENTIRAJU KOMPANIJE ZA DALJINSKO GREJANJE
Izabrati meru koja se analizira
Ugradnja termal-solar sistema u zgradi
|  | NAZAD | DALJE

## KonvFaktor
Projekat “Bolja energija"
KONVERZIONI FAKTOR ZA MIKS GORIVA
GORIVO | Primarna energija | Emisioni faktor | Emisija CO2
| MWh/a | - | tCO2/a
Mazut | 100000 | 0.28 | 28000
Gorivo | 6000 | 0
Drvo sertifikovano | 8000 | 0.049 | 392
Gorivo |  | 0
Gorivo |  | 0
Gorivo |  | 0
UKUPNO: | 114000 |  | 28392
Konverzioni faktor za miks goriva koje se koristi u daljinskom grejanju: |  |  | tCO2/MWh
0.24905

## PomTab1
Projekat “Bolja energija"
Projekat | Termoizolacija omotača zgrade |  | 1 | Investicija | Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  |  |  | Podsticaji | Grant finansijske institucije
| Ugradnja TS ventila i delitelja troškova |  | 2 |  | Nadzor i upravljanje projektom |  |  |  |  | Grant lokalne samouprave
| Zamena stolarije |  | 3 |  | Nabavka termal solar panela |  |  |  |  | Grant Uprave za EE i OIE
| Modernizacija toplotnih podstanica |  | 4 |  | Nabavka prateće opreme |  |  |  |  | Grant zelenih fondova
| Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja |  | 5 |  | Montaža panela i prateće opreme |  |  |  |  | Učešće krajnjih korisnika
| Kompenzacija snage - elektro |  | 6 |  | Izrada konstrukcije za postavljanje panela |  |  |  |  | Sopstveni kapital
| Termoizolacija cevovoda i opreme |  | 7 |  | Priključni toplovod
| Instalacija SCADA |  | 8 |  | Upravljački deo i SCADA
| Ugradnja rekuperatora toplote u dimovodni trakt |  | 9 |  | Nepredviđeni radovi |  |  |  | Fiksno | ESCO/DG operativni troškovi
| Rekonstrukcija distributivne mreže |  | 10 |  | Primopredaja postrojenja |  |  |  |  | Udeo u uštedama ako gradi ESCO
| Ugradnja toplotne pumpe i povezivanje na sekundar TPS |  | 11 | [6 empty] | Troškovi održavanja
| Ugradnja termal-solar sistema u zgradi |  | 12 | [6 empty] | Amortizacija i depresijacija
| Termal-solar velikog kapaciteta |  | 13 | [6 empty] | CO2 Taksa
| Toplotna pumpa velikog kapaciteta |  | 14
| Foto-naponska instalacija |  | 15 | Finansijska diskontna stopa |  |  |  |  | Ostalo | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije
| Kotao na drvnu sečku |  | 16 |  | Grantovi |  | 26000 | 0% |  | Period otplate ili period garantovane usluge
| Izračunavanje cene toplote |  | 17 |  | Kredit |  | 10300 | 12% |  | Vremenski okvir projekta
| Priključenje novog objekta |  | 18 |  | Sopstveni kapital |  | 5000 | 5.83% |  | Diskontna stopa
| 12 |  |  |  |  | Ukupno | 41300 | 3.699% |  | Kamatna stopa na sredstva iz kredita
Prinos na sopstveni kapital
Gorivo ili energija
Konver.F.
[10 empty] | Prirodni gas | 0.2
[10 empty] | Tečni naftni gas | 0.22
[10 empty] | Lož-ulje | 0.27
[10 empty] | Mazut | 0.28
[10 empty] | Električna energija | 0.8
[10 empty] | Drvo | 0.33
[10 empty] | Drvo sertifikovano | 0.049
[10 empty] | Mrki ugalj | 0.4
[10 empty] | Lignit | 0.33
[10 empty] | Solarna energija | 0
[10 empty] | Miks goriva | 0.24905
[10 empty] | Toplota iz DH na gas | 0.22

## UnosPodataka
Projekat “Bolja energija"
UNOS PODATAKA ZA PRORAČUN |  |  | EUR | UNOS PODATAKA ZA PRORAČUN | EUR ili -
NAZAD
Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  |  | 500 | ESCO/DG operativni troškovi | 100
Nadzor i upravljanje projektom |  |  | 300 | Udeo u uštedama ako gradi ESCO | 100%
Nabavka termal solar panela |  |  | 28000 | Troškovi održavanja | 3% | DALJE
Nabavka prateće opreme |  |  | 5000 | Amortizacija i depresijacija | 10%
Montaža panela i prateće opreme |  |  | 3000 | CO2 Taksa | 97.44
Izrada konstrukcije za postavljanje panela |  |  | 2000
Upravljački deo i SCADA |  |  | 1000
Nepredviđeni radovi |  |  | 1000
Primopredaja postrojenja |  |  | 500
|  |  |  | Diskontna stopa | 6%
| Ukupno: |  | 41300 | Kamata na sredstva iz kredita | 12%
| Ukupno uključujući PDV: |  | 49560 | Prinos na sopstveni kapital | 5.83%
Grant finansijske institucije |  |  | 8000 | Period otplate ili period garantovane usluge | 5
Grant Uprave za EE i OIE |  |  | 18000 | Gorivo ili energija | Miks goriva
|  |  |  | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije | 0.24905
|  |  |  | Vremenski okvir projekta | 20
Sopstveni kapital |  |  | 5000
|  | UKUPNO: | 31000
|  | KREDIT: | 10300

## TrosakEnergije
Projekat “Bolja energija"
ENERGIJA I TROŠKOVI ENERGIJE
Proizvodnja toplote |  | MWh/a | 75.9083 |  | NAZAD | DALJE
Cena električne energije |  | RSD/MWh | 12080
Cena toplote za krajnje kupce |  | RSD/MWh | 8900
Površina polja termal solar kolektora |  | m2 | 100
Stepen korisnosti postrojenja |  | - | 67%
Efikasnost mreže daljinskog grejanja |  | - | 97%
Prosečan prinos toplote |  | kWh/m2 d | 3.2
Snaga elektromotornih pogona |  | MW | 0.005
Broj sati rada sa nazivnim kapacitetom |  | h | 1800
Potrošnja električne energije |  | MWh/a | 9
Referentno gorivo za proračun emisije CO2 |  | Električna energija
Da li je električna energija iz OIE |  |  |  | TRUE
Smanjenje emisije CO2 |  |  | 0.8

## Anuiteti
Projekat “Bolja energija"
IZRAČUNAVANJE ANUITETA
Iznos kredita: |  | EUR | 10300 | NAZAD | DALJE
Period | Preostali iznos glavnice (EUR) | Kamata = Troškovi kredita (EUR) | Anuiteti (EUR)
1 | 10300 | 1236 | -2857.3202
2 | 8678.6798 | 1041.4416 | -2857.3202
3 | 6862.8011 | 823.5361 | -2857.3202
4 | 4829.017 | 579.482 | -2857.3202
5 | 2551.1788 | 306.1415 | -2857.3202

## FinaIndikatori
Projekat “Bolja energija"
FINANSIJSKI INDIKATORI |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 10300
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 5000
Grantovi (EUR) | 0: 26000
Proizvodnja toplote (MWh/a) |  | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083
Potrošnja električne energije (MWh/a) |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
PRIHODI
Prodaja toplote (EUR/a) |  | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427
Ukupna prihod (EUR) |  | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427
TROŠKOVI
Troškovi finansiranja - kamate (EUR/a) | 1: -1236; 2: -1041.4416; 3: -823.5361; NAZAD 4: -579.482; NAZAD 5: -306.1415
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -1621.3202 | -1815.8787 | -2033.7841 | -2277.8382 | -2551.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239
Troškovi električne energije (EUR/a) |  | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949
Amortizacija (EUR) |  | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130
Udeo kupaca u uštedama (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukupno godišnji troškovi (EUR/a) |  | -9253.2693 | -9253.2693 | -9253.2693 | -9253.2693 | -9253.2693 | -6395.949 | -6395.949 | -6395.949 | -6395.949 | -6395.949 | -6395.949 | -6395.949 | -6395.949 | -6395.949 | -6395.949 | -6395.949 | -6395.949 | -6395.949 | -6395.949 | -6395.949
Ukupno troškovi cash flow | -41300 | -5123.2693 | -5123.2693 | -5123.2693 | -5123.2693 | -5123.2693 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | -2044.7063 | -1850.1479 | -1632.2424 | -1388.1883 | -1114.8478 | -808.7063 | -808.7063 | -808.7063 | -808.7063 | -808.7063 | -808.7063 | -808.7063 | -808.7063 | -808.7063 | -808.7063 | -808.7063 | -808.7063 | -808.7063 | -808.7063 | -808.7063
Porez na dobit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | -2044.7063 | -1850.1479 | -1632.2424 | -1388.1883 | -1114.8478 | -808.7063 | -808.7063 | -808.7063 | -808.7063 | -808.7063 | -808.7063 | -808.7063 | -808.7063 | -808.7063 | -808.7063 | -808.7063 | -808.7063 | -808.7063 | -808.7063 | -808.7063
Neto gotovinski tok | -41300 | 463.9735 | 463.9735 | 463.9735 | 463.9735 | 463.9735 | 3321.2937 | 3321.2937 | 3321.2937 | 3321.2937 | 3321.2937 | 3321.2937 | 3321.2937 | 3321.2937 | 3321.2937 | 3321.2937 | 3321.2937 | 3321.2937 | 3321.2937 | 3321.2937 | 3321.2937
Kumulativni gotovinski tok | -41300 | -40836.0265 | -40372.0531 | -39908.0796 | -39444.1062 | -38980.1327 | -35658.839 | -32337.5454 | -29016.2517 | -25694.958 | -22373.6643 | -19052.3706 | -15731.0769 | -12409.7832 | -9088.4895 | -5767.1958 | -2445.9021 | 875.3916 | 4196.6853 | 7517.979 | 10839.2726
Diskontna stopa | 0: 3.699%
Diskontovani gotovinski tok | -41300 | 447.4252 | 431.4672 | 416.0783 | 401.2384 | 386.9277 | 2670.9838 | 2575.7196 | 2483.8531 | 2395.2631 | 2309.8329 | 2227.4496 | 2148.0046 | 2071.3932 | 1997.5142 | 1926.2702 | 1857.5672 | 1791.3146 | 1727.4249 | 1665.814 | 1606.4005
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -41300 | -40852.5748 | -40421.1076 | -40005.0292 | -39603.7909 | -39216.8632 | -36545.8795 | -33970.1599 | -31486.3068 | -29091.0437 | -26781.2108 | -24553.7612 | -22405.7565 | -20334.3634 | -18336.8492 | -16410.579 | -14553.0118 | -12761.6973 | -11034.2723 | -9368.4583 | -7762.0578
Neto sadašnja vrednost | 0: -7485.2136
Interna stopa povraćaja | 0: 1.906%
Odnos rezultata i troškova | 0: 0.94313
Period povraćaja | 0: 17; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: #N/A; 1: godina
Nominalni troškovi | -41300 | -5123.2693 | -5123.2693 | -5123.2693 | -5123.2693 | -5123.2693 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949
Diskontovani troškovi | -41300 | -4940.541 | -4764.33 | -4594.4039 | -4430.5383 | -4272.5172 | -1822.2758 | -1757.2819 | -1694.6061 | -1634.1657 | -1575.881 | -1519.6751 | -1465.4739 | -1413.2058 | -1362.8019 | -1314.1958 | -1267.3232 | -1222.1224 | -1178.5338 | -1136.4998 | -1095.965
Diskontovani troškovi, kumul. | -41300 | -46240.541 | -51004.8711 | -55599.2749 | -60029.8132 | -64302.3305 | -66124.6063 | -67881.8882 | -69576.4943 | -71210.66 | -72786.541 | -74306.2161 | -75771.6899 | -77184.8957 | -78547.6976 | -79861.8934 | -81129.2166 | -82351.339 | -83529.8728 | -84666.3726 | -85762.3376
Nominalni prihodi |  | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427
Diskontovani prihodi |  | 5387.9663 | 5195.7972 | 5010.4822 | 4831.7767 | 4659.4449 | 4493.2596 | 4333.0015 | 4178.4592 | 4029.4288 | 3885.7139 | 3747.1247 | 3613.4785 | 3484.599 | 3360.3161 | 3240.4659 | 3124.8904 | 3013.437 | 2905.9587 | 2802.3138 | 2702.3656
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 5387.9663 | 10583.7635 | 15594.2457 | 20426.0224 | 25085.4673 | 29578.7268 | 33911.7283 | 38090.1875 | 42119.6163 | 46005.3302 | 49752.4549 | 53365.9334 | 56850.5323 | 60210.8484 | 63451.3143 | 66576.2047 | 69589.6417 | 72495.6004 | 75297.9143 | 78000.2798
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -40852.5748 | -40421.1076 | -40005.0292 | -39603.7909 | -39216.8632 | -36545.8795 | -33970.1599 | -31486.3068 | -29091.0437 | -26781.2108 | -24553.7612 | -22405.7565 | -20334.3634 | -18336.8492 | -16410.579 | -14553.0118 | -12761.6973 | -11034.2723 | -9368.4583 | -7762.0578
Cena koštanja (EUR/MWh) | 1: 67.4929
Graf - Troškovi diskontovano kumul. | 10300 | 46240.541 | 51004.8711 | 55599.2749 | 60029.8132 | 64302.3305 | 66124.6063 | 67881.8882 | 69576.4943 | 71210.66 | 72786.541 | 74306.2161 | 75771.6899 | 77184.8957 | 78547.6976 | 79861.8934 | 81129.2166 | 82351.339 | 83529.8728 | 84666.3726 | 85762.3376
Graf - Prihodi diskontovano kumul. |  | 5387.9663 | 10583.7635 | 15594.2457 | 20426.0224 | 25085.4673 | 29578.7268 | 33911.7283 | 38090.1875 | 42119.6163 | 46005.3302 | 49752.4549 | 53365.9334 | 56850.5323 | 60210.8484 | 63451.3143 | 66576.2047 | 69589.6417 | 72495.6004 | 75297.9143 | 78000.2798

## FinInd+CO2
Projekat “Bolja energija"
FINANSIJSKI INDIKATORI |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 10300
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 5000
Grantovi (EUR) | 0: 26000
Proizvodnja toplote (MWh/a) |  | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083
Potrošnja električne energije (MWh/a) |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Smanjenje emisija CO2 (t/a) |  | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052
PRIHODI
Prodaja toplote (EUR/a) |  | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427 | 5587.2427
Prihodi od karbon taksi (CO2) |  | 1140.5515 | 1140.5515 | 1140.5515 | 1140.5515 | 1140.5515 | 1140.5515 | 1140.5515 | 1140.5515 | 1140.5515 | 1140.5515 | 1140.5515 | 1140.5515 | 1140.5515 | 1140.5515 | 1140.5515 | 1140.5515 | 1140.5515 | 1140.5515 | 1140.5515 | 1140.5515
Ukupna prihod (EUR) |  | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942
TROŠKOVI
Troškovi finansiranja - kamate (EUR/a) | 1: -1236; 2: -1041.4416; 3: -823.5361; NAZAD 4: -579.482; NAZAD 5: -306.1415
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -1621.3202 | -1815.8787 | -2033.7841 | -2277.8382 | -2551.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239 | -1239
Troškovi električne energije (EUR/a) |  | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949 | -926.949
Amortizacija (EUR) |  | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130 | -4130
Udeo kupaca u uštedama (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukupno godišnji troškovi (EUR/a) |  | -9253.2693 | -9253.2693 | -9253.2693 | -9253.2693 | -9253.2693 | -6395.949 | -6395.949 | -6395.949 | -6395.949 | -6395.949 | -6395.949 | -6395.949 | -6395.949 | -6395.949 | -6395.949 | -6395.949 | -6395.949 | -6395.949 | -6395.949 | -6395.949
Ukupno troškovi cash flow | -41300 | -5123.2693 | -5123.2693 | -5123.2693 | -5123.2693 | -5123.2693 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | -904.1548 | -709.5964 | -491.691 | -247.6369 | 25.7037 | 331.8452 | 331.8452 | 331.8452 | 331.8452 | 331.8452 | 331.8452 | 331.8452 | 331.8452 | 331.8452 | 331.8452 | 331.8452 | 331.8452 | 331.8452 | 331.8452 | 331.8452
Porez na dobit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | -904.1548 | -709.5964 | -491.691 | -247.6369 | 25.7037 | 331.8452 | 331.8452 | 331.8452 | 331.8452 | 331.8452 | 331.8452 | 331.8452 | 331.8452 | 331.8452 | 331.8452 | 331.8452 | 331.8452 | 331.8452 | 331.8452 | 331.8452
Neto gotovinski tok | -41300 | 1604.5249 | 1604.5249 | 1604.5249 | 1604.5249 | 1604.5249 | 4461.8452 | 4461.8452 | 4461.8452 | 4461.8452 | 4461.8452 | 4461.8452 | 4461.8452 | 4461.8452 | 4461.8452 | 4461.8452 | 4461.8452 | 4461.8452 | 4461.8452 | 4461.8452 | 4461.8452
Kumulativni gotovinski tok | -41300 | -39695.4751 | -38090.9502 | -36486.4253 | -34881.9004 | -33277.3754 | -28815.5303 | -24353.6851 | -19891.84 | -15429.9948 | -10968.1497 | -6506.3045 | -2044.4594 | 2417.3858 | 6879.2309 | 11341.0761 | 15802.9212 | 20264.7664 | 24726.6115 | 29188.4567 | 33650.3018
Diskontna stopa | 0: 3.699%
Diskontovani gotovinski tok | -41300 | 1547.2974 | 1492.111 | 1438.8928 | 1387.5728 | 1338.0832 | 3588.215 | 3460.2365 | 3336.8226 | 3217.8104 | 3103.0429 | 2992.3687 | 2885.6419 | 2782.7216 | 2683.4721 | 2587.7625 | 2495.4665 | 2406.4623 | 2320.6326 | 2237.8642 | 2158.0478
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -41300 | -39752.7026 | -38260.5917 | -36821.6988 | -35434.126 | -34096.0429 | -30507.8278 | -27047.5913 | -23710.7687 | -20492.9583 | -17389.9155 | -14397.5468 | -11511.905 | -8729.1834 | -6045.7113 | -3457.9488 | -962.4823 | 1443.98 | 3764.6127 | 6002.4768 | 8160.5246
Neto sadašnja vrednost | 0: 7869.4686
Interna stopa povraćaja | 0: 5.456%
Odnos rezultata i troškova | 0: 0.94313
Period povraćaja | 0: 13; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: 17; 1: godina
Nominalni troškovi | -41300 | -5123.2693 | -5123.2693 | -5123.2693 | -5123.2693 | -5123.2693 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949 | -2265.949
Diskontovani troškovi | -41300 | -4940.541 | -4764.33 | -4594.4039 | -4430.5383 | -4272.5172 | -1822.2758 | -1757.2819 | -1694.6061 | -1634.1657 | -1575.881 | -1519.6751 | -1465.4739 | -1413.2058 | -1362.8019 | -1314.1958 | -1267.3232 | -1222.1224 | -1178.5338 | -1136.4998 | -1095.965
Diskontovani troškovi, kumul. | -41300 | -46240.541 | -51004.8711 | -55599.2749 | -60029.8132 | -64302.3305 | -66124.6063 | -67881.8882 | -69576.4943 | -71210.66 | -72786.541 | -74306.2161 | -75771.6899 | -77184.8957 | -78547.6976 | -79861.8934 | -81129.2166 | -82351.339 | -83529.8728 | -84666.3726 | -85762.3376
Nominalni prihodi |  | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942 | 6727.7942
Diskontovani prihodi |  | 6487.8384 | 6256.441 | 6033.2967 | 5818.1111 | 5610.6004 | 5410.4908 | 5217.5184 | 5031.4287 | 4851.9761 | 4678.9238 | 4512.0438 | 4351.1157 | 4195.9274 | 4046.274 | 3901.9582 | 3762.7897 | 3628.5848 | 3499.1664 | 3374.364 | 3254.0128
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 6487.8384 | 12744.2794 | 18777.5761 | 24595.6872 | 30206.2876 | 35616.7784 | 40834.2969 | 45865.7256 | 50717.7016 | 55396.6255 | 59908.6693 | 64259.785 | 68455.7123 | 72501.9863 | 76403.9446 | 80166.7342 | 83795.319 | 87294.4854 | 90668.8494 | 93922.8622
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -39752.7026 | -38260.5917 | -36821.6988 | -35434.126 | -34096.0429 | -30507.8278 | -27047.5913 | -23710.7687 | -20492.9583 | -17389.9155 | -14397.5468 | -11511.905 | -8729.1834 | -6045.7113 | -3457.9488 | -962.4823 | 1443.98 | 3764.6127 | 6002.4768 | 8160.5246
Cena koštanja (EUR/MWh) | 1: 67.4929
Graf - Troškovi diskontovano kumul. | 10300 | 46240.541 | 51004.8711 | 55599.2749 | 60029.8132 | 64302.3305 | 66124.6063 | 67881.8882 | 69576.4943 | 71210.66 | 72786.541 | 74306.2161 | 75771.6899 | 77184.8957 | 78547.6976 | 79861.8934 | 81129.2166 | 82351.339 | 83529.8728 | 84666.3726 | 85762.3376
Graf - Prihodi diskontovano kumul. |  | 6487.8384 | 12744.2794 | 18777.5761 | 24595.6872 | 30206.2876 | 35616.7784 | 40834.2969 | 45865.7256 | 50717.7016 | 55396.6255 | 59908.6693 | 64259.785 | 68455.7123 | 72501.9863 | 76403.9446 | 80166.7342 | 83795.319 | 87294.4854 | 90668.8494 | 93922.8622

## GrafFina
Projekat “Bolja energija"
GRAFIK / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## Graf+CO2
Projekat “Bolja energija"
GRAFIK / CASH FLOW / EKONOMSKI
NAZAD | DALJE

## LCoEE
Projekat “Bolja energija"
LCoE PRORAČUN |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investicija (EUR) |  | 1: 41300
Operativni troškovi i održavanje (EUR) |  | 9253.2693 | 9253.2693 | 9253.2693 | 9253.2693 | 9253.2693 | 6395.949 | 6395.949 | 6395.949 | 6395.949 | 6395.949 | 6395.949 | 6395.949 | 6395.949 | 6395.949 | 6395.949 | 6395.949 | 6395.949 | 6395.949 | 6395.949 | 6395.949
Ukupni troškovi (EUR) |  | 50553.2693 | 9253.2693 | 9253.2693 | 9253.2693 | 9253.2693 | 6395.949 | 6395.949 | 6395.949 | 6395.949 | 6395.949 | 6395.949 | 6395.949 | 6395.949 | 6395.949 | 6395.949 | 6395.949 | 6395.949 | 6395.949 | 6395.949 | 6395.949
Proizvodnja toplote (MWh/a) |  | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083 | 75.9083
Smanjenje emisija CO2 (t/a) |  | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052 | 11.7052
LCoEE (EUR/MWh): | 142.833
LCoCO2 (EUR/tCO2 eq): | 926.2761

## Osetljivost
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA OSETLJIVOSTI
| Bez CO₂ |  | Sa CO₂
| NPV | IRR | NPV | IRR
Bazni slučaj | -7485.2136 | 1.906% | 4976.5375 | 1.906%
Cena električne energije, sa CO₂
Cena električne energije | [5 empty] | Cena toplote, sa CO₂
10% | -8733.1195 | 1.592% | 3728.6317 | 1.592% |  | Stepen korisnosti postrojenja, sa CO₂
-10% | -6237.3078 | 2.215% | 6224.4434 | 2.215% |  | CO2 Taksa
NPV = 0 | -60% |  | 39.9% |  |  | Investicije, sa CO₂
Cena toplote
10% | 36.6159 | 3.707% | 12498.3671 | 3.707%
-10% | -15007.0432 | -0.06209% | -2545.292 | -0.06209%
NPV = 0 | 9.95% |  | -6.62%
CO2 Taksa
10% |  |  | 6222.7127 | 1.906%
-10% |  |  | 3730.3624 | 1.906%
NPV = 0 |  |  | -39.92%
Investicije
10% | -20358.8939 | -0.2403% | -8784.4077 | -0.2403%
-10% | 7077.2543 | 4.536% | 20758.3529 | 4.536%
NPV = 0 | -5.32% |  | 3.48%
NAZAD |  |  | DALJE
| -7485.2136 | 1.906% | 7869.4686 | 1.906%

## AkoESCO
Projekat “Bolja energija"
ESCO INVESTICIJA |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Udeo u uštedama ako gradi ESCO (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diskontovana vrednost udela (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (EUR) | 0
IRR(%) | N/A

## ESCOGrafFina
Projekat “Bolja energija"
GRAFIK / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## REZIME
Projekat “Bolja energija"
REZIME PROJEKTA
| Projekat | Ugradnja termal-solar sistema u zgradi
| Investiciona vrednost (EUR) | 41300
| Subvencije (EUR) | 26000
| Sopstveni kapital (EUR) | 5000
| Kredit (EUR) | 10300
| LCoE(EE) (EUR/MWh) | 142.833
| NPV | -7485.2136
| IRR (%) | 1.906%
| NPV CO₂ (EUR) | 7869.4686
| IRR CO₂ (%) | 5.456%
NAZAD

## Gorivo (hidden)
GORIVA
tCO2/MWh
Lignit | 0.4
Mrki ugalj | 0.33
Kameni ugalj | 0.34
Lož ulje | 0.27
Mazut | 0.28
Prirodni gas | 0.2
TNG | 0.22
Drvo (nesertifikovano) | 0.494
Drvo sertifikovano | 0.049
Suncokret ljuska | 0.04
Toplota (kupljena) | 0.29
Električna energija | 0.8
Električna energija OIE | 0
Gorivo
Toplota iz DH | 0.22