## Pocetna
Projekat “Bolja energija"
SET SOFTVERSKOG ALATA ZA ANALIZU EFIKASNOSTI MERA KOJE IMPLEMENTIRAJU KOMPANIJE ZA DALJINSKO GREJANJE
Izabrati meru koja se analizira
Termoizolacija cevovoda i opreme
|  | NAZAD | DALJE

## PomTab1 (hidden)
Projekat “Bolja energija"
Projakat | Termoizolacija omotača zgrade |  | 1 | Investicija | Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  |  |  |  | Podsticaji | Grant finansijske institucije
| Ugradnja TS ventila i alokatora troškova |  | 2 |  | Nadzor i upravljanje projektom | [5 empty] | Grant lokalne samouprave
| Zamena stolarije |  | 3 |  | Nabavka materijala za termičku izolaciju | [5 empty] | Grant Uprave za EE i OIE
| Modernizacija toplotnih podstanica |  | 4 |  | Postavljanje termičke izolacije | [5 empty] | Grant zelenih fondova
| Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja |  | 5 |  | Primopredaja radova | [5 empty] | Učešće krajnjih korisnika
| Kompenzacija snage - elektro |  | 6 |  | Nepredviđeni troškovi | [5 empty] | ESCO sopstveni kapital
| Termoizolacija cevovoda i opreme |  | 7
| Instalacija SCADA |  | 8
| Ugradnja rekuperatora toplote u dimovodni trakt |  | 9 | [6 empty] | Fiksno | ESCO/DG operativni troškovi
| Rekonstrukcija distributivne mreže |  | 10 | [7 empty] | Udeo u uštedama ako gradi ESCO
| Ugradnja toplotne pumpe i povezivanje na sekundar TPS |  | 11 | [7 empty] | Troškovi održavanja
| Ugradnja termal-solar sistema u zgradi |  | 12 | [7 empty] | Amortizacija i depresijacija
| Termal-solar velikog kapaciteta |  | 13 | [7 empty] | CO2 Taksa
| Toplotna pumpa velikog kapaciteta |  | 14
| Foto-naponska instalacija |  | 15 |  | Finansijska diskontna stopa |  |  |  |  | Ostalo | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije
| Kotao na drvnu sečku |  | 16 |  |  | Grantovi |  | 0% | 0% |  | Period otplate ili period garantovane uštede
| Izračunavanje cene toplote |  | 17 |  |  | Kredit |  | 71400 | 12% |  | Vremenski okvir projekta
| Priključenje novog objekta |  | 18 |  |  | Sopstveni kapital |  | 20000 | 5.83% |  | Diskontna stopa
| 7 | [5 empty] | Ukupno | 91400 | 10.65% |  | Kamatna stopa na sredstva iz kredita
Prinos na sopstveni kapital
Gorivo ili energija
Konver.F.
[11 empty] | Prirodni gas | 0.2
[11 empty] | Tečni naftni gas | 0.22
[11 empty] | Lož-ulje | 0.27
[11 empty] | Mazut | 0.28
[11 empty] | Električna energija | 0.8
[11 empty] | Drvo | 0.33
[11 empty] | Drvo sertifikovano | 0
[11 empty] | Mrki ugalj | 0.4
[11 empty] | Lignit | 0.33
[11 empty] | Solarna energija | 0
Miks goriva

## UnosPodataka
Projekat “Bolja energija"
UNOS PODATAKA ZA PRORAČUN |  | EUR | UNOS PODATAKA ZA PRORAČUN | EUR ili -
NAZAD
Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  | 500 | ESCO/DG operativni troškovi | 100
Nadzor i upravljanje projektom |  | 200 | Udeo u uštedama ako gradi ESCO | 100%
Nabavka materijala za termičku izolaciju |  | 40500 | Troškovi održavanja | 3% |  |  | DALJE
Postavljanje termičke izolacije |  | 49500 | Amortizacija i depresijacija | 2.5%
Primopredaja radova |  | 200 | CO2 Taksa | 97.44 | 1 | 0%
Nepredviđeni troškovi |  | 500
|  |  | Diskontna stopa | 6%
| Ukupno: | 91400 | Kamatna stopa na sredstva iz kredita | 12%
|  |  | Prinos na sopstveni kapital | 5.83%
Grant lokalne samouprave |  |  | Period otplate ili period garantovane uštede | 3
|  |  | Gorivo ili energija | Prirodni gas
|  |  | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije | 0.22
|  |  | Vremenski okvir projekta | 20
ESCO sopstveni kapital |  | 20000
| Ukupno: | 20000
| Kredit: | 71400

## Ustede
Projekat “Bolja energija"
ENERGIJA I TROŠKOVI ENERGIJE
NAZAD
Proizvodna cena toplote | 7000 | RSD/MWh | Prosečan prečnik | W/m
|  |  | DN50 | 10.777
|  |  | DN65 | 12.633 | DALJE
|  |  | DN80 | 13.029
|  |  | DN100 | 13.808
Prosečan prečnik sekcije koja se rekonstruiše | DN250 | - | DN125 | 15.896
Dužina cevi | 500 | m | DN150 | 18.729
Stepen oštećenja termičke izolacije | 40% | - | DN200 | 20.377
Gubici u distribuciji | 7% | - | DN250 | 19.843
|  |  | DN300 | 22.787
Ušteda energije | 218.4362 | MWh/a | DN350 | 22.267
Ušteda u novcu | 12103.4275 | EUR/a | DN400 | 23.71

## Anuiteti
Projekat “Bolja energija"
IZRAČUNAVANJE ANUITETA
Iznos kredita: |  | EUR | 71400 | NAZAD | DALJE
Period | Preostali iznos glavnice (EUR) | Kamata = Troškovi kredita (EUR) | Anuiteti (EUR)
1 | 71400 | 8568 | -29727.3172
2 | 50240.6828 | 6028.8819 | -29727.3172
3 | 26542.2475 | 3185.0697 | -29727.3172

## FinaIndicators
Projekat “Bolja energija"
FINANSIJSKI INDIKATORI |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 71400
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 20000
Ušteda energije (MWh/a) |  | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362
PRIHODI
Uštede izražene u novcu (EUR/a) |  | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275
Ukupan prihod = uštede (EUR) |  | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275
TROŠKOVI
Troškovi finansiranja - kamate (EUR/a) | 1: -8568; 2: -6028.8819; 3: -3185.0697
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -21159.3172 | -23698.4353 | -26542.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742
Ostali troškovi (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amortizacija (EUR) |  | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285
Udeo u troškovima ako gradi ESCO (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukupno godišnji troškovi (EUR/a) |  | -34854.3172 | -34854.3172 | -34854.3172 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127
Ukupno troškovi cash flow | -91400 | -32569.3172 | -32711.449 | -33138.0209 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641 | -3888.4641
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | -1591.5725 | 947.5455 | 3791.3578 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275 | 6976.4275
Porez na dobit |  | 0 | 142.1318 | 568.7037 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641 | 1046.4641
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | -1591.5725 | 805.4137 | 3222.6541 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633 | 5929.9633
Neto gotovinski tok | -91400 | -20465.8897 | -20608.0216 | -21034.5934 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633 | 8214.9633
Kumulativni gotovinski tok | -91400 | -111865.8897 | -132473.9113 | -153508.5047 | -145293.5414 | -137078.578 | -128863.6147 | -120648.6514 | -112433.688 | -104218.7247 | -96003.7613 | -87788.798 | -79573.8346 | -71358.8713 | -63143.908 | -54928.9446 | -46713.9813 | -38499.0179 | -30284.0546 | -22069.0912 | -13854.1279
Diskontna stopa | 0: 10.65%
Diskontovani gotovinski tok | -91400 | -18496.0777 | -16831.9458 | -15526.7713 | 5480.2665 | 4952.7988 | 4476.0991 | 4045.2811 | 3655.9287 | 3304.0509 | 2986.0408 | 2698.6388 | 2438.8987 | 2204.1583 | 1992.0112 | 1800.2831 | 1627.0085 | 1470.4113 | 1328.8863 | 1200.983 | 1085.3901
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -91400 | -109896.0777 | -126728.0235 | -142254.7947 | -136774.5283 | -131821.7295 | -127345.6303 | -123300.3492 | -119644.4205 | -116340.3696 | -113354.3288 | -110655.69 | -108216.7913 | -106012.633 | -104020.6218 | -102220.3387 | -100593.3303 | -99122.919 | -97794.0327 | -96593.0497 | -95507.6596
Neto sadašnja vrednost | 0: -86315.1867
Interna stopa povraćaja | 0: -0.8348%
Odnos rezultata i troškova | 0: 0.56216
Period povraćaja | 0: #N/A
Diskontovani period povraćaja | 0: #N/A
Nominalni troškovi | -91400 | -34854.3172 | -34854.3172 | -34854.3172 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127
Diskontovani troškovi | -91400 | -31499.64 | -28467.8456 | -25727.857 | -3420.2619 | -3091.0667 | -2793.556 | -2524.6803 | -2281.6835 | -2062.0748 | -1863.6031 | -1684.234 | -1522.129 | -1375.6263 | -1243.2243 | -1123.5657 | -1015.4242 | -917.6911 | -829.3646 | -749.5395 | -677.3974
Diskontovani troškovi, kumul. | -91400 | -122899.64 | -151367.4856 | -177095.3426 | -180515.6045 | -183606.6712 | -186400.2272 | -188924.9075 | -191206.591 | -193268.6659 | -195132.269 | -196816.503 | -198338.632 | -199714.2583 | -200957.4825 | -202081.0482 | -203096.4724 | -204014.1635 | -204843.5281 | -205593.0676 | -206270.4651
Nominalni prihodi |  | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275
Diskontovani prihodi |  | 10938.4902 | 9885.6765 | 8934.1945 | 8074.2914 | 7297.1526 | 6594.8123 | 5960.0712 | 5386.4231 | 4867.9877 | 4399.451 | 3976.0102 | 3593.3251 | 3247.4728 | 2934.9082 | 2652.4276 | 2397.1353 | 2166.4145 | 1957.9003 | 1769.4553 | 1599.1478
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 10938.4902 | 20824.1667 | 29758.3613 | 37832.6526 | 45129.8052 | 51724.6175 | 57684.6887 | 63071.1118 | 67939.0995 | 72338.5505 | 76314.5607 | 79907.8858 | 83155.3585 | 86090.2668 | 88742.6944 | 91139.8297 | 93306.2442 | 95264.1445 | 97033.5998 | 98632.7475
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -111961.1498 | -130543.3189 | -147336.9813 | -142682.9519 | -138476.866 | -134675.6097 | -131240.2188 | -128135.4793 | -125329.5664 | -122793.7185 | -120501.9423 | -118430.7462 | -116558.8997 | -114867.2157 | -113338.3539 | -111956.6427 | -110707.9193 | -109579.3836 | -108559.4679 | -107637.7175
Cena koštanja (EUR/MWh)
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 91400 | 122899.64 | 151367.4856 | 177095.3426 | 180515.6045 | 183606.6712 | 186400.2272 | 188924.9075 | 191206.591 | 193268.6659 | 195132.269 | 196816.503 | 198338.632 | 199714.2583 | 200957.4825 | 202081.0482 | 203096.4724 | 204014.1635 | 204843.5281 | 205593.0676 | 206270.4651
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 10938.4902 | 20824.1667 | 29758.3613 | 37832.6526 | 45129.8052 | 51724.6175 | 57684.6887 | 63071.1118 | 67939.0995 | 72338.5505 | 76314.5607 | 79907.8858 | 83155.3585 | 86090.2668 | 88742.6944 | 91139.8297 | 93306.2442 | 95264.1445 | 97033.5998 | 98632.7475

## FinInd+CO2
Projekat “Bolja energija"
FINANSIJSKI INDIKATORI |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 71400
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 20000
Ušteda energije (MWh/a) |  | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362
PRIHODI
Uštede izražene u novcu (EUR/a) |  | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275 | 12103.4275
Prihod od karbon taksi (CO2) |  | 4682.5729 | 4682.5729 | 4682.5729 | 4682.5729 | 4682.5729 | 4682.5729 | 4682.5729 | 4682.5729 | 4682.5729 | 4682.5729 | 4682.5729 | 4682.5729 | 4682.5729 | 4682.5729 | 4682.5729 | 4682.5729 | 4682.5729 | 4682.5729 | 4682.5729 | 4682.5729
Ukupan prihod = uštede (EUR) |  | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004
TROŠKOVI
Troškovi finansiranja - kamate (EUR/a) | 1: -8568; 2: -6028.8819; 3: -3185.0697
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -21159.3172 | -23698.4353 | -26542.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742 | -2742
Ostali troškovi (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amortizacija (EUR) |  | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285 | -2285
Udeo u troškovima ako gradi ESCO (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukupno godišnji troškovi (EUR/a) |  | -34854.3172 | -34854.3172 | -34854.3172 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127
Ukupno troškovi cash flow | -91400 | -33032.9673 | -33413.835 | -33840.4068 | -4590.8501 | -4590.8501 | -4590.8501 | -4590.8501 | -4590.8501 | -4590.8501 | -4590.8501 | -4590.8501 | -4590.8501 | -4590.8501 | -4590.8501 | -4590.8501 | -4590.8501 | -4590.8501 | -4590.8501 | -4590.8501 | -4590.8501
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | 3091.0004 | 5630.1184 | 8473.9307 | 11659.0004 | 11659.0004 | 11659.0004 | 11659.0004 | 11659.0004 | 11659.0004 | 11659.0004 | 11659.0004 | 11659.0004 | 11659.0004 | 11659.0004 | 11659.0004 | 11659.0004 | 11659.0004 | 11659.0004 | 11659.0004 | 11659.0004
Porez na dobit |  | 463.6501 | 844.5178 | 1271.0896 | 1748.8501 | 1748.8501 | 1748.8501 | 1748.8501 | 1748.8501 | 1748.8501 | 1748.8501 | 1748.8501 | 1748.8501 | 1748.8501 | 1748.8501 | 1748.8501 | 1748.8501 | 1748.8501 | 1748.8501 | 1748.8501 | 1748.8501
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | 2627.3503 | 4785.6007 | 7202.8411 | 9910.1503 | 9910.1503 | 9910.1503 | 9910.1503 | 9910.1503 | 9910.1503 | 9910.1503 | 9910.1503 | 9910.1503 | 9910.1503 | 9910.1503 | 9910.1503 | 9910.1503 | 9910.1503 | 9910.1503 | 9910.1503 | 9910.1503
Neto gotovinski tok | -91400 | -16246.9669 | -16627.8346 | -17054.4065 | 12195.1503 | 12195.1503 | 12195.1503 | 12195.1503 | 12195.1503 | 12195.1503 | 12195.1503 | 12195.1503 | 12195.1503 | 12195.1503 | 12195.1503 | 12195.1503 | 12195.1503 | 12195.1503 | 12195.1503 | 12195.1503 | 12195.1503
Kumulativni gotovinski tok | -91400 | -107646.9669 | -124274.8015 | -141329.208 | -129134.0577 | -116938.9074 | -104743.7571 | -92548.6068 | -80353.4565 | -68158.3062 | -55963.1559 | -43768.0056 | -31572.8553 | -19377.705 | -7182.5546 | 5012.5957 | 17207.746 | 29402.8963 | 41598.0466 | 53793.1969 | 65988.3472
Diskontna stopa | 0: 10.65%
Diskontovani gotovinski tok | -91400 | -14683.22 | -13581.0616 | -12588.78 | 8135.4804 | 7352.4523 | 6644.7895 | 6005.2382 | 5427.2427 | 4904.8785 | 4432.7911 | 4006.1415 | 3620.5562 | 3272.0829 | 2957.1497 | 2672.5284 | 2415.3014 | 2182.8322 | 1972.7378 | 1782.8646 | 1611.2665
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -91400 | -106083.22 | -119664.2816 | -132253.0616 | -124117.5812 | -116765.129 | -110120.3395 | -104115.1013 | -98687.8586 | -93782.9801 | -89350.1889 | -85344.0475 | -81723.4913 | -78451.4084 | -75494.2586 | -72821.7303 | -70406.4288 | -68223.5967 | -66250.8589 | -64467.9943 | -62856.7278
Neto sadašnja vrednost | 0: -56806.8594
Interna stopa povraćaja | 0: 3.582%
Odnos rezultata i troškova | 0: 0.75813
Period povraćaja | 0: 15
Diskontovani period povraćaja | 0: #N/A
Nominalni troškovi | -91400 | -34854.3172 | -34854.3172 | -34854.3172 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127 | -5127
Diskontovani troškovi | -91400 | -31499.64 | -28467.8456 | -25727.857 | -3420.2619 | -3091.0667 | -2793.556 | -2524.6803 | -2281.6835 | -2062.0748 | -1863.6031 | -1684.234 | -1522.129 | -1375.6263 | -1243.2243 | -1123.5657 | -1015.4242 | -917.6911 | -829.3646 | -749.5395 | -677.3974
Diskontovani troškovi, kumul. | -91400 | -122899.64 | -151367.4856 | -177095.3426 | -180515.6045 | -183606.6712 | -186400.2272 | -188924.9075 | -191206.591 | -193268.6659 | -195132.269 | -196816.503 | -198338.632 | -199714.2583 | -200957.4825 | -202081.0482 | -203096.4724 | -204014.1635 | -204843.5281 | -205593.0676 | -206270.4651
Nominalni prihodi |  | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004 | 16786.0004
Diskontovani prihodi |  | 15170.3723 | 13710.2461 | 12390.6549 | 11198.0724 | 10120.2743 | 9146.2127 | 8265.903 | 7470.3219 | 6751.3143 | 6101.5102 | 5514.2487 | 4983.5103 | 4503.8547 | 4070.3653 | 3678.5986 | 3324.5388 | 3004.5568 | 2715.3726 | 2454.0219 | 2217.8259
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 15170.3723 | 28880.6184 | 41271.2733 | 52469.3457 | 62589.62 | 71735.8327 | 80001.7357 | 87472.0577 | 94223.372 | 100324.8822 | 105839.1309 | 110822.6412 | 115326.4959 | 119396.8612 | 123075.4597 | 126399.9985 | 129404.5553 | 132119.9279 | 134573.9499 | 136791.7758
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -107729.2677 | -122486.8672 | -135824.0693 | -128046.2588 | -121017.0511 | -114664.3945 | -108923.1718 | -103734.5334 | -99045.2939 | -94807.3868 | -90977.3721 | -87515.9908 | -84387.7623 | -81560.6213 | -79005.5885 | -76696.4739 | -74609.6082 | -72723.6002 | -71019.1178 | -69478.6893
Cena koštanja (EUR/MWh)
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 91400 | 122899.64 | 151367.4856 | 177095.3426 | 180515.6045 | 183606.6712 | 186400.2272 | 188924.9075 | 191206.591 | 193268.6659 | 195132.269 | 196816.503 | 198338.632 | 199714.2583 | 200957.4825 | 202081.0482 | 203096.4724 | 204014.1635 | 204843.5281 | 205593.0676 | 206270.4651
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 15170.3723 | 28880.6184 | 41271.2733 | 52469.3457 | 62589.62 | 71735.8327 | 80001.7357 | 87472.0577 | 94223.372 | 100324.8822 | 105839.1309 | 110822.6412 | 115326.4959 | 119396.8612 | 123075.4597 | 126399.9985 | 129404.5553 | 132119.9279 | 134573.9499 | 136791.7758

## GraphFina
Projekat “Bolja energija"
GRAF / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## Graf+CO2
Projekat “Bolja energija"
GRAPH / CASH FLOW / EKONOMSKI
NAZAD | DALJE

## LCoEE
Projekat “Bolja energija"
LCoEE Proračun |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investicija (EUR) |  | 1: 91400
Operativni troškovi i održavanje (EUR) |  | 34854.3172 | 34712.1854 | 34285.6135 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359
Ukupni troškovi (EUR) |  | 126254.3172 | 34712.1854 | 34285.6135 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359 | 4080.5359
Ušteda energije (MWh/a) |  | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362 | 218.4362
Smanjenje emisije CO2 (t/a) |  | 48.056 | 48.056 | 48.056 | 48.056 | 48.056 | 48.056 | 48.056 | 48.056 | 48.056 | 48.056 | 48.056 | 48.056 | 48.056 | 48.056 | 48.056 | 48.056 | 48.056 | 48.056 | 48.056 | 48.056
LCoEE (EUR/MWh): | 85.6872
LCoCO2 (EUR/tCO2 eq): | 389.4871

## Osetljivost
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA OSETLJIVOSTI
| Bez CO₂ |  | Sa CO₂
| NPV | IRR | NPV | IRR
Bazni slučaj | -86315.1867 | -0.8348% | -56806.8594 | 3.582%
Cena toplote
10% | -78590.0449 | 0.4031% | -49230.0028 | 4.603%
-10% | -94069.4262 | -2.164% | -64383.716 | 2.522%
NPV = 0 | 113.7% |  | 74.98%
Dužina cevi i stepen oštećenja
10% | -70208.7963 | 1.676% | -34739.66 | 6.471%
-10% | -101142.6654 | -3.467% | -76784.4688 | 0.6818%
NPV = 0 | 46.2% |  | 24.12%
CO2 Taksa
10% |  |  | -53875.5258 | 3.981%
-10% |  |  | -59738.193 | 3.177%
NPV = 0 |  |  | 193.8%
Investicije
10% | -104672.7785 | -2.152% | -75202.7301 | 2.107%
-10% | -67817.7766 | 0.6908% | -38169.941 | 5.324%
NPV = 0 | -45.4% |  | -29.85%
NAZAD |  |  | DALJE
| -86315.1867 | -0.8348% | -56806.8594 | 3.582%

## AkoESCO
Projekat “Bolja energija"
ESCO INVESTICIJA |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Udeo u uštedama ako gradi ESCO (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diskontovana vrednost udela (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (EUR) | 0
IRR (%) | N/A

## ESCOGrafFina
Projekat “Bolja energija"
GRAFIK / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## REZIME
Projekat “Bolja energija"
REZIME PROJEKTA
| Projekat | Termoizolacija cevovoda i opreme
| Investiciona vrednost (EUR) | 91400
| Subvencije (EUR) | 0
| Sopstveni kapital (EUR) | 20000
| Kredit (EUR) | 71400
| LCoE(EE) (EUR/MWh) | 85.6872
| NPV (EUR) | -86315.1867
| IRR (%) | -0.8348%
| NPV CO² (EUR) | -56806.8594
| IRR CO² (%) | 3.582%
NAZAD