## Pocetna
Projekat “Bolja energija"
SET SOFTVERSKOG ALATA ZA ANALIZU EFIKASNOSTI MERA KOJE IMPLEMENTIRAJU KOMPANIJE ZA DALJINSKO GREJANJE
Izabrati meru koja se analizira
Termoizolacija omotača zgrade
|  | NAZAD | DALJE

## PomTab1
Projekat “Bolja energija"
Projekat | Termoizolacija omotača zgrade |  | 1 | Investicija | Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  |  |  |  | Podsticaji | Grant finansijske institucije |  | Varijanta naplate po utrošku |  | Varijanta A |  | Varijanta B |  | Varijanta C |  | Komentar
| Ugradnja TS ventila i alokatora troškova |  | 2 |  | Nadzor i upravljanje projektom | [5 empty] | Grant lokalne samouprave |  | Varijanta A | A | 7 | din/kWh |  | din/kWh |  | din/kWh | Cena varijabilnog dela bez PDV
| Zamena stolarije |  | 3 |  | Termička izolacija omotača zgrade | [5 empty] | Grant Uprave za EE i OIE |  | Varijanta B | B | 297 | din/m2 |  | din/kW |  | - | Cena fiksnog dela bez PDV
| Modernizacija toplotnih podstanica |  | 4 | [7 empty] | Grant zelenih fondova |  | Varijanta C | C | 2387 | m2 |  | m2 |  | m2 | Grejana površina
| Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja |  | 5 | [7 empty] | Učešće krajnjih korisnika |  |  |  | 140.24 | kWh/m2a |  | kWh/m2a |  | kWh/m2a | Potrošnja toplote - pre projekta | Prema elaboratu EE
| Kompenzacija snage - elektro |  | 6 | [7 empty] | ESCO sopstveni kapital |  |  |  | 64.76 | kWh/m2a |  | kWh/m2a |  | kWh/m2a | Potrošnja toplote - posle projekta | Prema elaboratu EE
| Termoizolacija cevovoda i opreme |  | 7 | [11 empty] | 20 | oC |  | oC |  | oC | Temperatura prostora - pre projekta | Procena
| Instalacija SCADA |  | 8 | [11 empty] | 20 | oC |  | oC |  | oC | Temperatura prostora - posle projekta | Procena - uobičajena
| Ugradnja rekuperatora toplote u dimovodni trakt |  | 9 | [6 empty] | Fiksno | ESCO/DG operativni troškovi |  |  |  | 20 | oC |  | oC |  | oC | Projektna temperatura prostora | Prema tehničkim propisima
| Rekonstrukcija distributivne mreže |  | 10 | [7 empty] | Udeo u uštedama ako gradi ESCO |  |  |  | -12 | oC |  | oC |  | oC | Projektna spoljna temperatura | Prema tehničkim propisima
| Ugradnja toplotne pumpe i povezivanje na sekundar TPS |  | 11 | [7 empty] | Troškovi održavanja |  |  |  | 75.48 | kWh/m2a | #VALUE! | kWh/m2a | #VALUE! | kWh/m2a | Uštede energije
| Ugradnja termal-solara u zgradi |  | 12 | [7 empty] | Amortizacija i depresijacija |  |  |  | 180.1708 | MWh/a | #VALUE! | MWh/a | #VALUE! | MWh/a | Uštede energije
| Termal-solar velikog kapaciteta |  | 13 | [7 empty] | CO2 Taksa |  |  |  | 10752.9783 | EUR/a | #VALUE! | EUR/a | #VALUE! | EUR/a | Uštede u novcu
| Toplotna pumpa velikog kapaciteta |  | 14
| Foto-naponska instalacija |  | 15 |  | Finansijska diskontna stopa |  |  |  |  | Ostalo | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije
| Kotao na drvnu sečku |  | 16 |  |  | Grantovi |  | 40000 | 0% |  | Period otplate ili period garantovane usluge
| Izračunavanje cene toplote |  | 17 |  |  | Kredit |  | 79350 | 12% |  | Vremenski okvir projekta
| Ostalo |  |  |  |  | Sopstveni kapital |  | 3000 | 5.83% |  | Diskontna stopa
| 1 | [5 empty] | Ukupno | 122350 | 7.926% |  | Kamatna stopa na sredstva iz kredita
Prinos na sopstveni kapital
Gorivo ili energija
Konver.F.
[11 empty] | Prirodni gas | 0.2
[11 empty] | Tečni naftni gas | 0.22
[11 empty] | Lož-ulje | 0.27
[11 empty] | Mazut | 0.28
[11 empty] | Električna energija | 0.8
[11 empty] | Drvo | 0.494
[11 empty] | Toplota iz toplana | 0.22
[11 empty] | Mrki ugalj | 0.4
[11 empty] | Lignit | 0.33
[11 empty] | Solarna energija | 0
Miks goriva

## UnosPodataka
Projekat “Bolja energija"
Unos podataka za proračun |  | EUR | Unos podataka za proračun | EUR ili - | DALJE
Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  | 2000 | ESCO/DG operativni troškovi | 100
Nadzor i upravljanje projektom |  | 1000 | Udeo u uštedama ako gradi ESCO | 90% | NAZAD
Termička izolacija omotača zgrade |  | 119350 | Troškovi održavanja | 0%
|  |  | Amortizacija i depresijacija | 2.5%
|  |  | CO2 Taksa | 97.44
|  |  | Diskontna stopa | 6%
| Ukupno: | 122350 | Kamatna stopa na sredstva iz kredita | 12%
|  |  | Prinos na sopstveni kapital | 5.83%
Grant Uprave za EE i OIE |  | 40000 | Period otplate ili period garantovane usluge | 12
|  |  | Gorivo ili energija | Toplota iz toplana
|  |  | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije | 0.22
|  |  | Vremenski okvir projekta | 20
ESCO sopstveni kapital |  | 3000
| UKUPNO: | 43000
| Kredit: | 79350

## Ustede
Projekat “Bolja energija"
ENERGIJA I TROŠKOVI ENERGIJE
Izabrati varijantu obračuna troškova |  |  | Energy savings | kWh/m2a | 75.48 | Cena varijabilnog dela bez PDV | 7 | din/kWh
A |  |  | Energy savings | MWh/a | 180.1708 | Cena fiksnog dela bez PDV | 297 | din/m2
|  |  | Money savings | EUR/a | 10752.9783 | Grejana površina | 2387 | m2
[6 empty] | Potrošnja toplote - pre projekta | 140.24 | kWh/m2a
Varijanta A - varijabilni deo din/kWh, fiksni deo din/m2 mesečno | [5 empty] | Potrošnja toplote - posle projekta | 64.76 | kWh/m2a
Varijanta B - varijabilni deo din/kWh, fiksni deo din/kW mesečno | [5 empty] | Temperatura prostora - pre projekta | 20 | oC
Varijanta C - postoji samo varijabilni deo din/kWh | [5 empty] | Temperatura prostora - posle projekta | 20 | oC
[6 empty] | Projektna temperatura prostora | 20 | oC
NAZAD | DALJE |  |  |  |  | Projektna spoljna temperatura | -12 | oC
[6 empty] | Radni režim sa prekidom |  |  | TRUE

## Annuity
Projekat “Bolja energija"
IZRAČUNAVANJE ANUITETA
Iznos kredita: |  | EUR | 79350 | NAZAD | DALJE
Period | Preostali iznos glavnice (EUR) | Kamata = Troškovi kredita (EUR) | Anuiteti (EUR)
1 | 79350 | 9522 | -12810.0107
2 | 76061.9893 | 9127.4387 | -12810.0107
3 | 72379.4174 | 8685.5301 | -12810.0107
4 | 68254.9368 | 8190.5924 | -12810.0107
5 | 63635.5185 | 7636.2622 | -12810.0107
6 | 58461.77 | 7015.4124 | -12810.0107
7 | 52667.1717 | 6320.0606 | -12810.0107
8 | 46177.2217 | 5541.2666 | -12810.0107
9 | 38908.4776 | 4669.0173 | -12810.0107
10 | 30767.4842 | 3692.0981 | -12810.0107
11 | 21649.5716 | 2597.9486 | -12810.0107
12 | 11437.5095 | 1372.5011 | -12810.0107

## FinaIndicators
Projekat “Bolja energija"
FINANSIJSKI INDIKATORI |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 79350
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 3000
Grantovi (EUR) | 0: 40000
Uštede energije (MWh/a) |  | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708
PRIHODI
Uštede izražene u novcu (EUR/a) |  | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783
Ukupan prihod = uštede (EUR) |  | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783
TROŠKOVI
Troškovi finansiranja - kamate (EUR/a) | 1: -9522; 2: -9127.4387; 3: -8685.5301; NAZAD 4: -8190.5924; NAZAD 5: -7636.2622; NAZAD 6: -7015.4124; NAZAD 7: -6320.0606; NAZAD 8: -5541.2666; DALJE 9: -4669.0173; DALJE 10: -3692.0981; DALJE 11: -2597.9486; DALJE 12: -1372.5011
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -3288.0107 | -3682.572 | -4124.4806 | -4619.4183 | -5173.7485 | -5794.5983 | -6489.9501 | -7268.7441 | -8140.9934 | -9117.9126 | -10212.0621 | -11437.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostalo
Amortizacija (EUR) |  | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75
Deo ušteda koji pripada krajnjim kupcima (EUR/a) |  | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978
Ukupno godišnji troškovi (EUR/a) |  | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -4234.0478 | -4234.0478 | -4234.0478 | -4234.0478 | -4234.0478 | -4234.0478 | -4234.0478 | -4234.0478
Ukupno troškovi cash flow | -122350 | -13985.3085 | -13985.3085 | -13985.3085 | -13985.3085 | -13985.3085 | -13985.3085 | -14015.139 | -14131.9581 | -14262.7955 | -14409.3334 | -14573.4558 | -14757.2729 | -2153.1374 | -2153.1374 | -2153.1374 | -2153.1374 | -2153.1374 | -2153.1374 | -2153.1374 | -2153.1374
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | -3003.0695 | -2608.5082 | -2166.5996 | -1671.6619 | -1117.3317 | -496.4819 | 198.8699 | 977.6639 | 1849.9132 | 2826.8324 | 3920.9819 | 5146.4293 | 6518.9305 | 6518.9305 | 6518.9305 | 6518.9305 | 6518.9305 | 6518.9305 | 6518.9305 | 6518.9305
Porez na dobit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8305 | 146.6496 | 277.487 | 424.0249 | 588.1473 | 771.9644 | 977.8396 | 977.8396 | 977.8396 | 977.8396 | 977.8396 | 977.8396 | 977.8396 | 977.8396
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | -3003.0695 | -2608.5082 | -2166.5996 | -1671.6619 | -1117.3317 | -496.4819 | 169.0394 | 831.0143 | 1572.4262 | 2402.8075 | 3332.8346 | 4374.4649 | 5541.0909 | 5541.0909 | 5541.0909 | 5541.0909 | 5541.0909 | 5541.0909 | 5541.0909 | 5541.0909
Neto gotovinski tok | -122350 | -3232.3302 | -3232.3302 | -3232.3302 | -3232.3302 | -3232.3302 | -3232.3302 | -3291.9912 | -3525.6294 | -3787.3042 | -4080.3799 | -4408.6248 | -4776.259 | 7622.0013 | 7622.0013 | 7622.0013 | 7622.0013 | 7622.0013 | 7622.0013 | 7622.0013 | 7622.0013
Kumulativni gotovinski tok | -122350 | -125582.3302 | -128814.6604 | -132046.9906 | -135279.3208 | -138511.651 | -141743.9812 | -145035.9724 | -148561.6018 | -152348.9059 | -156429.2858 | -160837.9106 | -165614.1696 | -157992.1683 | -150370.1669 | -142748.1656 | -135126.1643 | -127504.1629 | -119882.1616 | -112260.1603 | -104638.1589
Diskontna stopa | 0: 7.926%
Diskontovani gotovinski tok | -122350 | -2994.9632 | -2775.0272 | -2571.2423 | -2382.4225 | -2207.4686 | -2045.3626 | -1930.1409 | -1915.3263 | -1906.3913 | -1903.0852 | -1905.1823 | -1912.4806 | 2827.8342 | 2620.1715 | 2427.7585 | 2249.4754 | 2084.2845 | 1931.2245 | 1789.4045 | 1657.9991
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -122350 | -125344.9632 | -128119.9904 | -130691.2327 | -133073.6552 | -135281.1238 | -137326.4864 | -139256.6272 | -141171.9535 | -143078.3449 | -144981.4301 | -146886.6124 | -148799.093 | -145971.2587 | -143351.0873 | -140923.3288 | -138673.8534 | -136589.5689 | -134658.3444 | -132868.9399 | -131210.9407
Neto sadašnja vrednost | 0: -121575.4296
Interna stopa povraćaja | 0: -6.717%
Odnos rezultata i troškova | 0: 0.44346
Period povraćaja | 0: #N/A; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: #N/A; 1: godina
Nominalni troškovi | -122350 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -4234.0478 | -4234.0478 | -4234.0478 | -4234.0478 | -4234.0478 | -4234.0478 | -4234.0478 | -4234.0478
Diskontovani troškovi | -122350 | -15792.4234 | -14632.7025 | -13558.146 | -12562.4999 | -11639.9693 | -10785.185 | -9993.172 | -9259.3207 | -8579.36 | -7949.3323 | -7365.571 | -6824.6783 | -1570.8716 | -1455.5142 | -1348.6281 | -1249.5913 | -1157.8272 | -1072.8018 | -994.0203 | -921.0242
Diskontovani troškovi, kumul. | -122350 | -138142.4234 | -152775.126 | -166333.272 | -178895.7719 | -190535.7412 | -201320.9262 | -211314.0982 | -220573.4189 | -229152.7789 | -237102.1113 | -244467.6822 | -251292.3605 | -252863.2321 | -254318.7463 | -255667.3744 | -256916.9657 | -258074.7929 | -259147.5947 | -260141.615 | -261062.6392
Nominalni prihodi |  | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783
Diskontovani prihodi |  | 9963.3304 | 9231.6705 | 8553.7403 | 7925.5941 | 7343.5759 | 6804.2984 | 6304.6229 | 5841.6412 | 5412.6587 | 5015.1786 | 4646.8876 | 4305.6422 | 3989.4562 | 3696.4894 | 3425.0367 | 3173.5182 | 2940.47 | 2724.5358 | 2524.4588 | 2339.0744
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 9963.3304 | 19195.001 | 27748.7413 | 35674.3353 | 43017.9113 | 49822.2097 | 56126.8326 | 61968.4738 | 67381.1325 | 72396.3111 | 77043.1988 | 81348.841 | 85338.2971 | 89034.7865 | 92459.8232 | 95633.3413 | 98573.8114 | 101298.3471 | 103822.8059 | 106161.8804
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -128179.093 | -133580.125 | -138584.5307 | -143221.4366 | -147517.83 | -151498.7166 | -155187.2657 | -158604.9451 | -161771.6464 | -164705.8001 | -167424.4834 | -169943.5195 | -167524.9349 | -165283.9598 | -163207.5512 | -161283.6243 | -159500.9815 | -157849.2476 | -156318.8091 | -154900.7589
Cena koštanja (EUR/MWh) | 1: 94.5995
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 79350 | 138142.4234 | 152775.126 | 166333.272 | 178895.7719 | 190535.7412 | 201320.9262 | 211314.0982 | 220573.4189 | 229152.7789 | 237102.1113 | 244467.6822 | 251292.3605 | 252863.2321 | 254318.7463 | 255667.3744 | 256916.9657 | 258074.7929 | 259147.5947 | 260141.615 | 261062.6392
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 9963.3304 | 19195.001 | 27748.7413 | 35674.3353 | 43017.9113 | 49822.2097 | 56126.8326 | 61968.4738 | 67381.1325 | 72396.3111 | 77043.1988 | 81348.841 | 85338.2971 | 89034.7865 | 92459.8232 | 95633.3413 | 98573.8114 | 101298.3471 | 103822.8059 | 106161.8804

## FinInd+CO2
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA SA UKLJUČENIM CO₂ |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 79350
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 3000
Grantovi (EUR) | 0: 40000
Uštede energije (MWh/a) |  | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708
PRIHODI
Uštede izražene u novcu (EUR/a) |  | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783
Prihod od karbon taksi (CO2) |  | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845
Ukupni prihod (EUR) |  | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629
TROŠKOVI
Troškovi finansiranja - kamate (EUR/a) | 1: -9522; 2: -9127.4387; 3: -8685.5301; NAZAD 4: -8190.5924; NAZAD 5: -7636.2622; NAZAD 6: -7015.4124; NAZAD 7: -6320.0606; NAZAD 8: -5541.2666; DALJE 9: -4669.0173; DALJE 10: -3692.0981; DALJE 11: -2597.9486; DALJE 12: -1372.5011
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -3288.0107 | -3682.572 | -4124.4806 | -4619.4183 | -5173.7485 | -5794.5983 | -6489.9501 | -7268.7441 | -8140.9934 | -9117.9126 | -10212.0621 | -11437.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostalo
Amortizacija (EUR) |  | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75
Deo ušteda koji pripada krajnjim kupcima (EUR/a) |  | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978
Ukupni godišnji troškovi (EUR/a) |  | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -17044.0585 | -4234.0478 | -4234.0478 | -4234.0478 | -4234.0478 | -4234.0478 | -4234.0478 | -4234.0478 | -4234.0478
Ukupno troškovi cash flow | -122350 | -14114.1908 | -14173.375 | -14239.6613 | -14313.9019 | -14397.0514 | -14490.1789 | -14594.4817 | -14711.3008 | -14842.1382 | -14988.6761 | -15152.7985 | -15336.6156 | -2732.4801 | -2732.4801 | -2732.4801 | -2732.4801 | -2732.4801 | -2732.4801 | -2732.4801 | -2732.4801
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | 859.215 | 1253.7763 | 1695.6849 | 2190.6226 | 2744.9528 | 3365.8026 | 4061.1544 | 4839.9484 | 5712.1977 | 6689.1169 | 7783.2664 | 9008.7139 | 10381.215 | 10381.215 | 10381.215 | 10381.215 | 10381.215 | 10381.215 | 10381.215 | 10381.215
Porez na dobit |  | 128.8823 | 188.0664 | 254.3527 | 328.5934 | 411.7429 | 504.8704 | 609.1732 | 725.9923 | 856.8297 | 1003.3675 | 1167.49 | 1351.3071 | 1557.1823 | 1557.1823 | 1557.1823 | 1557.1823 | 1557.1823 | 1557.1823 | 1557.1823 | 1557.1823
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | 730.3328 | 1065.7099 | 1441.3322 | 1862.0292 | 2333.2099 | 2860.9322 | 3451.9813 | 4113.9562 | 4855.3681 | 5685.7494 | 6615.7765 | 7657.4068 | 8824.0328 | 8824.0328 | 8824.0328 | 8824.0328 | 8824.0328 | 8824.0328 | 8824.0328 | 8824.0328
Neto gotovinski tok | -122350 | 372.1898 | 253.8215 | 121.2489 | -27.2324 | -193.5315 | -379.7864 | -588.392 | -822.0302 | -1083.705 | -1376.7807 | -1705.0256 | -2072.6598 | 10325.6005 | 10325.6005 | 10325.6005 | 10325.6005 | 10325.6005 | 10325.6005 | 10325.6005 | 10325.6005
Kumulativni gotovinski tok | -122350 | -121977.8102 | -121723.9887 | -121602.7399 | -121629.9723 | -121823.5038 | -122203.2902 | -122791.6822 | -123613.7124 | -124697.4174 | -126074.1981 | -127779.2237 | -129851.8835 | -119526.283 | -109200.6825 | -98875.082 | -88549.4814 | -78223.8809 | -67898.2804 | -57572.6799 | -47247.0794
Diskontna stopa | 0: 7.926%
Diskontovani gotovinski tok | -122350 | 344.858 | 217.9113 | 96.4506 | -20.072 | -132.1693 | -240.3223 | -344.9825 | -446.5745 | -545.4977 | -642.1292 | -736.8249 | -829.9218 | 3830.895 | 3549.5722 | 3288.9084 | 3047.3865 | 2823.6008 | 2616.2489 | 2424.124 | 2246.1078
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -122350 | -122005.142 | -121787.2307 | -121690.7801 | -121710.852 | -121843.0213 | -122083.3436 | -122428.3261 | -122874.9005 | -123420.3983 | -124062.5275 | -124799.3524 | -125629.2742 | -121798.3792 | -118248.807 | -114959.8987 | -111912.5122 | -109088.9113 | -106472.6624 | -104048.5384 | -101802.4306
Neto sadašnja vrednost | 0: -94326.5414
Interna stopa povraćaja | 0: -2.811%
Odnos rezultata i troškova | 0: 0.59172
Period povraćaja | 0: #N/A; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: #N/A; 1: godina
Nominalni troškovi | -122350 | -14114.1908 | -14173.375 | -14239.6613 | -14313.9019 | -14397.0514 | -14490.1789 | -14594.4817 | -14711.3008 | -14842.1382 | -14988.6761 | -15152.7985 | -15336.6156 | -2732.4801 | -2732.4801 | -2732.4801 | -2732.4801 | -2732.4801 | -2732.4801 | -2732.4801 | -2732.4801
Diskontovani troškovi | -122350 | -13077.7113 | -12168.157 | -11327.3143 | -10550.2097 | -9832.2378 | -9169.1342 | -8556.9505 | -7992.0315 | -7470.9932 | -6990.704 | -6548.265 | -6140.9943 | -1013.7758 | -939.3289 | -870.3491 | -806.4347 | -747.214 | -692.3421 | -641.4998 | -594.3911
Diskontovani troškovi, kumul. | -122350 | -135427.7113 | -147595.8683 | -158923.1826 | -169473.3923 | -179305.6301 | -188474.7643 | -197031.7149 | -205023.7463 | -212494.7396 | -219485.4435 | -226033.7085 | -232174.7029 | -233188.4787 | -234127.8077 | -234998.1567 | -235804.5914 | -236551.8054 | -237244.1475 | -237885.6473 | -238480.0384
Nominalni prihodi |  | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629
Diskontovani prihodi |  | 13541.9871 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 13541.9871 | 28157.2499 | 42772.5128 | 57387.7756 | 72003.0385 | 86618.3013 | 101233.5642 | 115848.8271 | 130464.0899 | 145079.3528 | 159694.6156 | 174309.8785 | 188925.1413 | 203540.4042 | 218155.6671 | 232770.9299 | 247386.1928 | 262001.4556 | 276616.7185 | 291231.9814
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -121885.7243 | -119438.6184 | -116150.6698 | -112085.6166 | -107302.5916 | -101856.463 | -95798.1507 | -89174.9193 | -82030.6496 | -74406.0907 | -66339.0929 | -57864.8244 | -44263.3374 | -30587.4034 | -16842.4896 | -3033.6615 | 10834.3874 | 24757.3081 | 38731.0712
Cena koštanja (EUR/MWh) | 1: 78.3379
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 79350 | 135427.7113 | 147595.8683 | 158923.1826 | 169473.3923 | 179305.6301 | 188474.7643 | 197031.7149 | 205023.7463 | 212494.7396 | 219485.4435 | 226033.7085 | 232174.7029 | 233188.4787 | 234127.8077 | 234998.1567 | 235804.5914 | 236551.8054 | 237244.1475 | 237885.6473 | 238480.0384
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 13541.9871 | 28157.2499 | 42772.5128 | 57387.7756 | 72003.0385 | 86618.3013 | 101233.5642 | 115848.8271 | 130464.0899 | 145079.3528 | 159694.6156 | 174309.8785 | 188925.1413 | 203540.4042 | 218155.6671 | 232770.9299 | 247386.1928 | 262001.4556 | 276616.7185 | 291231.9814

## GraphFina
Projekat “Bolja energija"
GRAF / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## Graf+CO2
Projekat “Bolja energija"
GRAF / CASH FLOW / EKONOMSKI
NAZAD | DALJE

## LCoEE
Projekat “Bolja energija"
LCoEE Proračun |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investicija (EUR) |  | 1: 122350
Operativni troškovi i održavanje (EUR) |  | 17044.0585 | 17044.0585 | 17044.0585 | 17044.0585 | 17044.0585 | 17044.0585 | 17014.228 | 16897.4089 | 16766.5715 | 16620.0337 | 16455.9112 | 16272.0941 | 3256.2083 | 3256.2083 | 3256.2083 | 3256.2083 | 3256.2083 | 3256.2083 | 3256.2083 | 3256.2083
Ukupni troškovi (EUR) |  | 139394.0585 | 17044.0585 | 17044.0585 | 17044.0585 | 17044.0585 | 17044.0585 | 17014.228 | 16897.4089 | 16766.5715 | 16620.0337 | 16455.9112 | 16272.0941 | 3256.2083 | 3256.2083 | 3256.2083 | 3256.2083 | 3256.2083 | 3256.2083 | 3256.2083 | 3256.2083
Ušteda energije (MWh/a) |  | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708
Smanjenje emisije CO2 (t/a) |  | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376
LCoEE (EUR/MWh): | 129.2795
LCoCO2 (EUR/tCO2 eq): | 587.6341

## Osetljivost
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA OSETLJIVOSTI
Cena toplote + CO₂
| Bez CO2 |  | Sa CO2 |  |  | Investicije + CO₂
| NPV | IRR | NPV | IRR
Bazni slučaj | -121575.4296 | -6.717% | -94326.5414 | -6.717%
Cena toplote
10% | -114214.8628 | -5.632% | -88129.4927 | -5.632%
-10% | -129144.206 | -7.883% | -100551.5488 | -7.883%
NPV = 0 | 192.1% |  | 152.2%
Cena CO₂
10% |  |  | -91853.349 | -6.717%
-10% |  |  | -96799.7338 | -6.717%
NPV = 0 |  |  | 381.4%
Investicije
10% | -145627.8046 | -8.161% | -117257.7537 | -8.161%
-10% | -97208.4704 | -5.046% | -70835.6343 | -5.046%
NPV = 0 | -46.25% |  | -36.4%
NAZAD |  |  | DALJE
| -121575.4296 | -6.717% | -94326.5414 | -6.717%

## AkoESCO
Projekat “Bolja energija"
ESCO INVESTICIJA |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Udeo uštede ako gradi ESCO (EUR/a) | 0 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978
Diskontovana vrednost udela (EUR/a) | 0 | 1014.4319 | 957.0112 | 902.8408 | 851.7366 | 803.5251 | 758.0425 | 715.1345 | 674.6552 | 636.4671 | 600.4407 | 566.4535 | 534.3901 | 504.1416 | 475.6053 | 448.6842 | 423.287 | 399.3274 | 376.7239 | 355.3999 | 335.2829
NPV (EUR) | 11635.4542
IRR (%) | N/A

## ESCOGrafFina
Projekat “Bolja energija"
GRAFIK / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## Rezime
Projekat “Bolja energija"
REZIME PROJEKTA
| Projekat | Termoizolacija omotača zgrade
| Investiciona vrednost (EUR) | 122350
| Subvencije (EUR) | 40000
| Sopstveni kapital (EUR) | 3000
| Kredit (EUR) | 79350
| LCoE(EE) (EUR/MWh) | 129.2795
| FNPV (EUR) | -121575.4296
| FIRR (%) | -6.717%
| NPV CO² (EUR) | -94326.5414
| IRR CO² (%) | -2.811%
NAZAD