## Pocetna
Projekat “Bolja energija"
SET SOFTVERSKOG ALATA ZA ANALIZU EFIKASNOSTI MERA KOJE IMPLEMENTIRAJU KOMPANIJE ZA DALJINSKO GREJANJE
Izabrati meru koja se analizira
Termoizolacija omotača zgrade
|  | NAZAD | DALJE

## KonvFaktor
Projekat “Bolja energija"
KONVERZIONI FAKTOR ZA MIKS GORIVA
GORIVO | Primarna energija | Emisioni faktor | Emisija CO2
| MWh/a | - | tCO2/a
Drvo sertifikovano | 36000 | 0 | 0
Gorivo | 6000
Gorivo
Gorivo
Gorivo
Toplota iz DH | 3400 | 0.22 | 748
UKUPNO: | 45400 |  | 748
Konverzioni faktor za miks goriva koje se koristi u daljinskom grejanju: |  |  | tCO2/MWh
0.016476

## PomTab1
Projekat “Bolja energija"
Projekat | Termoizolacija omotača zgrade |  | 1 | Investicija | Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  |  |  |  | Podsticaji | Grant finansijske institucije |  | Varijanta naplate po utrošku |  | Varijanta A |  | Varijanta B |  | Varijanta C |  | Komentar
| Ugradnja TS ventila i alokatora troškova |  | 2 |  | Nadzor i upravljanje projektom | [5 empty] | Grant lokalne samouprave |  | Varijanta A | A | 7 | din/kWh |  | din/kWh |  | din/kWh | Cena varijabilnog dela bez PDV
| Zamena stolarije |  | 3 |  | Termička izolacija omotača zgrade | [5 empty] | Grant Uprave za EE i OIE |  | Varijanta B | B | 297 | din/m2 |  | din/kW |  | - | Cena fiksnog dela bez PDV
| Modernizacija toplotnih podstanica |  | 4 | [7 empty] | Grant zelenih fondova |  | Varijanta C | C | 2387 | m2 |  | m2 |  | m2 | Grejana površina
| Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja |  | 5 | [7 empty] | Učešće krajnjih korisnika |  |  |  | 180 | kWh/m2a |  | kWh/m2a |  | kWh/m2a | Potrošnja toplote - pre projekta | Prema elaboratu EE
| Kompenzacija snage - elektro |  | 6 | [7 empty] | ESCO sopstveni kapital |  |  |  | 64.76 | kWh/m2a |  | kWh/m2a |  | kWh/m2a | Potrošnja toplote - posle projekta | Prema elaboratu EE
| Termoizolacija cevovoda i opreme |  | 7 | [11 empty] | 20 | oC |  | oC |  | oC | Temperatura prostora - pre projekta | Procena
| Instalacija SCADA |  | 8 | [11 empty] | 20 | oC |  | oC |  | oC | Temperatura prostora - posle projekta | Procena - uobičajena
| Ugradnja rekuperatora toplote u dimovodni trakt |  | 9 | [6 empty] | Fiksno | ESCO/DG operativni troškovi |  |  |  | 20 | oC |  | oC |  | oC | Projektna temperatura prostora | Prema tehničkim propisima
| Rekonstrukcija distributivne mreže |  | 10 | [7 empty] | Udeo u uštedama ako gradi ESCO |  |  |  | -12 | oC |  | oC |  | oC | Projektna spoljna temperatura | Prema tehničkim propisima
| Ugradnja toplotne pumpe i povezivanje na sekundar TPS |  | 11 | [7 empty] | Troškovi održavanja |  |  |  | 115.24 | kWh/m2a | #VALUE! | kWh/m2a | #VALUE! | kWh/m2a | Uštede energije
| Ugradnja termal-solara u zgradi |  | 12 | [7 empty] | Amortizacija i depresijacija |  |  |  | 275.0779 | MWh/a | #VALUE! | MWh/a | #VALUE! | MWh/a | Uštede energije
| Termal-solar velikog kapaciteta |  | 13 | [7 empty] | CO2 Taksa |  |  |  | 16417.2393 | EUR/a | #VALUE! | EUR/a | #VALUE! | EUR/a | Uštede u novcu
| Toplotna pumpa velikog kapaciteta |  | 14
| Foto-naponska instalacija |  | 15 |  | Finansijska diskontna stopa |  |  |  |  | Ostalo | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije
| Kotao na drvnu sečku |  | 16 |  |  | Grantovi |  | 40000 | 0% |  | Period otplate ili period garantovane usluge
| Izračunavanje cene toplote |  | 17 |  |  | Kredit |  | 79350 | 12% |  | Vremenski okvir projekta
| Ostalo |  |  |  |  | Sopstveni kapital |  | 3000 | 5.83% |  | Diskontna stopa
| 1 | [5 empty] | Ukupno | 122350 | 7.926% |  | Kamatna stopa na sredstva iz kredita
Prinos na sopstveni kapital
Gorivo ili energija
Konver.F.
[11 empty] | Prirodni gas | 0.2
[11 empty] | Tečni naftni gas | 0.22
[11 empty] | Lož-ulje | 0.27
[11 empty] | Mazut | 0.28
[11 empty] | Električna energija | 0.8
[11 empty] | Drvo | 0.494
[11 empty] | Toplota iz toplana | 0.22
[11 empty] | Mrki ugalj | 0.4
[11 empty] | Lignit | 0.33
[11 empty] | Solarna energija | 0
[11 empty] | Miks goriva | 0.016476

## UnosPodataka
Projekat “Bolja energija"
Unos podataka za proračun |  | EUR | Unos podataka za proračun | EUR ili - | DALJE
Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  | 2000 | ESCO/DG operativni troškovi | 100
Nadzor i upravljanje projektom |  | 1000 | Udeo u uštedama ako gradi ESCO | 90% | NAZAD
Termička izolacija omotača zgrade |  | 119350 | Troškovi održavanja | 0%
|  |  | Amortizacija i depresijacija | 2.5%
|  |  | CO2 Taksa | 97.44
|  |  | Diskontna stopa | 6%
| Ukupno: | 122350 | Kamatna stopa na sredstva iz kredita | 12%
|  |  | Prinos na sopstveni kapital | 5.83%
Grant Uprave za EE i OIE |  | 40000 | Period otplate ili period garantovane usluge | 12
|  |  | Gorivo ili energija | Mazut
|  |  | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije | 0.28
|  |  | Vremenski okvir projekta | 20
ESCO sopstveni kapital |  | 3000
| UKUPNO: | 43000
| Kredit: | 79350

## Ustede
Projekat “Bolja energija"
ENERGIJA I TROŠKOVI ENERGIJE
Izabrati varijantu obračuna troškova |  |  | Energy savings | kWh/m2a | 115.24 | Cena varijabilnog dela bez PDV | 7 | din/kWh
A |  |  | Energy savings | MWh/a | 275.0779 | Cena fiksnog dela bez PDV | 297 | din/m2
|  |  | Money savings | EUR/a | 16417.2393 | Grejana površina | 2387 | m2
[6 empty] | Potrošnja toplote - pre projekta | 140.24 | kWh/m2a
Varijanta A - varijabilni deo din/kWh, fiksni deo din/m2 mesečno | [5 empty] | Potrošnja toplote - posle projekta | 64.76 | kWh/m2a
Varijanta B - varijabilni deo din/kWh, fiksni deo din/kW mesečno | [5 empty] | Temperatura prostora - pre projekta | 20 | oC
Varijanta C - postoji samo varijabilni deo din/kWh | [5 empty] | Temperatura prostora - posle projekta | 20 | oC
[6 empty] | Projektna temperatura prostora | 20 | oC
NAZAD | DALJE |  |  |  |  | Projektna spoljna temperatura | -12 | oC
[6 empty] | Radni režim sa prekidom |  |  | TRUE

## Annuity
Projekat “Bolja energija"
IZRAČUNAVANJE ANUITETA
Iznos kredita: |  | EUR | 79350 | NAZAD | DALJE
Period | Preostali iznos glavnice (EUR) | Kamata = Troškovi kredita (EUR) | Anuiteti (EUR)
1 | 79350 | 9522 | -12810.0107
2 | 76061.9893 | 9127.4387 | -12810.0107
3 | 72379.4174 | 8685.5301 | -12810.0107
4 | 68254.9368 | 8190.5924 | -12810.0107
5 | 63635.5185 | 7636.2622 | -12810.0107
6 | 58461.77 | 7015.4124 | -12810.0107
7 | 52667.1717 | 6320.0606 | -12810.0107
8 | 46177.2217 | 5541.2666 | -12810.0107
9 | 38908.4776 | 4669.0173 | -12810.0107
10 | 30767.4842 | 3692.0981 | -12810.0107
11 | 21649.5716 | 2597.9486 | -12810.0107
12 | 11437.5095 | 1372.5011 | -12810.0107

## FinaIndicators
Projekat “Bolja energija"
FINANSIJSKI INDIKATORI |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 79350
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 3000
Grantovi (EUR) | 0: 40000
Uštede energije (MWh/a) |  | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779
PRIHODI
Uštede izražene u novcu (EUR/a) |  | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393
Ukupan prihod = uštede (EUR) |  | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393
TROŠKOVI
Troškovi finansiranja - kamate (EUR/a) | 1: -9522; 2: -9127.4387; 3: -8685.5301; NAZAD 4: -8190.5924; NAZAD 5: -7636.2622; NAZAD 6: -7015.4124; NAZAD 7: -6320.0606; NAZAD 8: -5541.2666; DALJE 9: -4669.0173; DALJE 10: -3692.0981; DALJE 11: -2597.9486; DALJE 12: -1372.5011
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -3288.0107 | -3682.572 | -4124.4806 | -4619.4183 | -5173.7485 | -5794.5983 | -6489.9501 | -7268.7441 | -8140.9934 | -9117.9126 | -10212.0621 | -11437.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostalo
Amortizacija (EUR) |  | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75
Deo ušteda koji pripada krajnjim kupcima (EUR/a) |  | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239
Ukupno godišnji troškovi (EUR/a) |  | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -4800.4739 | -4800.4739 | -4800.4739 | -4800.4739 | -4800.4739 | -4800.4739 | -4800.4739 | -4800.4739
Ukupno troškovi cash flow | -122350 | -14865.9494 | -14925.1336 | -14991.4199 | -15065.6606 | -15148.8101 | -15241.9376 | -15346.2403 | -15463.0594 | -15593.8968 | -15740.4347 | -15904.5571 | -16088.3742 | -3484.2387 | -3484.2387 | -3484.2387 | -3484.2387 | -3484.2387 | -3484.2387 | -3484.2387 | -3484.2387
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | 2094.7653 | 2489.3266 | 2931.2353 | 3426.1729 | 3980.5031 | 4601.3529 | 5296.7047 | 6075.4987 | 6947.748 | 7924.6672 | 9018.8168 | 10244.2642 | 11616.7653 | 11616.7653 | 11616.7653 | 11616.7653 | 11616.7653 | 11616.7653 | 11616.7653 | 11616.7653
Porez na dobit |  | 314.2148 | 373.399 | 439.6853 | 513.9259 | 597.0755 | 690.2029 | 794.5057 | 911.3248 | 1042.1622 | 1188.7001 | 1352.8225 | 1536.6396 | 1742.5148 | 1742.5148 | 1742.5148 | 1742.5148 | 1742.5148 | 1742.5148 | 1742.5148 | 1742.5148
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | 1780.5505 | 2115.9276 | 2491.55 | 2912.247 | 3383.4277 | 3911.15 | 4502.199 | 5164.1739 | 5905.5858 | 6735.9672 | 7665.9942 | 8707.6246 | 9874.2505 | 9874.2505 | 9874.2505 | 9874.2505 | 9874.2505 | 9874.2505 | 9874.2505 | 9874.2505
Neto gotovinski tok | -122350 | 1237.0751 | 1118.7067 | 986.1341 | 837.6528 | 671.3537 | 485.0988 | 276.4932 | 42.855 | -218.8197 | -511.8955 | -840.1404 | -1207.7746 | 11190.4857 | 11190.4857 | 11190.4857 | 11190.4857 | 11190.4857 | 11190.4857 | 11190.4857 | 11190.4857
Kumulativni gotovinski tok | -122350 | -121112.9249 | -119994.2183 | -119008.0842 | -118170.4314 | -117499.0777 | -117013.9789 | -116737.4856 | -116694.6306 | -116913.4504 | -117425.3459 | -118265.4862 | -119473.2608 | -108282.7751 | -97092.2893 | -85901.8036 | -74711.3178 | -63520.8321 | -52330.3464 | -41139.8606 | -29949.3749
Diskontna stopa | 0: 7.926%
Diskontovani gotovinski tok | -122350 | 1146.2301 | 960.4345 | 784.4464 | 617.4007 | 458.4904 | 306.9621 | 162.1119 | 23.2813 | -110.1459 | -238.7476 | -363.0657 | -483.6098 | 4151.7755 | 3846.8888 | 3564.3915 | 3302.6394 | 3060.1092 | 2835.3892 | 2627.1717 | 2434.2446
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -122350 | -121203.7699 | -120243.3354 | -119458.889 | -118841.4883 | -118382.998 | -118076.0359 | -117913.924 | -117890.6426 | -118000.7885 | -118239.5361 | -118602.6018 | -119086.2116 | -114934.436 | -111087.5473 | -107523.1558 | -104220.5164 | -101160.4072 | -98325.018 | -95697.8463 | -93263.6017
Neto sadašnja vrednost | 0: -86414.7638
Interna stopa povraćaja | 0: -1.742%
Odnos rezultata i troškova | 0: 0.64462
Period povraćaja | 0: #N/A; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: #N/A; 1: godina
Nominalni troškovi | -122350 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -4800.4739 | -4800.4739 | -4800.4739 | -4800.4739 | -4800.4739 | -4800.4739 | -4800.4739 | -4800.4739
Diskontovani troškovi | -122350 | -16317.2539 | -15118.9919 | -14008.7246 | -12979.9901 | -12026.801 | -11143.6096 | -10325.2756 | -9567.0362 | -8864.4783 | -8213.5129 | -7610.3514 | -7051.4831 | -1781.021 | -1650.2313 | -1529.0461 | -1416.7602 | -1312.72 | -1216.32 | -1126.9992 | -1044.2378
Diskontovani troškovi, kumul. | -122350 | -138667.2539 | -153786.2458 | -167794.9704 | -180774.9606 | -192801.7616 | -203945.3712 | -214270.6468 | -223837.683 | -232702.1613 | -240915.6742 | -248526.0256 | -255577.5087 | -257358.5297 | -259008.761 | -260537.8071 | -261954.5672 | -263267.2872 | -264483.6073 | -265610.6065 | -266654.8443
Nominalni prihodi |  | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393
Diskontovani prihodi |  | 15211.6348 | 14094.5643 | 13059.5261 | 12100.4963 | 11211.8931 | 10388.5446 | 9625.659 | 8918.7962 | 8263.8419 | 7656.9845 | 7094.6917 | 6573.6911 | 6090.9503 | 5643.6597 | 5229.216 | 4845.2071 | 4489.398 | 4159.7179 | 3854.2479 | 3571.2101
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 15211.6348 | 29306.1991 | 42365.7253 | 54466.2216 | 65678.1146 | 76066.6593 | 85692.3183 | 94611.1145 | 102874.9564 | 110531.9409 | 117626.6326 | 124200.3237 | 130291.274 | 135934.9337 | 141164.1497 | 146009.3569 | 150498.7549 | 154658.4728 | 158512.7206 | 162083.9307
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -123455.619 | -124480.0466 | -125429.2451 | -126308.739 | -127123.6469 | -127878.7119 | -128578.3285 | -129226.5685 | -129827.2049 | -130383.7334 | -130899.393 | -131377.185 | -127067.2558 | -123073.8273 | -119373.6573 | -115945.2104 | -112768.5323 | -109825.1345 | -107097.8859 | -104570.9135
Cena koštanja (EUR/MWh) | 1: 64.02
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 79350 | 138667.2539 | 153786.2458 | 167794.9704 | 180774.9606 | 192801.7616 | 203945.3712 | 214270.6468 | 223837.683 | 232702.1613 | 240915.6742 | 248526.0256 | 255577.5087 | 257358.5297 | 259008.761 | 260537.8071 | 261954.5672 | 263267.2872 | 264483.6073 | 265610.6065 | 266654.8443
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 15211.6348 | 29306.1991 | 42365.7253 | 54466.2216 | 65678.1146 | 76066.6593 | 85692.3183 | 94611.1145 | 102874.9564 | 110531.9409 | 117626.6326 | 124200.3237 | 130291.274 | 135934.9337 | 141164.1497 | 146009.3569 | 150498.7549 | 154658.4728 | 158512.7206 | 162083.9307

## FinInd+CO2
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA SA UKLJUČENIM CO₂ |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 79350
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 3000
Grantovi (EUR) | 0: 40000
Uštede energije (MWh/a) |  | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779
PRIHODI
Uštede izražene u novcu (EUR/a) |  | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393 | 16417.2393
Prihod od karbon taksi (CO2) |  | 7505.0048 | 7505.0048 | 7505.0048 | 7505.0048 | 7505.0048 | 7505.0048 | 7505.0048 | 7505.0048 | 7505.0048 | 7505.0048 | 7505.0048 | 7505.0048 | 7505.0048 | 7505.0048 | 7505.0048 | 7505.0048 | 7505.0048 | 7505.0048 | 7505.0048 | 7505.0048
Ukupni prihod (EUR) |  | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441
TROŠKOVI
Troškovi finansiranja - kamate (EUR/a) | 1: -9522; 2: -9127.4387; 3: -8685.5301; NAZAD 4: -8190.5924; NAZAD 5: -7636.2622; NAZAD 6: -7015.4124; NAZAD 7: -6320.0606; NAZAD 8: -5541.2666; DALJE 9: -4669.0173; DALJE 10: -3692.0981; DALJE 11: -2597.9486; DALJE 12: -1372.5011
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -3288.0107 | -3682.572 | -4124.4806 | -4619.4183 | -5173.7485 | -5794.5983 | -6489.9501 | -7268.7441 | -8140.9934 | -9117.9126 | -10212.0621 | -11437.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostalo
Amortizacija (EUR) |  | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75 | -3058.75
Deo ušteda koji pripada krajnjim kupcima (EUR/a) |  | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239 | -1641.7239
Ukupni godišnji troškovi (EUR/a) |  | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -17610.4846 | -4800.4739 | -4800.4739 | -4800.4739 | -4800.4739 | -4800.4739 | -4800.4739 | -4800.4739 | -4800.4739
Ukupno troškovi cash flow | -122350 | -15991.7001 | -16050.8843 | -16117.1706 | -16191.4113 | -16274.5608 | -16367.6883 | -16471.991 | -16588.8101 | -16719.6475 | -16866.1854 | -17030.3078 | -17214.125 | -4609.9895 | -4609.9895 | -4609.9895 | -4609.9895 | -4609.9895 | -4609.9895 | -4609.9895 | -4609.9895
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | 9599.7702 | 9994.3314 | 10436.2401 | 10931.1778 | 11485.5079 | 12106.3578 | 12801.7096 | 13580.5036 | 14452.7529 | 15429.6721 | 16523.8216 | 17749.269 | 19121.7702 | 19121.7702 | 19121.7702 | 19121.7702 | 19121.7702 | 19121.7702 | 19121.7702 | 19121.7702
Porez na dobit |  | 1439.9655 | 1499.1497 | 1565.436 | 1639.6767 | 1722.8262 | 1815.9537 | 1920.2564 | 2037.0755 | 2167.9129 | 2314.4508 | 2478.5732 | 2662.3904 | 2868.2655 | 2868.2655 | 2868.2655 | 2868.2655 | 2868.2655 | 2868.2655 | 2868.2655 | 2868.2655
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | 8159.8046 | 8495.1817 | 8870.8041 | 9291.5011 | 9762.6818 | 10290.4041 | 10881.4531 | 11543.428 | 12284.8399 | 13115.2212 | 14045.2483 | 15086.8787 | 16253.5046 | 16253.5046 | 16253.5046 | 16253.5046 | 16253.5046 | 16253.5046 | 16253.5046 | 16253.5046
Neto gotovinski tok | -122350 | 6490.5784 | 6372.21 | 6239.6375 | 6091.1562 | 5924.8571 | 5738.6022 | 5529.9966 | 5296.3584 | 5034.6836 | 4741.6079 | 4413.363 | 4045.7288 | 16443.9891 | 16443.9891 | 16443.9891 | 16443.9891 | 16443.9891 | 16443.9891 | 16443.9891 | 16443.9891
Kumulativni gotovinski tok | -122350 | -115859.4216 | -109487.2115 | -103247.5741 | -97156.4179 | -91231.5608 | -85492.9587 | -79962.9621 | -74666.6036 | -69631.92 | -64890.3122 | -60476.9491 | -56431.2204 | -39987.2313 | -23543.2421 | -7099.253 | 9344.7361 | 25788.7252 | 42232.7143 | 58676.7034 | 75120.6925
Diskontna stopa | 0: 7.926%
Diskontovani gotovinski tok | -122350 | 6013.941 | 5470.6838 | 4963.4842 | 4489.5497 | 4046.2871 | 3631.288 | 3242.315 | 2877.2889 | 2534.2769 | 2211.4813 | 1907.2299 | 1619.9661 | 6100.8748 | 5652.8554 | 5237.7364 | 4853.1018 | 4496.7129 | 4166.4956 | 3860.5279 | 3577.029
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -122350 | -116336.059 | -110865.3752 | -105901.891 | -101412.3412 | -97366.0541 | -93734.766 | -90492.451 | -87615.162 | -85080.8852 | -82869.4039 | -80962.174 | -79342.2078 | -73241.3331 | -67588.4777 | -62350.7413 | -57497.6396 | -53000.9266 | -48834.431 | -44973.9031 | -41396.8742
Neto sadašnja vrednost | 0: -38356.8835
Interna stopa povraćaja | 0: 3.949%
Odnos rezultata i troškova | 0: 0.89868
Period povraćaja | 0: 16; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: #N/A; 1: godina
Nominalni troškovi | -122350 | -15991.7001 | -16050.8843 | -16117.1706 | -16191.4113 | -16274.5608 | -16367.6883 | -16471.991 | -16588.8101 | -16719.6475 | -16866.1854 | -17030.3078 | -17214.125 | -4609.9895 | -4609.9895 | -4609.9895 | -4609.9895 | -4609.9895 | -4609.9895 | -4609.9895 | -4609.9895
Diskontovani troškovi | -122350 | -14817.3453 | -13780.0405 | -12820.8286 | -11934.0474 | -11114.4531 | -10357.1896 | -9657.7608 | -9012.0034 | -8416.0633 | -7866.3725 | -7359.6286 | -6892.7752 | -1710.3495 | -1584.7495 | -1468.373 | -1360.5426 | -1260.6308 | -1168.056 | -1082.2795 | -1002.802
Diskontovani troškovi, kumul. | -122350 | -137167.3453 | -150947.3857 | -163768.2144 | -175702.2618 | -186816.7148 | -197173.9045 | -206831.6652 | -215843.6686 | -224259.7319 | -232126.1044 | -239485.733 | -246378.5082 | -248088.8577 | -249673.6072 | -251141.9802 | -252502.5228 | -253763.1536 | -254931.2097 | -256013.4892 | -257016.2912
Nominalni prihodi |  | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441
Diskontovani prihodi |  | 22165.5076 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441 | 23922.2441
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 22165.5076 | 46087.7517 | 70009.9958 | 93932.2399 | 117854.484 | 141776.728 | 165698.9721 | 189621.2162 | 213543.4603 | 237465.7044 | 261387.9485 | 285310.1926 | 309232.4367 | 333154.6808 | 357076.9248 | 380999.1689 | 404921.413 | 428843.6571 | 452765.9012 | 476688.1453
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -115001.8377 | -104859.6341 | -93758.2186 | -81770.0219 | -68962.2309 | -55397.1764 | -41132.6931 | -26222.4524 | -10716.2716 | 5339.6 | 21902.2155 | 38931.6843 | 61143.5789 | 83481.0735 | 105934.9446 | 128496.6461 | 151158.2594 | 173912.4474 | 196752.412
Cena koštanja (EUR/MWh) | 1: 58.1352
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 79350 | 137167.3453 | 150947.3857 | 163768.2144 | 175702.2618 | 186816.7148 | 197173.9045 | 206831.6652 | 215843.6686 | 224259.7319 | 232126.1044 | 239485.733 | 246378.5082 | 248088.8577 | 249673.6072 | 251141.9802 | 252502.5228 | 253763.1536 | 254931.2097 | 256013.4892 | 257016.2912
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 22165.5076 | 46087.7517 | 70009.9958 | 93932.2399 | 117854.484 | 141776.728 | 165698.9721 | 189621.2162 | 213543.4603 | 237465.7044 | 261387.9485 | 285310.1926 | 309232.4367 | 333154.6808 | 357076.9248 | 380999.1689 | 404921.413 | 428843.6571 | 452765.9012 | 476688.1453

## GraphFina
Projekat “Bolja energija"
GRAF / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## Graf+CO2
Projekat “Bolja energija"
GRAF / CASH FLOW / EKONOMSKI
NAZAD | DALJE

## LCoEE
Projekat “Bolja energija"
LCoEE Proračun |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investicija (EUR) |  | 1: 122350
Operativni troškovi i održavanje (EUR) |  | 17296.2698 | 17237.0856 | 17170.7993 | 17096.5587 | 17013.4091 | 16920.2817 | 16815.9789 | 16699.1598 | 16568.3224 | 16421.7845 | 16257.6621 | 16073.845 | 3057.9591 | 3057.9591 | 3057.9591 | 3057.9591 | 3057.9591 | 3057.9591 | 3057.9591 | 3057.9591
Ukupni troškovi (EUR) |  | 139646.2698 | 17237.0856 | 17170.7993 | 17096.5587 | 17013.4091 | 16920.2817 | 16815.9789 | 16699.1598 | 16568.3224 | 16421.7845 | 16257.6621 | 16073.845 | 3057.9591 | 3057.9591 | 3057.9591 | 3057.9591 | 3057.9591 | 3057.9591 | 3057.9591 | 3057.9591
Ušteda energije (MWh/a) |  | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779 | 275.0779
Smanjenje emisije CO2 (t/a) |  | 77.0218 | 77.0218 | 77.0218 | 77.0218 | 77.0218 | 77.0218 | 77.0218 | 77.0218 | 77.0218 | 77.0218 | 77.0218 | 77.0218 | 77.0218 | 77.0218 | 77.0218 | 77.0218 | 77.0218 | 77.0218 | 77.0218 | 77.0218
LCoEE (EUR/MWh): | 84.4057
LCoCO2 (EUR/tCO2 eq): | 301.449

## Osetljivost
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA OSETLJIVOSTI
Cena toplote + CO₂
| Bez CO2 |  | Sa CO2 |  |  | Investicije + CO₂
| NPV | IRR | NPV | IRR
Bazni slučaj | -121575.4296 | -6.717% | -94326.5414 | -6.717%
Cena toplote
10% | -114214.8628 | -5.632% | -88129.4927 | -5.632%
-10% | -129144.206 | -7.883% | -100551.5488 | -7.883%
NPV = 0 | 192.1% |  | 152.2%
Cena CO₂
10% |  |  | -91853.349 | -6.717%
-10% |  |  | -96799.7338 | -6.717%
NPV = 0 |  |  | 381.4%
Investicije
10% | -145627.8046 | -8.161% | -117257.7537 | -8.161%
-10% | -97208.4704 | -5.046% | -70835.6343 | -5.046%
NPV = 0 | -46.25% |  | -36.4%
NAZAD |  |  | DALJE
| -86414.7638 | -1.742% | -38356.8835 | -1.742%

## AkoESCO
Projekat “Bolja energija"
ESCO INVESTICIJA |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Udeo uštede ako gradi ESCO (EUR/a) | 0 | 1641.7239 | 1641.7239 | 1641.7239 | 1641.7239 | 1641.7239 | 1641.7239 | 1641.7239 | 1641.7239 | 1641.7239 | 1641.7239 | 1641.7239 | 1641.7239 | 1641.7239 | 1641.7239 | 1641.7239 | 1641.7239 | 1641.7239 | 1641.7239 | 1641.7239 | 1641.7239
Diskontovana vrednost udela (EUR/a) | 0 | 1548.7962 | 1461.1285 | 1378.4231 | 1300.3991 | 1226.7916 | 1157.3506 | 1091.8402 | 1030.0379 | 971.7339 | 916.7301 | 864.8397 | 815.8865 | 769.7042 | 726.1361 | 685.034 | 646.2585 | 609.6779 | 575.1678 | 542.6111 | 511.8973
NPV (EUR) | 17764.5699
IRR (%) | N/A

## ESCOGrafFina
Projekat “Bolja energija"
GRAFIK / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## Rezime
Projekat “Bolja energija"
REZIME PROJEKTA
| Projekat | Termoizolacija omotača zgrade
| Investiciona vrednost (EUR) | 122350
| Subvencije (EUR) | 40000
| Sopstveni kapital (EUR) | 3000
| Kredit (EUR) | 79350
| LCoE(EE) (EUR/MWh) | 84.4057
| FNPV (EUR) | -86414.7638
| FIRR (%) | -1.742%
| NPV CO² (EUR) | -38356.8835
| IRR CO² (%) | 3.949%
NAZAD

## Gorivo (hidden)
GORIVA
tCO2/MWh
Lignit | 0.4
Mrki ugalj | 0.33
Kameni ugalj | 0.34
Lož ulje | 0.27
Mazut | 0.28
Prirodni gas | 0.2
TNG | 0.22
Drvo (nesertifikovano) | 0.494
Drvo sertifikovano | 0
Suncokret ljuska | 0.04
Toplota (kupljena) | 0.29
Električna energija | 0.8
Električna energija OIE | 0
Gorivo
Toplota iz DH | 0.22