## Pocetna
Projekat “Bolja energija"
SET SOFTVERSKOG ALATA ZA ANALIZU EFIKASNOSTI MERA KOJE IMPLEMENTIRAJU KOMPANIJE ZA DALJINSKO GREJANJE
Izabrati meru koja se analizira
Ugradnja toplotne pumpe i povezivanje na sekundar TPS
|  | NAZAD | DALJE

## KonvFaktor
Projekat “Bolja energija"
KONVERZIONI FAKTOR ZA MIKS GORIVA
GORIVO | Primarna energija | Emisioni faktor | Emisija CO2
| MWh/a | - | tCO2/a
Drvo sertifikovano | 36000 | 0.049 | 1764
Lignit | 6000 | 0.4 | 2400
Gorivo |  | 0
Gorivo |  | 0
Gorivo |  | 0
Gorivo |  | 0
UKUPNO: | 42000 |  | 4164
Konverzioni faktor za miks goriva koje se koristi u daljinskom grejanju: |  |  | tCO2/MWh
0.099143

## PomTab1
Projekat “Bolja energija"
Projekat | Termoizolacija omotača zgrade |  | 1 | Investicija | Priprema projekta (projekti, dozvole,ostalo) |  |  |  | Podsticaji | Grant finansijske institucije
| Ugradnja TS ventila i alokatora troškova |  | 2 |  | Nadzor i upravljanje projektom |  |  |  |  | Grant lokalne samouprave
| Zamena stolarije |  | 3 |  | Toplotna pumpa - nabavka |  |  |  |  | Grant Uprave za EE i OIE
| Modernizacija toplotnih podstanica |  | 4 |  | Prateća oprema i materijal - nabavka |  |  |  |  | Grant zelenih fondova
| Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja |  | 5 |  | Toplotna pumpa - ugradnja |  |  |  |  | Učešće krajnjih korisnika
| Kompenzacija snage - elektro |  | 6 |  | Prateća oprema i materijal - ugradnja |  |  |  |  | Sopstveni kapital
| Termoizolacija cevovoda i opreme |  | 7 |  | Rekonstrukcija podstanice
| Instalacija SCADA |  | 8 |  | Građevinski radovi
| Ugradnja rekuperatora toplote u dimovodni trakt |  | 9 |  | Elektro energetske instalacije |  |  |  | Fiksno | ESCO/DH operativni troškovi
| Rekonstrukcija distributivne mreže |  | 10 |  | Upravljački deo i SCADA |  |  |  |  | Udeo u uštedama ako gradi ESCO
| Ugradnja toplotne pumpe i povezivanje na sekundar TPS |  | 11 |  | Primopredaja postrojenja |  |  |  |  | Troškovi održavanja
| Ugradnja termal-solar sistema u zgradi |  | 12 |  | Nepredviđeni troškovi |  |  |  |  | Amortizacija i depresijacija
| Termal-solar velikog kapaciteta |  | 13 | [6 empty] | CO2 Taksa
| Toplotna pumpa velikog kapaciteta |  | 14
| Foto-naponska instalacija |  | 15 | Finansijska diskontna stopa |  |  |  |  | Ostalo | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije
| Kotao na drvnu sečku |  | 16 |  | Grantovi |  | 10000 | 0% |  | Period otplate ili period garantovane usluge
| Izračunavanje cene toplote |  | 17 |  | Kredit |  | 77700 | 12% |  | Vremenski okvir projekta
| Priključenje novog objekta |  | 18 |  | Sopstveni kapital |  | 6300 | 5.83% |  | Diskontna stopa
| 11 |  |  |  |  | Ukupno | 94000 | 10.31% |  | Kamatna stopa na sredstva iz kredita
Prinos na sopstveni kapital
Gorivo ili energija
[9 empty] | Konver.F. | Prirodni gas | 0.2
[10 empty] | Tečni naftni gas | 0.22
[10 empty] | Lož-ulje | 0.27
[10 empty] | Mazut | 0.28
[10 empty] | Električna energija | 0.8
[10 empty] | Drvo | 0.494
[10 empty] | Drvo sertifikovano | 0.049
[10 empty] | Mrki ugalj | 0.4
[10 empty] | Lignit | 0.33
[10 empty] | Solarna energija | 0
[10 empty] | Miks goriva | 0.099143
[10 empty] | Toplota iz toplana | 0.22

## UnosPodataka
Projekat “Bolja energija"
UNOS PODATAKA ZA PRORAČUN |  | EUR |  | UNOS PODATAKA ZA PRORAČUN | EUR ili -
NAZAD
Priprema projekta (projekti, dozvole,ostalo) |  | 2500 | 2.66% | ESCO/DH operativni troškovi | 100
Nadzor i upravljanje projektom |  | 1000 | 1.064% | Udeo u uštedama ako gradi ESCO | 100%
Toplotna pumpa - nabavka |  | 75000 | 79.79% | Troškovi održavanja | 1.5% | DALJE
Prateća oprema i materijal - nabavka |  | 3500 | 3.723% | Amortizacija i depresijacija | 10%
Toplotna pumpa - ugradnja |  | 2500 | 2.66% | CO2 Taksa | 97.44
Prateća oprema i materijal - ugradnja |  | 2700 | 2.872%
Rekonstrukcija podstanice |  | 1300 | 1.383%
Građevinski radovi |  | 1000 | 1.064%
Elektro energetske instalacije |  | 1000 | 1.064%
Upravljački deo i SCADA |  | 2000 | 2.128%
Primopredaja postrojenja |  | 500 | 0.5319%
Nepredviđeni troškovi |  | 1000 | 1.064%
|  |  |  | Diskontna stopa | 6%
| Ukupno: | 94000 | 100% | Kamatna stopa na sredstva iz kredita | 12%
| Ukupno uključujući PDV: | 112800 | 120% | Prinos na sopstveni kapital | 5.83%
Grant Uprave za EE i OIE |  | 10000 | 10.64% | Period otplate ili period garantovane usluge | 12
|  |  |  | Gorivo ili energija | Miks goriva
|  |  |  | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije | 0.099143
|  |  |  | Vremenski okvir projekta | 20
Sopstveni kapital |  | 6300 | 6.702%
| UKUPNO: | 16300 | 17.34%
| KREDIT: | 77700 | 82.66%

## EnergyCosts
Projekat “Bolja energija"
ENERGIJA I TROŠKOVI ENERGIJE
Proizvodnja toplote |  | MWh/a | 500 |  | NAZAD | DALJE
Cena električne energije |  | RSD/MWh | 18500
Cena toplote za krajnje kupce |  | RSD/MWh | 8900
Koeficijent performanse (COP) |  | - | 4
Efikasnost mreže grejanja |  | - | 90%
Kapacitet toplotne pumpe |  | MW | 0.15
Snaga elektromotornih pogona (izuzev toplotne pumpe) |  | kW | 3
Broj radnih sati sa nominalnim kapacitetom |  | - | 3600
Potrošnja električne energije (kompresori toplotne pumpe) |  | MWh/a | 125
Nominalni protok vode |  | l/s | 4.46
Cena vode |  | RSD/m3 | 5
Referentno gorivo za proračun emisije CO2 |  | Električna energija
Postoji li garancija porekla |  |  |  | TRUE
Emisija CO2 (t/MWh) |  |  | 0.8
Napomena: Toplotna pumpa voda/voda

## Annuity
Projekat “Bolja energija"
IZRAČUNAVANJE ANUITETA
Iznos kredita: |  | EUR | 77700 | NAZAD | DALJE
Period | Preostali iznos glavnice (EUR) | Kamata = Troškovi kredita (EUR) | Anuiteti (EUR)
1 | 77700 | 9324 | -12543.64
2 | 74480.36 | 8937.6432 | -12543.64
3 | 70874.3633 | 8504.9236 | -12543.64
4 | 66835.647 | 8020.2776 | -12543.64
5 | 62312.2846 | 7477.4742 | -12543.64
6 | 57246.1188 | 6869.5343 | -12543.64
7 | 51572.0132 | 6188.6416 | -12543.64
8 | 45217.0148 | 5426.0418 | -12543.64
9 | 38099.4166 | 4571.93 | -12543.64
10 | 30127.7066 | 3615.3248 | -12543.64
11 | 21199.3915 | 2543.927 | -12543.64
12 | 11199.6785 | 1343.9614 | -12543.64

## FinaIndicators
Projekat “Bolja energija"
FINANSIJSKI INDIKATORI |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvri projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 77700
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 6300
Grantovi (EUR) | 0: 10000
Proizvodnja toplote (MWh/a) |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Potrošnja električne energije (MWh/a) |  | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
PRIHODI
Prodaja toplote (EUR/a) |  | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158
Ukupni prihod (EUR) |  | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158
TROŠKOVI
Kamate (EUR/a) | 1: -9324; 2: -8937.6432; 3: -8504.9236; NAZAD 4: -8020.2776; NAZAD 5: -7477.4742; NAZAD 6: -6869.5343; NAZAD 7: -6188.6416; NAZAD 8: -5426.0418; DALJE 9: -4571.93; DALJE 10: -3615.3248; DALJE 11: -2543.927; DALJE 12: -1343.9614
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -3219.64 | -3605.9967 | -4038.7164 | -4523.3623 | -5066.1658 | -5674.1057 | -6354.9984 | -7117.5982 | -7971.71 | -8928.3152 | -9999.713 | -11199.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410
Troškovi električne energije (EUR/a) |  | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236
Ostalo (EUR/a) |  | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884
Amortizacija (EUR) |  | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400
Udeo kupaca u uštedama (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukupno godišnji troškovi (EUR/a) | -94000 | -47337.652 | -47337.652 | -47337.652 | -47337.652 | -47337.652 | -47337.652 | -47337.652 | -47337.652 | -47337.652 | -47337.652 | -47337.652 | -47337.652 | -34794.012 | -34794.012 | -34794.012 | -34794.012 | -34794.012 | -34794.012 | -34794.012 | -34794.012
Ukupno troškovi cash flow | -94000 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -25394.012 | -25394.012 | -25394.012 | -25394.012 | -25394.012 | -25394.012 | -25394.012 | -25394.012
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | -9971.2962 | -9584.9394 | -9152.2198 | -8667.5739 | -8124.7704 | -7516.8305 | -6835.9378 | -6073.338 | -5219.2262 | -4262.621 | -3191.2232 | -1991.2577 | -647.2962 | -647.2962 | -647.2962 | -647.2962 | -647.2962 | -647.2962 | -647.2962 | -647.2962
Porez na dobit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | -9971.2962 | -9584.9394 | -9152.2198 | -8667.5739 | -8124.7704 | -7516.8305 | -6835.9378 | -6073.338 | -5219.2262 | -4262.621 | -3191.2232 | -1991.2577 | -647.2962 | -647.2962 | -647.2962 | -647.2962 | -647.2962 | -647.2962 | -647.2962 | -647.2962
Neto gotovinski tok | -94000 | -3790.9362 | -3790.9362 | -3790.9362 | -3790.9362 | -3790.9362 | -3790.9362 | -3790.9362 | -3790.9362 | -3790.9362 | -3790.9362 | -3790.9362 | -3790.9362 | 8752.7038 | 8752.7038 | 8752.7038 | 8752.7038 | 8752.7038 | 8752.7038 | 8752.7038 | 8752.7038
Kumulativni gotovinski tok | -94000 | -97790.9362 | -101581.8724 | -105372.8085 | -109163.7447 | -112954.6809 | -116745.6171 | -120536.5532 | -124327.4894 | -128118.4256 | -131909.3618 | -135700.298 | -139491.2341 | -130738.5304 | -121985.8266 | -113233.1228 | -104480.4191 | -95727.7153 | -86975.0115 | -78222.3077 | -69469.604
Diskontna stopa | 0: 10.31%
Diskontovani gotovinski tok | -94000 | -3436.6242 | -3115.4273 | -2824.2504 | -2560.2877 | -2320.9958 | -2104.0688 | -1907.4164 | -1729.1437 | -1567.5329 | -1421.0267 | -1288.2134 | -1167.8132 | 2444.3012 | 2215.8497 | 2008.7499 | 1821.0063 | 1650.8097 | 1496.5203 | 1356.6511 | 1229.8546
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -94000 | -97436.6242 | -100552.0516 | -103376.302 | -105936.5897 | -108257.5855 | -110361.6543 | -112269.0707 | -113998.2143 | -115565.7472 | -116986.7739 | -118274.9873 | -119442.8005 | -116998.4993 | -114782.6496 | -112773.8997 | -110952.8934 | -109302.0837 | -107805.5634 | -106448.9123 | -105219.0577
Neto sadašnja vrednost | 0: -95384.9781
Interna stopa povraćaja | 0: -4.751%
Odnos rezultata i troškova | 0: 0.8054
Period povraćaja | 0: #N/A; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: #N/A; 1: godina
Nominalni troškovi | -94000 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -25394.012 | -25394.012 | -25394.012 | -25394.012 | -25394.012 | -25394.012 | -25394.012 | -25394.012
Diskontovani troškovi | -94000 | -34391.8885 | -31177.5224 | -28263.5804 | -25621.9838 | -23227.2786 | -21056.3895 | -19088.398 | -17304.3407 | -15687.0266 | -14220.8714 | -12891.7473 | -11686.8471 | -7091.5931 | -6428.7922 | -5827.9385 | -5283.2424 | -4789.4552 | -4341.8188 | -3936.0197 | -3568.1479
Diskontovani troškovi, kumul. | -94000 | -128391.8885 | -159569.4109 | -187832.9913 | -213454.9751 | -236682.2537 | -257738.6431 | -276827.0411 | -294131.3818 | -309818.4084 | -324039.2798 | -336931.0271 | -348617.8742 | -355709.4673 | -362138.2595 | -367966.198 | -373249.4405 | -378038.8956 | -382380.7144 | -386316.7341 | -389884.882
Nominalni prihodi |  | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158
Diskontovani prihodi |  | 30955.2643 | 28062.0951 | 25439.3299 | 23061.6961 | 20906.2828 | 18952.3207 | 17180.9816 | 15575.197 | 14119.4937 | 12799.8447 | 11603.5339 | 10519.0339 | 9535.8943 | 8644.6419 | 7836.6885 | 7104.2487 | 6440.2649 | 5838.339 | 5292.6708 | 4798.0024
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 30955.2643 | 59017.3593 | 84456.6893 | 107518.3854 | 128424.6681 | 147376.9888 | 164557.9704 | 180133.1674 | 194252.6612 | 207052.5059 | 218656.0398 | 229175.0737 | 238710.968 | 247355.6099 | 255192.2983 | 262296.547 | 268736.812 | 274575.151 | 279867.8218 | 284665.8243
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -97436.6242 | -100552.0516 | -103376.302 | -105936.5897 | -108257.5855 | -110361.6543 | -112269.0707 | -113998.2143 | -115565.7472 | -116986.7739 | -118274.9873 | -119442.8005 | -116998.4993 | -114782.6496 | -112773.8997 | -110952.8934 | -109302.0837 | -107805.5634 | -106448.9123 | -105219.0577
Cena koštanja (EUR/MWh) | 1: 75.8753
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 94000 | 128391.8885 | 159569.4109 | 187832.9913 | 213454.9751 | 236682.2537 | 257738.6431 | 276827.0411 | 294131.3818 | 309818.4084 | 324039.2798 | 336931.0271 | 348617.8742 | 355709.4673 | 362138.2595 | 367966.198 | 373249.4405 | 378038.8956 | 382380.7144 | 386316.7341 | 389884.882
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 30955.2643 | 59017.3593 | 84456.6893 | 107518.3854 | 128424.6681 | 147376.9888 | 164557.9704 | 180133.1674 | 194252.6612 | 207052.5059 | 218656.0398 | 229175.0737 | 238710.968 | 247355.6099 | 255192.2983 | 262296.547 | 268736.812 | 274575.151 | 279867.8218 | 284665.8243

## FinInd+CO2
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA SA UKLJUČENIM CO₂ |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 77700
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 6300
Grantovi (EUR) | 0: 10000
Proizvodnja toplote (MWh/a) |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Potrošnja električne energije (MWh/a) |  | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
Smanjenje emisije CO2 (t/a) |  | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286
PRIHODI
Prodaja toplote (EUR/a) |  | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158 | 34146.7158
Prihod od karbon taksi (CO2) |  | -4913.76 | -4913.76 | -4913.76 | -4913.76 | -4913.76 | -4913.76 | -4913.76 | -4913.76 | -4913.76 | -4913.76 | -4913.76 | -4913.76 | -4913.76 | -4913.76 | -4913.76 | -4913.76 | -4913.76 | -4913.76 | -4913.76 | -4913.76
Ukupni prihod (EUR) |  | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558
TROŠKOVI
Kamate (EUR/a) | 1: -9324; 2: -8937.6432; 3: -8504.9236; NAZAD 4: -8020.2776; NAZAD 5: -7477.4742; NAZAD 6: -6869.5343; NAZAD 7: -6188.6416; NAZAD 8: -5426.0418; DALJE 9: -4571.93; DALJE 10: -3615.3248; DALJE 11: -2543.927; DALJE 12: -1343.9614
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -3219.64 | -3605.9967 | -4038.7164 | -4523.3623 | -5066.1658 | -5674.1057 | -6354.9984 | -7117.5982 | -7971.71 | -8928.3152 | -9999.713 | -11199.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 | -1410
Troškovi električne energije (EUR/MWh) |  | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236 | -21419.9236
Ostalo (EUR/a) |  | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884 | -2464.0884
Amortizacija (EUR) |  | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400 | -9400
Udeo kupaca u uštedama (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukupni godišnji troškovi (EUR/a) | 94000 | -47337.652 | -47337.652 | -47337.652 | -47337.652 | -47337.652 | -47337.652 | -47337.652 | -47337.652 | -47337.652 | -47337.652 | -47337.652 | -47337.652 | -34794.012 | -34794.012 | -34794.012 | -34794.012 | -34794.012 | -34794.012 | -34794.012 | -34794.012
Ukupno troškovi cash flow | -94000 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -25394.012 | -25394.012 | -25394.012 | -25394.012 | -25394.012 | -25394.012 | -25394.012 | -25394.012
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | -14885.0562 | -14498.6994 | -14065.9798 | -13581.3339 | -13038.5304 | -12430.5905 | -11749.6978 | -10987.098 | -10132.9862 | -9176.381 | -8104.9832 | -6905.0177 | -5561.0562 | -5561.0562 | -5561.0562 | -5561.0562 | -5561.0562 | -5561.0562 | -5561.0562 | -5561.0562
Porez na dobit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | -14885.0562 | -14498.6994 | -14065.9798 | -13581.3339 | -13038.5304 | -12430.5905 | -11749.6978 | -10987.098 | -10132.9862 | -9176.381 | -8104.9832 | -6905.0177 | -5561.0562 | -5561.0562 | -5561.0562 | -5561.0562 | -5561.0562 | -5561.0562 | -5561.0562 | -5561.0562
Neto gotovinski tok | -94000 | -8704.6962 | -8704.6962 | -8704.6962 | -8704.6962 | -8704.6962 | -8704.6962 | -8704.6962 | -8704.6962 | -8704.6962 | -8704.6962 | -8704.6962 | -8704.6962 | 3838.9438 | 3838.9438 | 3838.9438 | 3838.9438 | 3838.9438 | 3838.9438 | 3838.9438 | 3838.9438
Kumulativni gotovinski tok | -94000 | -102704.6962 | -111409.3924 | -120114.0885 | -128818.7847 | -137523.4809 | -146228.1771 | -154932.8732 | -163637.5694 | -172342.2656 | -181046.9618 | -189751.658 | -198456.3541 | -194617.4104 | -190778.4666 | -186939.5228 | -183100.5791 | -179261.6353 | -175422.6915 | -171583.7477 | -167744.804
Diskontna stopa | 0: 10.31%
Diskontovani gotovinski tok | -94000 | -7891.1299 | -7153.6019 | -6485.0055 | -5878.898 | -5329.439 | -4831.3341 | -4379.7836 | -3970.4362 | -3599.3477 | -3262.9422 | -2957.9781 | -2681.5169 | 1072.0727 | 971.8737 | 881.0395 | 798.695 | 724.0466 | 656.3751 | 595.0284 | 539.4153
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -94000 | -101891.1299 | -109044.7318 | -115529.7373 | -121408.6353 | -126738.0743 | -131569.4084 | -135949.192 | -139919.6282 | -143518.9759 | -146781.9181 | -149739.8962 | -152421.4131 | -151349.3404 | -150377.4667 | -149496.4272 | -148697.7322 | -147973.6855 | -147317.3104 | -146722.282 | -146182.8667
Neto sadašnja vrednost | 0: -132520.1901
Interna stopa povraćaja | 0: -14.38%
Odnos rezultata i troškova | 0: 0.6895
Period povraćaja | 0: #N/A; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: #N/A; 1: godina
Nominalni troškovi | -94000 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -37937.652 | -25394.012 | -25394.012 | -25394.012 | -25394.012 | -25394.012 | -25394.012 | -25394.012 | -25394.012
Diskontovani troškovi | -94000 | -34391.8885 | -31177.5224 | -28263.5804 | -25621.9838 | -23227.2786 | -21056.3895 | -19088.398 | -17304.3407 | -15687.0266 | -14220.8714 | -12891.7473 | -11686.8471 | -7091.5931 | -6428.7922 | -5827.9385 | -5283.2424 | -4789.4552 | -4341.8188 | -3936.0197 | -3568.1479
Diskontovani troškovi, kumul. | -94000 | -128391.8885 | -159569.4109 | -187832.9913 | -213454.9751 | -236682.2537 | -257738.6431 | -276827.0411 | -294131.3818 | -309818.4084 | -324039.2798 | -336931.0271 | -348617.8742 | -355709.4673 | -362138.2595 | -367966.198 | -373249.4405 | -378038.8956 | -382380.7144 | -386316.7341 | -389884.882
Nominalni prihodi |  | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558 | 29232.9558
Diskontovani prihodi |  | 26500.7586 | 24023.9205 | 21778.5749 | 19743.0859 | 17897.8395 | 16225.0553 | 14708.6144 | 13333.9044 | 12087.6789 | 10957.9292 | 9933.7692 | 9005.3302 | 8163.6658 | 7400.6658 | 6708.9781 | 6081.9374 | 5513.5018 | 4998.1939 | 4531.0481 | 4107.5632
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 26500.7586 | 50524.6791 | 72303.254 | 92046.3398 | 109944.1794 | 126169.2347 | 140877.8491 | 154211.7535 | 166299.4324 | 177257.3617 | 187191.1309 | 196196.4611 | 204360.1269 | 211760.7928 | 218469.7708 | 224551.7083 | 230065.2101 | 235063.404 | 239594.4521 | 243702.0153
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -101891.1299 | -109044.7318 | -115529.7373 | -121408.6353 | -126738.0743 | -131569.4084 | -135949.192 | -139919.6282 | -143518.9759 | -146781.9181 | -149739.8962 | -152421.4131 | -151349.3404 | -150377.4667 | -149496.4272 | -148697.7322 | -147973.6855 | -147317.3104 | -146722.282 | -146182.8667
Cena koštanja (EUR/MWh) | 1: 75.8753
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 94000 | 128391.8885 | 159569.4109 | 187832.9913 | 213454.9751 | 236682.2537 | 257738.6431 | 276827.0411 | 294131.3818 | 309818.4084 | 324039.2798 | 336931.0271 | 348617.8742 | 355709.4673 | 362138.2595 | 367966.198 | 373249.4405 | 378038.8956 | 382380.7144 | 386316.7341 | 389884.882
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 26500.7586 | 50524.6791 | 72303.254 | 92046.3398 | 109944.1794 | 126169.2347 | 140877.8491 | 154211.7535 | 166299.4324 | 177257.3617 | 187191.1309 | 196196.4611 | 204360.1269 | 211760.7928 | 218469.7708 | 224551.7083 | 230065.2101 | 235063.404 | 239594.4521 | 243702.0153

## GraphFina
Projekat “Bolja energija"
GRAF / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## Graf+CO2
Projekat “Bolja energija"
GRAF / CASH FLOW / EKONOMSKI
NAZAD | DALJE

## LCoEE
Projekat “Bolja energija"
LCoE Proračun |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investicija (EUR) |  | 1: 94000
Operativni troškovi i održavanje (EUR) |  | 47337.652 | 47337.652 | 47337.652 | 47337.652 | 47337.652 | 47337.652 | 47337.652 | 47337.652 | 47337.652 | 47337.652 | 47337.652 | 47337.652 | 34794.012 | 34794.012 | 34794.012 | 34794.012 | 34794.012 | 34794.012 | 34794.012 | 34794.012
Ukupni troškovi (EUR) |  | 141337.652 | 47337.652 | 47337.652 | 47337.652 | 47337.652 | 47337.652 | 47337.652 | 47337.652 | 47337.652 | 47337.652 | 47337.652 | 47337.652 | 34794.012 | 34794.012 | 34794.012 | 34794.012 | 34794.012 | 34794.012 | 34794.012 | 34794.012
Proizvodnja toplote (MWh/a) |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Smanjenje emisije CO2 (t/a) |  | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286 | -50.4286
LCoEE (EUR/MWh): | 103.3883
LCoCO2 (EUR/tCO2 eq): | -

## Osetljivost
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA OSTELJIVOSTI
| Bez CO2 |  | Sa CO2
| NPV | IRR | NPV | IRR
Bazni slučaj | 48819.2255 | 19.81% | 71887.0174 | 24.72%
Cena električne energije
10% | 39841.89 | 17.81% | 60985.9671 | 22.31%
-10% | 57796.561 | 21.82% | 82788.0677 | 27.14%
NPV = 0 | 54.38% |  | 65.95%
Cena toplote
10% | 70866.214 | 24.74% | 98658.3605 | 30.7%
-10% | 26772.237 | 14.89% | 45115.6743 | 18.81%
NPV = 0 | -22.14% |  | -26.85%
Koeficijent performanse
10% | 56375.9052 | 21.5% | 88007.8827 | 28.31%
-10% | 39583.2836 | 17.75% | 52183.7376 | 20.37%
NPV = 0 | -37% |  | -28.85%
Investicije
10% | 38370.2783 | 17.1% | 59858.0435 | 21.33%
-10% | 60048.8777 | 23.17% | 84897.9533 | 28.94%
NPV = 0 | 51% |  | 67.5%
NAZAD |  |  | DALJE
| -95384.9781 | -4.751% | -132520.1901 | -14.38%

## AkoESCO
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA OSETLJIVOSTI |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Udeo u uštedama ako gradi ESCO (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diskontovana vrednost udela (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (EUR) | 0
IRR (%) | N/A

## ESCOGrafFina
Projekat “Bolja energija"
GRAFIK / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## REZIME
Projekat “Bolja energija"
REZIME PROJEKTA
| Projekat | Ugradnja toplotne pumpe i povezivanje na sekundar TPS
| Investiciona vrednost (EUR) | 94000
| Subvencije (EUR) | 10000
| Sopstveni kapital (EUR) | 6300
| Kredit (EUR) | 77700
| LCoE(EE) (EUR/MWh) | 103.3883
| FNPV (EUR) | -95384.9781
| FIRR (%) | -4.751%
| NPV CO² (EUR) | -132520.1901
| IRR CO² (%) | -0.14378
NAZAD

## Gorivo (hidden)
GORIVA
tCO2/MWh
Lignit | 0.4
Mrki ugalj | 0.33
Kameni ugalj | 0.34
Lož ulje | 0.27
Mazut | 0.28
Prirodni gas | 0.2
TNG | 0.22
Drvo (nesertifikovano) | 0.494
Drvo sertifikovano | 0.049
Suncokret ljuska | 0.04
Toplota (kupljena) | 0.29
Električna energija | 0.8
Električna energija OIE | 0
Gorivo
Toplota iz DH | 0.22