## Pocetna
Projekat “Bolja energija"
SET SOFTVERSKOG ALATA ZA ANALIZU EFIKASNOSTI MERA KOJE IMPLEMENTIRAJU KOMPANIJE ZA DALJINSKO GREJANJE
Izabrati meru koja se analizira
Ugradnja TS ventila i alokatora troškova
|  | NAZAD | DALJE

## KonvFaktor
Projekat “Bolja energija"
KONVERZIONI FAKTOR ZA MIKS GORIVA
GORIVO | Primarna energija | Emisioni faktor | Emisija CO2
| MWh/a | - | tCO2/a
Drvo sertifikovano | 20000 | 0.049 | 980
Lignit | 100000 | 0.4 | 40000
Mrki ugalj | 50000 | 0.33 | 16500
Kameni ugalj | 23456 | 0.34 | 7975.04
Gorivo |  | 0
Gorivo |  | 0
UKUPNO: | 193456 |  | 65455.04
Konverzioni faktor za miks goriva koje se koristi u daljinskom grejanju: |  |  | tCO2/MWh
0.33835

## PomTab1
Projekat “Bolja energija"
Projekat | Termoizolacija omotača zgrade |  | 1 | Investicija | Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  |  |  |  | Podsticaji | Grant finansijske institucije |  | Varijanta naplate po utrošku |  | Varijanta A |  | Varijanta B |  | Varijanta C |  | Komentar
| Ugradnja TS ventila i alokatora troškova |  | 2 |  | Nadzor i upravljanje projektom | [5 empty] | Grant lokalne samouprave |  | Varijanta A | A | 7 | din/kWh |  | din/kWh |  | din/kWh | Cena varijabilnog dela bez PDV
| Zamena stolarije |  | 3 |  | Nabavka TS ventila i alokatora troškova | [5 empty] | Grant Uprave za EE i OIE |  | Varijanta B | B | 32 | din/m2 |  | din/kW |  | - | Cena fiksnog dela bez PDV
| Modernizacija toplotnih podstanica |  | 4 |  | Ugradnja TS ventila i alokatora troškova | [5 empty] | Grant zelenih fondova |  | Varijanta C | C | 2387 | m2 |  | m2 |  | m2 | Grejana površina
| Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja |  | 5 |  | Nabavka pojedinačnih merila toplote | [5 empty] | Učešće krajnjih korisnika |  |  |  | 140.24 | kWh/m2a |  | kWh/m2a |  | kWh/m2a | Potrošnja toplote - pre projekta | Prema elaboratu EE
| Kompenzacija snage - elektro |  | 6 |  | Ugradnja pojedinačnih merila toplote | [5 empty] | ESCO sopstveni kapital |  |  |  | 115.3758 | kWh/m2a |  | kWh/m2a |  | kWh/m2a | Potrošnja toplote - posle projekta | Prema elaboratu EE
| Termoizolacija cevovoda i opreme |  | 7 |  | Balansiranje cevne mreže i postavka parametara | [9 empty] | 24 | oC |  | oC |  | oC | Temperatura prostora - pre projekta | Procena
| Instalacija SCADA |  | 8 | [11 empty] | 20 | oC |  | oC |  | oC | Temperatura prostora - posle projekta | Procena - uobičajena
| Ugradnja rekuperatora toplote u dimovodni trakt |  | 9 | [6 empty] | Fiksno | ESCO/DG operativni troškovi |  |  |  | 20 | oC |  | oC |  | oC | Projektna temperatura prostora | Prema tehničkim propisima
| Rekonstrukcija distributivne mreže |  | 10 | [7 empty] | Udeo u uštedama ako gradi ESCO |  |  |  | -12 | oC |  | oC |  | oC | Projektna spoljna temperatura | Prema tehničkim propisima
| Ugradnja toplotne pumpe i povezivanje na sekundar TPS |  | 11 | [7 empty] | Troškovi održavanja |  |  |  | 24.8642 | kWh/m2a | #VALUE! | kWh/m2a | #VALUE! | kWh/m2a | Uštede energije
| Ugradnja termal-solara u zgradi |  | 12 | [7 empty] | Amortizacija i depresijacija |  |  |  | 59.3509 | MWh/a | #VALUE! | MWh/a | #VALUE! | MWh/a | Uštede energije
| Termal-solar velikog kapaciteta |  | 13 | [7 empty] | CO2 Taksa |  |  |  | 3542.1868 | EUR/a | #VALUE! | EUR/a | #VALUE! | EUR/a | Uštede u novcu
| Toplotna pumpa velikog kapaciteta |  | 14
| Foto-naponska instalacija |  | 15 |  | Finansijska diskontna stopa |  |  |  |  | Ostalo | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije
| Kotao na drvnu sečku |  | 16 |  |  | Grantovi |  | 8500 | 0% |  | Period otplate ili period garantovane usluge
| Izračunavanje cene toplote |  | 17 |  |  | Kredit |  | 11500 | 12% |  | Vremenski okvir projekta
| Ostalo |  |  |  |  | Sopstveni kapital |  | 2000 | 5.83% |  | Diskontna stopa
| 2 | [5 empty] | Ukupno | 22000 | 6.803% |  | Kamatna stopa na sredstva iz kredita
Prinos na sopstveni kapital
Gorivo ili energija
Konver.F.
[11 empty] | Prirodni gas | 0.2
[11 empty] | Tečni naftni gas | 0.22
[11 empty] | Lož-ulje | 0.27
[11 empty] | Mazut | 0.28
[11 empty] | Električna energija | 0.8
[11 empty] | Drvo nesertifikovano | 0.494
[11 empty] | Drvo sertifikovano | 0.049
[11 empty] | Toplota iz toplana | 0.22
[11 empty] | Mrki ugalj | 0.4
[11 empty] | Lignit | 0.33
[11 empty] | Solarna energija | 0
[11 empty] | Miks goriva | 0.33835

## UnosPodataka
Projekat “Bolja energija"
Unos podataka za proračun |  | EUR | Unos podataka za proračun | EUR ili -
NAZAD
Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  | 2000 | ESCO/DG operativni troškovi | 100
Nadzor i upravljanje projektom |  | 1000 | Udeo u uštedama ako gradi ESCO | 90%
Nabavka TS ventila i alokatora troškova |  | 10000 | Troškovi održavanja | 0% | DALJE
Ugradnja TS ventila i alokatora troškova |  | 2500 | Amortizacija i depresijacija | 10%
Nabavka pojedinačnih merila toplote |  | 3000 | CO2 Taksa | 97.44
Ugradnja pojedinačnih merila toplote |  | 1500
Balansiranje cevne mreže i postavka parametara |  | 2000 | Diskontna stopa | 6%
| Ukupno: | 22000 | Kamatna stopa na sredstva iz kredita | 12%
|  |  | Prinos na sopstveni kapital | 5.83%
Grant Uprave za EE i OIE |  | 8500 | Period otplate ili period garantovane usluge | 12
|  |  | Gorivo ili energija | Miks goriva
|  |  | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije | 0.33835
|  |  | Vremenski okvir projekta | 15
ESCO sopstveni kapital |  | 2000
| UKUPNO: | 10500
| Kredit: | 11500

## Ustede
Projekat “Bolja energija"
ENERGIJA I TROŠKOVI ENERGIJE
Izabrati varijantu obračuna troškova |  |  | Energy savings | kWh/m2a | 24.8642 | Cena varijabilnog dela bez PDV | 7 | din/kWh
A |  |  | Energy savings | MWh/a | 59.3509 | Cena fiksnog dela bez PDV | 32 | din/m2
|  |  | Money savings | EUR/a | 3542.1868 | Grejana površina | 2387 | m2
[6 empty] | Potrošnja toplote - pre projekta | 140.24 | kWh/m2a
Varijanta A - varijabilni deo din/kWh, fiksni deo din/m2 mesečno | [5 empty] | Potrošnja toplote - posle projekta | 115.3758 | kWh/m2a
Varijanta B - varijabilni deo din/kWh, fiksni deo din/kW mesečno | [5 empty] | Temperatura prostora - pre projekta | 24 | oC
Varijanta C - postoji samo varijabilni deo din/kWh | [5 empty] | Temperatura prostora - posle projekta | 20 | oC
[6 empty] | Projektna temperatura prostora | 20 | oC
NAZAD | DALJE |  |  |  |  | Projektna spoljna temperatura | -12 | oC
[6 empty] | Radni režim sa prekidom |  |  | TRUE

## Annuity
Projekat “Bolja energija"
IZRAČUNAVANJE ANUITETA
|  |  |  | NAZAD | DALJE
Iznos kredita: |  | EUR | 11500
Period | Preostali iznos glavnice (EUR) | Kamata = Troškovi kredita (EUR) | Anuiteti (EUR)
1 | 11500 | 1380 | -1856.5233
2 | 11023.4767 | 1322.8172 | -1856.5233
3 | 10489.7706 | 1258.7725 | -1856.5233
4 | 9892.0198 | 1187.0424 | -1856.5233
5 | 9222.5389 | 1106.7047 | -1856.5233
6 | 8472.7203 | 1016.7264 | -1856.5233
7 | 7632.9234 | 915.9508 | -1856.5233
8 | 6692.351 | 803.0821 | -1856.5233
9 | 5638.9098 | 676.6692 | -1856.5233
10 | 4459.0557 | 535.0867 | -1856.5233
11 | 3137.6191 | 376.5143 | -1856.5233
12 | 1657.6101 | 198.9132 | -1856.5233

## FinaIndicators
Projekat “Bolja energija"
FINANSIJSKI INDIKATORI |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Kredit (EUR) | 0: 11500
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 2000
Grantovi (EUR) | 0: 8500
Uštede energije (MWh/a) |  | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509
Uštede izražene u novcu (EUR/a) |  | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868
PRIHODI
Ukupan prihod = uštede (EUR) |  | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868
TROŠKOVI
Troškovi finansiranja - kamate (EUR/a) |  | -1380 | -1322.8172 | -1258.7725 | -1187.0424 | -1106.7047 | -1016.7264 | -915.9508 | -803.0821 | -676.6692 | -535.0867 | -376.5143 | -198.9132
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -476.5233 | -533.7061 | -597.7508 | -669.4809 | -749.8186 | -839.7969 | -940.5725 | -1053.4412 | -1179.8541 | -1321.4366 | -1480.009 | -1657.6101 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostalo
Amortizacija (EUR) |  | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200
Deo ušteda koji pripada krajnjim kupcima (EUR/a) |  | -354.2187 | -354.2187 | -354.2187 | -354.2187 | -354.2187 | -354.2187 | -354.2187 | -354.2187 | -354.2187 | -354.2187 | -354.2187 | -354.2187 | -354.2187 | -354.2187 | -354.2187
Ukupno godišnji troškovi (EUR/a) |  | -4510.742 | -4510.742 | -4510.742 | -4510.742 | -4510.742 | -4510.742 | -4510.742 | -4510.742 | -4510.742 | -4510.742 | -4510.742 | -4510.742 | -2654.2187 | -2654.2187 | -2654.2187
Ukupno troškovi cash flow | -22000 | -2310.742 | -2310.742 | -2310.742 | -2310.742 | -2310.742 | -2310.742 | -2310.742 | -2323.4749 | -2342.4368 | -2363.6742 | -2387.46 | -2414.1002 | -587.4139 | -587.4139 | -587.4139
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | -492.0319 | -434.8491 | -370.8044 | -299.0743 | -218.7366 | -128.7584 | -27.9827 | 84.886 | 211.2989 | 352.8814 | 511.4538 | 689.0549 | 887.9681 | 887.9681 | 887.9681
Porez na dobit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7329 | 31.6948 | 52.9322 | 76.7181 | 103.3582 | 133.1952 | 133.1952 | 133.1952
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | -492.0319 | -434.8491 | -370.8044 | -299.0743 | -218.7366 | -128.7584 | -27.9827 | 72.1531 | 179.6041 | 299.9492 | 434.7357 | 585.6966 | 754.7729 | 754.7729 | 754.7729
Neto gotovinski tok | -22000 | 1231.4448 | 1231.4448 | 1231.4448 | 1231.4448 | 1231.4448 | 1231.4448 | 1231.4448 | 1205.979 | 1168.0551 | 1125.5804 | 1078.0087 | 1024.7283 | 2821.5777 | 2821.5777 | 2821.5777
Kumulativni gotovinski tok | -22000 | -20768.5552 | -19537.1104 | -18305.6656 | -17074.2208 | -15842.776 | -14611.3312 | -13379.8864 | -12173.9074 | -11005.8523 | -9880.2719 | -8802.2633 | -7777.535 | -4955.9573 | -2134.3796 | 687.198
Diskontna stopa | 0: 6.803%
Diskontovani gotovinski tok | -22000 | 1153.0088 | 1079.5686 | 1010.8062 | 946.4236 | 886.1418 | 829.6996 | 776.8525 | 712.3296 | 645.9847 | 582.845 | 522.6566 | 465.1796 | 1199.2827 | 1122.8952 | 1051.3731
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -22000 | -20846.9912 | -19767.4226 | -18756.6164 | -17810.1927 | -16924.0509 | -16094.3513 | -15317.4988 | -14605.1692 | -13959.1845 | -13376.3395 | -12853.6828 | -12388.5032 | -11189.2206 | -10066.3254 | -9014.9523
Neto sadašnja vrednost | 0: -8440.7511
Interna stopa povraćaja | 0: 0.3365%
Odnos rezultata i troškova | 0: 0.78933
Period povraćaja | 0: 15; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: #N/A; 1: godina
Nominalni troškovi | -22000 | -2310.742 | -2310.742 | -2310.742 | -2310.742 | -2310.742 | -2310.742 | -2310.742 | -2323.4749 | -2342.4368 | -2363.6742 | -2387.46 | -2414.1002 | -587.4139 | -587.4139 | -587.4139
Diskontovani troškovi | -22000 | -2163.5608 | -2025.7543 | -1896.7252 | -1775.9146 | -1662.7989 | -1556.8881 | -1457.7232 | -1372.3953 | -1295.4683 | -1223.9514 | -1157.5249 | -1095.8905 | -249.6742 | -233.7714 | -218.8815
Diskontovani troškovi, kumul. | -22000 | -24163.5608 | -26189.3151 | -28086.0403 | -29861.9549 | -31524.7539 | -33081.642 | -34539.3651 | -35911.7605 | -37207.2288 | -38431.1802 | -39588.7051 | -40684.5956 | -40934.2699 | -41168.0413 | -41386.9228
Nominalni prihodi |  | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868
Diskontovani prihodi |  | 3316.5696 | 3105.3229 | 2907.5315 | 2722.3382 | 2548.9408 | 2386.5877 | 2234.5756 | 2092.2458 | 1958.9817 | 1834.2056 | 1717.3772 | 1607.99 | 1505.5702 | 1409.6739 | 1319.8857
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 3316.5696 | 6421.8925 | 9329.424 | 12051.7622 | 14600.703 | 16987.2907 | 19221.8663 | 21314.1121 | 23273.0938 | 25107.2994 | 26824.6766 | 28432.6666 | 29938.2368 | 31347.9106 | 32667.7963
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -20846.9912 | -19767.4226 | -18756.6164 | -17810.1927 | -16924.0509 | -16094.3513 | -15317.4988 | -14597.6483 | -13934.135 | -13323.8808 | -12764.0285 | -12251.929 | -10996.0331 | -9820.1307 | -8719.1265
Cena koštanja (EUR/MWh) | 1: 38.9336
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 11500 | 24163.5608 | 26189.3151 | 28086.0403 | 29861.9549 | 31524.7539 | 33081.642 | 34539.3651 | 35911.7605 | 37207.2288 | 38431.1802 | 39588.7051 | 40684.5956 | 40934.2699 | 41168.0413 | 41386.9228
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 3316.5696 | 6421.8925 | 9329.424 | 12051.7622 | 14600.703 | 16987.2907 | 19221.8663 | 21314.1121 | 23273.0938 | 25107.2994 | 26824.6766 | 28432.6666 | 29938.2368 | 31347.9106 | 32667.7963

## FinInd+CO2
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA SA UKLJUČENIM CO₂ |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Kredit (EUR) | 0: 11500
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 2000
Grantovi (EUR) | 0: 8500
Uštede energije (MWh/a) |  | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509
PRIHODI
Uštede izražene u novcu (EUR/a) |  | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868 | 3542.1868
Prihod od karbon taksi (CO2) |  | 1956.7041 | 1956.7041 | 1956.7041 | 1956.7041 | 1956.7041 | 1956.7041 | 1956.7041 | 1956.7041 | 1956.7041 | 1956.7041 | 1956.7041 | 1956.7041 | 1956.7041 | 1956.7041 | 1956.7041
Ukupni prihod (EUR) |  | 5498.8909 | 5498.8909 | 5498.8909 | 5498.8909 | 5498.8909 | 5498.8909 | 5498.8909 | 5498.8909 | 5498.8909 | 5498.8909 | 5498.8909 | 5498.8909 | 5498.8909 | 5498.8909 | 5498.8909
TROŠKOVI
Troškovi finansiranja - kamate (EUR/a) |  | -1380 | -1322.8172 | -1258.7725 | -1187.0424 | -1106.7047 | -1016.7264 | -915.9508 | -803.0821 | -676.6692 | -535.0867 | -376.5143 | -198.9132
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -476.5233 | -533.7061 | -597.7508 | -669.4809 | -749.8186 | -839.7969 | -940.5725 | -1053.4412 | -1179.8541 | -1321.4366 | -1480.009 | -1657.6101 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostalo
Amortizacija (EUR) |  | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200 | -2200
Deo ušteda koji pripada krajnjim kupcima (EUR/a) |  | -354.2187 | -354.2187 | -354.2187 | -354.2187 | -354.2187 | -354.2187 | -354.2187 | -354.2187 | -354.2187 | -354.2187 | -354.2187 | -354.2187 | -354.2187 | -354.2187 | -354.2187
Ukupni godišnji troškovi (EUR/a) |  | -4510.742 | -4510.742 | -4510.742 | -4510.742 | -4510.742 | -4510.742 | -4510.742 | -4510.742 | -4510.742 | -4510.742 | -4510.742 | -4510.742 | -2654.2187 | -2654.2187 | -2654.2187
Ukupno troškovi cash flow | -22000 | -2530.4428 | -2539.0202 | -2548.6269 | -2559.3864 | -2571.4371 | -2584.9338 | -2600.0502 | -2616.9805 | -2635.9424 | -2657.1798 | -2680.9656 | -2707.6058 | -880.9195 | -880.9195 | -880.9195
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | 1464.6722 | 1521.855 | 1585.8997 | 1657.6298 | 1737.9675 | 1827.9458 | 1928.7214 | 2041.5901 | 2168.003 | 2309.5855 | 2468.1579 | 2645.759 | 2844.6722 | 2844.6722 | 2844.6722
Porez na dobit |  | 219.7008 | 228.2782 | 237.885 | 248.6445 | 260.6951 | 274.1919 | 289.3082 | 306.2385 | 325.2005 | 346.4378 | 370.2237 | 396.8638 | 426.7008 | 426.7008 | 426.7008
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | 1244.9714 | 1293.5767 | 1348.0148 | 1408.9854 | 1477.2724 | 1553.7539 | 1639.4132 | 1735.3516 | 1842.8026 | 1963.1477 | 2097.9342 | 2248.8951 | 2417.9714 | 2417.9714 | 2417.9714
Neto gotovinski tok | -22000 | 2748.7473 | 2731.5924 | 2712.379 | 2690.86 | 2666.7587 | 2639.7652 | 2609.5325 | 2575.6719 | 2537.748 | 2495.2733 | 2447.7015 | 2394.4212 | 4191.2705 | 4191.2705 | 4191.2705
Kumulativni gotovinski tok | -22000 | -19251.2527 | -16519.6603 | -13807.2813 | -11116.4214 | -8449.6627 | -5809.8975 | -3200.365 | -624.6931 | 1913.0549 | 4408.3281 | 6856.0297 | 9250.4509 | 13441.7214 | 17632.992 | 21824.2625
Diskontna stopa | 0: 6.803%
Diskontovani gotovinski tok | -22000 | 2573.6677 | 2394.7005 | 2226.4008 | 2068.0533 | 1918.9869 | 1778.5711 | 1646.2141 | 1521.3593 | 1403.4838 | 1292.0957 | 1186.7321 | 1086.9572 | 1781.4566 | 1667.9879 | 1561.7465
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -22000 | -19426.3323 | -17031.6318 | -14805.231 | -12737.1777 | -10818.1909 | -9039.6197 | -7393.4057 | -5872.0464 | -4468.5625 | -3176.4668 | -1989.7347 | -902.7775 | 878.679 | 2546.6669 | 4108.4135
Neto sadašnja vrednost | 0: 3846.7309
Interna stopa povraćaja | 0: 9.466%
Odnos rezultata i troškova | 0: 1.1566
Period povraćaja | 0: 9; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: 13; 1: godina
Nominalni troškovi | -22000 | -2530.4428 | -2539.0202 | -2548.6269 | -2559.3864 | -2571.4371 | -2584.9338 | -2600.0502 | -2616.9805 | -2635.9424 | -2657.1798 | -2680.9656 | -2707.6058 | -880.9195 | -880.9195 | -880.9195
Diskontovani troškovi | -22000 | -2369.268 | -2225.8786 | -2091.9882 | -1967.0097 | -1850.3939 | -1741.6279 | -1640.2322 | -1545.7588 | -1457.7896 | -1375.9337 | -1299.8268 | -1229.1286 | -374.4258 | -350.577 | -328.2472
Diskontovani troškovi, kumul. | -22000 | -24369.268 | -26595.1465 | -28687.1348 | -30654.1444 | -32504.5384 | -34246.1663 | -35886.3984 | -37432.1573 | -38889.9468 | -40265.8805 | -41565.7073 | -42794.8359 | -43169.2617 | -43519.8387 | -43848.086
Nominalni prihodi |  | 5498.8909 | 5498.8909 | 5498.8909 | 5498.8909 | 5498.8909 | 5498.8909 | 5498.8909 | 5498.8909 | 5498.8909 | 5498.8909 | 5498.8909 | 5498.8909 | 5498.8909 | 5498.8909 | 5498.8909
Diskontovani prihodi |  | 5148.6428 | 4820.7034 | 4513.652 | 4226.158 | 3956.9757 | 3704.9389 | 3468.9553 | 3248.0025 | 3041.1232 | 2847.4209 | 2666.0564 | 2496.2437 | 2337.2472 | 2188.3778 | 2048.9906
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 5148.6428 | 9969.3462 | 14482.9982 | 18709.1562 | 22666.1319 | 26371.0708 | 29840.0261 | 33088.0286 | 36129.1518 | 38976.5728 | 41642.6291 | 44138.8729 | 46476.1201 | 48664.4979 | 50713.4884
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -19220.6252 | -16625.8004 | -14204.1366 | -11944.9882 | -9838.4064 | -7875.0955 | -6046.3723 | -4344.1287 | -2760.795 | -1289.3078 | 76.9218 | 1344.037 | 3306.8583 | 5144.6591 | 6865.4025
Cena koštanja (EUR/MWh) | 1: 42.6353
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 11500 | 24369.268 | 26595.1465 | 28687.1348 | 30654.1444 | 32504.5384 | 34246.1663 | 35886.3984 | 37432.1573 | 38889.9468 | 40265.8805 | 41565.7073 | 42794.8359 | 43169.2617 | 43519.8387 | 43848.086
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 5148.6428 | 9969.3462 | 14482.9982 | 18709.1562 | 22666.1319 | 26371.0708 | 29840.0261 | 33088.0286 | 36129.1518 | 38976.5728 | 41642.6291 | 44138.8729 | 46476.1201 | 48664.4979 | 50713.4884

## GraphFina
Projekat “Bolja energija"
GRAF / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## Graf+CO2
Projekat “Bolja energija"
GRAF / CASH FLOW / EKONOMSKI
NAZAD | DALJE

## LCoEE
Projekat “Bolja energija"
LCoEE Proračun |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Investicija (EUR) |  | 1: 22000
Operativni troškovi i održavanje (EUR) |  | 4510.742 | 4510.742 | 4510.742 | 4510.742 | 4510.742 | 4510.742 | 4510.742 | 4498.0091 | 4479.0471 | 4457.8098 | 4434.0239 | 4407.3837 | 2521.0235 | 2521.0235 | 2521.0235
Ukupni troškovi (EUR) |  | 26510.742 | 4510.742 | 4510.742 | 4510.742 | 4510.742 | 4510.742 | 4510.742 | 4498.0091 | 4479.0471 | 4457.8098 | 4434.0239 | 4407.3837 | 2521.0235 | 2521.0235 | 2521.0235
Ušteda energije (MWh/a) |  | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509 | 59.3509
Smanjenje emisije CO2 (t/a) |  | 20.0811 | 20.0811 | 20.0811 | 20.0811 | 20.0811 | 20.0811 | 20.0811 | 20.0811 | 20.0811 | 20.0811 | 20.0811 | 20.0811 | 20.0811 | 20.0811 | 20.0811
LCoEE (EUR/MWh): | 107.1646
LCoCO2 (EUR/tCO2 eq): | 316.7309

## Osetljivost
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA OSETLJIVOSTI
| Bez CO2 |  | Sa CO2
| NPV | IRR | NPV | IRR
Bazni slučaj | -8440.7511 | 0.3365% | -290.2307 | 0.3365%
Cena toplote
10% | -6139.814 | 2.173% | 1636.753 | 2.173%
-10% | -10909.1765 | -1.719% | -2217.2144 | -1.719%
NPV = 0 | 41.4% |  | 1.5%
Grejana površina
10% | -6139.814 | 2.173% | 2405.7967 | 2.173%
-10% | -10909.1765 | -1.719% | -2986.2581 | -1.719%
NPV = 0 | 41.4% |  | 1.02%
Cena CO₂
10% |  |  | 478.813 | 0.3365%
-10% |  |  | -1059.2744 | 0.3365%
NPV = 0 |  |  | 3.8%
Investicije
10% | -13223.2706 | -2.376% | -4603.82 | -2.376%
-10% | -3679.8112 | 3.259% | 4346.6674 | 3.259%
NPV = 0 | -17.95% |  | -0.65%
NAZAD |  |  | DALJE
| -8440.7511 | 0.3365% | 3846.7309 | 0.3365%

## AkoESCO
Projekat “Bolja energija"
ESCO INVESTICIJA |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Udeo uštede ako gradi ESCO (EUR/a) | 0 | 354.2187 | 354.2187 | 354.2187 | 354.2187 | 354.2187 | 354.2187 | 354.2187 | 354.2187 | 354.2187 | 354.2187 | 354.2187 | 354.2187 | 354.2187 | 354.2187 | 354.2187
Diskontovana vrednost udela (EUR/a) | 0 | 334.1686 | 315.2534 | 297.4088 | 280.5744 | 264.6928 | 249.7102 | 235.5756 | 222.2412 | 209.6615 | 197.7939 | 186.598 | 176.0358 | 166.0715 | 156.6713 | 147.8031
NPV (EUR) | 3440.26
IRR (%) | N/A

## ESCOGrafFina
Projekat “Bolja energija"
GRAFIK / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## REZIME
Projekat “Bolja energija"
REZIME PROJEKTA
| Projekat | Ugradnja TS ventila i alokatora troškova
| Investiciona vrednost (EUR) | 22000
| Subvencije (EUR) | 8500
| Sopstveni kapital (EUR) | 2000
| Kredit (EUR) | 11500
| LCoE(EE) (EUR/MWh) | 107.1646
| FNPV (EUR) | -8440.7511
| FIRR (%) | 0.3365%
| NPV CO² (EUR) | 3846.7309
| IRR CO² (%) | 9.466%
NAZAD

## Gorivo (hidden)
GORIVA
tCO2/MWh
Lignit | 0.4
Mrki ugalj | 0.33
Kameni ugalj | 0.34
Lož ulje | 0.27
Mazut | 0.28
Prirodni gas | 0.2
TNG | 0.22
Drvo (nesertifikovano) | 0.494
Drvo sertifikovano | 0.049
Suncokret ljuska | 0.04
Toplota (kupljena) | 0.29
Električna energija | 0.8
Električna energija OIE | 0
Gorivo
Toplota iz DH | 0.22