## Pocetna
Projekat “Bolja energija"
SET SOFTVERSKOG ALATA ZA ANALIZU EFIKASNOSTI MERA KOJE IMPLEMENTIRAJU KOMPANIJE ZA DALJINSKO GREJANJE
Izabrati meru koja se analizira
Zamena stolarije
|  | NAZAD | DALJE

## PomTab1
Projekat “Bolja energija"
Projekat | Termoizolacija omotača zgrade |  | 1 | Investicija | Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  |  |  |  | Podsticaji | Grant finansijske institucije |  | Varijanta naplate po utrošku |  | Varijanta A |  | Varijanta B |  | Varijanta C |  | Komentar
| Ugradnja TS ventila i alokatora troškova |  | 2 |  | Nadzor i upravljanje projektom | [5 empty] | Grant lokalne samouprave |  | Varijanta A | A | 7 | din/kWh |  | din/kWh |  | din/kWh | Cena varijabilnog dela bez PDV
| Zamena stolarije |  | 3 |  | Nabavka stolarije | [5 empty] | Grant Uprave za EE i OIE |  | Varijanta B | B | 32 | din/m2 |  | din/kW |  | - | Cena fiksnog dela bez PDV
| Modernizacija toplotnih podstanica |  | 4 |  | Zamena stolarije | [5 empty] | Grant zelenih fondova |  | Varijanta C | C | 2387 | m2 |  | m2 |  | m2 | Grejana površina
| Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja |  | 5 | [7 empty] | Učešće krajnjih korisnika |  |  |  | 140.24 | kWh/m2a |  | kWh/m2a |  | kWh/m2a | Potrošnja toplote - pre projekta | Prema elaboratu EE
| Kompenzacija snage - elektro |  | 6 | [7 empty] | ESCO sopstveni kapital |  |  |  | 64.76 | kWh/m2a |  | kWh/m2a |  | kWh/m2a | Potrošnja toplote - posle projekta | Prema elaboratu EE
| Termoizolacija cevovoda i opreme |  | 7 | [11 empty] | 20 | oC |  | oC |  | oC | Temperatura prostora - pre projekta | Procena
| Instalacija SCADA |  | 8 | [11 empty] | 20 | oC |  | oC |  | oC | Temperatura prostora - posle projekta | Procena - uobičajena
| Ugradnja rekuperatora toplote u dimovodni trakt |  | 9 | [6 empty] | Fiksno | ESCO/DG operativni troškovi |  |  |  | 20 | oC |  | oC |  | oC | Projektna temperatura prostora | Prema tehničkim propisima
| Rekonstrukcija distributivne mreže |  | 10 | [7 empty] | Udeo u uštedama ako gradi ESCO |  |  |  | -12 | oC |  | oC |  | oC | Projektna spoljna temperatura | Prema tehničkim propisima
| Ugradnja toplotne pumpe i povezivanje na sekundar TPS |  | 11 | [7 empty] | Troškovi održavanja |  |  |  | 75.48 | kWh/m2a | #VALUE! | kWh/m2a | #VALUE! | kWh/m2a | Uštede energije
| Ugradnja termal-solara u zgradi |  | 12 | [7 empty] | Amortizacija i depresijacija |  |  |  | 180.1708 | MWh/a | #VALUE! | MWh/a | #VALUE! | MWh/a | Uštede energije
| Termal-solar velikog kapaciteta |  | 13 | [7 empty] | CO2 Taksa |  |  |  | 10752.9783 | EUR/a | #VALUE! | EUR/a | #VALUE! | EUR/a | Uštede u novcu
| Toplotna pumpa velikog kapaciteta |  | 14
| Foto-naponska instalacija |  | 15 |  | Finansijska diskontna stopa |  |  |  |  | Ostalo | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije
| Kotao na drvnu sečku |  | 16 |  |  | Grantovi |  | 10000 | 0% |  | Period otplate ili period garantovane usluge
| Izračunavanje cene toplote |  | 17 |  |  | Kredit |  | 14160 | 12% |  | Vremenski okvir projekta
| Ostalo |  |  |  |  | Sopstveni kapital |  | 2000 | 5.83% |  | Diskontna stopa
| 3 | [5 empty] | Ukupno | 26160 | 6.941% |  | Kamatna stopa na sredstva iz kredita
Prinos na sopstveni kapital
Gorivo ili energija
Konver.F.
[11 empty] | Prirodni gas | 0.2
[11 empty] | Tečni naftni gas | 0.22
[11 empty] | Lož-ulje | 0.27
[11 empty] | Mazut | 0.28
[11 empty] | Električna energija | 0.8
[11 empty] | Drvo | 0.494
[11 empty] | Toplota iz toplana | 0.22
[11 empty] | Mrki ugalj | 0.4
[11 empty] | Lignit | 0.33
[11 empty] | Solarna energija | 0
Miks goriva

## UnosPodataka
Projekat “Bolja energija"
Unos podataka za proračun |  | EUR | Unos podataka za proračun | EUR ili -
NAZAD
Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  | 1000 | ESCO/DG operativni troškovi | 100
Nadzor i upravljanje projektom |  | 1000 | Udeo u uštedama ako gradi ESCO | 90%
Nabavka stolarije |  | 20160 | Troškovi održavanja | 0% | DALJE
Zamena stolarije |  | 4000 | Amortizacija i depresijacija | 2.5%
|  |  | CO2 Taksa | 97.44
|  |  | Diskontna stopa | 6%
| Ukupno: | 26160 | Kamatna stopa na sredstva iz kredita | 12%
|  |  | Prinos na sopstveni kapital | 5.83%
Grant Uprave za EE i OIE |  | 10000 | Period otplate ili period garantovane usluge | 12
|  |  | Gorivo ili energija | Toplota iz toplana
|  |  | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije | 0.22
|  |  | Vremenski okvir projekta | 20
ESCO sopstveni kapital |  | 2000
| UKUPNO: | 12000
| Kredit: | 14160

## Ustede
Projekat “Bolja energija"
ENERGIJA I TROŠKOVI ENERGIJE
Izabrati varijantu obračuna troškova |  |  | Energy savings | kWh/m2a | 75.48 | Cena varijabilnog dela bez PDV | 7 | din/kWh
A |  |  | Energy savings | MWh/a | 180.1708 | Cena fiksnog dela bez PDV | 32 | din/m2
|  |  | Money savings | EUR/a | 10752.9783 | Grejana površina | 2387 | m2
[6 empty] | Potrošnja toplote - pre projekta | 140.24 | kWh/m2a
Varijanta A - varijabilni deo din/kWh, fiksni deo din/m2 mesečno | [5 empty] | Potrošnja toplote - posle projekta | 64.76 | kWh/m2a
Varijanta B - varijabilni deo din/kWh, fiksni deo din/kW mesečno | [5 empty] | Temperatura prostora - pre projekta | 20 | oC
Varijanta C - postoji samo varijabilni deo din/kWh | [5 empty] | Temperatura prostora - posle projekta | 20 | oC
[6 empty] | Projektna temperatura prostora | 20 | oC
NAZAD | DALJE |  |  |  |  | Projektna spoljna temperatura | -12 | oC
[6 empty] | Radni režim sa prekidom |  |  | TRUE

## Annuity
Projekat “Bolja energija"
IZRAČUNAVANJE ANUITETA
Iznos kredita: |  | EUR | 14160 | NAZAD | DALJE
Period | Preostali iznos glavnice (EUR) | Kamata = Troškovi kredita (EUR) | Anuiteti (EUR)
1 | 14160 | 1699.2 | -2285.9452
2 | 13573.2548 | 1628.7906 | -2285.9452
3 | 12916.1002 | 1549.932 | -2285.9452
4 | 12180.087 | 1461.6104 | -2285.9452
5 | 11355.7523 | 1362.6903 | -2285.9452
6 | 10432.4973 | 1251.8997 | -2285.9452
7 | 9398.4518 | 1127.8142 | -2285.9452
8 | 8240.3208 | 988.8385 | -2285.9452
9 | 6943.2141 | 833.1857 | -2285.9452
10 | 5490.4546 | 658.8546 | -2285.9452
11 | 3863.364 | 463.6037 | -2285.9452
12 | 2041.0225 | 244.9227 | -2285.9452

## FinaIndicators
Projekat “Bolja energija"
FINANSIJSKI INDIKATORI |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 14160
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 2000
Grantovi (EUR) | 0: 10000
Uštede energije (MWh/a) |  | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708
PRIHODI
Uštede izražene u novcu (EUR/a) |  | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783
Ukupan prihod = uštede (EUR) |  | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783
TROŠKOVI
Troškovi finansiranja - kamate (EUR/a) | 1: -1699.2; 2: -1628.7906; 3: -1549.932; NAZAD 4: -1461.6104; NAZAD 5: -1362.6903; NAZAD 6: -1251.8997; NAZAD 7: -1127.8142; NAZAD 8: -988.8385; DALJE 9: -833.1857; DALJE 10: -658.8546; DALJE 11: -463.6037; DALJE 12: -244.9227
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -586.7452 | -657.1546 | -736.0132 | -824.3348 | -923.2549 | -1034.0455 | -1158.131 | -1297.1067 | -1452.7595 | -1627.0906 | -1822.3415 | -2041.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostalo
Amortizacija (EUR) |  | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654
Deo ušteda koji pripada krajnjim kupcima (EUR/a) |  | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978
Ukupno godišnji troškovi (EUR/a) |  | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -1829.2978 | -1829.2978 | -1829.2978 | -1829.2978 | -1829.2978 | -1829.2978 | -1829.2978 | -1829.2978
Ukupno troškovi cash flow | -26160 | -4544.9151 | -4555.4765 | -4567.3053 | -4580.5535 | -4595.3916 | -4612.0101 | -4630.623 | -4651.4693 | -4674.8172 | -4700.9669 | -4730.2545 | -4763.0567 | -2513.8499 | -2513.8499 | -2513.8499 | -2513.8499 | -2513.8499 | -2513.8499 | -2513.8499 | -2513.8499
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | 7224.4805 | 7294.8899 | 7373.7485 | 7462.07 | 7560.9902 | 7671.7808 | 7795.8663 | 7934.842 | 8090.4948 | 8264.8259 | 8460.0768 | 8678.7578 | 8923.6805 | 8923.6805 | 8923.6805 | 8923.6805 | 8923.6805 | 8923.6805 | 8923.6805 | 8923.6805
Porez na dobit |  | 1083.6721 | 1094.2335 | 1106.0623 | 1119.3105 | 1134.1485 | 1150.7671 | 1169.3799 | 1190.2263 | 1213.5742 | 1239.7239 | 1269.0115 | 1301.8137 | 1338.5521 | 1338.5521 | 1338.5521 | 1338.5521 | 1338.5521 | 1338.5521 | 1338.5521 | 1338.5521
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | 6140.8084 | 6200.6564 | 6267.6862 | 6342.7595 | 6426.8417 | 6521.0137 | 6626.4863 | 6744.6157 | 6876.9206 | 7025.102 | 7191.0653 | 7376.9441 | 7585.1284 | 7585.1284 | 7585.1284 | 7585.1284 | 7585.1284 | 7585.1284 | 7585.1284 | 7585.1284
Neto gotovinski tok | -26160 | 5124.3911 | 5103.2683 | 5079.6107 | 5053.1143 | 5023.4382 | 4990.201 | 4952.9754 | 4911.2827 | 4864.5868 | 4812.2875 | 4753.7122 | 4688.1079 | 6900.5763 | 6900.5763 | 6900.5763 | 6900.5763 | 6900.5763 | 6900.5763 | 6900.5763 | 6900.5763
Kumulativni gotovinski tok | -26160 | -21035.6089 | -15932.3405 | -10852.7298 | -5799.6155 | -776.1773 | 4214.0237 | 9166.9991 | 14078.2818 | 18942.8687 | 23755.1562 | 28508.8684 | 33196.9764 | 40097.5527 | 46998.129 | 53898.7054 | 60799.2817 | 67699.8581 | 74600.4344 | 81501.0107 | 88401.5871
Diskontna stopa | 0: 6.941%
Diskontovani gotovinski tok | -26160 | 4791.7869 | 4462.3009 | 4153.3268 | 3863.492 | 3591.5109 | 3336.1794 | 3096.3693 | 2871.0234 | 2659.1509 | 2459.8228 | 2272.1676 | 2095.368 | 2884.0534 | 2696.8607 | 2521.818 | 2358.1366 | 2205.0792 | 2061.9561 | 1928.1226 | 1802.9757
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -26160 | -21368.2131 | -16905.9122 | -12752.5853 | -8889.0933 | -5297.5824 | -1961.403 | 1134.9662 | 4005.9896 | 6665.1406 | 9124.9633 | 11397.131 | 13492.4989 | 16376.5523 | 19073.413 | 21595.231 | 23953.3677 | 26158.4469 | 28220.403 | 30148.5256 | 31951.5012
Neto sadašnja vrednost | 0: 29877.654
Interna stopa povraćaja | 0: 19.28%
Odnos rezultata i troškova | 0: 1.6019
Period povraćaja | 0: 6; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: 7; 1: godina
Nominalni troškovi | -26160 | -4544.9151 | -4555.4765 | -4567.3053 | -4580.5535 | -4595.3916 | -4612.0101 | -4630.623 | -4651.4693 | -4674.8172 | -4700.9669 | -4730.2545 | -4763.0567 | -2513.8499 | -2513.8499 | -2513.8499 | -2513.8499 | -2513.8499 | -2513.8499 | -2513.8499 | -2513.8499
Diskontovani troškovi | -26160 | -4249.9224 | -3983.3114 | -3734.442 | -3502.1832 | -3285.4786 | -3083.3413 | -2894.8495 | -2719.1425 | -2555.4163 | -2402.9207 | -2260.9554 | -2128.8666 | -1050.6481 | -982.4546 | -918.6873 | -859.0589 | -803.3007 | -751.1616 | -702.4067 | -656.8162
Diskontovani troškovi, kumul. | -26160 | -30409.9224 | -34393.2338 | -38127.6758 | -41629.859 | -44915.3377 | -47998.679 | -50893.5286 | -53612.671 | -56168.0873 | -58571.0081 | -60831.9634 | -62960.8301 | -64011.4781 | -64993.9327 | -65912.6201 | -66771.679 | -67574.9797 | -68326.1413 | -69028.548 | -69685.3642
Nominalni prihodi |  | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783
Diskontovani prihodi |  | 10055.0445 | 9402.4108 | 8792.137 | 8221.4737 | 7687.8499 | 7188.8616 | 6722.2606 | 6285.9449 | 5877.9488 | 5496.434 | 5139.682 | 4806.0853 | 4494.141 | 4202.4439 | 3929.6796 | 3674.6195 | 3436.1143 | 3213.0895 | 3004.5404 | 2809.5274
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 10055.0445 | 19457.4552 | 28249.5922 | 36471.0658 | 44158.9157 | 51347.7773 | 58070.0379 | 64355.9828 | 70233.9316 | 75730.3656 | 80870.0476 | 85676.1329 | 90170.2739 | 94372.7178 | 98302.3974 | 101977.0169 | 105413.1311 | 108626.2206 | 111630.761 | 114440.2884
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -20354.8779 | -14935.7786 | -9878.0836 | -5158.7932 | -756.4219 | 3349.0983 | 7176.5094 | 10743.3118 | 14065.8443 | 17159.3576 | 20038.0842 | 22715.3028 | 26158.7958 | 29378.785 | 32389.7774 | 35205.3379 | 37838.1514 | 40300.0793 | 42602.213 | 44754.9242
Cena koštanja (EUR/MWh) | 1: 25.2256
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 14160 | 30409.9224 | 34393.2338 | 38127.6758 | 41629.859 | 44915.3377 | 47998.679 | 50893.5286 | 53612.671 | 56168.0873 | 58571.0081 | 60831.9634 | 62960.8301 | 64011.4781 | 64993.9327 | 65912.6201 | 66771.679 | 67574.9797 | 68326.1413 | 69028.548 | 69685.3642
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 10055.0445 | 19457.4552 | 28249.5922 | 36471.0658 | 44158.9157 | 51347.7773 | 58070.0379 | 64355.9828 | 70233.9316 | 75730.3656 | 80870.0476 | 85676.1329 | 90170.2739 | 94372.7178 | 98302.3974 | 101977.0169 | 105413.1311 | 108626.2206 | 111630.761 | 114440.2884

## FinInd+CO2
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA SA UKLJUČENIM CO₂ |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 14160
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 2000
Grantovi (EUR) | 0: 10000
Uštede energije (MWh/a) |  | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708
PRIHODI
Uštede izražene u novcu (EUR/a) |  | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783
Prihod od karbon taksi (CO2) |  | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845 | 3862.2845
Ukupni prihod (EUR) |  | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629
TROŠKOVI
Troškovi finansiranja - kamate (EUR/a) | 1: -1699.2; 2: -1628.7906; 3: -1549.932; NAZAD 4: -1461.6104; NAZAD 5: -1362.6903; NAZAD 6: -1251.8997; NAZAD 7: -1127.8142; NAZAD 8: -988.8385; DALJE 9: -833.1857; DALJE 10: -658.8546; DALJE 11: -463.6037; DALJE 12: -244.9227
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -586.7452 | -657.1546 | -736.0132 | -824.3348 | -923.2549 | -1034.0455 | -1158.131 | -1297.1067 | -1452.7595 | -1627.0906 | -1822.3415 | -2041.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostalo
Amortizacija (EUR) |  | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654
Deo ušteda koji pripada krajnjim kupcima (EUR/a) |  | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978
Ukupni godišnji troškovi (EUR/a) |  | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -1829.2978 | -1829.2978 | -1829.2978 | -1829.2978 | -1829.2978 | -1829.2978 | -1829.2978 | -1829.2978
Ukupno troškovi cash flow | -26160 | -5124.2578 | -5134.8192 | -5146.648 | -5159.8962 | -5174.7342 | -5191.3528 | -5209.9656 | -5230.812 | -5254.1599 | -5280.3096 | -5309.5972 | -5342.3994 | -3093.1926 | -3093.1926 | -3093.1926 | -3093.1926 | -3093.1926 | -3093.1926 | -3093.1926 | -3093.1926
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | 11086.765 | 11157.1745 | 11236.033 | 11324.3546 | 11423.2748 | 11534.0653 | 11658.1508 | 11797.1265 | 11952.7793 | 12127.1105 | 12322.3613 | 12541.0423 | 12785.965 | 12785.965 | 12785.965 | 12785.965 | 12785.965 | 12785.965 | 12785.965 | 12785.965
Porez na dobit |  | 1663.0148 | 1673.5762 | 1685.405 | 1698.6532 | 1713.4912 | 1730.1098 | 1748.7226 | 1769.569 | 1792.9169 | 1819.0666 | 1848.3542 | 1881.1563 | 1917.8948 | 1917.8948 | 1917.8948 | 1917.8948 | 1917.8948 | 1917.8948 | 1917.8948 | 1917.8948
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | 9423.7503 | 9483.5983 | 9550.6281 | 9625.7014 | 9709.7835 | 9803.9555 | 9909.4282 | 10027.5575 | 10159.8624 | 10308.0439 | 10474.0071 | 10659.886 | 10868.0703 | 10868.0703 | 10868.0703 | 10868.0703 | 10868.0703 | 10868.0703 | 10868.0703 | 10868.0703
Neto gotovinski tok | -26160 | 7827.9903 | 7806.8675 | 7783.2099 | 7756.7135 | 7727.0374 | 7693.8002 | 7656.5746 | 7614.8819 | 7568.186 | 7515.8867 | 7457.3114 | 7391.7071 | 9604.1755 | 9604.1755 | 9604.1755 | 9604.1755 | 9604.1755 | 9604.1755 | 9604.1755 | 9604.1755
Kumulativni gotovinski tok | -26160 | -18332.0097 | -10525.1422 | -2741.9323 | 5014.7812 | 12741.8186 | 20435.6188 | 28092.1934 | 35707.0753 | 43275.2613 | 50791.148 | 58248.4594 | 65640.1666 | 75244.3421 | 84848.5176 | 94452.6931 | 104056.8687 | 113661.0442 | 123265.2197 | 132869.3952 | 142473.5707
Diskontna stopa | 0: 6.941%
Diskontovani gotovinski tok | -26160 | 7319.906 | 6826.3297 | 6363.9157 | 5930.6002 | 5524.4512 | 5143.66 | 4786.5334 | 4451.4856 | 4137.0315 | 3841.7799 | 3564.4273 | 3303.7521 | 4014.006 | 3753.4725 | 3509.8493 | 3282.0386 | 3069.0143 | 2869.8166 | 2683.548 | 2509.3694
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -26160 | -18840.094 | -12013.7643 | -5649.8486 | 280.7516 | 5805.2028 | 10948.8628 | 15735.3962 | 20186.8818 | 24323.9133 | 28165.6932 | 31730.1204 | 35033.8725 | 39047.8785 | 42801.351 | 46311.2003 | 49593.2389 | 52662.2533 | 55532.0698 | 58215.6178 | 60724.9872
Neto sadašnja vrednost | 0: 56783.5653
Interna stopa povraćaja | 0: 29.73%
Odnos rezultata i troškova | 0: 2.0003
Period povraćaja | 0: 4; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: 4; 1: godina
Nominalni troškovi | -26160 | -5124.2578 | -5134.8192 | -5146.648 | -5159.8962 | -5174.7342 | -5191.3528 | -5209.9656 | -5230.812 | -5254.1599 | -5280.3096 | -5309.5972 | -5342.3994 | -3093.1926 | -3093.1926 | -3093.1926 | -3093.1926 | -3093.1926 | -3093.1926 | -3093.1926 | -3093.1926
Diskontovani troškovi | -26160 | -4791.6622 | -4489.889 | -4208.1396 | -3945.135 | -3699.6801 | -3470.6586 | -3257.0276 | -3057.8129 | -2872.105 | -2699.0544 | -2537.8681 | -2387.8061 | -1292.7808 | -1208.8714 | -1130.4083 | -1057.0379 | -988.4297 | -924.2746 | -864.2835 | -808.1863
Diskontovani troškovi, kumul. | -26160 | -30951.6622 | -35441.5512 | -39649.6908 | -43594.8258 | -47294.5059 | -50765.1646 | -54022.1921 | -57080.0051 | -59952.1101 | -62651.1645 | -65189.0326 | -67576.8387 | -68869.6195 | -70078.4909 | -71208.8992 | -72265.9371 | -73254.3668 | -74178.6414 | -75042.9249 | -75851.1112
Nominalni prihodi |  | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629
Diskontovani prihodi |  | 13666.6432 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629 | 14615.2629
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 13666.6432 | 28281.906 | 42897.1689 | 57512.4318 | 72127.6946 | 86742.9575 | 101358.2203 | 115973.4832 | 130588.746 | 145204.0089 | 159819.2718 | 174434.5346 | 189049.7975 | 203665.0603 | 218280.3232 | 232895.586 | 247510.8489 | 262126.1118 | 276741.3746 | 291356.6375
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -17285.019 | -7159.6452 | 3247.4781 | 13917.6059 | 24833.1887 | 35977.7929 | 47336.0282 | 58893.4781 | 70636.636 | 82552.8444 | 94630.2392 | 106857.6959 | 120180.178 | 133586.5694 | 147071.424 | 160629.649 | 174256.4821 | 187947.4704 | 201698.4497 | 215505.5263
Cena koštanja (EUR/MWh) | 1: 28.4411
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 14160 | 30951.6622 | 35441.5512 | 39649.6908 | 43594.8258 | 47294.5059 | 50765.1646 | 54022.1921 | 57080.0051 | 59952.1101 | 62651.1645 | 65189.0326 | 67576.8387 | 68869.6195 | 70078.4909 | 71208.8992 | 72265.9371 | 73254.3668 | 74178.6414 | 75042.9249 | 75851.1112
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 13666.6432 | 28281.906 | 42897.1689 | 57512.4318 | 72127.6946 | 86742.9575 | 101358.2203 | 115973.4832 | 130588.746 | 145204.0089 | 159819.2718 | 174434.5346 | 189049.7975 | 203665.0603 | 218280.3232 | 232895.586 | 247510.8489 | 262126.1118 | 276741.3746 | 291356.6375

## GraphFina
Projekat “Bolja energija"
GRAF / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## Graf+CO2
Projekat “Bolja energija"
GRAF / CASH FLOW / EKONOMSKI
NAZAD | DALJE

## LCoEE
Projekat “Bolja energija"
LCoEE Proračun |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investicija (EUR) |  | 1: 26160
Operativni troškovi i održavanje (EUR) |  | 3031.571 | 3021.0095 | 3009.1808 | 2995.9325 | 2981.0945 | 2964.4759 | 2945.8631 | 2925.0167 | 2901.6688 | 2875.5191 | 2846.2315 | 2813.4294 | 490.7458 | 490.7458 | 490.7458 | 490.7458 | 490.7458 | 490.7458 | 490.7458 | 490.7458
Ukupni troškovi (EUR) |  | 29191.571 | 3021.0095 | 3009.1808 | 2995.9325 | 2981.0945 | 2964.4759 | 2945.8631 | 2925.0167 | 2901.6688 | 2875.5191 | 2846.2315 | 2813.4294 | 490.7458 | 490.7458 | 490.7458 | 490.7458 | 490.7458 | 490.7458 | 490.7458 | 490.7458
Ušteda energije (MWh/a) |  | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708
Smanjenje emisije CO2 (t/a) |  | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376 | 39.6376
LCoEE (EUR/MWh): | 24.6666
LCoCO2 (EUR/tCO2 eq): | 112.1208

## Osetljivost
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA OSETLJIVOSTI
| Bez CO2 |  | Sa CO2 |  | Cena toplote + CO₂
| NPV | IRR | NPV | IRR | Investicije + CO₂
Bazni slučaj | 29877.654 | 19.28% | 56783.5653 | 29.73%
Cena toplote
10% | 36619.4362 | 21.92% | 63525.3475 | 32.33%
-10% | 23135.8718 | 16.61% | 50041.783 | 27.13%
NPV = 0 | -44.32% |  | -84.2%
Cena CO₂
10% |  |  | 59474.1564 | 30.77%
-10% |  |  | 54092.9741 | 28.69%
NPV = 0 |  |  | Neosetljivo
Investicije
10% | 22904.6188 | 16.37% | 48761.4513 | 25.92%
-10% | 37706.3808 | 22.82% | 65980.7533 | 34.39%
NPV = 0 | 49.08% |  | 92.85%
NAZAD |  |  | DALJE
| 29877.654 | 19.28% | 56783.5653 | 29.73%

## AkoESCO
Projekat “Bolja energija"
ESCO INVESTICIJA |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Udeo uštede ako gradi ESCO (EUR) | 0 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978
Diskontovana vrednost udela (EUR) | 0 | 1014.4319 | 957.0112 | 902.8408 | 851.7366 | 803.5251 | 758.0425 | 715.1345 | 674.6552 | 636.4671 | 600.4407 | 566.4535 | 534.3901 | 504.1416 | 475.6053 | 448.6842 | 423.287 | 399.3274 | 376.7239 | 355.3999 | 335.2829
NPV (EUR) | 12333.5814
IRR (%) | N/A

## ESCOGrafFina
Projekat “Bolja energija"
GRAFIK / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## REZIME
Projekat “Bolja energija"
REZIME PROJEKTA
| Projekat | Zamena stolarije
| Investiciona vrednost (EUR) | 26160
| Subvencije (EUR) | 10000
| Sopstveni kapital (EUR) | 2000
| Kredit (EUR) | 14160
| LCoE(EE) (EUR/MWh) | 24.6666
| FNPV (EUR) | 29877.654
| FIRR (%) | 19.28%
| NPV CO² (EUR) | 56783.5653
| IRR CO² (%) | 29.73%
NAZAD