## Pocetna
Projekat “Bolja energija"
SET SOFTVERSKOG ALATA ZA ANALIZU EFIKASNOSTI MERA KOJE IMPLEMENTIRAJU KOMPANIJE ZA DALJINSKO GREJANJE
Izabrati meru koja se analizira
Zamena stolarije
|  | NAZAD | DALJE

## KonvFaktor
Projekat “Bolja energija"
KONVERZIONI FAKTOR ZA MIKS GORIVA
GORIVO | Primarna energija | Emisioni faktor | Emisija CO2
| MWh/a | - | tCO2/a
Drvo sertifikovano | 5000 | 0.049 | 245
Mazut | 150000 | 0.28 | 42000
Gorivo |  | 0
Gorivo |  | 0
Gorivo |  | 0
Gorivo |  | 0
UKUPNO: | 155000 |  | 42245
Konverzioni faktor za miks goriva koje se koristi u daljinskom grejanju: |  |  | tCO2/MWh
0.27255

## PomTab1
Projekat “Bolja energija"
Projekat | Termoizolacija omotača zgrade |  | 1 | Investicija | Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  |  |  |  | Podsticaji | Grant finansijske institucije |  | Varijanta naplate po utrošku |  | Varijanta A |  | Varijanta B |  | Varijanta C |  | Komentar
| Ugradnja TS ventila i alokatora troškova |  | 2 |  | Nadzor i upravljanje projektom | [5 empty] | Grant lokalne samouprave |  | Varijanta A | A | 7 | din/kWh |  | din/kWh |  | din/kWh | Cena varijabilnog dela bez PDV
| Zamena stolarije |  | 3 |  | Nabavka stolarije | [5 empty] | Grant Uprave za EE i OIE |  | Varijanta B | B | 32 | din/m2 |  | din/kW |  | - | Cena fiksnog dela bez PDV
| Modernizacija toplotnih podstanica |  | 4 |  | Zamena stolarije | [5 empty] | Grant zelenih fondova |  | Varijanta C | C | 2387 | m2 |  | m2 |  | m2 | Grejana površina
| Ugradnja cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja |  | 5 | [7 empty] | Učešće krajnjih korisnika |  |  |  | 140.24 | kWh/m2a |  | kWh/m2a |  | kWh/m2a | Potrošnja toplote - pre projekta | Prema elaboratu EE
| Kompenzacija snage - elektro |  | 6 | [7 empty] | ESCO sopstveni kapital |  |  |  | 64.76 | kWh/m2a |  | kWh/m2a |  | kWh/m2a | Potrošnja toplote - posle projekta | Prema elaboratu EE
| Termoizolacija cevovoda i opreme |  | 7 | [11 empty] | 20 | oC |  | oC |  | oC | Temperatura prostora - pre projekta | Procena
| Instalacija SCADA |  | 8 | [11 empty] | 20 | oC |  | oC |  | oC | Temperatura prostora - posle projekta | Procena - uobičajena
| Ugradnja rekuperatora toplote u dimovodni trakt |  | 9 | [6 empty] | Fiksno | ESCO/DG operativni troškovi |  |  |  | 20 | oC |  | oC |  | oC | Projektna temperatura prostora | Prema tehničkim propisima
| Rekonstrukcija distributivne mreže |  | 10 | [7 empty] | Udeo u uštedama ako gradi ESCO |  |  |  | -12 | oC |  | oC |  | oC | Projektna spoljna temperatura | Prema tehničkim propisima
| Ugradnja toplotne pumpe i povezivanje na sekundar TPS |  | 11 | [7 empty] | Troškovi održavanja |  |  |  | 75.48 | kWh/m2a | #VALUE! | kWh/m2a | #VALUE! | kWh/m2a | Uštede energije
| Ugradnja termal-solara u zgradi |  | 12 | [7 empty] | Amortizacija i depresijacija |  |  |  | 180.1708 | MWh/a | #VALUE! | MWh/a | #VALUE! | MWh/a | Uštede energije
| Termal-solar velikog kapaciteta |  | 13 | [7 empty] | CO2 Taksa |  |  |  | 10752.9783 | EUR/a | #VALUE! | EUR/a | #VALUE! | EUR/a | Uštede u novcu
| Toplotna pumpa velikog kapaciteta |  | 14
| Foto-naponska instalacija |  | 15 |  | Finansijska diskontna stopa |  |  |  |  | Ostalo | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije
| Kotao na drvnu sečku |  | 16 |  |  | Grantovi |  | 10000 | 0% |  | Period otplate ili period garantovane usluge
| Izračunavanje cene toplote |  | 17 |  |  | Kredit |  | 14160 | 12% |  | Vremenski okvir projekta
| Ostalo |  |  |  |  | Sopstveni kapital |  | 2000 | 5.83% |  | Diskontna stopa
| 3 | [5 empty] | Ukupno | 26160 | 6.941% |  | Kamatna stopa na sredstva iz kredita
Prinos na sopstveni kapital
Gorivo ili energija
Konver.F.
[11 empty] | Prirodni gas | 0.2
[11 empty] | Tečni naftni gas | 0.22
[11 empty] | Lož-ulje | 0.27
[11 empty] | Mazut | 0.28
[11 empty] | Električna energija | 0.8
[11 empty] | Drvo nesertifikovano | 0.494
[11 empty] | Drvo sertifikovano | 0.049
[11 empty] | Toplota iz toplana | 0.22
[11 empty] | Mrki ugalj | 0.4
[11 empty] | Lignit | 0.33
[11 empty] | Solarna energija | 0
[11 empty] | Miks goriva | 0.27255

## UnosPodataka
Projekat “Bolja energija"
Unos podataka za proračun |  | EUR | Unos podataka za proračun | EUR ili -
NAZAD
Priprema projekta (projekti, dozvole, ostalo) |  | 1000 | ESCO/DG operativni troškovi | 100
Nadzor i upravljanje projektom |  | 1000 | Udeo u uštedama ako gradi ESCO | 90%
Nabavka stolarije |  | 20160 | Troškovi održavanja | 0% | DALJE
Zamena stolarije |  | 4000 | Amortizacija i depresijacija | 2.5%
|  |  | CO2 Taksa | 97.44
|  |  | Diskontna stopa | 6%
| Ukupno: | 26160 | Kamatna stopa na sredstva iz kredita | 12%
|  |  | Prinos na sopstveni kapital | 5.83%
Grant Uprave za EE i OIE |  | 10000 | Period otplate ili period garantovane usluge | 12
|  |  | Gorivo ili energija | Miks goriva
|  |  | Konverzioni CO2 faktor - t/MWh primarne energije | 0.27255
|  |  | Vremenski okvir projekta | 20
ESCO sopstveni kapital |  | 2000
| UKUPNO: | 12000
| Kredit: | 14160

## Ustede
Projekat “Bolja energija"
ENERGIJA I TROŠKOVI ENERGIJE
Izabrati varijantu obračuna troškova |  |  | Energy savings | kWh/m2a | 75.48 | Cena varijabilnog dela bez PDV | 7 | din/kWh
A |  |  | Energy savings | MWh/a | 180.1708 | Cena fiksnog dela bez PDV | 32 | din/m2
|  |  | Money savings | EUR/a | 10752.9783 | Grejana površina | 2387 | m2
[6 empty] | Potrošnja toplote - pre projekta | 140.24 | kWh/m2a
Varijanta A - varijabilni deo din/kWh, fiksni deo din/m2 mesečno | [5 empty] | Potrošnja toplote - posle projekta | 64.76 | kWh/m2a
Varijanta B - varijabilni deo din/kWh, fiksni deo din/kW mesečno | [5 empty] | Temperatura prostora - pre projekta | 20 | oC
Varijanta C - postoji samo varijabilni deo din/kWh | [5 empty] | Temperatura prostora - posle projekta | 20 | oC
[6 empty] | Projektna temperatura prostora | 20 | oC
NAZAD | DALJE |  |  |  |  | Projektna spoljna temperatura | -12 | oC
[6 empty] | Radni režim sa prekidom |  |  | TRUE

## Annuity
Projekat “Bolja energija"
IZRAČUNAVANJE ANUITETA
Iznos kredita: |  | EUR | 14160 | NAZAD | DALJE
Period | Preostali iznos glavnice (EUR) | Kamata = Troškovi kredita (EUR) | Anuiteti (EUR)
1 | 14160 | 1699.2 | -2285.9452
2 | 13573.2548 | 1628.7906 | -2285.9452
3 | 12916.1002 | 1549.932 | -2285.9452
4 | 12180.087 | 1461.6104 | -2285.9452
5 | 11355.7523 | 1362.6903 | -2285.9452
6 | 10432.4973 | 1251.8997 | -2285.9452
7 | 9398.4518 | 1127.8142 | -2285.9452
8 | 8240.3208 | 988.8385 | -2285.9452
9 | 6943.2141 | 833.1857 | -2285.9452
10 | 5490.4546 | 658.8546 | -2285.9452
11 | 3863.364 | 463.6037 | -2285.9452
12 | 2041.0225 | 244.9227 | -2285.9452

## FinaIndicators
Projekat “Bolja energija"
FINANSIJSKI INDIKATORI |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 14160
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 2000
Grantovi (EUR) | 0: 10000
Uštede energije (MWh/a) |  | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708
PRIHODI
Uštede izražene u novcu (EUR/a) |  | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783
Ukupan prihod = uštede (EUR) |  | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783
TROŠKOVI
Troškovi finansiranja - kamate (EUR/a) | 1: -1699.2; 2: -1628.7906; 3: -1549.932; NAZAD 4: -1461.6104; NAZAD 5: -1362.6903; NAZAD 6: -1251.8997; NAZAD 7: -1127.8142; NAZAD 8: -988.8385; DALJE 9: -833.1857; DALJE 10: -658.8546; DALJE 11: -463.6037; DALJE 12: -244.9227
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -586.7452 | -657.1546 | -736.0132 | -824.3348 | -923.2549 | -1034.0455 | -1158.131 | -1297.1067 | -1452.7595 | -1627.0906 | -1822.3415 | -2041.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostalo
Amortizacija (EUR) |  | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654
Deo ušteda koji pripada krajnjim kupcima (EUR/a) |  | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978
Ukupno godišnji troškovi (EUR/a) |  | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -1829.2978 | -1829.2978 | -1829.2978 | -1829.2978 | -1829.2978 | -1829.2978 | -1829.2978 | -1829.2978
Ukupno troškovi cash flow | -26160 | -4544.9151 | -4555.4765 | -4567.3053 | -4580.5535 | -4595.3916 | -4612.0101 | -4630.623 | -4651.4693 | -4674.8172 | -4700.9669 | -4730.2545 | -4763.0567 | -2513.8499 | -2513.8499 | -2513.8499 | -2513.8499 | -2513.8499 | -2513.8499 | -2513.8499 | -2513.8499
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | 7224.4805 | 7294.8899 | 7373.7485 | 7462.07 | 7560.9902 | 7671.7808 | 7795.8663 | 7934.842 | 8090.4948 | 8264.8259 | 8460.0768 | 8678.7578 | 8923.6805 | 8923.6805 | 8923.6805 | 8923.6805 | 8923.6805 | 8923.6805 | 8923.6805 | 8923.6805
Porez na dobit |  | 1083.6721 | 1094.2335 | 1106.0623 | 1119.3105 | 1134.1485 | 1150.7671 | 1169.3799 | 1190.2263 | 1213.5742 | 1239.7239 | 1269.0115 | 1301.8137 | 1338.5521 | 1338.5521 | 1338.5521 | 1338.5521 | 1338.5521 | 1338.5521 | 1338.5521 | 1338.5521
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | 6140.8084 | 6200.6564 | 6267.6862 | 6342.7595 | 6426.8417 | 6521.0137 | 6626.4863 | 6744.6157 | 6876.9206 | 7025.102 | 7191.0653 | 7376.9441 | 7585.1284 | 7585.1284 | 7585.1284 | 7585.1284 | 7585.1284 | 7585.1284 | 7585.1284 | 7585.1284
Neto gotovinski tok | -26160 | 5124.3911 | 5103.2683 | 5079.6107 | 5053.1143 | 5023.4382 | 4990.201 | 4952.9754 | 4911.2827 | 4864.5868 | 4812.2875 | 4753.7122 | 4688.1079 | 6900.5763 | 6900.5763 | 6900.5763 | 6900.5763 | 6900.5763 | 6900.5763 | 6900.5763 | 6900.5763
Kumulativni gotovinski tok | -26160 | -21035.6089 | -15932.3405 | -10852.7298 | -5799.6155 | -776.1773 | 4214.0237 | 9166.9991 | 14078.2818 | 18942.8687 | 23755.1562 | 28508.8684 | 33196.9764 | 40097.5527 | 46998.129 | 53898.7054 | 60799.2817 | 67699.8581 | 74600.4344 | 81501.0107 | 88401.5871
Diskontna stopa | 0: 6.941%
Diskontovani gotovinski tok | -26160 | 4791.7869 | 4462.3009 | 4153.3268 | 3863.492 | 3591.5109 | 3336.1794 | 3096.3693 | 2871.0234 | 2659.1509 | 2459.8228 | 2272.1676 | 2095.368 | 2884.0534 | 2696.8607 | 2521.818 | 2358.1366 | 2205.0792 | 2061.9561 | 1928.1226 | 1802.9757
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -26160 | -21368.2131 | -16905.9122 | -12752.5853 | -8889.0933 | -5297.5824 | -1961.403 | 1134.9662 | 4005.9896 | 6665.1406 | 9124.9633 | 11397.131 | 13492.4989 | 16376.5523 | 19073.413 | 21595.231 | 23953.3677 | 26158.4469 | 28220.403 | 30148.5256 | 31951.5012
Neto sadašnja vrednost | 0: 29877.654
Interna stopa povraćaja | 0: 19.28%
Odnos rezultata i troškova | 0: 1.6019
Period povraćaja | 0: 6; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: 7; 1: godina
Nominalni troškovi | -26160 | -4544.9151 | -4555.4765 | -4567.3053 | -4580.5535 | -4595.3916 | -4612.0101 | -4630.623 | -4651.4693 | -4674.8172 | -4700.9669 | -4730.2545 | -4763.0567 | -2513.8499 | -2513.8499 | -2513.8499 | -2513.8499 | -2513.8499 | -2513.8499 | -2513.8499 | -2513.8499
Diskontovani troškovi | -26160 | -4249.9224 | -3983.3114 | -3734.442 | -3502.1832 | -3285.4786 | -3083.3413 | -2894.8495 | -2719.1425 | -2555.4163 | -2402.9207 | -2260.9554 | -2128.8666 | -1050.6481 | -982.4546 | -918.6873 | -859.0589 | -803.3007 | -751.1616 | -702.4067 | -656.8162
Diskontovani troškovi, kumul. | -26160 | -30409.9224 | -34393.2338 | -38127.6758 | -41629.859 | -44915.3377 | -47998.679 | -50893.5286 | -53612.671 | -56168.0873 | -58571.0081 | -60831.9634 | -62960.8301 | -64011.4781 | -64993.9327 | -65912.6201 | -66771.679 | -67574.9797 | -68326.1413 | -69028.548 | -69685.3642
Nominalni prihodi |  | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783
Diskontovani prihodi |  | 10055.0445 | 9402.4108 | 8792.137 | 8221.4737 | 7687.8499 | 7188.8616 | 6722.2606 | 6285.9449 | 5877.9488 | 5496.434 | 5139.682 | 4806.0853 | 4494.141 | 4202.4439 | 3929.6796 | 3674.6195 | 3436.1143 | 3213.0895 | 3004.5404 | 2809.5274
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 10055.0445 | 19457.4552 | 28249.5922 | 36471.0658 | 44158.9157 | 51347.7773 | 58070.0379 | 64355.9828 | 70233.9316 | 75730.3656 | 80870.0476 | 85676.1329 | 90170.2739 | 94372.7178 | 98302.3974 | 101977.0169 | 105413.1311 | 108626.2206 | 111630.761 | 114440.2884
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -20354.8779 | -14935.7786 | -9878.0836 | -5158.7932 | -756.4219 | 3349.0983 | 7176.5094 | 10743.3118 | 14065.8443 | 17159.3576 | 20038.0842 | 22715.3028 | 26158.7958 | 29378.785 | 32389.7774 | 35205.3379 | 37838.1514 | 40300.0793 | 42602.213 | 44754.9242
Cena koštanja (EUR/MWh) | 1: 25.2256
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 14160 | 30409.9224 | 34393.2338 | 38127.6758 | 41629.859 | 44915.3377 | 47998.679 | 50893.5286 | 53612.671 | 56168.0873 | 58571.0081 | 60831.9634 | 62960.8301 | 64011.4781 | 64993.9327 | 65912.6201 | 66771.679 | 67574.9797 | 68326.1413 | 69028.548 | 69685.3642
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 10055.0445 | 19457.4552 | 28249.5922 | 36471.0658 | 44158.9157 | 51347.7773 | 58070.0379 | 64355.9828 | 70233.9316 | 75730.3656 | 80870.0476 | 85676.1329 | 90170.2739 | 94372.7178 | 98302.3974 | 101977.0169 | 105413.1311 | 108626.2206 | 111630.761 | 114440.2884

## FinInd+CO2
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA SA UKLJUČENIM CO₂ |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir projekta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kredit (EUR) | 0: 14160
Sopstveni kapital (EUR) | 0: 2000
Grantovi (EUR) | 0: 10000
Uštede energije (MWh/a) |  | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708
PRIHODI
Uštede izražene u novcu (EUR/a) |  | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783 | 10752.9783
Prihod od karbon taksi (CO2) |  | 4784.8156 | 4784.8156 | 4784.8156 | 4784.8156 | 4784.8156 | 4784.8156 | 4784.8156 | 4784.8156 | 4784.8156 | 4784.8156 | 4784.8156 | 4784.8156 | 4784.8156 | 4784.8156 | 4784.8156 | 4784.8156 | 4784.8156 | 4784.8156 | 4784.8156 | 4784.8156
Ukupni prihod (EUR) |  | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939
TROŠKOVI
Troškovi finansiranja - kamate (EUR/a) | 1: -1699.2; 2: -1628.7906; 3: -1549.932; NAZAD 4: -1461.6104; NAZAD 5: -1362.6903; NAZAD 6: -1251.8997; NAZAD 7: -1127.8142; NAZAD 8: -988.8385; DALJE 9: -833.1857; DALJE 10: -658.8546; DALJE 11: -463.6037; DALJE 12: -244.9227
Otplata glavnice (EUR/a) |  | -586.7452 | -657.1546 | -736.0132 | -824.3348 | -923.2549 | -1034.0455 | -1158.131 | -1297.1067 | -1452.7595 | -1627.0906 | -1822.3415 | -2041.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativni troškovi (EUR/a) |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Troškovi održavanja (EUR/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostalo
Amortizacija (EUR) |  | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654 | -654
Deo ušteda koji pripada krajnjim kupcima (EUR/a) |  | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978 | -1075.2978
Ukupni godišnji troškovi (EUR/a) |  | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -4115.243 | -1829.2978 | -1829.2978 | -1829.2978 | -1829.2978 | -1829.2978 | -1829.2978 | -1829.2978 | -1829.2978
Ukupno troškovi cash flow | -26160 | -5262.6374 | -5273.1988 | -5285.0276 | -5298.2759 | -5313.1139 | -5329.7325 | -5348.3453 | -5369.1917 | -5392.5396 | -5418.6892 | -5447.9769 | -5480.779 | -3231.5722 | -3231.5722 | -3231.5722 | -3231.5722 | -3231.5722 | -3231.5722 | -3231.5722 | -3231.5722
BRUTO DOBIT (EUR/a) |  | 12009.296 | 12079.7055 | 12158.564 | 12246.8856 | 12345.8058 | 12456.5964 | 12580.6818 | 12719.6575 | 12875.3103 | 13049.6415 | 13244.8924 | 13463.5733 | 13708.496 | 13708.496 | 13708.496 | 13708.496 | 13708.496 | 13708.496 | 13708.496 | 13708.496
Porez na dobit |  | 1801.3944 | 1811.9558 | 1823.7846 | 1837.0328 | 1851.8709 | 1868.4895 | 1887.1023 | 1907.9486 | 1931.2966 | 1957.4462 | 1986.7339 | 2019.536 | 2056.2744 | 2056.2744 | 2056.2744 | 2056.2744 | 2056.2744 | 2056.2744 | 2056.2744 | 2056.2744
Dobit nakon oporezivanja (EUR/a) |  | 10207.9016 | 10267.7496 | 10334.7794 | 10409.8528 | 10493.9349 | 10588.1069 | 10693.5796 | 10811.7089 | 10944.0138 | 11092.1953 | 11258.1585 | 11444.0373 | 11652.2216 | 11652.2216 | 11652.2216 | 11652.2216 | 11652.2216 | 11652.2216 | 11652.2216 | 11652.2216
Neto gotovinski tok | -26160 | 8473.762 | 8452.6392 | 8428.9816 | 8402.4852 | 8372.8091 | 8339.5719 | 8302.3463 | 8260.6536 | 8213.9577 | 8161.6584 | 8103.0831 | 8037.4788 | 10249.9472 | 10249.9472 | 10249.9472 | 10249.9472 | 10249.9472 | 10249.9472 | 10249.9472 | 10249.9472
Kumulativni gotovinski tok | -26160 | -17686.238 | -9233.5988 | -804.6171 | 7597.868 | 15970.6772 | 24310.2491 | 32612.5954 | 40873.249 | 49087.2067 | 57248.8651 | 65351.9483 | 73389.4271 | 83639.3743 | 93889.3216 | 104139.2688 | 114389.216 | 124639.1633 | 134889.1105 | 145139.0577 | 155389.005
Diskontna stopa | 0: 6.941%
Diskontovani gotovinski tok | -26160 | 7923.7632 | 7390.9929 | 6891.9288 | 6424.342 | 5986.1462 | 5575.3882 | 5190.2398 | 4828.9889 | 4490.0326 | 4171.869 | 3873.0916 | 3592.3823 | 4283.9023 | 4005.8509 | 3745.8468 | 3502.7185 | 3275.3707 | 3062.7791 | 2863.9861 | 2678.0959
Kumulativni diskontovani gotovinski tok | -26160 | -18236.2368 | -10845.2439 | -3953.3151 | 2471.0269 | 8457.1731 | 14032.5612 | 19222.801 | 24051.79 | 28541.8225 | 32713.6915 | 36586.7832 | 40179.1654 | 44463.0677 | 48468.9186 | 52214.7654 | 55717.4838 | 58992.8545 | 62055.6337 | 64919.6198 | 67597.7157
Neto sadašnja vrednost | 0: 63210.2118
Interna stopa povraćaja | 0: 32.21%
Odnos rezultata i troškova | 0: 2.0861
Period povraćaja | 0: 4; 1: godina
Diskontovani period povraćaja | 0: 4; 1: godina
Nominalni troškovi | -26160 | -5262.6374 | -5273.1988 | -5285.0276 | -5298.2759 | -5313.1139 | -5329.7325 | -5348.3453 | -5369.1917 | -5392.5396 | -5418.6892 | -5447.9769 | -5480.779 | -3231.5722 | -3231.5722 | -3231.5722 | -3231.5722 | -3231.5722 | -3231.5722 | -3231.5722 | -3231.5722
Diskontovani troškovi | -26160 | -4921.0602 | -4610.8883 | -4321.2853 | -4050.9368 | -3798.6148 | -3563.1718 | -3343.5361 | -3138.7065 | -2947.7481 | -2769.7878 | -2604.0105 | -2449.6554 | -1350.6157 | -1262.9525 | -1180.9792 | -1104.3264 | -1032.6489 | -965.6237 | -902.9488 | -844.342
Diskontovani troškovi, kumul. | -26160 | -31081.0602 | -35691.9484 | -40013.2337 | -44064.1705 | -47862.7853 | -51425.9571 | -54769.4931 | -57908.1997 | -60855.9478 | -63625.7355 | -66229.7461 | -68679.4014 | -70030.0172 | -71292.9697 | -72473.9489 | -73578.2753 | -74610.9242 | -75576.5479 | -76479.4968 | -77323.8387
Nominalni prihodi |  | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939
Diskontovani prihodi |  | 14529.2963 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939 | 15537.7939
Diskontovani prihodi, kumul. |  | 14529.2963 | 30067.0902 | 45604.8841 | 61142.6779 | 76680.4718 | 92218.2657 | 107756.0596 | 123293.8534 | 138831.6473 | 154369.4412 | 169907.235 | 185445.0289 | 200982.8228 | 216520.6167 | 232058.4105 | 247596.2044 | 263133.9983 | 278671.7922 | 294209.586 | 309747.3799
Bruto dobit, diskontovano, kumulativno |  | -16551.7639 | -5624.8583 | 5591.6503 | 17078.5074 | 28817.6865 | 40792.3086 | 52986.5664 | 65385.6538 | 77975.6995 | 90743.7056 | 103677.489 | 116765.6275 | 130952.8056 | 145227.647 | 159584.4617 | 174017.9291 | 188523.0741 | 203095.2442 | 217730.0893 | 232423.5412
Cena koštanja (EUR/MWh) | 1: 29.2092
Graf - Troškovi diskontovani, kumul. | 14160 | 31081.0602 | 35691.9484 | 40013.2337 | 44064.1705 | 47862.7853 | 51425.9571 | 54769.4931 | 57908.1997 | 60855.9478 | 63625.7355 | 66229.7461 | 68679.4014 | 70030.0172 | 71292.9697 | 72473.9489 | 73578.2753 | 74610.9242 | 75576.5479 | 76479.4968 | 77323.8387
Graf - Prihodi diskontovani, kumul. |  | 14529.2963 | 30067.0902 | 45604.8841 | 61142.6779 | 76680.4718 | 92218.2657 | 107756.0596 | 123293.8534 | 138831.6473 | 154369.4412 | 169907.235 | 185445.0289 | 200982.8228 | 216520.6167 | 232058.4105 | 247596.2044 | 263133.9983 | 278671.7922 | 294209.586 | 309747.3799

## GraphFina
Projekat “Bolja energija"
GRAF / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## Graf+CO2
Projekat “Bolja energija"
GRAF / CASH FLOW / EKONOMSKI
NAZAD | DALJE

## LCoEE
Projekat “Bolja energija"
LCoEE Proračun |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Investicija (EUR) |  | 1: 26160
Operativni troškovi i održavanje (EUR) |  | 3031.571 | 3021.0095 | 3009.1808 | 2995.9325 | 2981.0945 | 2964.4759 | 2945.8631 | 2925.0167 | 2901.6688 | 2875.5191 | 2846.2315 | 2813.4294 | 490.7458 | 490.7458 | 490.7458 | 490.7458 | 490.7458 | 490.7458 | 490.7458 | 490.7458
Ukupni troškovi (EUR) |  | 29191.571 | 3021.0095 | 3009.1808 | 2995.9325 | 2981.0945 | 2964.4759 | 2945.8631 | 2925.0167 | 2901.6688 | 2875.5191 | 2846.2315 | 2813.4294 | 490.7458 | 490.7458 | 490.7458 | 490.7458 | 490.7458 | 490.7458 | 490.7458 | 490.7458
Ušteda energije (MWh/a) |  | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708 | 180.1708
Smanjenje emisije CO2 (t/a) |  | 49.1053 | 49.1053 | 49.1053 | 49.1053 | 49.1053 | 49.1053 | 49.1053 | 49.1053 | 49.1053 | 49.1053 | 49.1053 | 49.1053 | 49.1053 | 49.1053 | 49.1053 | 49.1053 | 49.1053 | 49.1053 | 49.1053 | 49.1053
LCoEE (EUR/MWh): | 24.6666
LCoCO2 (EUR/tCO2 eq): | 90.5035

## Osetljivost
Projekat “Bolja energija"
ANALIZA OSETLJIVOSTI
| Bez CO2 |  | Sa CO2 |  | Cena toplote + CO₂
| NPV | IRR | NPV | IRR | Investicije + CO₂
Bazni slučaj | 29877.654 | 19.28% | 56783.5653 | 29.73%
Cena toplote
10% | 36619.4362 | 21.92% | 63525.3475 | 32.33%
-10% | 23135.8718 | 16.61% | 50041.783 | 27.13%
NPV = 0 | -44.32% |  | -84.2%
Cena CO₂
10% |  |  | 59474.1564 | 30.77%
-10% |  |  | 54092.9741 | 28.69%
NPV = 0 |  |  | Neosetljivo
Investicije
10% | 22904.6188 | 16.37% | 48761.4513 | 25.92%
-10% | 37706.3808 | 22.82% | 65980.7533 | 34.39%
NPV = 0 | 49.08% |  | 92.85%
NAZAD |  |  | DALJE
| 29877.654 | 19.28% | 63210.2118 | 32.21%

## AkoESCO
Projekat “Bolja energija"
ESCO INVESTICIJA |  |  |  |  | NAZAD |  |  |  |  | DALJE
Vremenski okvir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Udeo uštede ako gradi ESCO (EUR) | 0 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978 | 1075.2978
Diskontovana vrednost udela (EUR) | 0 | 1014.4319 | 957.0112 | 902.8408 | 851.7366 | 803.5251 | 758.0425 | 715.1345 | 674.6552 | 636.4671 | 600.4407 | 566.4535 | 534.3901 | 504.1416 | 475.6053 | 448.6842 | 423.287 | 399.3274 | 376.7239 | 355.3999 | 335.2829
NPV (EUR) | 12333.5814
IRR (%) | N/A

## ESCOGrafFina
Projekat “Bolja energija"
GRAFIK / CASH FLOW / FINANSIJSKI
NAZAD | DALJE

## REZIME
Projekat “Bolja energija"
REZIME PROJEKTA
| Projekat | Zamena stolarije
| Investiciona vrednost (EUR) | 26160
| Subvencije (EUR) | 10000
| Sopstveni kapital (EUR) | 2000
| Kredit (EUR) | 14160
| LCoE(EE) (EUR/MWh) | 24.6666
| FNPV (EUR) | 29877.654
| FIRR (%) | 19.28%
| NPV CO² (EUR) | 63210.2118
| IRR CO² (%) | 32.21%
NAZAD

## Gorivo (hidden)
GORIVA
tCO2/MWh
Lignit | 0.4
Mrki ugalj | 0.33
Kameni ugalj | 0.34
Lož ulje | 0.27
Mazut | 0.28
Prirodni gas | 0.2
TNG | 0.22
Drvo (nesertifikovano) | 0.494
Drvo sertifikovano | 0.049
Suncokret ljuska | 0.04
Toplota (kupljena) | 0.29
Električna energija | 0.8
Električna energija OIE | 0
Gorivo
Toplota iz DH | 0.22